## I
Część 1. Endoprotezy stawu biodrowego i zestawy do złaman okołoprotezowych | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
zadanie | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość w okresie 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość VAT policzony od ceny jednostkowej | Oferowana cena jednostkowa brutto (kol. 5 + kol. 7) | Oferowana wartość zamówienia netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość VAT zamówienia | Oferowana wartość zamówienia brutto (kol. 9 + kol. 10) | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem pokrytym w całości hydroksyapatytem | trzpień | 200
|  | panewka | 200
|  | wkład polietylennowy | 200
|  | głowa metalowa | 170
|  | głowa ceramiczna | 50
|  | ostrze | 100
2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem szyjkowo-przynasadowym | trzpień | 50
|  | panewka | 50
|  | wkład polietylennowy | 45
|  | wkład ceramiczny | 15
|  | głowa metalowa | 25
|  | głowa ceramiczna | 35
|  | ostrze | 25
3 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym | trzpień | 50
|  | panewka | 50
|  | wkład polietylennowy | 50
|  | głowa metalowa | 40
|  | głowa ceramiczna | 25
|  | ostrze | 25
4 | Endoproteza Bipolarna stawu biodrowego | Czasza | 40
|  | głowa metalowa | 40
5 | System do złamań okołoprotezowych | 1 | 70
|  | 2 | 80
|  | 3 | 15
|  | 4 | 15
|  | 5 | 1
6 | Śruby panewkowe od 15 do 60 mm, co 5 mm | Zgodnie z opisem przedmioty zamówienia (Załącznik nr 2b do SWZ) | 120
7 | system reduktorów stożka trzpienia do operacji rewizyjnych stawu biodrowego | reduktor standardowy na konus 12/14 | 20
|  | reduktor nie standardowy | 5
|  | głowa metalowa | 25
|  | głowa ceramiczna | 5
Razem
Wykonawca dostarczy na czas trwania zabiegu 2 systemy motorowe składające się każdy z wiertarki oraz piły oscylcyjnej wraz z końcówkami umożliwiającymi wykonanie zabiegu (kompatybilnymi z dostarczonymi i posiadanymi instrumentariami przez zamawiającego).
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas obowiązywania umowy zestawu narzędzi niezbędnych do implantacji w/w systemów (w tym dwa instrumentarium dla panewki bezcementowej, jedno dla bipolarnej i po jednym dla każdego trzpienia oraz do syatemu złamań okołoprotezowych)
……………...…………………………………………..
………………………………………, dnia……………………………… | [7 empty] | podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## II
Część 2. Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego i rewizyjne | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
zadanie | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość w okresie 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość VAT policzony od ceny jednostkowej | Oferowana cena jednostkowa brutto (kol. 5 + kol. 7) | Oferowana wartość zamówienia netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość VAT zamówienia | Oferowana wartość zamówienia brutto (kol. 9 + kol. 10) | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | trzpień | 60
|  | panewka | 60
|  | wkład polietylennowy | 65
|  | Zaślepki | 60
|  | głowa metalowa | 60
|  | głowa oxinium | 25
2. | Endoproteza stawu kolanowego cementowana | komponet piszczepowy | 150
|  | komponent udowy CR lub PS | 150
|  | komponent udowy ZrNb CR lub PS | 20
|  | wkład polietylenowy CR lub PS | 150
|  | podkładki piszczelowe | 40
|  | Przedłużki piszczelowe | 40
3. | Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna | Część udowa rewizyjna | 15
|  | Część piszczelowa rewizyjna | 15
|  | Wkładka polietylenowa rewizyjna | 15
|  | Offset piszczelowy lub udowy | 15
|  | Przedłużki rewizyjne udowe lub piszczelowe | 15
|  | Podkładki rewizyjne piszczelowe lub udowe | 25
|  | Śruby do mocowania podkładek | 25
4 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego | trzpień | 15
|  | panewka rewizyjna | 15
|  | wkład bezcementowy | 15
|  | Śruby standardowe | 35
|  | Śruby blokowane | 35
|  | augment panewki rewizyjnej | 10
|  | zestaw zaślepek | 7
5. | kosze rekostrukcyjne | kosz rekonstrukcyjny | 10
|  | panewka do kosza rekonstrukcyjnego | 10
Razem
Wykonawca dostarczy na czas trwania zabiegu 2 systemy motorowe składające się każdy z wiertarki oraz piły oscylcyjnej wraz z końcówkami umożliwiającymi wykonanie zabiegu (kompatybilnymi z dostarczonymi i posiadanymi instrumentariami przez zamawiającego).
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas obowiązywania umowy zestawu narzędzi niezbędnych do implantacji w/w systemów (w tym jedno instrumentarium dla panewki bezcementowej i trzpienia, kolana oraz na zamówienie instrumentaria rewizyjne do 72 godzin od zamówienia.)
……………...…………………………………………..
………………………………………, dnia……………………………… | [7 empty] | podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## III
Część 3. Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego i akcesoria | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
zadanie | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość w okresie 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość VAT policzony od ceny jednostkowej | Oferowana cena jednostkowa brutto (kol. 5 + kol. 7) | Oferowana wartość zamówienia netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość VAT zamówienia | Oferowana wartość zamówienia brutto (kol. 9 + kol. 10) | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Endoproteza cementowana stawu biodrowego | trzpień | 30
|  | panewka | 30
|  | głowa metalowa | 30
|  | korek | 30
|  | cement kostny z antybiotykiem 2 x 40g | 30
|  | mieszalnik podwójny | 30
|  | ostrze | 15
2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem w 1/3 bliższej napylona hydroksyapatytem | trzpień | 60
|  | panewka | 60
|  | panewka z nawisem 15* | 10
|  | wkład ceramiczny | 10
|  | wkład polietylennowy | 60
|  | głowa metalowa | 60
|  | głowa ceramiczna | 25
|  | ostrze | 30
3 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym | trzpień | 100
|  | panewka | 100
|  | wkład polietylennowy | 100
|  | głowa metalowa | 70
|  | wkład ceramiczny | 10
|  | głowa ceramiczna | 50
|  | ostrze | 50
4 | Endoproteza stawu kolanowego cementowana | komponet piszczepowy | 150
|  | komponent udowy CR lub PS | 150
|  | komponet piszczepowy TiNBN | 20
|  | komponent udowy CR lub PS TiNBN | 20
|  | wkład poly różnego rodzaju CR, PS | 170
|  | cement z 2 antybiotykami pojedynczy | 170
|  | Mieszalnik do cementu pojedynczy | 170
|  | puls Lavage | 170
|  | ostrze | 170
5 | endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa | element udowy cementowany | 15
|  | element piszczelowy cementowany | 15
|  | wkładka polietylenowa | 15
|  | komplet ostrzy | 15
6. | Cement kostny z mieszalnikami | Cement z 2 antybiotykami Gentamycyna i Clindamycyna 40g | 400
|  | Cement z jednym Antybiotykiem Gentamycyna 2 x 40g | 100
|  | Mieszalnik do cementu pojedynczy | 500
|  | Mieszalnik do cementu podwójny | 150
7. | puls Lavage | Puls Lavage | 300
8 | urazowa endoproteza stawu ramiennego | trzpień | 7
|  | głowa | 7
9 | Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego | trzpień | 5
|  | głowa | 5
|  | łącznik głowy | 5
|  | Panewka anatomiczna | 5
10 | Całkowita odwrócona endoroteza stawu ramiennego | trzpień | 4
|  | podstawa glenosfery TM | 4
|  | wkret podstawy | 4
|  | wiertło kaniukowane 6mm sterylne | 4
|  | wieirtło kaniulowane 2,5 mm sterylne | 4
|  | drut 2,5 mm sterylny | 4
|  | taca ramienna | 4
|  | wkław tacy ramiennej | 4
razem
……………...…………………………………………..
………………………………………, dnia……………………………… | [7 empty] | podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## IV
Część 4. Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
zadanie | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość w okresie 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość VAT policzony od ceny jednostkowej | Oferowana cena jednostkowa brutto (kol. 5 + kol. 7) | Oferowana wartość zamówienia netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość VAT zamówienia | Oferowana wartość zamówienia brutto (kol. 9 + kol. 10) | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego trzpień | część krętarzowa | 25
|  | trzpień | 25
|  | śruba blokująca dystalnie | 25
|  | głowa metalowa | 25
2 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka | Panewka I | 20
|  | wkładka | 20
|  | uzupełnienie stropu | 15
|  | Proteza kolumny | 5
|  | podkładki klinnowe | 15
|  | uzupełnienia dna panewki | 10
|  | kosze rekonstrukcyjne | 15
|  | śruby | 100
|  | Panewka II | 10
|  | wkładka zatrzaskowa | 10
3 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego cementowana | komponent udowy cementowany | 15
|  | Komponent piszczelowy cementowany | 15
|  | wkładka polietylenowa | 15
|  | Trzpień (przedłużka udowa) | 15
|  | Trzpień (przedłużka piszcelowa) | 15
|  | podkladka udowa | 20
|  | podkładka piszczelowa | 20
|  | Adapter offsetowy udowy | 15
|  | Adapter offsetowy piszczelowy | 15
|  | skrzydełka derotacyjne | 15
|  | kołnierz piszczelowy regenerex | 5
Razem
……………...…………………………………………..
………………………………………, dnia……………………………… | [7 empty] | podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## V
Część 5. Nośniki Antybiotyku i inne materiały medyczne | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
zadanie | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość w okresie 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość VAT policzony od ceny jednostkowej | Oferowana cena jednostkowa brutto (kol. 5 + kol. 7) | Oferowana wartość zamówienia netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość VAT zamówienia | Oferowana wartość zamówienia brutto (kol. 9 + kol. 10) | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | siarczan wapnia jako nośnik antybiotyku | 5 cm sześciennych | 20
|  | 10 cm sześciennych | 20
2. | Wszczep z bio-włókna | wszczep | 50
Razem
……………...…………………………………………..
………………………………………, dnia……………………………… | [7 empty] | podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## VI
Część 6. Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
zadanie | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość w okresie 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość VAT policzony od ceny jednostkowej | Oferowana cena jednostkowa brutto (kol. 5 + kol. 7) | Oferowana wartość zamówienia netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość VAT zamówienia | Oferowana wartość zamówienia brutto (kol. 9 + kol. 10) | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu Fixed Bearing | Element udowu | 50
|  | Element piszczelowy | 50
|  | Wkładka polietylenowa | 60
|  | ostrze | 60
2. | Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu mobile bearing CR i PS | Element udowu | 20
|  | Element piszczelowy | 20
|  | Wkładka polietylenowa | 20
|  | ostrze | 20
3. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym | trzpień | 150
|  | panewka bezcementowa | 150
|  | wkład do panewki polietylenowy | 150
|  | glowa metalowa | 120
|  | głowa tytanowa | 100
|  | śruby tytanwe | 100
|  | ostrze | 80
4. | Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego typu mobile bearing | element udowy | 5
|  | element piszczelowy | 5
|  | wkładka polietylenowa | 5
|  | trzpienie przedłużające | 3
|  | adapter uda | 5
|  | Adapter piszczeli | 5
|  | Podkładki po 6 sztuk w opakowaniu | 3
|  | stożki uzupełniające udo | 3
|  | stożki uzupełniające piszczel | 4
5. | endoproteza rewizyjna stawu biodrowego | trzpień rewizyjny | 10
|  | element przedłużający | 10
|  | część proksymalna | 10
|  | element kretarza | 10
|  | śruba | 10
|  | panewka rewizyjna | 10
|  | Spacery do uzupełnień ubytków panewki | 10
Razem
……………...…………………………………………..
………………………………………, dnia……………………………… | [7 empty] | podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy