**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia**: Wymiana uszkodzonej lampy oświetlenia zewnętrznego na terenie parkingu wewnętrznego, naziemnego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

**Nazwa Zamawiającego :** *Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu*

**Adres Zamawiającego:** *pl. Jana Pawła II nr 2 Wrocław*

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Demontaż uszkodzonej lampy oświetlenia zewnętrznego (zdjęcie uszkodzonej lampy poniżej).

2. Typ lampy:

- Oprawa BEGA 84681 K3 grafit,

- Słupek BEGA 84004 grafit, słupek z zamykanymi gniazdami wtykowymi – zamek na klucz systemowy,

- Kotwa BEGA 70895,

- Źródło światła: LED 18W 3000K,

- Wymiary: 22x22x111

3. Zakup i dostawa nowej lampy tego samego typu.

4. Montaż nowej lampy wraz podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej.

1. Wykonanie kontrolnych pomiarów elektrycznych i dostarczenie protokołów z pomiarów Zamawiającemu.
2. Wszystkie niezbędne do wykonania prac urządzenia oraz materiały zapewnia Wykonawca.



**UWAGA:**

**Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca oraz uszkodzonej lampy w celu zapoznania się z rzeczywistym zakresem i specyfiką prac objętych przedmiotem zamówienia.**