Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 06.09.2023 r.

SPS – V. 262.62.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 3 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr sprawy SPSSZ/50/D/23).

Następuje zmiana odpowiedzi w pytaniu nr 6:

- Pytanie do pakietu nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 1 dopuści zestaw marki PORTEX do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem, o składzie:

- skalpel nr 15

- strzykawka 5 ml  i 10 ml

- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

- krótkie rozszerzadło 14F

- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ściany tchawicy, boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia

- kleszczyki hemostatyczne (zakrzywione) z nierdzewnej stali

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, z elastycznym i przezroczystym kołnierzem

z oznaczeniem producenta, marki, nazwy rurki, rozmiaru, średnicy całkowitej i długości; rurka bez zawartości DEHP.

- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,

z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem

- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu

- jałowy żel poślizgowy 5 g (2 szt.)

- bawełniane gaziki 9,5 x 9,5 cm (10 szt.)

- serweta (niebieska)

Rozmiary rurki tracheostomijnej :

- 7,0 mm

- 8,0 mm

- 9,0 mm

W zestawie: instrukcja użycia i etykieta do wpisania danych dotyczących pacjenta i zabiegu.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy

Było: Pozostają zapisy SWZ

Odpowiedź poprawna: Dopuszczamy

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania  :

Termin  składania ofert  : 11.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 11.09.2023 r. godz. 10:05

Termin związania ofertą : 10.10.2023 r.