## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy | Nr EAN | Nr UAD- jeśli dotyczy
1 | STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby, wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co najmniej dwóch rodzajach: śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co najmniej siedmiu rozmiarach średnicy od 4,0mm do 8,5mm i długości od 20mm do 90mm, zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu (zmienna średnica sruby) dostępne w co najmniej czterech rozmiarach średnicy od 5,5mm do 7,0 mm i długości od 30mm do 100mm - w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm do 8.5mm i długości od 25mm do 90mm, haki pedikularne, laminarne oraz offsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne w minimum 37 konfiguracjach - średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki), łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 300mm, w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 150mm, możliwość zastosowania śrub wyciągowych wielokątowych, w zestawie śruby o zmiennej średnicy pióra gwintu do talerzy biodrowych oraz bloki biodrowo-krzyżowe oraz connectory do zabiegów rewizyjnych, w zestawie łącznik poprzeczny zintegrowany z prętami. Klatka międzykręgowa PLIF/TLIF Oblique/Skórne, przód klatki w kształcie klina ułatwiającego implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów, radiologiczne znaczniki. Trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10 mm x 22 mm, 10 mm x 26 mm, 10mm x 30mm. Klatka międzytrzonowa lędźwiowa z dostępu bocznego różne rodzaje materiału PEEK, tytan, klatka ze zintegrowanym zawiasem umożliwiającym precyzyjne umiejscowienie implantu w przestrzeni międzykręgowej, narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia, kształt typu banan, powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana, radiologiczne znaczniki tantalowe zapewniające kontrolę śródoperacyjną położenia implantu, implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości, dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm, wysokość implantów w zakresie 7mm - 17mm.
1.1 | śruba | szt. | 1600
1.2 | nakrętka | szt. | 1600
1.3 | pręt do 150 mm | szt. | 800
1.4 | pręt od 160 mm do 300 mm | szt. | 20
1.5 | łącznik do przdłużenia stabilizacji zintegrowany z prętem o średnicy od 5 mm do 6.5 mm | szt. | 6
1.6 | łączniki offsetowe | szt. | 10
1.7 | łączniki do talerzy biodrowych | szt. | 10
1.8 | śruba DOD do talerza biodowego | szt. | 10
1.9 | poprzeczki | szt. | 10
1.10 | klatka międzytrzonowa PLIF | szt. | 50
1.11 | klatka międzytrzonowa PLIF | szt. | 50
RAZEM

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy | Nr EAN | Nr UAD- jeśli dotyczy
KLATKI MIĘDZYTRZONOWE ROZPRĘŻALNE
1 | KLATKA MIĘDZYTZONOWA DO IMPLANTACJI W TECHNICE MIS METODĄ ENDOSKOPOWĄ LUB TRADYCYJNĄ klatka międzytrzonowa tytanowa, rozsuwalna płynnie bez skoku w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie od 7 mm do 15 mm, możliwość załóżenia klatki metodą endoskopową przez kaniulę 8.5 mm, automatyczny system blokujący nie wymagający dodatkowych czynności, dostępne długości klatki od 22 mm do 34 mm ze skokiem co 4 mm, w zestawie narzędzia do discektomii metoda endoskopową, w zestawie uniwersalny, rozprężalny implant próbny.
1.1 | klatka międzytrzonowa | szt. | 5
2 | STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA Z DOSTĘPU BOCZNEGO 1.implant międzytrzonowy tytanowy o niskim profilu, kontrolowane rozprężnie w celu uzyskania maksymalnego odwzorowania wysokości przestrzeni międzykręgowej, automatyczny system blokowania, implanty w rozmiarach 18 mm i 22 mm szerokości, od 40 mm do 60 mm długości, stopniowane co 5 mm, dostępne implanty równoległe, 6 st, 10 st w płaszczyźnie strzałkowej, rozprężanie implantu w zakresie 7 mm - 14 mm, 8 mm - 15 mm, 10 mm - 17 mm. 2.klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK, wysokość implantu 8 mm-17 mm, szerokość 18 mm-26 mm, długość 35 mm-60 mm stopniowane co 5 mm, implant dostępny w profilach w płaszczyźnie strzałkowej 0, 6, 10, 25 stopni.
2.1 | klatka miedzytrzonowa rozprężalna | szt. | 5
2.2 | klatka statyczna | szt. | 5
3 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU TLIF ROZPRĘŻALNY implant tytanowy w kształcie banana, płynnie rozprężalny w przestrzeni miedzytrzonowej o rozmiarach podstawy 10 mm x 26 mm, 10 mm x 31 mm, 10 mm x 36 mm oraz następujących zakresach wysokości 8 mm - 12 mm, 9 mm - 13 mm, 10 mm - 14 mm, 12 mm - 16 mm, dostępne dwa profile strzałkowe 8 st, 15 st w celu dopasowania się do anatomii pacjenta, możliwość wypełnienia wiórami kostnymi po rozprężeniu w przestrzeni.
3.1 | klatka międztrzonowa | szt. | 5
RAZEM

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy | Nr EAN | Nr UAD- jeśli dotyczy
1 | KLATKA MIĘDZYTRZONOWA W ODCINKU SZYJNYM ACIF wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), blaszki graniczne napylane tytanem w celu zapewnienia wstępnego zabezpieczenia implantu przed wysunięciem z miejsca finalnego osadzenia oraz w celu zapewnienia zrostu kostnego na styku blaszka klatki szyjnej – trzon kręgosłupa, klinowy 7 st i anatomiczny kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego, ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność znaczników radiologicznych, rozmiary podstawy w zakresie szerokości 11mm – 18mm i wysokości klatki 5mm -12mm, co najmniej cztery rozmiary podstawy implantu w kontakcie z blaszką graniczną dla jak najlepszego dopasowania do anatomii pacjenta, co najmniej dwa kąty nachylenia powierzchni implantu według siebie dla zapewnienia anatomicznej lordozy odcinka szyjnego, otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny, instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia, wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu, w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów), implanty dostarczane w formie sterylnej, w zestawie rozwieracz z łopatkami o długości w zakresie 30 mm -70 mm i conajmniej dwóch szerokościach, zakończone tępo, małymi oraz dużymi ząbkami. Bioszkło w postać pasty do szybkiej aplikacji i szczelnego wypełniania klatek, materiał kościozastępczy bioaktywny, skład materiału bioszkło zawierający minerały wapnia, fosforanów, tlenku sodu, silikonu, sterylny w opakowaniu gotowym do użycia w formie pasty oraz żelu co najmniej 2 cc.
1.1 | klatka ACIF | szt. | 40
1.2 | bioszkło 2 cc | szt. | 40
RAZEM

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy | Nr EAN | Nr UAD- jeśli dotyczy
1 | STABILIZACJA TRANSPEDICULARNA DO KOŚCI OSTEOPOROTYCZNEJ Z DOSTĘPU MINIMALNIE INWAZYJNEGO W LINII ŚRODKOWEJ Śruby do kości osteoporotycznej: trzpień śruby o podwójnej, zmiennej średnicy dla lepszego osadzenia w kości korowej, modułowa budowa śruby, trzpień i głowa śruby dostarczana osobno z możliwością złożenia in situ, tulipanowa budowa głowy śruby, kąt wychylenia śruby od osi +/-30 stopni, w zestawie dostępne również śruby poliaxialne wstępnie zmontowane, podwójny zwój gwintu dla szybszego wkręcenia śruby w kość, śruby o długości 20-45 mm i zmiennej średnicy gwintu 5,0/4,0, 5,5/4,5, 6,0/5,0, 6,5/5,5 oraz 7,5/6,5; nakrętka dwustopniowa, pręty tytanowe o długości 35-150mm. Zestaw dodatkowo zawiera rozwieracz z łopakami w dwóch szerokościach, długościach 40 mm - 120 mm z możliwoscią mocowania do stołu operacyjnego.
1.1 | śruba(trzpień śruby/głowa śruby) | szt. | 200
1.2 | nakrętka | szt. | 200
1.3 | pręt do 150 mm | szt. | 100
1.4 | pręt 160 mm- 300 mm | szt. | 10
RAZEM