ZP.262.42.2021							Olsztyn, dnia 11.10.2021r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu pn. „Rozbudowa przejść dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (tzw. Plac na Rozdrożu) w formule zaprojektuj i wybuduj” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dojścia do przejść dla pieszych jako utwardzonego pobocza?

ODPOWIEDŹ Nr 1

Tak.

PYTANIENR 2

Czy Zamawiający dopuszcza realizację przedsięwzięć w formie remontu przejść dla pieszych?

ODPOWIEDŹ Nr 2

Tak, jednakże należy przewidzieć konieczność wykonania remontu drogi na min. szerokość drogi wskazanej w PFU.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

…………………………………………………………………………