Nowy Tomyśl, dnia 30 marca 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.13.2023**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**„Termomodernizacja Żłobka „Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie:** „Proszę o podanie alternatywnie czy można zastąpić katalog KNZ101 t0402/01 oraz katalog KW01 t0101/01 wyceną wg. innych katalogów, gdyż te katalogi nie są ogólnodostępne na rynku ???”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że można zastąpić katalog KNZ101 t0402/01 oraz katalog KW01 t0101/01 innym katalogiem opisującym roboty zawarte   
w przedmiarze.**

1. **Pytanie:** „Jaki katalog jest wymieniony dla pozycji wdmuchiwanie granulatu wełny gr. 18cm ? czy można zastosować dla tej pozycji katalog KNR 9-12 0303-04 0303-06?”

**Odpowiedź: Zastosowano katalog wskazany w pozycji przedmiaru. Zamawiający informuje, że można zastąpić innym katalogiem opisującym roboty zawarte   
w przedmiarze.**

1. **Pytanie:** „Jaki katalog został zastosowany w pozycji 32 załączonego do SWZ przedmiaru robót?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji 32 załączonego do SWZ przedmiaru robót zastosowano katalog knz 101 t 402/02** **Wyprawa elewacyjna granulowana**. **Zamawiający informuje, że można zastąpić innym katalogiem opisującym roboty zawarte w przedmiarze.**

1. **Pytanie:** „Proszę o odpowiedź, jaki katalog jest uwzględniony w pozycji nr 32 podanego w swz przedmiaru?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji nr 32 przedmiaru zastosowano katalog knz 101 t 402/02 Wyprawa elewacyjna granulowana. Zamawiający informuje, że można zastąpić innym katalogiem opisującym roboty zawarte   
w przedmiarze.**

1. **Pytanie:** „Jaki katalog został zastosowany w pozycji 32 załączonego do swz przedmiaru robót?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji 32 przedmiaru zastosowano katalog KNZ101 t 402/02 Wyprawa elewacyjna granulowana. Zamawiający informuje, że można zastąpić innym katalogiem opisującym roboty zawarte   
w przedmiarze.**

1. **Pytanie:** „Czy zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków należy uwzględnić   
   w kosztorysie szczegółowym jako dodatkowa pozycja kosztorysowa?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków należy uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową.**

1. **Pytanie**: „Czy w kosztorysie należy uwzględnić zakup i montaż skrzynek lęgowych jako dodatkowa pozycja?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków należy uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową.**

1. **Pytanie:** „Prosimy uprzejmie o dostarczenie szczegółowego zestawienia wg wymiarów zestawień stolarki okiennej pcv. Przedstawione przez państwo w kosztorysie sumaryczne zestawienie stolarki pcv uniemożliwia prawidłową kalkulację”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowego zestawienia stolarki okiennej PCV. Dokładnego obmiaru okien można dokonać w obiekcie w czasie wizji lokalnej zalecanej w opisie przedmiotu zamówienia po uzgodnieniu jej terminu z Zamawiającym.**

1. **Pytanie:** „Czy instalację fotowoltaiczną oraz montaż budek lęgowych umieścić   
   w kosztorysie szczegółowym jako dodatkowe pozycje???”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalację fotowoltaiczną oraz montaż budek lęgowych należy umieścić w kosztorysie jako dodatkowe pozycje.**

1. **Pytanie:** „Czy można zamienić knr i tablicę w pozycjach 32 +41 podanego przedmiaru robót, gdyż wymieniona w pozycjach katalogi nie są ogólnodostępne i nie można zaimportować norm robocizny, materiałów i sprzętu występujących w tych pozycjach???”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że można zastąpić knr i tablicę w pozycjach 32 +41 podanego przedmiaru robót innym katalogiem opisującym roboty zawarte w przedmiarze.**

1. **Pytanie:** „Wymagana grubość styropianu to 15 cm, a w pozycjach 15 i 24 zamieszczonego przedmiaru norma zużycia styropianu dotyczy grubości 5 cm. czy zatem w pozycjach 15 i 24 kosztorysu szczegółowego uwzględnić normę dla grubości styropianu 15cm wymaganej przez SWZ”

**Odpowiedź: Należy uwzględnić grubość styropianu 15cm.**

1. **Pytanie:** „Proszę o odpowiedź, czy można zmienić normę zużycia na styropian o grubości 15 cm , który przewidziany jest na docieplenie ??? Ponieważ wg. Tablicy KNR podanego w SWZ przedmiaru robót norma przewiduje styropian o grubości 5 cm”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że można zastąpić normę zużycia.**

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **05 maja 2023 r.**, tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,   
w którym upływa termin składania ofert.”.

**Jest:**

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**10 maja 2023 r.**, tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **06 kwietnia 2023 r. do godziny 09.30** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) „

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.30”.**

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **11 kwietnia 2023 r. do godziny 09.30** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) „

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.30”.**

**W pozostałym zakresie SWZ oraz jej załączniki pozostają bez zmian.**