**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY**

Grupa 1 – Ostrza chirurgiczne CPV: 33141411-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące (sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Ostrza wymienne jednorazowe do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane pojedynczo (opakowanie zbiorcze max. 100 szt), dostępne w min. 18 rozmiarach, kompatybilne z uchwytami nr 3 i 4. Na opakowaniach jednostkowych zamieszczone logo producenta, rozmiar skalpela, jego LOT, rycina ostrza oraz rozmiar ostrza. Na skalpelu zamieszczone logo producenta oraz rozmiar ostrza. Na opakowaniach zbiorczych dodatkowo kodyfikacja kolorystyczna rozmiarów. |  | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt skalpela nr 3 standardowy, dł. 125 mm lub nr 4 standardowy, dł. 135 mm, autoklaw owalny. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza skalpela mikrochirurgicznego, jednorazowe, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane pojedynczo (opakowanie zbiorcze – 10 szt.) następujące rodzaje: – ostrze z delikatnym wzdłużnym przewężeniem jednostronnym i płaskim szerokim zakończeniem części tnącej, - ostrze z delikatnym wzdłużnym przewężeniem jednostronnym, ścięte prosto, jednostronnie w części tnącej, – ostrze z delikatnym wzdłużnym przewężeniem jednostronnym i łukowatą jednostronną częścią tnącą. |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

Grupa 2 – Protezy naczyniowe srebrne, proste CPV: 33184200-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| Poz. | Rozmiar | Ilość w depozycie (sztuki) | *Wymagana ilość na 24 miesiące**(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT**w %* | *Wartość**VAT* | *Wartość pozycji**brutto w PLN* |
| Średnica w mm | Długość w cm |
|  | 18 | 20-30 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 20-30 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 20-30 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE |
|
| * wykonana z polietylenu
* dziana
* długotrwałe działanie antybakteryjne, impregnowana jonami srebra
* dwustronnie welurowana
* bezaldehydowa technika impregnacji
 |  |
|
|

Grupa 3 – Protezy naczyniowe srebrne rozwidlone CPV: 33184200-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| Poz. | Rozmiar | Ilość w depozycie(sztuki) | *Wymagana ilość na 24 miesiące**(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT**w %* | *Wartość**VAT* | *Wartość pozycji**brutto w PLN* |
| Średnica w mm | Długość w cm |
|  | 14/7 | 40-50 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 16/8 | 40-50 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 18/9 | 40-50 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE |
|
| * wykonana z polietylenu
* dziana
* długotrwałe działanie antybakteryjne, impregnowana jonami srebra
* dwustronnie welurowana
* bezaldehydowa technika impregnacji
 |  |

Grupa 4 – Protezy naczyniowe proste CPV: 33184200-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| Poz. | Rozmiar | Ilość w depozycie(sztuki) | *Wymagana ilość na 24 miesiące**(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT**w %* | *Wartość**VAT* | *Wartość pozycji**brutto w PLN* |
| Średnica w mm | Długość w cm |
|  | 6 | 70-80 | 1 | 24Ilość sztuk danego rozmiaru według wyboru zamawiającego. |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 70-80 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 15-30 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 15-25 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 15-25 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 15-25 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 15-25 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Suma pozycji od 1 do 7** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE |
|
| * wykonane z tereftalanu polietylenu
* dziane
* impregnowane zmodyfikowną żelatyną
* grubość ściany 0,55 mm
* porowatość 0-5 ml/min/cm2
* dobrze widoczny znacznik
 |  |

Grupa 5 – Protezy naczyniowe rozwidlone CPV: 33184200-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
|  | Rozmiar | Ilość w depozycie(sztuki) | *Wymagana ilość na 24 miesiące**(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT**w %* | *Wartość**VAT* | *Wartość pozycji**brutto w PLN* |
| Średnica w mm | Długość w cm |
|  | 14/7 | 40-50 | 2 | 30Ilość sztuk danego rozmiaru według wyboru zamawiającego. |  |  |  |  |  |
|  | 16/8 | 40-50 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 18/9 | 40-50 | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma pozycji od 1 do 3 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE |
|
| * wykonana z polietylenu
* dziana
* długotrwałe działanie antybakteryjne, impregnowana jonami srebra
* dwustronnie welurowana
* bezaldehydowa technika impregnacji
 |  |

Grupa 6 – Protezy naczyniowe PTFE impregnowane węglem CPV: 33184200-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 = 5 x 6** | **8** | **9 = 7 x 8** | **10 = 7 + 9** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | Ilość w depozycie | *Wymagana ilość**na 24 miesiące**(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Proteza naczyniowa jednowarstwowa, niezbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy. Wykonana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE).Dostępne średnice: 5, 6, 8 mm.Długość w zakresie: 70-80 mm dla średnic 6 i 8.Długość min. 50 mm dla średnicy 5. |  | 5mm - 1 szt. 6 mm - 2 szt.8 mm - 2 szt. | **60**Ilość sztuk danego rozmiaru według wyboru zamawiającego. |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa jednowarstwowa, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy. Wykonana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE).Dostępne średnice 5, 6, 8 mm.Długość w zakresie 70-80 mm dla średnic 6 i 8.Długość min. 50 mm dla średnicy 5. |  | 5mm - 1 szt. 6 mm - 1 szt.8 mm - 1 szt. | **12**Ilość sztuk danego rozmiaru według wyboru zamawiającego. |  |  |  |  |  |
|  |  **Suma pozycji od 1 do 2** |  |  |  |  |

Grupa 7 – Akcesoria elektrochirurgiczne CPV: 33140000-3; 33161000-6; 33141122-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
|  | Elektroda neutralnaElektroda neutralna jednorazowa, dwudzielna, owalna, hydrożelowa, o rozmiarach 176x122mm, 110cm2, z pierścieniem bezpieczeństwa umożliwiającym niekierunkową aplikację, z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego, opakowanie 10x5szt. |  | 12 000 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnejUchwyt elektrody monopolarnej 4mm, wielorazowy (min.200 cykli sterylizacji potwierdzone przez producenta) z przyciskami cięcie/koagulacja, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m,kompatybilny z aparatami Emed, Erbe, Valleylab, Aesculap (wtyczka 3-pin, 1-pin, 6-pin) |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnejUchwyt elektrody monopolarnej 4mm, jednorazowy, z przyciskami cięcie/koagulacja, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m, kompatybilny z aparatami Emed, Erbe, Valleylab, Aesculap (wtyczka 3-pin, 1-pin, 6-pin) |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel elektrody neutralnejKabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. min.3m, z wąskim klipsem, z wtykiem do aparatów: Valleylab , Emed, Erbe, Aesculap (wtyczka okrągła, wtyczka płaska) |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda monopolarna czynnaElektroda monopolarna czynna, wielorazowa, do uchwytów 4mm, nóż prosty o dł.25mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda monopolarna czynnaElektroda monopolarna czynna, wielorazowa, do uchwytów 4mm, nóż prosty 25mm, o dł.100mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda monopolarna czynnaElektroda monopolarna czynna, wielorazowa, do uchwytów 4mm, kulka prosta 4mm, o dł.25mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda monopolarna czynnaElektroda monopolarna czynna, wielorazowa, do uchwytów 4mm, pętla o śr.10mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce bipolarneSzczypce bipolarne, wielorazowe, proste, dł.150-170mm, bransze proste 1mm |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce bipolarneSzczypce bipolarne, wielorazowe, proste dł.min.220mm, bransze proste 1mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce bipolarneSzczypce bipolarne wielorazowe, proste, dł. 100-110 mm, bransze proste 0,5mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce bipolarneSzczypce bipolarne wielorazowe, proste, dł. 100-110 mm, bransze kątowe 0,5mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce bipolarneSzczypce bipolarne wielorazowe, bagnetowe, dł. 190-195mm, bransze proste 2mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarnyKabel bipolarny, wielorazowy, z wtykiem kątowym od strony instrumentu, o dł. min.3m do aparatów Emed, Valleylab , Erbe, Aesculap (wtyczka 6-pin, 1-pin, 2-pin) |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel monopolarnyKabel monopolarny do laparoskopu, wielorazowy, śr.4mm, o dł.min.5m do aparatów Emed, Valleylab (wtyczka 3-pin, wtyczka 6-pin) |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Klemy do bipolarnego zamykania naczyń, do systemu ThermostaplerKlemy do bipolarnego zamykania naczyń, do systemu Thermostapler, wielorazowe, bez ograniczenia ilości użyć, zakrzywione, gładkie, o dł.230mm, z kablem o dł.min.3m z tyczką 2-pin lub 3-pin) |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt elektrod argonowychUchwyt elektrod argonowych, sztywnych, wielorazowy,z kablem o dł.3,5m, z przyciskami cięcie/koagulacja, kompatybilny z aparatami Emed (wtyczka 3-pin lub 6-pin) |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda argonowa do koagulacjiElektroda argonowa do koagulacji, sztywna, wielorazowa, o dł. roboczej 25mm i śr. 5mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda bipolarna VAP do waporyzacjiElektroda bipolarna VAP do waporyzacji, wielorazowa, o dł.115mm kompatybilna z aparatami Emed |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki bipolarneNożyczki bipolarne, wielorazowe, zagięte, o dł. 28cm, z kablem o dł.min.3m, kompatybilne z aparatami Emed i Valleylab |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czyścik narzędzi elektrochirurgicznychCzyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, sterylny |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda półpętla zagiętaElektroda półpętla zagięta 24/26 Fr., do optyki 12 stopni, do resektoskopu Emed |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda kulkaElektroda kulka 3 mm, zagięta, 24/26 Fr., do optyki 12 stopni, do resektoskopu Emed |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda kulkaElektroda kulka 5 mm, zagięta, 24/26 Fr., do optyki 12 stopni, do resektoskopu Emed |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarnyKabel bipolarny do resektoskopu Emed, wielorazowy, o dł.min.4m (wtyczka 2-pin lub 6-pin) |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  **Suma pozycji od 1 do 25** |  |  |  |  |

Grupa 8 – Asortyment jednorazowy do zabiegów operacyjnych CPV: 33140000-3; 33169300-5; 33169400-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
|  | Liczniki igieł.Zamykane pudełko wyposażone w piankę oraz magnes z uchwytem do bezpiecznego zdejmowania ostrzy. |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Tacka na skalpele umożliwiająca umieszczenie skalpela ostrzem w dół, jałowa, z częścią lepną umożliwiającą przymocowanie do stolika. Mieści min. 2 skalpele |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Ręczniki sterylne do rąk. Ręcznik włókninowy do wycierania rąk po chirurgicznym myciu, jałowe, pakowane pojedynczo. |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  |  **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

Grupa 9 – Elektrody do waporyzacji tkanek miękkich CPV: CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
|  | Elektrody wielorazowego użytku bipolarne do waporyzacji tkanek miękkich, wraz z kablami. Elektroda bipolarna, wielorazowego użytku przeznaczona do waporyzacji artroskopowej tkanek miękkich w środowisku płynu. Średnica elektrody 5mm. Długość całkowita elektrody 165 mm (rączka 50mm + część robocza 115mm). Końcówki z zakończeniem prostym oraz zagiętym pod kątem 70 stopni, Zintegrowany przewód , wtyk 6-pinowy kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego diatermią ATOM |  | 40 |  |  |  |  |  |

Grupa 10 – Asortyment do morcelatora macicznego CPV: 33141621-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
|  | Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm. Przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego morcelatorem TCM300 BL firmu Nouvag AG |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka krzyżowa do morcelatora, przeznaczona do sterylizacji. Maksymalna wielkość opakowania – 10 sztuk.Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego morcelatorem TCM300 BL firmu Nouvag AG |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji, w kolorze niebieskim. Maksymalna wielkość opakowania – 10 sztuk. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego morcelatorem TCM300 BL firmu Nouvag AG |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

Grupa 11 – Siatki przepuklinowe niewchłaniane CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1. | Siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego.Możliwość docinania siatki bez efektu strzępienia.Gramatura siatki 82-85 g/m2. Grubość siatki 0,47-0,49mmGrubość nici maksymalnie 0,15mm. Wielkość oczek 0,75-0,80mm. Rozmiar minimalnie 5x30cm (+2cm) |  | 30 |  |  |  |  |  |

Grupa 12 – Jednorazowa kaseta do podgrzewania płynów infuzyjnych CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1. | Jednorazowa, sterylna kaseta do podgrzewania płynów infuzyjnych. Kompatybilna z posiadanym aparatem do podgrzewania Fluido. |  | 100 |  |  |  |  |  |

Grupa 13 – Specjalistyczny zestaw szewny zapobiegający rozejściu się zespolenia jamy brzusznej po laparotomii lub w przypadku innego rozejścia się brzegów rany i do odciążenia tkanek od napięcia CPV: 33141121-4; 33141320-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9 = 6 x 8** | **10** | **11 = 9 x 10** | **12 = 9 + 11** |
| *Lp.* | Przedmiot zamówienia | Grubość nici(mm) | Igła charakterystyka | Minimalna długość (cm) | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(saszetki)* | Nazwa handlowa/ numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VATw % | Wartośćstawki VAT w PLN | Wartość bruttow PLN |
| 1. | Specjalistyczny zestaw szewny zapobiegający rozejściu się zespolenia jamy brzusznej po laparotomii lub w przypadku innego rozejścia się brzegów rany i do odciążenia tkanek od napięcia. | 1,3 | 2 igły 3/8 koła, 100mmm, odwrotnie tnące, 2 płytki polietylenowe drut stalowy skręcany | 90 | 100 |  | 72 |  |  |  |  |

Grupa 14 – Taśmy retrakcyjne silikonowe CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 = 5 x 7** | **9** | **10 = 8 x 9** | **11 = 8 + 10** |
| *Lp.* | Przedmiot zamówienia | Igłacharakterystyka | Minimalna długość (cm) | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(saszetki)* | Nazwa handlowa/ numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VATw % | Wartośćstawki VAT w PLN | Wartość bruttow PLN |
| 1. | Taśmy retrakcyjne wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu.Kolor czerwony, niebieski , żółty | Bez igły | 75 | 480 |  |  |  |  |  |  |

Grupa 15 – Nić syntetyczna pleciona wchłaniana powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego CPV: 33141121-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9 = 6 x 8** | **10** | **11 = 9 x 10** | **12 = 9 + 11** |
| *Lp.* | Przedmiot zamówienia | Grubość nici(mm) | Igłacharakterystyka | Minimalna długość (cm) | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(saszetki)* | Nazwa handlowa/ numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartośćstawki VAT w PLN | Wartość bruttow PLN |
|  | Nic syntetyczna pleciona, wchłanialna, powlekana, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Efektywny okres podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni. 75% po 14 dniach. Całkowity okres wchłaniania 56-70 dni | 9/0 | 6,5mm\3/8koła\szpatułka z mikroostrzem | 10Fioletowymonofilament | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-0 | 6,5 mm\3/8 koła\szpatułka z mikroostrzem\ podwójna | 30fioletowy | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-0 | 6,5 mm\3/8 koła\szpatułka z mikroostrzem\ podwójna | 30fioletowy | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 8 mm\1/4 koła\szpatułka z mikroostrzem\ podwójna | 45niebarwiony | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-0 | 11 mm\3/8 koła \szpatułka\ podwójna | 45niebarwiony | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-0 | 9,3mm\okrągła/3/8koła | 30 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  **Suma pozycji od 1 do 6** |  |  |  |  |

Grupa 16 – Pętle do nadszyjkowej histerektomii CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6 + 8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1. | Pętla laparoskopowa zamienna do histerektomii nadszyjkowej, typu Supraloop, monopolarna, jednorazowa. Wymiary 200x150mm. |  | 60 |  |  |  |  |  |

Grupa 17 – Materiały jednorazowe do nawigacji Stealth Station S8 firmy Medtronic CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3 x 4** | **6** | **7 = 5 x 6** | **8 = 5 + 7** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Markery pasywneElementy jednorazowe, pakowane sterylnie w ilości 1, 4, 5 sztuk w blistrze. Kompatybilne z systemem S8 oprogramowaniem Cranial.Zamawiający będzie miał prawo wyboru ilości blistrów w zależności od ilości sztuk (1, 4, 5) markerów w nich pakowanych, z zachowaniem ogólnej ilości markerów wymaganych na okres 24 miesięcy. |  | 2 280 |  |  |  |  |  |

Grupa 18 – Igły biopsyjne pasywne CPV: 33141323-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3 x 4** | **6** | **7 = 5 x 6** | **8 = 5 + 7** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Igła biopsyjna pasywnaJednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem. Kompatybilna z biopsją typu VERTEK. |  | 20 |  |  |  |  |  |

Grupa 19 – Wchłanialny uszczelniacz opony twardej CPV: 33140000-3

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE |
| Sterylna samoprzylepna folia uszczelniająca. Zabezpiecza przed: wyciekami płynu rdzeniowo-mózgowego, wyciekami krwi w przypadkach wymagających naprawy opony twardej. Produkt całkowicie syntetyczny ulegający stopniowej absorpcji, aż do całkowitego wchłonięcia. Postać cienkiego, przezroczystego, czterowarstwowego tworzywa o grubości 0,04 mm. Cienka warstwa kopolimeru laktydo-glikolowego działa jak substancja spajająca w ranie a jej górna powierzchnia tworzy nieprzylegającą barierę. Strona nieprzylepna zawierająca błękit metylenowy. Folia staję się przylepna po nałożeniu na tkankę a dzięki oddziaływaniom chemicznym natychmiast przylepia się do powierzchni. Możliwość docięcia bezpośrednio przed aplikacją. Pakowane maksymalnie po 5 sztuk w rozmiarach:- 50 x 25 mm- 50 x 50 mm |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3 x 4** | **6** | **7 = 5 x 6** | **8 = 5 + 7** |
| *Lp.* | *Wymagane rozmiary w mm* | *Wymagana ilość na 24 miesiące* *(sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | 50 x 25 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 x 50 | 10 |  |  |  |  |  |
|  **Suma pozycji od 1 do 2** |  |  |  |  |

Grupa 20 – VBAS-System dostępowych retraktorów mózgowych CPV: 33169000-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:opisać lub wpisać TAK/NIE | *Wymagana ilość na 24 miesiące (sztuki)* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Zapewnienia dostęp i pełną widoczność pola operacyjnego podczas operacji mózgu i kręgosłupa. System dwuelementowy: złożony z elementu wprowadzającego (z gniazdem dla pointera neuronawigacji) oraz kanału roboczego (o eliptycznym kształcie). System wykonany z poliwęglanu, można go łatwo wprowadzić wzdłuż tkanki mózgowej, całkowicie nieprzywierający, przezroczysty.Dostępny w 12 rozmiarach- w trzech różnych długościach kanału roboczego: 3cm, 5cm, 7cm- w czterech różnych szerokościach: 12mm, 17mm, 21mm, 28mm- w czterech różnych długościach: 8mm, 11mm, 15mm, 20mmRozmiar do wyboru przez zamawiającego. Cechy systemu:• Obniża inwazyjność procedury - minimalizuje uszkodzenie istoty białej• Zapewnia dobre pole widzenia• Kanał roboczy o eliptycznym kształcie• Dokładniejszy dostęp do celu – współpraca z nawigacją neurochirurgiczną• Unikanie przesunięcia celu - umożliwia łatwiejsze pozycjonowanie• Możliwość zastosowania w uprzednio nieoperacyjnych procedurach• Możliwość połączenia z systemami stabilizacji typu m.in. Leyla, Mayfield, DoroProdukt jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie, dostarczany w formie sterylnej. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt mocujący retraktor do ramienia. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  **Suma pozycji od 1 do 2** |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje termin przydatności/sterylności do użycia na oferowany przedmiot zamówienia nie krótszy niż:

1. **12 miesięcy** liczony od dnia dostawy – dotyczy grupy 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
2. **48 miesięcy** liczony od dnia dostawy – dotyczy grupy 2, 3, 4, 5, 6.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.
5. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.

 -------------------------------------------------------------

 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej