# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót sanitarnych

Nazwa  zamówienia:

Remont instalacji sanitarnej w  budynku nr 1, biurowo - sztabowym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV-454543000-7  roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu budowlanego:

73 – 200 CHOSZCZNO UL. DRAWIEŃSKA 42

Bud. 1 .

Nazwa i adres zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ul. Narutowicza 10 a

70 – 231 Szczecin

Opracował:

………………………….                                                      Data………………………

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z remontem pomieszczeń

Remont instalacji sanitarnej w  budynku nr 1, biurowo - sztabowym

  - Zakres stosowania specyfikacji.

1.2.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.1

1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wymienionych

w pkt 1.1.

1.2.3. ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i

wykończeniem robót wymienionych w pkt 1.1 ST.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac sanitarnych przewiduje się wykonanie następujących robót :

CPV-454543000-7  roboty remontowe i renowacyjne

Budynek nr 1 ul. Drawieńska 42 Choszczno

- Przebicie otworów w ścianach.

- Demontaż rur stalowych czarnych i ocynkowanych, oraz osprzętu. Złom zdać do magazynu 15 WOG.

- Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych wraz armaturą.

- Płukanie instalacji wodociągowej.

- Próba szczelności instalacji wodociągowej.

- Badanie wody.

- Zamurowanie przebić w ścianach

- Montaż izolacji rurociągów.

- Montaż zasuw burzowych w studzienkach przy budynku.

1.4.1. Określenia podstawowe

-  Dziennik korespondencji – jest dokumentem obowiązującym inwestora i wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych.

-. Obowiązek prowadzenia dziennik korespondencji spoczywa na kierowniku  robót

- Zapisy w dziennik korespondencji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu przedmiotowych robót budowlanych.

-   Każdy zapis powinien być opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby upoważnionej, która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

-   Zapisy należy wykonywać czytelnie trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez odstępów miedzy  wierszami.

-   Załączone do dziennik  korespondencji dokumenty (protokoły) dotyczące  realizacji robót będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisami sporządzających te dokumenty (zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy robót).

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.5.1.	Prowadzenie robót zgodnie z umową.

1.5.2. 	Jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót.

    - Zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.

    - Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi,   transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.

    - Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren.

    - Dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.

    - Do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy  wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.8.   Dokona rozliczeń z inwestorem za zużyte media wg wskazań licznika

    - Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora  przekazującego razem z placem budowy.

    - Utrzymanie mienia powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

    - Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na  polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „  utrzymaniowe” jednak nie później niż 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy.

    - Integralną częścią umowy obowiązującą dla wykonawcy są wymagania zawarte w ST oraz szkice pomieszczeń objęte    zakresem robót, przedmiar robót  oraz inne  dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora.

  - Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji robót.

1.6.1. Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych, które potwierdzają dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie

1.6.2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów jw. wynikające z listy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

  - Informacje o terenie:

1.7 .1  Budynek nr 1 zlokalizowany jest na terenie miejskim przy ul. Drawieńskiej 42

1.7.2. Dojazd do budynków  swobodny .

1.7.3. Pomieszczenie na materiały i urządzenia  w własnym zakresie.

1.7.4. W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za:

-  ochronę mienia inwestora,

-  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  w okresie   wykonywania robót.

-  pracownicy mają mieć aktualne i aktualne uprawnienia.

1.7.5. Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

1.7.6.Inwestor  wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej w celu zamontowania  pod liczników.

2 Materiały

2,1,1Wszystkie  materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN.

2.1.2. Inwestor może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia żeby sprawdzić czy są zgodne z wymogami ST.

2.1.3. Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć:

-  certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną ,

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta.

2.1.4. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien  znajdować się termin przydatności do stosowania,

2.1.5. Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z ST muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy.

2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.1.7. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

2.1.8. Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią:

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,

- sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami.

  - Wymagania dotyczące materiałów

    - Rury stalowe ocynkowane fi 80 i fi 40

    - Zawory odcinające fi 20 i fi 40

    - Izolacja otuliny poliuretanowe do rur fi 80 i fi 40

    - Zasuwy burzowe PCV fi 160

- Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót i środowisko.

3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z inwestorem.

- Transport.

4.1. Sprzęt do transportu – powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonanie robót.

CPV-454543000-7  roboty remontowe i renowacyjne

PRACE WYKONANE POWINNY BYĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

- Kontrola jakości robót.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

6.2.Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

7. Odbiór robót.

7.1. Załącznikiem do protokółu odbioru robót będą: oświadczenie wykonawcy o zastosowanych materiałach i udzieli na roboty budowlanych o jakości materiałów, wyniki pomiarów sporządzone przez wykonawcę.

7.2. Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających,

- - odbiorowi końcowemu.

- - odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.3. Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca powiadamia na piśmie inwestora.

7.4. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

7.5. W terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru komisja  dokona odbioru robót zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej wykonania robót.

7.6.  Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego.

Sporządził:

Andrzej Zbroszczyk