Szczecin, 8 października 2020 r. 
Sygnatura: ZP/220/60/20 
Dot.: postępowania na dostawę drenów do insuflacji, wyrobów laboratoryjnych oraz rękawic chirurgicznych jednorazowego użytku dla SPSK-2.
WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 
UWAGA GENERALNA – DOTYCZY ZADANIA 6:
z uwagi na konieczność zmian w zakresie zadania 6 (nożyki do kriostatu), zamawiający zmodyfikuje odnoszącą się do tego zadania treść SIWZ, zarówno w samej specyfikacji, jak i w formularzu cen jednostkowych. Zmiany zostaną opublikowane                na platformie zakupowej zamawiającego w późniejszym terminie. Wykonawcy powinni uwzględnić je podczas przygotowywania ofert.
Ze względu na powyższe zamawiający wyznaczył nowe terminy w postępowaniu:
- składanie ofert do 16.10.2020 r. do godz. 9:00,
- otwarcie ofert: 16.10.2020 r. o godz. 9:15.
Miejsca składania i otwarcia ofert bez zmian.   

WYKONAWCA I
Pytanie 1: dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc                     po przecinku? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością                            do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:
Prosimy o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto                       a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.
Kwestię naliczania kar umownych zamawiający uregulował w oparciu o definicję ceny, zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy                z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27, dalej „p.z.p.”)
Zgodnie z jej brzmieniem, ceną w rozumieniu przepisów p.z.p. jest cena w rozumieniu art 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy                         z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j. z dn. 2019.01.30), czyli wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Pytanie 3: dotyczy wzoru umowy
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §10, mając                             na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający                a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy                        oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające                        na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
 „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego                    nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych                          i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ, wprowadzając do wzoru umowy zapis w brzmieniu:
„Minimalna wartość zamówienia jednostkowego (cząstkowego) składanego przez zamawiającego winna wynosić 150 zł netto.”

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?
Odpowiedź: usunięcie z formularza oferty pól dotyczących zadań, na które wykonawca nie składa oferty nie ma wpływu                na ważność oferty. Zamawiający dokonując badania i oceny ofert odnosi się do faktycznej treści oferty. Opublikowany formularz stanowi wzór, z którego wykonawca korzysta zgodnie ze swoimi potrzebami – pod warunkiem zawarcia w treści wszystkich elementów stanowiących o ważności i kompletności oferty. 

Pytanie 6: dotyczy zadania nr 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noży równoważnych, przeznaczonych do cięcia tkanek miękkich, do kriostatu. Wymiar ostrza: 80x8x25mm.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wyrób o podanych wymiarach.
Jednocześnie zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie zadania 6 – szczegóły w „Uwadze generalnej”.

WYKONAWCA II
Pytanie 7: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic neoprenowych z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu, pozwalająca na doskonałe przyleganie mankietu do przedramion), siła zrywu przed starzeniem 12,6N), siła zrywu przed starzeniem 12,6N? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III
Pytanie 8: pakiet 6 – żyletki
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania żyletki przeznaczone do pracy w kriostacie pakowane po 20 sztuk                                     z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga) zaoferowanie wyrobu ujętego w zadaniu 6 w opakowaniach po 20 sztuk – pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.
Jednocześnie zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie zadania 6 – szczegóły w „Uwadze generalnej”.

Pytanie 9:
Czy zamawiający oczekuje aby żyletki wykonane były ze stali węglowej, która to stal jest lepiej przystosowana                           do pracy w niskich temperaturach?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie zadania 6 – szczegóły w „Uwadze generalnej”.

WYKONAWCA IV
Pytanie 10: zadanie 10 
Prosimy o dopuszczenie rękawicy neoprenowej tak jak obecnie stosowana o sile zrywu przed starzeniem 13,2N. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 11: 
Prosimy o dopuszczenie rękawicy neoprenowo - nitrylowej o grubości na palcu 0,17mm, z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, o sile zrywu przed starzeniem 11N.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE