Wejherowo, dnia 18.02.2019r.

D.25 C/250/99/2019

wg rozdzielnika

I. 	W związku z brakiem informacji z Krajowej Izby Odwoławczej w odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia 08.02.2019r. Zamawiający uznaje, iż pismo przekazane Zamawiającemu w dniu 08.02.2019r przez Wykonawcę Armed Dystrybucja sprzętu medycznego Tomasz Podesek ul. Mariana Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój, nie spełniło wszystkich przesłanek do uznania go za odwołanie tj: nie zostało skierowane do KIO. Jednakże w celu dochowania należytej staranności Zamawiający ustosunkowuje się do postawionych zarzutów w nn piśmie i  modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

(...)

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 4 SIWZ |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz 1114 oraz z 2016 poz 352). |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |
| - Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka lub katalog, raport badań), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć numer zadania i pozycję dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego. |  |  |
| - Próbki, do poszczególnych pozycji w ilości zgodnej z zapisem w załączniku nr 2 do SIWZ. Próbki muszą być posegregowane i opisane numerem zadania i pozycji celem identyfikacji przez Zamawiającego. Próbki będą oceniane przez członków Komisji Przetargowej pod kątem potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, iż próbki będą rozpakowane i rozwinięte, celem dokonania weryfikacji parametrów wymaganych. |  |  |
| - Raport z badań wystawiony przez producenta lub jednostkę notyfikowaną potwierdzający: - dla Zadania 1 poz. 1: - zawartość protein lateksowych ≤ 10 ug/g (raport badań nie starszy niż z roku 2013) ≤ 15 ug/g potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawicy, której one dotyczą • dla Zadania 2 poz. 1: - spełnianie normy z poziomami ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych; - odporność na minimum 13 10 cytostatyków co najmniej przez 10 minut kontaktu; • dla Zadania 2 poz. 2: - spełnianie normy z poziomami ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych; - odporność na minimum 13 10 cytostatyków co najmniej przez 30 minut kontaktu; • dla Zadania 3 poz. 3: - odporność na działanie cytostatyków; • dla Zadania 3 poz. 4: - zawartość protein lateksowych = 10 ug/g (raport badań nie starszy niż z roku 2012) - zawartość protein lateksowych ≤ 15 ug/g potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawicy, której one dotyczą |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |

(…)

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu należy złożyć do dnia 04.03.2019r. 12.03.2019r. do godz. 9:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

(…)

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Wartość brutto = Wartość netto powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Zadanie 1

RĘKAWICE STERYLNE LATEKSOWE DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH I PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW ORAZ RĘKAWICE LECZĄCE

CPV – 33141420–0 - rękawice chirurgiczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Rękawice sterylne lateksowe do zabiegów chirurgicznych i do przygotowywania cytostatyków

- Lateksowe

- Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci  lub równoważna

- Sterylne – sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu jednostkowym

- Rozmiar od 6,0-8,5

- Na opakowaniu jednostkowym oznakowane znakiem CE

- Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu mierzona pojedynczo 0,26mm+/-0,01mm    0,26mm+/-0,02 mm

- Zgodne z Normą EN 455 lub równoważną

- Zgodne z Normą ASTM F 1671 lub równoważną

- Zgodne z Normą EN 374 -3 lub równoważną - posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych

- Zgodne z normą 374-3 lub ASTM F 739 lub równoważnymi posiadające badania na przenikalność dla min 26 cytostatyków  20 cytostatyków

- Współczynnik AQL po zapakowaniu ≤ 1,0

- Rolowany mankiet

- Zawartość protein lateksowych ≤ 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań nie starszym niż z 2013 roku

- zawartość protein lateksowych  ≤ 15 ug/g potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawicy, której one dotyczą

- Elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu

- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń

- Pakowane parami w papier, a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę

poz.2. Rękawice chirurgiczne sterylne - lateksowo - nitrylowe – nitrylowo -neoprenowe dla osób z problemami skórnymi

- Rozmiar od 6,5 - 8,5

- Pakowane parami w papier, a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę

- Bezlateksowe od strony dłoni

- Współczynnik AQL po zapakowaniu ≤ 1,0

- Anatomiczny kształt

- Bezpudrowe

- Wewnątrz silikonowane z formułą leczniczą zawierającą min. prowitaminę B5 i glukonolakton  lub inna formuła równoważna

- Kolor antyrefleksyjny

- Elastyczne

- Grubość palców min.0,25mm 0,24 mm

- Odporne na rozciąganie, rozerwanie

- Zgodne z normą 374-3 i ASTM F 1671 lub równoważnymi

- Długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy

- Sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu

- Mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami lub prosty z taśmą adhezyjną

- Podczas zakładania rękawice muszą wykazywać się wysoką wytrzymałością (nie mogą ulegać uszkodzeniu – pękaniu, rozerwaniu)

| L.p. | Opis | Ilość par | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 parę | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawice sterylne lateksowe do zabiegów chirurgicznych i do przygotowywania cytostatyków | 250 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowo-nitrylowe nitrylowo -neoprenowe dla osób z problemami skórnymi | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagane próbki:

- do poz. 1 w ilości po 1 parze w rozmiarze 6,5 w opakowaniu jednostkowym;

- do poz. 2 w ilości po 1 parze w rozmiarze 6,5 w opakowaniu jednostkowym.

Zadanie 2

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE

CPV – 33141420–0 - rękawice chirurgiczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne

- rozmiar XS, S, M, L, XL

- współczynnik AQL ≤ 1.5 – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu

- oznakowane na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III

- grubość na palcach   ≥ 0,09  - 0,12mm

- pasujące na lewą i prawą dłoń

- przylegające do dłoni

- wytrzymałe na rozciąganie

- łatwe w nakładaniu

- zgodne z normą EN 455 lub równoważną – informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu

- elastyczne

- zgodne z normą EN 374-3, lub równoważną, posiadające badania na przenikalność co najmniej 10 rożnych substancji chemicznych, (z wyłączeniem cytostatyków) z czasem ochrony na minimum 1 poziomie

- zgodne z normą EN 374-3, lub równoważną, posiadające badania na przenikalność co najmniej 8 rożnych substancji chemicznych, (z wyłączeniem cytostatyków) z czasem ochrony na minimum 1 poziomie

- informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu o spełnieniu normy EN 374-3 lub równoważnej z poziomami ochrony dla min 2 alkoholi  dodatkowo informacja potwierdzona raportem z wynikami badań

- zgodne z normą EN 374-2 lub ASTM F 1671 lub równoważnymi – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu, posiadające badania na przenikalność dla wirusów

- odporne na minimum 13    10 cytostatyków co najmniej przez 10 minut kontaktu (potwierdzone raportem z wynikami badań)

- zgodne z normą EN 420 lub równoważną – informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu

- zrolowany, długi mankiet, długość mankietu min. 240mm

- mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców

- palce proporcjonalne do długości i szerokości rękawicy

- pakowane po max 150 sztuk

- kolor inny niż rękawic zaoferowanych w poz. 2

-   kolor dowolny, inny niż czarny

- podczas zakładania rękawice muszą wykazywać się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę (nie mogą ulegać uszkodzeniu – pękaniu, rozerwaniu)

poz. 2 Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne odporne na działanie cytostatyków

- rozmiar S, M, L

- bezpudrowe

- współczynnik AQL ≤  1.5 – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu

- oznakowane fabrycznie na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III

- grubość na palcach 0,09 – 0,12mm    ≥ 0,09 mm

- pasujące na lewą i prawą dłoń

- przylegające do dłoni – widoczna tekstura na końcach palców

- wytrzymałe na rozciąganie, rozerwanie

- zgodne z normą EN 455 lub równoważną – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu

- zgodne z normą EN 374-3, lub równoważną, posiadające badania na przenikalność co najmniej 10 rożnych substancji chemicznych, (z wyłączeniem cytostatyków) z czasem ochrony na minImum1 poziomie

- zgodne z normą EN 374-3, lub równoważną, posiadające badania na przenikalność co najmniej 8 rożnych substancji chemicznych, (z wyłączeniem cytostatyków) z czasem ochrony na minimum 1 poziomie

-informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu o spełnieniu normy EN 374-3 lub równoważnej z poziomami ochrony dla min 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych- informacja potwierdzona raportem z wynikami badań

- zgodne z normą EN 374-2 lub ASTM F 1671 lub równoważnymi, informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu, posiadające badania na przenikalność dla wirusów

- odporne na minimum 13      10   cytostatyków co najmniej przez 30 minut kontaktu (dodatkowo potwierdzone raportem z wynikami badań)

- zgodne z normą EN 420 lub równoważną – informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu

- odporne na cytostatyki – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu z poziomami ochrony oraz potwierdzone raportem wyniki badań

- elastyczne

- zrolowany, długi mankiet, długość mankietu min. 260mm

- palce proporcjonalne do długości i szerokości rękawicy

- pakowane po max 200 sztuk

- kolor inny niż rękawic zaoferowanych w poz. 1,

- kolor jasny kontrastujący z krwią, np. biały, jasnoróżowy, jasnozielony

- podczas zakładania rękawice muszą wykazywać się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę (nie mogą ulegać uszkodzeniu – pękaniu, rozerwaniu)

poz. 3 Dozownik wielorazowy

- dozownik wielorazowy do mocowania za pomocą taśm dwustronnych lub śrub

- nadający się do mycia i dezynfekcji

- z możliwością regulacji

- kompatybilny z opakowaniami rękawic

| L.p. | Opis | Ilość sztuk | Ilość opakowań | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne | 10 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne odporne na działanie cytostatyków | 159 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik wielorazowy | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagane próbki:

- do poz. 1, 2 w ilości po 1 op. zbiorczym;

- do poz. 3 w ilości 1 szt.

Zadanie 3

RĘKAWICE STERYLNE CHIRURGICZNE LATEKSOWE I SYNTETYCZNE

CPV – 33141420–0 - rękawice chirurgiczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Rękawice chirurgiczne sterylne – lateksowe bezpudrowe do zabiegów ortopedycznych

- rozmiar od 6,5 - 9

- pakowane parami w papier a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę

- zawartość protein lateksowych ≤ 50 ug/g potwierdzona kartą techniczną

- współczynnik AQL po zapakowaniu ≤ 1,0

- anatomiczny kształt z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni chwytnej palca wskazującego

- bezpudrowe

- wewnątrz silikonowane lub hydrożelowe

- kolor antyrefleksyjny

- elastyczne

- grubość palców 0,32mm         ≥ 0,32 mm

- odporne na rozciąganie, rozerwanie

- zgodne z normą 374-3 lub ASTM F 1671 lub równoważnymi

- długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy

- sterylizowane radiacyjnie

- mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami

-mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami lub prosty z taśmą adhezyjną

- podczas zakładania rękawice muszą wykazywać się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę (nie mogą ulegać uszkodzeniu – pękaniu, rozerwaniu)

poz. 2 Rękawice chirurgiczne bezpudrowe poliizoprenowe, sterylne

- rozmiar od 6,5-9,0

- wewnątrz silikonowane lub hydrożelowe

- pakowane parami w papier a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę

- współczynnik AQL po zapakowaniu <1,0     ≤ 1,5

- przeznaczone dla osób uczulonych na lateks

- anatomiczny kształt z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni chwytnej palca wskazującego

- bezpudrowe

- elastyczne

- odporne na rozciąganie

- łatwe w nakładaniu

- zgodne z normą 374-3 lub ASTM F 1671 lub równoważnymi

- długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy

- sterylizowane radiacyjnie

- mankiet zakończony zrolowanym brzegiem z podłużnymi wzmocnieniami chroniącymi przed zsuwaniem podczas użytkowania

- -mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami lub prosty z taśmą adhezyjną

- przeznaczone do stosowania przy inwazyjnych zabiegach chirurgicznych

- posiadające badania na przenikalność dla cytostatyków

- odporne na działanie cytostatyków

- podczas zakładania rękawice muszą wykazywać się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę (nie mogą ulegać uszkodzeniu – pękaniu, rozerwaniu)

poz. 3 Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe bezpudrowe, produkowane bez użycia akceleratorów, sterylne

- rozmiar od 6,5 do 8,5

- wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci lub równoważna

- powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana

- pakowane parami w papier a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę

- współczynnik AQL po zapakowaniu = 1,0

- grubość na palcu 0,27 mm    ≥ 0,25 mm

- przeznaczone dla osób z problemami skórnymi

- anatomiczny kształt z poszerzoną częścią grzbietową dłoni

- bezpudrowe

- elastyczne

- odporne na rozciąganie

- łatwe w nakładaniu

- zgodne z normą ASTM F1671lub równoważną

- długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy

- sterylizowane radiacyjnie

- rolowany mankiet

- odporne na działanie cytostatyków (potwierdzone raportem z wynikami badań)

- podczas zakładania rękawice muszą wykazywać się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę (nie mogą ulegać uszkodzeniu – pękaniu, rozrywaniu)

poz. 4 Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, sterylne

- lateksowe, bezpudrowe

- wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci lub równoważna , powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana

- grubość na  palcu  0,17 +/- 0,025    0,17 mm – 0,20 mm

- AQL po zapakowaniu =1,0

- sterylizowane radiacyjne

- anatomiczny kształt z poszerzoną częścią grzbietową dłoni

- zawartość protein lateksowych = 10 ug/g potwierdzona raportem badań nie starszym niż z roku 2012

- Zawartość protein lateksowych ≤ 15 µg/g - potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawic, których one dotyczą

- rolowany mankiet

- pakowane parami w papier a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę

- badania na przenikalność dla wirusów zgodne z ASTM F 1671 lub równoważną,

- zgodne z normą EN 420 lub równoważną – potwierdzone przez producenta na opakowaniu

| l.p. | Opis | Ilość par | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne – lateksowe bezpudrowe do zabiegów ortopedycznych | 3 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe poliizoprenowe, sterylne | 34 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe bezpudrowe, produkowane bez użycia akceleratorów, sterylne | 17 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, sterylne | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagane próbki:

- do poz. 1, 4 w ilości po 1 parze w rozmiarze 7,5 w opakowaniu jednostkowym;

- do poz. 2, 3 w ilości po 1 parze w rozmiarze 6,5 w opakowaniu jednostkowym.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

(…)

- Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH ORAZ DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/2-5rj/19, w rozdziale XIV SIWZ w punkcie 2 poprzez usunięcie zdania drugiego.

- Na mocy art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z uwagi na konieczność zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach przez Wykonawców:

- termin składania ofert na dzień 12.03.2019r. godz. 09:30

- termin otwarcia ofert na dzień  12.03.2019r. godz. 10:00

Jednocześnie zmieniają się wszystkie pozostałe terminy niezbędne do przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami ustawy PZP.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem