## 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | ilość zamowienia
1 | 2 | 3 | 4
1. | Czujnik przylgowy temperatury CO - Pt 1000 | szt. | 6
2. | Czujnik temp. CW - Pt 1000 (mała stała czasowa) | szt. | 4
3. | Czujnik temperatury zewnętrznej Pt 1000 | szt. | 4
4. | Czujnik zanurzeniowy temperatury CO - Pt 1000 | szt. | 3
5. | Filtr kołnierzowy DN 20 | szt. | 10
6. | Filtr kołnierzowy DN 32 | szt. | 10
7. | Filtr kołnierzowy DN 40 | szt. | 5
8. | Filtr kołnierzowy DN 50 | szt. | 5
9. | Filtr kołnierzowy DN 65 | szt. | 5
10. | Filtr mufowy DN 100 | szt. | 5
11. | Filtr mufowy DN 15 | szt. | 15
12. | Filtr mufowy DN 20 | szt. | 15
13. | Filtr mufowy DN 25 | szt. | 10
14. | Glikol | kg | 30
15. | Izolacja thermaflex 90/30 THERMAFLEX | m | 20
16. | Izolacja thermaflex 22/9 THERMAFLEX | m | 60
17. | Izolacja thermaflex 28/9 THERMAFLEX | m | 60
18. | Izolacja thermaflex 35/20 THERMAFLEX | m | 50
19. | Izolacja thermaflex 76/20 THERMAFLEX | m | 40
20. | Kolanko mufowe DN 15; DN 20; DN 25 | szt. | 30
21. | Kolano BOR 20/90 | szt. | 30
22. | Kolano BOR 32 Wavin | szt. | 30
23. | Kolano BOR 40/90 Wavin | szt. | 15
24. | Kolano BOR 50/90 Wavin | szt. | 15
25. | Kolano BOR 63 Wavin | szt. | 10
26. | Kolano BOR 75/90 Wavin | szt. | 6
27. | Kolano BOR 90/90 Wavin | szt. | 6
28. | Kolano hamburskie DN 100 | szt. | 5
29. | Kolano hamburskie DN 125 | szt. | 5
30. | Kolano hamburskie DN 20 | szt. | 15
31. | Kolano hamburskie DN 25 | szt. | 15
32. | Kolano hamburskie DN 32 | szt. | 15
33. | Kolano hamburskie DN 40 | szt. | 10
34. | Kolano hamburskie DN 50 | szt. | 10
35. | Kolano hamburskie DN 60 | szt. | 10
36. | Kolano hamburskie DN 80 | szt. | 10
37. | Kolano mosiężne DN 25 | szt. | 10
38. | Kolanko mufowe DN 15 | szt. | 10
39. | Kolanko mufowe DN 20 | szt. | 8
40. | Kolanko mufowe DN 25 | szt. | 5
41. | Kolano ocynk DN 20 | szt. | 20
42. | Kolano ocynk DN 25 | szt. | 20
43. | Kolano ocynk DN 32 | szt. | 20
44. | Kolano ocynk DN 50 | szt. | 15
45. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 15 | szt. | 5
46. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 25 | szt. | 10
47. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 32 | szt. | 10
48. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 40 | szt. | 10
49. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 50 | szt. | 10
50. | Kołnierze gwintowane | szt. | 25
51. | Kołnierze szyjkowe | szt. | 25
52. | Konopie lniane (200g) | szt. | 30
53. | Korek ocynk. DN 15 | szt. | 20
54. | Korek ocynk. DN 20 | szt. | 20
55. | Korek ocynk. DN 25 | szt. | 20
56. | Korek ocynk. DN 32 | szt. | 20
57. | Korek ocynk. DN 40 | szt. | 15
58. | Korek ocynk. DN 50 | szt. | 10
59. | Korek ocynk. DN 65 | szt. | 10
60. | Kurek manometryczny Fig. 528 | szt. | 40
61. | Manometr taczowy Fi 100; 0,6 Mpa | szt. | 25
62. | Manometr taczowy Fi 100; 1 Mpa | szt. | 20
63. | Manometr taczowy Fi 100; 1,6 Mpa | szt. | 10
64. | Manometr taczowy Fi 100; 2,5 Mpa | szt. | 5
65. | Manometr taczowy Fi 160; 1 Mpa | szt. | 10
66. | Manometr taczowy Fi 160; 2,5 Mpa | szt. | 10
67. | Manometr wypełniony gliceryną 113.53.080-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.2,5 | szt. | 10
68. | Manometr wypełniony gliceryną 113.53.080-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.2,5 | szt. | 10
69. | Mufa mosiężna DN 25 | szt. | 20
70. | Mufa ocynk. DN 100 | szt. | 5
71. | Mufa ocynk. DN 15 | szt. | 30
72. | Mufa ocynk. DN 20 | szt. | 30
73. | Mufa ocynk. DN 25 | szt. | 30
74. | Mufa ocynk. DN 32 | szt. | 30
75. | Mufa ocynk. DN 40 | szt. | 20
76. | Mufa ocynk. DN 50 | szt. | 20
77. | Mufa ocynk. DN 65 | szt. | 15
78. | Mufa ocynk. DN 80 | szt. | 10
79. | Mufa redukcyjna 50/32 | szt. | 20
80. | Mufa spawalna DN 20 | szt. | 20
81. | Mufka BOR DN 20 Wavin | szt. | 30
82. | Mufka BOR DN 25 Wavin | szt. | 30
83. | Mufka BOR DN 32 Wavin | szt. | 20
84. | Mufka BOR DN 40 Wavin | szt. | 20
85. | Mufka BOR DN 50 Wavin | szt. | 20
86. | Mufka BOR DN 75 Wavin | szt. | 15
87. | Mufka BOR DN 80 Wavin | szt. | 15
88. | Mufka ocynkowana DN 15; DN 20; DN 25; DN 32 | szt. | 30
89. | Naczynia przeponowe REFLEX PL Sp. z o.o. | szt. | 10
90. | Nakrętka OC M16 | kg | 3
91. | Nici teflonowe | szt. | 4
92. | Nypel ocynk DN 15 | szt. | 30
93. | Nypel ocynk DN 20 | szt. | 30
94. | Nypel ocynk DN 25 | szt. | 30
95. | Nypel ocynk DN 32 | szt. | 25
96. | Nypel ocynk DN 40 | szt. | 20
97. | Nypel ocynk DN 50 | szt. | 20
98. | Nypel ocynk DN 65 | szt. | 10
99. | Nypel ocynk DN 80 | szt. | 10
100. | Opaska DN 100 | szt. | 20
101. | Opaska DN 20 | szt. | 20
102. | Opaska DN 80 | szt. | 20
103. | Opaska DSK DN 32 GEBO | szt. | 20
104. | Opaska DSK DN 40 GEBO | szt. | 20
105. | Opaska DSK DN 50 GEBO | szt. | 15
106. | Opaska DSK DN 65 GEBO | szt. | 15
107. | Opaska DSK DN 80 GEBO | szt. | 10
108. | Opaska naprawcza DN 100 GEBO | szt. | 10
109. | Opaska naprawcza DN 32 GEBO | szt. | 15
110. | Opaska naprawcza DN 40 GEBO | szt. | 10
111. | Osłona czujnika temperatury ST1/ST2 | szt. | 15
112. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 108 THERMAFLEX | m | 30
113. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 114 THERMAFLEX | m | 20
114. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 36 THERMAFLEX | m | 30
115. | Pasta uszczelniająca 250 g | szt. | 15
116. | Pompa obiegowa Grundfos, LFP, WILO | szt. | 15
117. | Półsrubunek wodomierzowy DN 25 | szt. | 10
118. | Półsrubunek wodomierzowy DN 32 | szt. | 10
119. | Półsrubunek wodomierzowy DN 40 | szt. | 10
120. | Półśrubunek wodomierzowy DN 15 | szt. | 10
121. | Półśrubunek wodomierzowy DN 20 | szt. | 10
122. | Pręt gwintowany oc. | szt. | 20
123. | Pręt żebrowany | m | 20
124. | Preparat do sprawdzania szczelności | szt. | 10
125. | Przedłużka mosiężna DN 15 | szt. | 15
126. | Przedłużka mosiężna DN 20 | szt. | 20
127. | Przedłużka mosiężna DN 25 | szt. | 20
128. | Przedłużka mosiężna DN 32 | szt. | 15
129. | Przetwornik ciśnienia typ A-10/0...10bar/G1/4A/Kl.0,5/NBR/0...10V/wtyczka kątowa | szt. | 6
130. | Przetwornik ciśnienia typ A-10/0...16bar/G1/4A/Kl.0,5/NBR/0...10V/wtyczka kątowa | szt. | 6
131. | Redukcja BOR DN 50/32 | szt. | 15
132. | Redukcja OC DN 20/15 | szt. | 10
133. | Redukcja OC DN 25/20 | szt. | 6
134. | Redukcja OC DN 32/20 | szt. | 4
135. | Redukcja OC DN 32/25 | szt. | 25
136. | Redukcja OC DN 40/25 | szt. | 20
137. | Redukcja OC DN 40/32 | szt. | 20
138. | Redukcja OC DN 80/65 | szt. | 10
139. | Redukcja ocynkowana DN 20/15; DN 25/20; DN 32/25 | szt. | 30
140. | Redukcja mosiężna DN 20/15 | szt. | 10
141. | Redukcja mosiężna DN 25/20 | szt. | 10
142. | Redukcja mosiężna DN 32/20 | szt. | 10
143. | Redukcja - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny G 1/4 - Gwint zewnętrzny G1/2 | szt. | 6
144. | Redukcja - Materiał korpusu mosiądz- Gwint wewnętrzny G 1/4- Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5 | szt. | 6
145. | Rura B/SZ DN 100 | m | 20
146. | Rura B/SZ DN 15 | m | 20
147. | Rura B/SZ DN 25 | m | 20
148. | Rura B/SZ DN 32 | m | 30
149. | Rura B/SZ DN 40 | m | 20
150. | Rura B/SZ DN 50 | m | 20
151. | Rura B/SZ DN 65 | m | 15
152. | Rura B/SZ DN 80 | m | 10
153. | Rura BOR DN 25 Wavin | m | 30
154. | Rura BOR DN 32 Wavin | m | 30
155. | Rura BOR DN 40 Wavin | m | 15
156. | Rura BOR DN 50 Wavin | m | 10
157. | Rura BOR DN 75 Wavin | m | 10
158. | Rura ocynkowana DN 40 | m | 30
159. | Siłownik AMV 20 | szt. | 2
160. | Siłownik AMV 23 | szt. | 2
161. | Siłownik AMV 30 | szt. | 2
162. | Siłownik AMV 33 | szt. | 2
163. | Siłownik AMV 10 | szt. | 1
164. | Siłownik AMV 13 | szt. | 1
165. | Stopień kanałowy | szt. | 10
166. | Śruba OC M16 | kg | 10
167. | Śrubunek mosiężny DN 20 | szt. | 15
168. | Śrubunek ocynk DN 32 | szt. | 15
169. | Śrubunek ocynk DN 40 | szt. | 15
170. | Taśma przylepna 50/33 | szt. | 20
171. | Taśma teflonowa | szt. | 30
172. | Trójnik ocynkowany DN 15 | szt. | 7
173. | Trójnik ocynkowany DN 20 | szt. | 5
174. | Trójnik ocynkowany DN 25 | szt. | 3
175. | Trójnik ocynkowany DN 20/15 | szt. | 15
176. | Trójnik ocynkowany DN 32/15 | szt. | 15
177. | Trójnik ocynkowany DN 32/25 | szt. | 20
178. | Trójnik ocynkowany DN 40/25 | szt. | 10
179. | Trójnik ocynkowany DN 80/50 | szt. | 5
180. | Uchwyt do rur 100 ERICO | szt. | 25
181. | Uchwyt do rur 32 ERICO | szt. | 50
182. | Uchwyt do rur 50 ERICO | szt. | 40
183. | Uchwyt do rur 75 ERICO | szt. | 30
184. | Usczelka tefl. DN 15 | szt. | 130
185. | Usczelka tefl. DN 20 | szt. | 130
186. | Usczelka tefl. DN 25 | szt. | 100
187. | Usczelka tefl. DN 32 | szt. | 80
188. | Usczelka tefl. DN 40 | szt. | 80
189. | Uszczelka kołnierzowa DN 25 | szt. | 50
190. | Uszczelka kołnierzowa DN 40 | szt. | 50
191. | Uszczelka kołnierzowa DN 50 | szt. | 60
192. | Uszczelka polonit DN 20 | szt. | 40
193. | Uszczelka polonit DN 25 | szt. | 20
194. | Uszczelka polonit DN 200 | szt. | 10
195. | Uszczelka polonit DN 32 | szt. | 50
196. | Uszczelka polonit DN 40 | szt. | 60
197. | Uszczelka polonit DN 50 | szt. | 40
198. | Uszczelka polonit DN 65 | szt. | 30
199. | Uszczelka polonit DN 80 | szt. | 20
200. | Uszczelka manometryczna | szt. | 100
201. | Uszczelka wodomierzowa Dn 15 (kryngielit) | szt. | 200
202. | Uszczelka wodomierzowa Dn 15 (teflon) | szt. | 100
203. | Uszczelka wodomierzowa Dn 20 (kryngielit) | szt. | 150
204. | Uszczelka wodomierzowa Dn 20 (teflon) | szt. | 100
205. | Uszczelka wodomierzowa Dn 25 (kryngielit) | szt. | 150
206. | Uszczelka wodomierzowa Dn 25 (teflon) | szt. | 100
207. | Uszczelka wodomierzowa Dn 32 (kryngielit) | szt. | 100
208. | Uszczelka wodomierzowa Dn 32 (teflon) | szt. | 50
209. | Uszczelka wodomierzowa Dn 40 (kryngielit) | szt. | 100
210. | Uszczelka wodomierzowa Dn 40 (teflon) | szt. | 60
211. | Wodomierz Js 90 - 1,6 NK | szt. | 30
212. | Właz żeliwny 600 | szt. | 2
213. | Wymienniki ciepła - płytowe SONDEX | szt. | 4
214. | Wymienniki ciepła - rurowo-płaszczowe typu JAD SECESPOL | szt. | 4
215. | Zasobniki ciepłej wody użytkowej INSTALMET | szt. | 3
216. | Zawór bezpieczeństwa DN 20 SYR - HUSTY | szt. | 10
217. | Zawór bezpieczeństwa DN 25 SYR - HUSTY | szt. | 10
218. | Zawór bezpieczeństwa DN 32 SYR - HUSTY | szt. | 5
219. | Zawór bezpieczeństwa DN 40 SYR - HUSTY | szt. | 5
220. | Zawór bezpieczeństwa DN 50 SYR - HUSTY | szt. | 5
221. | Zawór kołnierzowy DZT DN 25 BROEN | szt. | 20
222. | Zawór kołnierzowy DZT DN 32 BROEN | szt. | 10
223. | Zawór kołnierzowy DZT DN 40 BROEN | szt. | 10
224. | Zawór kołnierzowy DZT DN 50 BROEN | szt. | 10
225. | Zawór kołnierzowy DZT DN 65 BROEN | szt. | 5
226. | Zawór kołnierzowy DZT DN 80 BROEN | szt. | 5
227. | Zawór kulowy DN 15 Genebre | szt. | 30
228. | Zawór kulowy DN 20 Genebre | szt. | 30
229. | Zawór kulowy DN 25 Genebre | szt. | 30
230. | Zawór kulowy DN 32 Genebre | szt. | 25
231. | Zawór kulowy DN 40 Genebre | szt. | 10
232. | Zawór kulowy DN 50 Genebre | szt. | 5
233. | Zawór kulowy mufowy DN 100 Genebre | szt. | 5
234. | Zawór kulowy mufowy DN 15 Genebre | szt. | 25
235. | Zawór kulowy mufowy DN 20 Genebre | szt. | 20
236. | Zawór kulowy mufowy DN 25 Genebre | szt. | 20
237. | Zawór kulowy mufowy DN 32 Genebre | szt. | 20
238. | Zawór kulowy mufowy DN 40 Genebre | szt. | 10
239. | Zawór kulowy mufowy DN 50 Genebre | szt. | 10
240. | Zawór kulowy mufowy DN 65 Genebre | szt. | 10
241. | Zawór kulowy mufowy DN 80 Genebre | szt. | 10
242. | Zawór napełniania DN 15 HUSTY | szt. | 5
243. | Zawór zwrotny YORK DN 15 | szt. | 10
244. | Zawór zwrotny YORK DN 20 | szt. | 10
245. | Zawór zwrotny YORK DN 25 | szt. | 10
246. | Zawór zwrotny YORK DN 32 | szt. | 10
247. | Złączka GW BOR DN 63 Wavin | szt. | 10
248. | Złączka GZ BOR DN 32 Wavin | szt. | 15
249. | Złączka GZ BOR DN 40 Wavin | szt. | 15
250. | Złączka GZ BOR DN 50 Wavin | szt. | 15
251. | Złączka GZ BOR DN 63 Wavin | szt. | 15
252. | Złączka GZ BOR DN 75 Wavin | szt. | 15
253. | Złączka redukcyjna OC DN 32/25 | szt. | 10
254. | Zwężki kute | szt. | 25

## 2
Wykaz sortymentu o jaki może zostać zwiększony zakres przedmiotu zamówienia
lp | Nazwa branży asortymentowej
1 | Automatyka węzłowa - SAMSON
2 | Automatyka węzłowa - DANFOSS
3 | Filtry, osadniki, odmulacze
4 | Izolacja termiczna - STEINONORHM
5 | Izolacja termiczna - THERMAFLEX
6 | Manometry, termometry WIKA
7 | Naczynia przeponowe REFLEX.
8 | Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - GRUNDFOS
9 | Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - LFP
10 | Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - WILO
11 | Przepustnice BROEN
12 | Wymienniki ciepła - płytowe SONDEX
13 | Wymienniki ciepła - rurowo-płaszczowe typ JAD/D1; JAD/D2
14 | Zasobniki ciepłej wody użytkowej
15 | Zawory zaporowe kulowe DZT
16 | Zawory zwrotne
17 | Pozostały asortyment
W poz. 1-4 dopuszcza się mozliwość podania przez Wykonawcę nazw producentów i przypisanie poziomu upustów