Zielonka, dnia 12.03.2024 r.

### Nr sprawy ZP/5/24/D8/B1/16/009/01

Wykonawcy

Dotyczy dostawy: „Kamery do zdjęć szybkich z akcesoriami”.

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wniosek

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby wymiar matrycy miał wymiary minimum 20 x 16 mm. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kamery o sensorze 17,5 x 11,8 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza obniżenia wielkości matrycy.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

A. B.

Dnia 12.03.2024 r.