|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO**  **Przedszkole Publiczne oraz Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Ilość** | **Opis urządzeń** | **Model** | **Producent/ Dostawca** | **Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.**  **mm)** | | | **Zasilanie elektr. (V/kW)** | |  |  |  |
| **Gaz** | **Woda** | **Odpływ** |
| **[ kW ]** | **[ V ]** | **m3/h** | **z,c,z.- uzd** | **mm** |
|  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **Strefa dostaw** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | 1 | Waga pomostowa |  |  | 400 | 500 | 815 | 0,50 | 230 |  |  |  |
| **1.2** | 1 | Stół z półką |  |  | 500 | 500 | 850 |  |  |  |  |  |
| **1.3** | 1 | Umywalka |  |  | 400 | 385 | 400 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Sprzęt porządkowy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | 1 | Zlew porządkowy, niski, h=50cm |  |  | 600 | 600 | 500 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Kran łokciowy z wyciąganą wylewką. Długość węża 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | 1 | Regał magazynowy |  |  | 600 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pokój kierownika** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | 1 | Krzesło obrotowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | 1 | Biurko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Magazyn ziemniaków** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | 4 | Paleta magazynowa |  |  | 1200 | 800 | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Magazyn warzyw i owoców** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | 1 | Regał magazynowy |  |  | 1400 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **5.2** | 3 | Regał magazynowy |  |  | 1300 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **5.3** | 3 | Paleta magazynowa |  |  | 800 | 600 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Przygotowalnia wstępna** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | 1 | Obieraczka do ziemniaków ze zbieraczem miazgi |  |  | 470 | 680 | 1130 | 0,76 | 400 |  | z | Kratka DN110 |
|  | 1 | Odwodnienie liniowe |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  | DN110 |
| **6.2** | 1 | Stół z basenem |  |  | 800 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3** | 1 | Stół z półką |  |  | 1000 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **6.4** | 1 | Stół z półką |  |  | 1300 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **6.5** | 1 | Stół ze zlewem 1-komorowym |  |  | 1200 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.6** | 1 | Basen do płukania |  |  | 720 | 600 | 620 |  |  |  |  |  |
| **6.7** | 1 | Umywalka |  |  | 400 | 385 | 400 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.8** | 1 | Pojemnik na odpadki, mobilny |  |  | Ø380 |  | 605 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pomieszczenie urządzeń chłodniczych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | 1 | Umywalka |  |  | 400 | 385 | 400 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.2** | 1 | Stół z półką |  |  | 1000 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| **7.3** | 1 | Wózek transportowy 2-półkowy |  |  | 910 | 610 | 900 |  |  |  |  |  |
| **7.4** | 2 | Szafa mroźnicza, poj. 700l |  |  | 700 | 895 | 2040 | 0,70 | 230 |  |  |  |
| **7.5** | 5 | Szafa chłodnicza, poj. 700l |  |  | 700 | 895 | 2040 | 0,55 | 230 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO**  **Przedszkole Publiczne oraz Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Ilość** | **Opis urządzeń** | **Model** | **Producent/ Dostawca** | **Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.**  **mm)** | | | **Zasilanie elektr. (V/kW)** | |  |  |  |
| **Gaz** | **Woda** | **Odpływ** |
| **[ kW ]** | **[ V ]** | **m3/h** | **z,c,z.- uzd** | **mm** |
|  |  | **Przechowywanie i dezynfekcja jaj** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.1** | 1 | Umywalka |  |  | 400 | 385 | 400 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.2** | 1 | Stół ze zlewem 1-komorowym |  |  | 1400 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.3** | 1 | Naświetlacz do jaj |  |  | 402 | 572 | 572 | 0,06 | 230 |  |  |  |
| **8.4** | 2 | Szafa chłodnicza, poj. 700l |  |  | 700 | 895 | 2040 | 0,55 | 230 |  |  |  |
|  |  | **Pokój personelu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | 1 | Umywalka |  |  |  |  |  |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.2** | 1 | Szafka ze zlewem 1-komorowym |  |  | 1200 | 600 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.3** | 1 | Szafka wisząca |  |  | 1200 | 300 | 450 |  |  |  |  |  |
| **9.4** | 1 | Stół |  |  | 1200 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **9.5** | 4 | Krzesło |  |  | 400 | 400 | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Szatnia personelu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.1** | 13 | Szafa odzieżowa, komora szafy dzielona na dwa przedziały |  |  | 400 | 490 | 1800 |  |  |  |  |  |
| **10.2** | 13 | Ławka szatniowa, listwy drewniane |  |  | 399 | 745 | 405 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pomieszczenie mycia wózków** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.1** | 1 | Centrala do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji |  |  | 300 | 105 | 390 |  |  |  | z,c | ruszt |
| **11.2** | 1 | Odwodnienie liniowe |  |  | 800 | 300 |  |  |  |  |  | DN110 |
|  |  | **Magazyn zasobów** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.1** | 3 | Regał magazynowy |  |  | 1200 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **12.2** | 4 | Regał magazynowy |  |  | 1000 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **12.3** | 2 | Regał magazynowy |  |  | 900 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Magazyn produktów suchych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.1** | 3 | Regał magazynowy |  |  | 1500 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **13.2** | 1 | Regał magazynowy |  |  | 1200 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kuchnia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.1** | 1 | Pień do mięsa |  |  | 600 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.2** | 1 | Stół z półką i blokiem 2 szuflad |  |  | 1700 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.3** | 1 | Półka 2-poziomowa wisząca |  |  | 1700 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.4** | 2 | Waga elektroniczna |  |  | 260 | 287 | 137 | 0,25 | 230 |  |  |  |
| **14.5** | 1 | Stół ze zlewem 1-komorowym |  |  | 1750 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.6** | 1 | Stół chłodniczy, 2-drzwiowy |  |  | 1370 | 700 | 850 | 0,50 | 230 |  |  |  |
| **14.7** | 1 | Maszyna do mielenia mięsa |  |  | 215 | 440 | 520 | 0,80 | 400 |  |  |  |
| **14.8** | 1 | Stół szkieletowy |  |  | 700 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.9** | 2 | Półka 2-poziomowa wisząca |  |  | 1000 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.10** | 2 | Szafka wisząca |  |  | 1000 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.11** | 2 | Stół ze zlewem 1-komorowym |  |  | 1300 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 2 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.12** | 2 | Umywalka |  |  | 400 | 385 | 400 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 2 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO**  **Przedszkole Publiczne oraz Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Ilość** | **Opis urządzeń** | **Model** | **Producent/ Dostawca** | **Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.**  **mm)** | | | **Zasilanie elektr. (V/kW)** | |  |  |  |
| **Gaz** | **Woda** | **Odpływ** |
| **[ kW ]** | **[ V ]** | **m3/h** | **z,c,z.- uzd** | **mm** |
| **14.13** | 1 | Stół z półką i blokiem 2 szuflad |  |  | 1400 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.14** | 1 | Stół z półką |  |  | 1400 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.15** | 3 | Stół chłodniczy, 2-drzwiowy |  |  | 1370 | 700 | 850 | 0,50 | 230 |  |  |  |
| **14.16** | 1 | Szatkownica warzyw + zestaw tarcz (plastry 2 i 5 mm, wiórki 2 i 4,5 mm, słupki 2x6 mm, tarcza do tarcia, zestaw do kostki 10x10 mm) |  |  | 215 | 475 | 515 | 0,37 | 230 |  |  |  |
| **14.17** | 1 | Podstawa pod szatkownicę |  |  | 570 | 670 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.18** | 1 | Wózek do szatkownicy |  |  | 740 | 355 | 900 |  |  |  |  |  |
| **14.19** | 1 | Stół ze zlewem 1-komorowym |  |  | 1500 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
|  | 1 | Bateria sztorcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.20** | 1 | Stół szkieletowy |  |  | 700 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.21** | 1 | Mikser planetarny |  |  | 264 | 338 | 411 | 0,315 | 230 |  |  |  |
| **14.22** | 1 | Mikser uniwersalny |  |  | 568 | 660 | 1156 | 0,75 | 400 |  |  |  |
| **14.23** | 1 | Regał ociekowy na naczynia kuchenne, regał magazynowy 4 półki perforowane stałe |  |  | 1200 | 700 | 1800 |  |  |  |  |  |
| **14.24** | 1 | Zmywarka do mycia naczyń kuchennych |  |  | 780 | 945 | 1984/24  17 | 15,60 | 400 |  | z-uzd. | DN50 |
| **14.25** | 1 | Okap kondensacyjny + blenda maskująca przestrzeń między okapem a ścianą |  |  | 1200 | 1000  (+400) | 400 |  |  |  |  |  |
| **14.26** | 1 | Stół z basenem do mycia naczyń kuchennych, głębokość basenu 400 mm |  |  | 1000 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
| **14.27** | 1 | Bateria prysznicowa 2 kolumnowa z wylewką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.28** | 1 | Stół szkieletowy |  |  | 700 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.29** | 1 | Pojemnik na odpadki, mobilny |  |  | Ø380 |  | 605 |  |  |  |  |  |
| **14.30** | 2 | Stół korpusowy |  |  | 1100 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.31** | 2 | Szafka wisząca |  |  | 1100 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.32** | 1 | Półka 2-poziomowa wisząca |  |  | 1370 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.33** | 1 | Stół szkieletowy |  |  | 1100 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.34** | 1 | Półka 2-poziomowa wisząca |  |  | 1100 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.35** | 2 | Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1GN, elektryczny |  |  | 847 | 771 | 782 | 11,00 | 400 |  | z-uzd. | DN50 |
| **14.36** | 2 | Podstawa ze stelażem na pojemniki GN |  |  | 845 | 725 | 700 |  |  |  |  |  |
| **14.37** | 1 | Okap wyciągowy przyścienny z filtrami |  |  | 2800 | 1200 | 400 |  |  |  |  |  |
| **14.38** | 1 | Regał jezdny na pojemniki 13xGN 1/1- 100mm |  |  | 453 | 620 | 1750 |  |  |  |  |  |
| **14.39** | 1 | Stół szkieletowy |  |  | 1000 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.40** | 1 | Stół z półką i blokiem 2 szuflad |  |  | 1400 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.41** | 1 | Stół z półką |  |  | 1340 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.42** | 3 | Taboret gazowy |  |  | 600 | 600 | 432 |  |  | 0,97 |  |  |
| **14.43** | 1 | Patelnia elektryczna wychylna z ręcznym podnoszeniem misy |  |  | 800 | 900 | 850 | 12,00 | 400 |  | z | ruszt |
| **14.44** | 2 | Element neutralny z podstawą korpusową otwartą |  |  | 400 | 900 | 850 |  |  |  | z |  |
| **14.45** | 2 | Kocioł warzelny poj. 150l, gazowy |  |  | 900 | 900 | 850 | 0,20 | 230 | 2,47 | z,c,z.- uzd | ruszt |
| **14.46** | 1 | Kuchnia gazowa, 6 palników + podstawa otwarta |  |  | 1200 | 900 | 850 |  |  | 5,16 |  |  |
| **14.47** | 1 | Element neutralny z podstawą korpusową otwartą + element z wężem do wody |  |  | 600 | 900 | 850 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO**  **Przedszkole Publiczne oraz Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Ilość** | **Opis urządzeń** | **Model** | **Producent/ Dostawca** | **Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.**  **mm)** | | | **Zasilanie elektr. (V/kW)** | |  |  |  |
| **Gaz** | **Woda** | **Odpływ** |
| **[ kW ]** | **[ V ]** | **m3/h** | **z,c,z.- uzd** | **mm** |
| **14.48** | 1 | Kuchnia gazowa, 4 palniki + podstawa otwarta |  |  | 800 | 900 | 850 |  |  | 3,66 |  |  |
| **14.49** | 1 | Maskownica przestrzeni instalacyjnej |  |  | 3000 | 200 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.50** | 1 | Odwodnienie liniowe |  |  | 800 | 600 |  |  |  |  |  | DN110 |
| **14.51** | 1 | Odwodnienie liniowe |  |  | 2200 | 400 |  |  |  |  |  | DN110 |
| **14.52** | 1 | Odwodnienie liniowe |  |  | 3000 | 300 |  |  |  |  |  | DN110 |
| **14.53** | 1 | Okap wyciągowy centralny z filtrami i oświetleniem |  |  | 4200 | 2500 | 400 | 1,00 | 230 |  |  |  |
| **14.54** | 1 | Szafa chłodniczo-mroźnicza, poj. 700l |  |  | 700 | 895 | 2040 | 0,95 | 230 |  |  |  |
| **14.55** | 1 | Stół korpusowy |  |  | 1350 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| **14.56** | 1 | Szafka wisząca |  |  | 1350 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |
| **14.57** | 1 | Krajalnica żywności |  |  | 640 | 610 | 510 | 0,16 | 230 |  |  |  |
|  |  | **Zmywalnia naczyń stołowych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.1** | 1 | Pojemnik na odpadki, mobilny |  |  | Ø402 |  | 671 |  |  |  |  |  |
| **15.2** | 1 | Stół sortowniczy kompatybilny ze stołem załadowczym poz. 15.3 |  |  | 1200 | 730 | 850 |  |  |  |  |  |
| **15.3** | 1 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 2-kom. |  |  | 1400 | 730 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
| **15.4** | 1 | Bateria prysznicowa 2 kolumnowa z wylewką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.5** | 1 | Zmywarka kapturowa |  |  | 635/711 | 742/815 | 1510/19  95 | 7,10 | 400 |  | z-uzd. | DN50 |
| **15.6** | 1 | Okap kondensacyjny |  |  | 1000 | 1000 | 400 |  |  |  |  |  |
| **15.7** | 1 | Stół wyładowczy |  |  | 1200 | 730 | 850 |  |  |  |  |  |
| **15.8** | 1 | Szafa przelotowa |  |  | 1100 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **15.9** | 2 | Szafa przelotowa |  |  | 1200 | 700 | 2000 |  |  |  |  |  |
| **15.10** | 1 | Stól mobilny |  |  | 800 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| **15.11** | 1 | Stół z basenem, głębokość basenu 400 mm |  |  | 1000 | 700 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 |
| **15.12** | 1 | Bateria prysznicowa 2 kolumnowa z wylewką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.13** | 1 | Zmywarka do mycia termosów |  |  | 780 | 945 | 1984/24  17 | 15,60 | 400 |  | z-uzd. | DN50 |
| **15.14** | 1 | Okap kondensacyjny + blenda maskująca przestrzeń między okapem a ścianą |  |  | 1000 | 1000  (+400) | 400 |  |  |  |  |  |
| **15.15** | 2 | Regał ociekowy, 4 półki perforowane stałe |  |  | 800 | 700 | 1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Przedszkole** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Wózek transportowy 2-półkowy |  |  | 910 | 610 | 900 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |