Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego

Szczegółowy wykaz cen

| L.p. | Wodomierz | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wodomierz objętościowy, DN 15mm, MID R≥160 Q3 2,5 | szt. | 5200 |  |  |  |  |
| 2 | wodomierz jednostrumieniowy, DN20mm,MID R≥160 Q3 4,0 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 3 | wodomierz jednostrumieniowy, DN25mm, MID R≥160 Q3 6,3 | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 4 | wodomierz jednostrumieniowy, DN32mm, MID R≥160 Q3 10 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | wodomierz jednostrumieniowy, DN40mm, MID R≥160 Q3 16 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | wodomierz jednostrumieniowy, DN50mm, MID R≥315 Q3 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | wodomierz jednostrumieniowy, DN80mm, MID R≥315 Q3 63 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ogółem wodomierze | szt. | 5518 |  |  |  |  |
| 8 | moduły radiowe | szt. | 5850 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |