# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

31 Chłodziarka laboratoryjna podblatowa

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych |  |
|  | Wyświetlacz temperatury |  |
|  | Pojemność całkowita brutto min. 140l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 82 / 60,1 / 61,8 cm +/-1cm |  |
|  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |  |
|  | Funkcje alarmów z możliwością testowania prawidłowości działania |  |
|  | Chłodzenie powietrzem obiegowym z wentylatorami |  |
|  | Alarm temperatury |  |
|  | Stabilna i stała temperatura zgodnie z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącej pomiaru stabilności temperatury |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  | Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i akustyczna |  |
|  | Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania |  |
|  | Zamek w drzwiach |  |
|  | Półki w komorze chłodniczej 4 z tego z regulacją wysokości 3 |  |
|  | Materiał półek, komora chłodnicza ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy