# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 38 Stół zabiegowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy |  |
|  | Stół posiadający 7 segmentowy blat, - podgłówek - 2 segmentowe leże główne - 2 podłokietniki - 2 półki boczne |  |
|  | Podgłówek z regulacją kątową przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie min od -60° do 40° |  |
|  | Podłokietniki posiadające regulację ich wysokości po zwolnieniu blokady |  |
|  | Półki boczne w leżu posiadające możliwość ich opuszczania |  |
|  | Regulacja tylnego segmentu leża przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie min 0° do 80° |  |
|  | Regulacja kąta pomiędzy dwoma głównymi segmentami leża za pomocą siłownika elektrycznego - regulacja ze sterownika podblatowego |  |
|  | Regulacja wysokości stołu przy pomocy siłownika elektrycznego w zakresie min od 500 do 950 mm |  |
|  | Materace segmentów blatu wykonane z pianki integralnej, o twardszej strukturze umożliwiającej fizjoterapeutom bardziej precyzyjną pracę z zakresu terapii manualnej. |  |
|  | Stół ze stopkami z możliwością jego przesunięcia przy pomocy kół jezdnych. Mechanizm przełączający w sposób płynny z funkcji jazdy na funkcję blokady. |  |
|  | Maksymalna obciążenie robocze nie mniejsze niż 200 kg |  |
|  | Wymiary stołu: - szerokość ok. 700mm - długość stołu ok. 2000 mm |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy