# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 42 Taboret medyczny

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Taboret medyczny obrotowy z oparciem |  |
|  | Okrągłe, miękkie siedzisko o grubości min. 10cm |  |
|  | Regulowane tapicerowane oparcie |  |
|  | Regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 7cm za pomocą pokrętła |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego w zakresie min 59 do 78cm |  |
|  | Siedzisko o średnicy min. 39cm |  |
|  | Średnica podstawy max 610mm |  |
|  | Wysokość oparcia max 280mm |  |
|  | Tapicerka zmywalna |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, chromowana z 5 kółkami |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy