# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 36. Stolik zabiegowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |  |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Dwa blaty z wgłębieniem utrudniającym wypadnięcie przedmiotów ze stolika |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka |  |
|  | Wymiar (szer/głęb/wys): 800 x 600 x900 mm (+/-20 mm) |  |
|  | 4 koła o średnicy min 70 mm w tym min 2 z blokadą |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy