# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

5.  Taboret szpitalny

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Taboret szpitalny, stacjonarny |  |
|  | Stelaż w postaci 4 chromowanych nóg zakończonych tworzywowymi stopkami |  |
|  | Okrągłe siedzisko z miękką pianką o średnicy min. 340 mm |  |
|  | Całkowita wysokość min. 475 mm |  |
|  | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) - Gramatura: min. 650 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Taboret powinien mieć możliwość sztaplowania w ilości min. 4 sztuki |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy