# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

17.  Kontener transportowy otwarty

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach |  |
|  | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji |  |
|  | Kontener bez pokrywy |  |
|  | Podstawa wzmocniona |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min. 125 mm |  |
|  | Wymiary zewnętrzne kontenera: - szerokość: 1330 mm, - głębokość: 730 mm, - wysokość: 800 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 35 mm |  |
|  | Wymiary wewnętrzne kontenera: - szerokość: 1300 mm, - głębokość: 700 mm, - wysokość: 610 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 35 mm |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy