## zadanie nr 2
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 17.02.2021 r.
Sygnatura sprawy: 11/II/2021
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Testy do sterylizacji i przyrządy do ich stosowania dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Koperty do przechowywania dokumentacji procesów sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokołów procesu kompatybilne z pozostałymi elementami system BROWNE | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2. | Koperty do przechowywania dokumentacji procesów mycia z nadrukowanymi tabelami protokołów procesu kompatybilne z pozostałymi elementami system BROWNE | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
3. | Taśma wskaźnikowa na parę wodną 24 mm x 50 mb | Rolka | 20 |  | 0 |  | 0
4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min. Wskaźnik w postaci jednego punktu, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. 1 op. = 200 szt. | Op. | 100 |  | 0 |  | 0
5. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC, o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus. Nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. 1 op.=100 szt. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0
6. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. | Szt. | 380 |  | 0 |  | 0
7. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6, tj. maksymalnie 6% dla czasu i 1°C dla temperatury. 1 op. = 100 szt. | Op. | 10 |  | 0 |  | 0
8. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6, tj. maksymalnie 6% dla czasu i 1°C dla temperatury. Typ wskaźnika nadrukowany na każdym teście 1 op. = 100 szt. | Op. | 30 |  | 0 |  | 0
9. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Substancja naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny - imitująca realne zanieczyszczenia znajdujące się na narzędziach. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. 1 op. = 100 szt. | Op. | 25 |  | 0 |  | 0
10. | Uchwyt wielkrotnego użytku w postaci otwieranego klipsa, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 24 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | Rolka | 20 |  | 0 |  | 0
12. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6, w opakowaniu: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Op. | 6 |  | 0 |  | 0
13. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej. 1 op. = 250 testów. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0
14. | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie 25 szt. jałowych, pojedyńczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej, oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtego na niebieski. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
................……………………..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)