Szczecin, 16.04.2024r  
Sygnatura: ZP/220/30/24
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie.”

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

	Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24 ze zm., dalej PZP) Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie  zawiadamia, że dokonał rozstrzygnięcia postępowania, jak poniżej.
1.	Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1: 
Skamex Spółka akcyjna, ul. Częstochowska 38/52 Łódź 93-121
cena brutto 583 200,00   zł
Oferta nr 2: 
Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30 Kraków 31-327 
Cena brutto: 783 000,00  zł 
2.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: z postępowania odrzucono ofertę nr 2 Mercator Medical S.A.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wymagał by złożona dla zadania nr 1 oferta spełniała wszystkie wymogi opisane w SWZ i załącznikach do SWZ. Wykonawca Mercator Medical S.A. złożył ofertę na rękawice  chirurgiczne producenta Ansell ( nazwa wyrobu encore Non-latex PL Underglove ). Wg wymagań Zamawiającego opisanych szczegółowo  w zał nr 2 do SWZ tj Formularz Cen jednostkowych rękawice powinny spełniać m.in. poniższe wymogi: :
-  Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5;
- Wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową typu „E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem.
Zamawiający w uzyskanych  na wezwanie dokumentach przedmiotowych otrzymał informację, iż zaoferowane rękawice:
-  charakteryzują się tym, że są przebadane na przenikalność min.10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 100% izopropanol i 70% etanol poziom 0, odporne powyżej 480 minut na 37% formaldehyd, 4% diglukonian chlorheksydyny, 10% jodek powidonu., 
- nie spełniają  wymogu o posiadaniu wielowarstwowej powłoki  polimerowej  typu „E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem.
Zamawiający w dniu 27 kwietnia 2024 w wyjaśnieniach do  SWZ oraz ich późniejszym sprostowaniu  ( 28.04.2024r ) przekazanych do  wykonawców poprzez platformę zakupową  https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin,  nie dopuścił wyrobów, które posiadały by parametry takie jak zaproponował  Wykonawca Mercator Medical S.A. w złożonej ofercie dlatego też odrzucenie oferty nr 2 złożonej przez Mercator Medical S.A.. jest konieczne i w pełni uzasadnione,
Uzasadnienie prawne: art.226 ust.1 pkt 5 PZP
3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
Oferta nr 1: Skamex Spółka akcyjna, ul. Częstochowska 38/52 Łódź 93-121
cena brutto 583 200,00   zł
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 spełnia wymogi SWZ i jest jedyną, ważną ofertą złożoną do zadania nr 1.
5. Streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
OF. NR	WYKONAWCA	KRYT. 1 – 90%	KRYT. 2 – 5%	KRYT. 3 – 5%	SUMA	
1	Skamex Spółka akcyjna	90,00	5,00	5,00	100,00	

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na platformie zakupowej USK2 w Szczecinie. 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z zapisami SWZ pkt XXIV.

                                                                                                                                   Z poważaniem 
DYREKTOR USK-2
PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec
Dział Zamówień Publicznych
T: 91 466 11 13