ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Telekomunikacji

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na :

Dostawa serwerów dla Instytutu Telekomunikacji

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/30/11.5.1/ZP/2024/1036

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serwer obliczeniowy z kartami GPU | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Serwer obliczeniowy | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

Serwer obliczeniowy z  kartami GPU – 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Serwer  obliczeniowy – 8 tygodni od dnia podpisania umowy

- Warunki gwarancji :

Serwer obliczeniowy z  kartami GPU – 60 miesięcy

Serwer  obliczeniowy – 60 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa : Serwer obliczeniowy z kartami GPU

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny Serwera obliczeniowego z kartami GPU: | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer obliczeniowy z kartami GPU, 24 kieszenie na dyski 2,5 cala | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Płyta główna | Dwuprocesorowa, kompatybilna z procesorami wypełniającymi wymagania w Punkcie 3. Min. 32 gniazda pamięci RAM Możliwość obsługi min. 1 TB pamięci DDR5 Możliwość instalacji min. 2 kart GPU działających równocześnie, z czego każda w trybie PCIe 4.0 x16 Każdy slot PCIe z kartą GPU ma wszystkie swoje linie PCIe indywidualnie i bezpośrednio połączone z procesorem - tj. bez współdzielenia linii z innymi urządzeniami PCIe oraz bez pośrednictwa przełączników magistrali PCIe (switch/bridge) Wyposażona w zintegrowaną kartę grafiki ze złączem VGA lub HDMI lub DP | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ płyty głównej** |
| 3. | Procesor - 2 sztuki | Pojedynczy procesor: Min. 32-rdzeniowe/64-wątkowe Obsługa min. 8 kanałów pamięci RAM DDR5 Obsługa min. 128 linii PCIe 4.0 Parametry wydajnościowe: Osiągający w konfiguracji dwuprocesorowej min. 84000 pkt. w teście z dnia 19.02.2024. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“. Wyniki testu zaoferowanego konfiguracji dwuprocesorowej muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** |
| 4. | Pamięć RAM | Standard DDR5 ECC Min. 16 kości o łącznej pojemności min. 512 GB Częstotliwość: nie mniejsza niż maksymalna dostępna dla kanałów pamięci oferowanego procesora(ów) Odpowiednia liczba slotów na kości RAM, które pozostają nie obsadzone – tak, aby była możliwa późniejsza rozbudowa o dodatkowe +512 GB bez konieczności wyjmowania kości RAM, które zostały zainstalowane w oferowanej konfiguracji | TAK / NIE* . |
| 5. | Karta GPU - 2 sztuk | Pojedyncza karta GPU: Pamięć min. 48 GB GDDR6 Podstawowa częstotliwość taktowania zegara – min. 1000 MHz Przepustowość pamięci min. 800 GB/s Wydajność obliczeniowa Tensor min. 180 TFLOPS Obsługa platformy obliczeń równoległych CUDA Z min. 1 złączem Display Port | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ karty GPU** |
| 6. | Kieszenie dyskowe | Serwer wyposażony w min. 24 kieszenie dyskowe 2,5 cala Każda z 24 kieszeni musi być okablowana oraz podłączona do odpowiedniego kontrolera – tak, że jest gotowa do obsługi dysku SSD lub HDD pracujących z interfejsem SATA 6 Gb/s typu hot-plug po jego zainstalowaniu (wsunięciu) do kieszeni Co najmniej 16 kieszeni pozostaje pustych, do późniejszej rozbudowy o nowe dyski SATA Wszystkie dyski muszą być dyskami Hot-Plug zamontowanymi w ramkach, w sposób umożliwiający szybką ich wymianę bez potrzeby otwierania obudowy i wyłączania serwera. | TAK / NIE* |
| 7. | Kontroler dyskowy | Zainstalowany w dedykowanym złączu lub na karcie PCI-E kontroler RAID 0/1/10/5/50/6, obsługujący min. 8 dysków SAS/SATA o przepustowości min. 12Gb/s dla SAS i min. 6Gb/s dla SATA, obsługujący dyski zainstalowanego typu, posiadający pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB, uniemożliwiający utratę niezapisanych danych w przypadku awarii serwera, zapewniający wsparcie dla procedury „hot-swap” obsługiwanych dysków. Kontroler dysków ma być dostosowany do dostarczonych dysków pod względem łączących go z nimi interfejsów, zapewniając najlepszą wydajność całego zestawu. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ kontrolera dyskowego** |
| 8. | Dysk SSD NVMe -2 sztuki | Pojedynczy dysk SSD NVMe: Pojemność min. 480 GB Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Ogólne wymagania: Wskazane dyski SSD NVMe zamontowane w trybie HotPlug, sprzętowo zabezpieczone RAID1, pozwalające na start systemu operacyjnego. Dyski nie mogą zajmować wnęk dla dysków 2,5”. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** |
| 9. | Dysk SATA - co najmniej 8 sztuk | Pojedynczy dysk SATA: Pojemność min. 960 GB (raw) Interfejs SATA 6 Gb/s Rodzaj dysku: SSD (półprzewodnikowy) Typ „read intensive” Wszystkie dyski muszą być dyskami Hot-Plug zamontowanymi w ramkach, w sposób umożliwiający szybką ich wymianę bez potrzeby otwierania obudowy i wyłączania serwera. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SATA** |
| 10. | Obsługa sieci LAN | Minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BASE-T, z możliwością obsługi przez biblioteki DPDK (www.dpdk.org) oraz zapewniające wsparcie dla protokołów IPv4 i IPv6; interfejsy sieciowe 10GbE nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Minimum cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z portami SFP+ obsługującymi standard 10GBASE-SR, z możliwością obsługi przez biblioteki DPDK (www.dpdk.org); interfejsy powinny móc współpracować z modułami SFP+ innych producentów, nie powodując konieczności wykonywania/powtarzania czynności konfiguracyjnych po restarcie serwera. Łącznie – minimum 6 interfejsów sieciowych Ethernet 10Gb, z czego minimum dwa w standardzie BASE-T oraz minimum cztery obsługujące standard BASE-SR. | TAK / NIE* |
| 11. | Zasilacze | Sprawność min. 80 Plus Titanium (sprawność Platinum NIE jest dopuszczalna) Obsługujące cały serwer przy jego pełnym obciążeniu (w tym co najmniej 2 GPU, z możliwością rozbudowy o 2 kolejne karty, 24 dyski) Wymagana redundancja zasilaczy min. N+1 Maksymalna moc pojedynczego zasilacza 2300 W Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 2.80m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę zasilaczy i ich typ** |
| 12. | Obudowa i chłodzenie | Obudowa o wysokości max. 2U, dostosowana do montażu w szafie rack 19“, wyposażona w szyny mocujące (rack mounting kit) zapewniające wysuwanie serwera aż do pozycji umożliwiającej otwarcie pokrywy obudowy Obudowa przygotowana Chłodzenie pozwalające na długotrwałą pracę serwera z pełnym obciążeniem nominalnym, z przewidzianymi zásobami – co najmniej 2 karty GPU, 24 dyski. W przyszłości może być potrzeba rozbudowy serwera o kolejne 2 karty GPU. Dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera, pamięci, dysków, kart PCIe, zasilaniu oraz temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego I nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. | TAK / NIE* |
| 13. | System i zdalne zarządzanie | Możliwość instalacji systemów i wirtualizatorów: Linux, Proxmox, VMware ESXi, Nutanix Windows Server MS Hyper-V Możliwość zdalnego zarządzania serwerem na osobnym porcie RJ-45, obejmująca co najmniej funkcjonalności „remote media ISO“ oraz „remote KVM console“ przy użyciu HTML5 (jeśli wymagana licencja – musi być bezterminowa i zawarta w cenie oferty), bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej | TAK / NIE* |
| 14 | Oprogramowanie dostarczone z serwerem | Licencja akademica, co najmniej 3-letnia na wirtualizator L1 VMware vSphere 8 Essential Kit For 3 Hosts do uruchomienia na hostach 2-rdzeniowych – 2 sztuki (w sumie dla 6 hostów) | TAK / NIE* |
| 15 | Kompatybilność | Serwer w oferowanej konfiguracji (model serwera, jego procesory oraz 2 karty GPU) jest wyszczególniony na liście kompatybilności producenta oferowanych kart GPU - ze statusem Qualified lub Certified | TAK / NIE* |
| 16 | Gwarancja | Czas trwania 60 miesięcy Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 21 dni Zásada zachowania dysków przy uszkodzeniu | TAK / NIE* |
| 17. | Termin wykonania: 8 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 18. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 19. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 20. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 21. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 22. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.2. Dostawa : Serwer obliczeniowy

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny: Serwera obliczeniowy: | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer obliczeniowy 24 kieszenie na dyski 2,5 cala | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Płyta główna | Dwuprocesorowa, kompatybilna z procesorami wypełniającymi wymagania w Punkcie 3. Min. 32 gniazda pamięci RAM Możliwość obsługi min. 1 TB pamięci DDR5 Wyposażona w zintegrowaną kartę grafiki ze złączem VGA lub HDMI lub DP | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ płyty głównej** |
| 3. | Procesor - 2 sztuki | Pojedynczy procesor: Min. 32-rdzeniowe/64-wątkowe Obsługa min. 8 kanałów pamięci RAM DDR5 Obsługa min. 128 linii PCIe 4.0 Parametry wydajnościowe: Osiągający w konfiguracji dwuprocesorowej min. 84000 pkt. w teście z dnia 19.02.2024. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“. Wyniki testu zaoferowanego konfiguracji dwuprocesorowej muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** |
| 4. | Pamięć RAM | Standard DDR5 ECC Min. 16 kości o łącznej pojemności min. 512 GB Częstotliwość: nie mniejsza niż maksymalna dostępna dla kanałów pamięci oferowanego procesora(ów) Odpowiednia liczba slotów na kości RAM, które pozostają nie obsadzone – tak, aby była możliwa późniejsza rozbudowa o dodatkowe +512 GB bez konieczności wyjmowania kości RAM, które zostały zainstalowane w oferowanej konfiguracji | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ karty ** |
| 5. | Kieszenie dyskowe | Serwer wyposażony w min. 24 kieszenie dyskowe 2,5 cala Każda z 24 kieszeni musi być okablowana oraz podłączona do odpowiedniego kontrolera – tak, że jest gotowa do obsługi dysku SSD lub HDD pracujących z interfejsem SATA 6 Gb/s typu hot-plug po jego zainstalowaniu (wsunięciu) do kieszeni Co najmniej 16 kieszeni pozostaje pustych, do późniejszej rozbudowy o nowe dyski SATA Wszystkie dyski muszą być dyskami Hot-Plug zamontowanymi w ramkach, w sposób umożliwiający szybką ich wymianę bez potrzeby otwierania obudowy i wyłączania serwera. | TAK / NIE* |
| 6. | Kontroler dyskowy | Zainstalowany w dedykowanym złączu lub na karcie PCI-E kontroler RAID 0/1/10/5/50/6, obsługujący min. 8 dysków SAS/SATA o przepustowości min. 12Gb/s dla SAS i min. 6Gb/s dla SATA, obsługujący dyski zainstalowanego typu, posiadający pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB, uniemożliwiający utratę niezapisanych danych w przypadku awarii serwera, zapewniający wsparcie dla procedury „hot-swap” obsługiwanych dysków. Kontroler dysków ma być dostosowany do dostarczonych dysków pod względem łączących go z nimi interfejsów, zapewniając najlepszą wydajność całego zestawu. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ kontrolera dyskowego |
| 7. | Dysk SSD NVMe - 2 sztuki | Pojedynczy dysk SSD NVMe: Pojemność min. 480 GB Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Ogólne wymagania: Wskazane dyski SSD NVMe zamontowane w trybie HotPlug, sprzętowo zabezpieczone RAID1, pozwalające na start systemu operacyjnego. Dyski nie mogą zajmować wnęk dla dysków 2,5”. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** |
| 8. | Dysk SATA - co najmniej 8 sztuk | Pojedynczy dysk SATA: Pojemność min. 960 GB (raw) Interfejs SATA 6 Gb/s Rodzaj dysku: SSD (półprzewodnikowy) Typ „read intensive” Wszystkie dyski muszą być dyskami Hot-Plug zamontowanymi w ramkach, w sposób umożliwiający szybką ich wymianę bez potrzeby otwierania obudowy i wyłączania serwera. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SATA** |
| 9. | Obsługa sieci LAN | Minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BASE-T, z możliwością obsługi przez biblioteki DPDK (www.dpdk.org) oraz zapewniające wsparcie dla protokołów IPv4 i IPv6; interfejsy sieciowe 10GbE nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Minimum cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z portami SFP+ obsługującymi standard 10GBASE-SR, z możliwością obsługi przez biblioteki DPDK (www.dpdk.org); interfejsy powinny móc współpracować z modułami SFP+ innych producentów, nie powodując konieczności wykonywania/powtarzania czynności konfiguracyjnych po restarcie serwera. Łącznie – minimum 6 interfejsów sieciowych Ethernet 10Gb, z czego minimum dwa w standardzie BASE-T oraz minimum cztery obsługujące standard BASE-SR. | TAK / NIE* |
| 10. | Zasilacze | Sprawność min. 80 Plus Titanium (sprawność Platinum NIE jest dopuszczalna) Obsługujące cały serwer przy jego pełnym obciążeniu (w tym co najmniej 2 GPU, z możliwością rozbudowy o 2 kolejne karty, 24 dyski) Wymagana redundancja zasilaczy min. N+1 Maksymalna moc pojedynczego zasilacza 2300 W Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 2.80m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę zasilaczy i ich typ** |
| 11. | Obudowa, chłodzenie, bezpieczeństwo | Obudowa o wysokości max. 2U, dostosowana do montażu w szafie rack 19“, wyposażona w szyny mocujące (rack mounting kit) zapewniające wysuwanie serwera aż do pozycji umożliwiającej otwarcie pokrywy obudowy Obudowa przygotowana Chłodzenie pozwalające na długotrwałą pracę serwera z pełnym obciążeniem nominalnym, z przewidzianymi zásobami – co najmniej 2 karty GPU, 24 dyski. W przyszłości może istnieć rozbudowa serwera o kolejne 2 karty GPU. Dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera, pamięci, dysków, kart PCIe, zasilaniu oraz temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego I nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. | TAK / NIE* |
| 12. | System i zdalne zarządzanie | Możliwość instalacji systemów i wirtualizatorów: Linux: RHEL, SUSE, Debian, Ubuntu Proxmox, VMware ESXi, Nutanix Windows Server WS2019, WS2022 MS Hyper-V Możliwość zdalnego zarządzania serwerem na osobnym porcie RJ-45, obejmująca co najmniej funkcjonalności „remote media ISO“ oraz „remote KVM console“ przy użyciu HTML5 (jeśli wymagana licencja – musi być bezterminowa i zawarta w cenie oferty), bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej | TAK / NIE* |
| 13. | Gwarancja | Czas trwania 60 miesięcy Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 21 dni Zasada zachowania dysków przy uszkodzeniu | TAK / NIE* |
| 14. | Termin wykonania: 8 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 15. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 16. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 17. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 18. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 19. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 |  |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               																	___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)