Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

# Zadanie 1A

Zestaw diagnostyczny do metody Western blot : skaner, kołyska, rynienki,  oprogramowanie. Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do inkubacji i odczytu pasków testowych –zestaw kompletny (czytnik, skaner, kołyska, rynienki, oprogramowanie) | Tak ( podać) |  |
| 2. | Oprogramowanie i aplikacje na wymagane testy | Tak (opisać) |  |
| 3. | Wbudowany mechanizm kołyszący: - ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej - regulacja szybkości kołysania - wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy - automatyczne zatrzymanie zegara po upływie zaprogramowanego czasu pracy - na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/tacek | Tak (podać) |  |
| 4. | Program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań: -polska wersja językowa -zautomatyzowana identyfikacja położenia paska -pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm -możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian -automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami -archiwizacja wszystkich wyników: zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta - połączenie i przesyłanie wyników oznaczeń do LIS; Wykonawca pokrywa koszty połączenia oprogramowania z LIS | Tak (podać) |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | Tak ( podać) |  |
| 6. | Wykonawca posiada specyfikację techniczną oraz instrukcję w języku polskim | Tak ( podać) |  |
| 7. | Montaż stanowiskowy | Tak ( podać) |  |
| 8. | Szkolenie personelu | Tak ( podać) |  |

Wykonawca oświadcza, że posiada materiały informacyjne i procedury potwierdzające spełnienie warunków granicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy