## Część nr 1
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilosć
1 | Stapler skórny, ilość zszywek 35 szt , średnica do wyboru 0,5 mm lub 0,6 mm. Stapler sterylizownay tlenkiem etylenu. | szt. | 50
2 | Koc ogrzewający , jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011 | szt. | 100
3 | Stabilizator rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, mocowanie rurki poziome, specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega, traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki), dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej, opakowanie typu folia/papier | szt. | 50
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, grawitacyjny z możliwością utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu oraz zapobiega cofaniu się krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu. Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass . Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy . Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia , pakowane po 50 szt. | op. | 4
5 | Opatrunek foliowy do mocowania kaniul, transparentny, wodoodporny, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny,przezroczysty, jałowy, rozmiar 6cmx8cm. Opakowanie 50 szt. | op. | 2
6 | Port bezigłowe z zastawką silikonową niebieski, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, gładko i równa zakończona membrana ułatwiająca dezynfekcję, przepływ 350 ml/min | szt. | 400
7 | Rurki intubacyjne z mankietem rozmiary do wyboru od 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm,9 mm, 9,5 mm | szt. | 400
8 | Rurki intubacyjne z mankietem zbrojona rozmiary do wyboru od 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm,9 mm, 9,5 mm, 10 mm | szt. | 50
9 | Zestaw stabilizujący rurkę intubacyjną, składający się z 2 podkładek oraz paska mocującego, | szt. | 100
10 | Cewnik Foleya z plastikową zastawką, 100% silikon, kontrast RTG wzdłuż całej długości, 10 ml strzykawka z 10 % wodnym roztworem gliceryny umieszczona wewnąrz opakowania, rozmiar CH 6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24, rozmiar CH 6,8,10 posiada nylonową prowadnicę, sterylny | szt. | 50
11 | Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy, 6cmx8cm op. 50 szt | op. | 4
12 | Przylepiec mocujący, włokninowy, samoprzylepny do drenów donosowych dla dorosłych 7cm x 7,1cm. op 50 szt. | op. | 2
13 | Staza jednorazowa, opakowanie zawiera 25 szt. Opasek. Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE ( termoplastyczny elastomer ) , długośc całkowita rolki 1125 mm. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Wyrób klasy I niesterylnej. Opakowanie jednostkowe : dyspenser , który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | op. | 20
14 | System zamknięty do pomiaru diurezy,godzinowej zbiórki moczu, wyposażony w 2 filtry hydrofobowe i 2 bezwrotne zastawki w worku i pomiędzy komorą pomiarową, komora kolekcyjna 500 ml podzielona na 2 komory pośrednie ze skalą co 1 ml od 3 do 40 ml, co 5 ml w zakresie 40-100 ml, co 10 ml w zakresie 100-500 ml, 2 światłowy dren, worek zbiorczy 2000ml, bezigłowy port do próbek, zawór do porózniania komory pomiarowej | szt. | 50
15 | Koreczki do dezynfekcji portów bezigłowych, nasączne 2%chlorheksydyną i 70% alkoholem izopropylowym, op 100 szt. | op. | 5
16 | Półmaska filtrująca, klasa ochrony FFP3 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 0,43%; badanie olejem parafinowym 0,67 %; opór oddychania 1,78 l/min), z zaworem, klasyczna i ergonomiczna konstrukcja wyposażona w piankę na całej powierzchni obwodu maski umożliwiającą szczelne przyleganie do twarzy, elastyczna aluminiowa kształtka na nos. Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym. Maska w kolorze białym z białymi gumkami mocującymi z możliwością regulacji. Możliwość użytkowania podczas pracy z lekami cytostatycznymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania | szt. | 10
17 | Koszula pacjenta z włokniny polipropylenowej 40g/m2, lub SMS 35g/m2, rozmiary jednorazowa, L,XL,XXL | szt. | 400
18 | Majtki jednorazowe | szt. | 400
20 | Szczoteczka chirurgiczna sucha, opakowanie folia/papier | szt. | 200
21 | Komplet pościeli medycznej, jednorazowy, z polipropylenu, 25g/m2, kolor zielony lub biały, skaładjąca się 3 części: poszwa, poszewka, prześcieradło | szt. | 100
22 | Maska krtaniowa, jednorazowa , rozmiar 2,5 /3,0/4,0/5,0 | szt. | 50
23 | Maski krtaniowe silikonowe, jednorazowe , rozmiar rozmiar 2,5 /3,0/4,0/5,0 | szt. | 25
25 | Żel do znieczulenia błon śluzowych 5 ml (dla kobiet i dzieci) lub 10 ml ( dla mężczyzn) do wyboru , w strzykawce, op.25szt | op. | 2
26 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 50
27 | Urządzenie do usuwania zszywek | szt. | 20
45 | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 1,8mm, op. 200szt | op. | 50
46 | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 2,4mm, op. 200szt | op. | 15

## Część nr 2
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Cewnik do karmienia CH 05 standard | szt. | 10
2. | Cewnik do karmienia CH 06 standard | szt. | 5
3. | Cewnik do karmienia CH 08 standard | szt. | 10
4. | Cewnik do karmienia CH 10 standard | szt. | 10
5. | Cewnik do odsysania CH 04 standard 40 cm | szt. | 5
6. | Cewnik do odsysania CH 06 standard 40 cm | szt. | 20
7. | Cewnik do odsysania CH 08 standard 40 cm | szt. | 40
8. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 40cm | szt. | 130
9. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 60 cm | szt. | 50
10. | Cewnik do odsysania CH 12 standard 60 cm | szt. | 10
11. | Cewnik do odsysania CH 14 standard 60 cm | szt. | 2000
12. | Cewnik do odsysania CH 16 standard 60 cm | szt. | 2000
13. | Cewnik do odsysania CH 18 standard 60 cm | szt. | 200
14. | Cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzeciwległymi i jednym centralnym, wykonany z CVW o jakości medycznej i twardości ok. 76oShA, Zamawiający wymaga rozmiarów Ch10 - Ch18 | szt. | 10
15. | Cewnik do podawania tlenu dla dzieci | szt | 60
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 1,5m | szt. | 100
17. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,1m | szt | 800
18. | Cewnik Foley 06 silikonowane | szt. | 5
19. | Cewnik Foley 08 silikonowane | szt. | 5
20. | Cewnik Foley 10 silikonowane | szt. | 5
21. | Cewnik Foley 12 silikonowane | szt. | 10
22. | Cewnik Foley 14 silikonowane | szt. | 250
23. | Cewnik Foley 16 silikonowane | szt. | 1000
24. | Cewnik Foley 18 silikonowane | szt. | 700
25. | Cewnik Foley 20 silikonowane | szt. | 150
26. | Cewnik Foley 22 silikonowane | szt. | 60
27. | Cewnik Foley 24 silikonowane | szt. | 30
28. | Cewnik Foley 26 silikonowane | szt. | 400
29. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH12 | szt. | 5
30. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH14 | szt. | 70
31. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH16 | szt. | 100
32. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH18 | szt. | 50
33. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH20 | szt. | 5
34. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH22 | szt | 5
35. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH24 | szt | 5
36. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 16 | szt. | 10
37. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 18 | szt. | 90
38. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 20 | szt | 20
39. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 22 | szt | 5
40. | Cewnik Nelaton CH 04 | szt. | 10
41. | Cewnik Nelaton CH 06 | szt. | 30
42. | Cewnik Nelaton CH 08 | szt. | 30
43. | Cewnik Nelaton CH 10 | szt. | 5
44. | Cewnik Nelaton CH 14 | szt. | 5
45. | Cewnik PEZZER CH 34 dł. 350mm do400mm | szt. | 5
46. | Cewnik Tiemann CH 12 | szt. | 10
47. | Cewnik Tiemann CH 14 | szt. | 10
48. | Cewnik Tiemann CH 16 | szt. | 10
49. | Cewnik Tiemann CH 18 | szt. | 10
50. | Cewnik Tiemann CH 20 | szt. | 10
51. | Przyrząd do przetaczania krwi TS z komorą kroplówkową dł. min. 60 mm z odpowietrznikiem | szt. | 4000
52. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS z komorą kroplówkową dł min 60mm w części przezroczystej z odpowietrznikiem,nie zawierajacy ftalanów DEHP, informacja na opakowaniu jednostkowym igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z abs wzmocnionego włóknem szklanym, dodatkowy otwór na zaciskaczu rolkowym do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie | szt. | 45000
53. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PVC w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180cm. | szt. | 500

## Część nr 3
CZĘŚĆ NR 3
| Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem ,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, rękaw izolujący minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze „Easy click” pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu ; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 850 firmy Fisher&Paykel, Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | szt. | 15
2. | Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg | szt. | 5
3. | Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. | szt. | 10

## Część nr 4
CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Standardowy zestaw doinfuzyjny,wyposażony w filtr 15µm, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 200
2. | Zestaw transfuzyjny do podawania krwi wyposażony w filtr 200 µm, kompatybilny z pompami AGILIA. | szt. | 30
3. | Zestaw do żywienia pozajelitowego, wyposażony w filtr 1,2 µm eliminujący pęcherzyki powietrza, kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 150

## Część nr 5
CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt | 4
2. | Jednoczęściowe mocowanie do ruruek intubacyjnych zapinane na rzep o długości 70-75 cm. Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.W zestawie dodatkowa taśma stabilizujaca, rzepowa do naklejenia na rurkę intubacyjną. Bezlateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne,neutralne dla bakterii, antyodleżynowe, stabilne z możliwością sterylizacji parowej. | szt | 50
3. | Jednoczęściowe mocowanie do zabezpieczenia ruruek tracheotomijnych dla młodzieży i dorosłych łączone na rzepy z możliwością regulacji długości.Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.Bezlateksowe bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii,antyodleżynowe,stabilne z możliwością strerylizacji parowej. | szt | 50
4. | Maska tlenowa Venturiego dla dorosłych Maska tlenowa dla dorosłych z regulowana podażą tlenu (koncentracja tlenu od 24% do 50% przy prędkość przepływu od 4 do 10 l/min) za pomocą kolorystycznie oznakowanych 6 zwężek Venturiego wykonana z przezroczystego miękkiego winylu, z klipsem dopasowującym do twarzy pacjenta, z elastyczną tasiemką do umocowania maski, z drenem | szt | 15
5. | Zestaw do tętnicy udowej; cewnik o rozmiarze 18-20G i długości 180-200 mm | szt | 5

## Część nr 6
CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu: aligator , aligator z igłą, owalne, owalne z igłą, długość narzędzia 1600 lub 2300 mm, średnica osłonki 2.3 mm, Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | szt | 50
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku owalne, obrotowe wykonane z plecionego drutu o średnicy 0,47mm, długość robocza 160 lub 230 cm, średnica osłonki 2,3mm, średnica otwartej pętli:10, 15, 20, 25, 30, 35 mm do wyboru przez zamawiającego, | szt. | 25
3. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku hasagonalne i asymetryczne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu o średnicy 0,47mm, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2,3mm, średnica otwartej pętli:, 15, 20, 25, 30 mm do wyboru przez zamawiającego, | szt. | 25
4. | Pętla 3 w 1, owalna średnice pętli: 10, 20, 30 mm; średnica osłonki 2,3 mm; długość robocza 230 cm; wykonana z plecionego drutu, blokada średnicy pętli dla każdego z rozmiarów | szt. | 25
5. | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym | szt. | 10
6. | Igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku. Tubus igły z półprzezroczystego teflonu z metalową końcówką , do kanału roboczego 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 1600 lub 2300 mm, wysunięcie igły - 4mm, 5mm, 6mm, średnica igły 23 lub 25G, do wyboru przez zamawiającego. Końcówka igły zabezpieczona gumową nasadką ochronną. | szt. | 20
7. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 165,230 cm Otwarcie ramoni klipsa: 8, 11, 16 mm średnica cewnika 2,6 mm,możliwość rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem | szt. | 30
8. | Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cmm średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 5/10 mm. | szt. | 50
9. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań, średnica osłonki 2.4 mm średnica otwartego kosza 15, 30, 35 mm, długość robocza 230 cm | szt | 30
10. | Jednorazowe chwytaki do usuwania ciał obcych, trzy, cztery bądź pięć ramion chwytających z zaokrąglonymi końcówkami, średnica osłonki 2.3 mm, długośc robocza 230 cm | szt. | 20
11. | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, szczęki typu: aligator, pelikan, ząb szczura, średnica osłonki 2.3 mm, długośc robocza 160,180, 230 cm | szt. | 20
12. | Jednorazowe balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, trójstopniowe, długość robocza 200 cm, średnica kateteru 2.3mm, średnice balonu: 10-13-16 mm. Współpracujące z prowadnikiem 0,035" | szt. | 15
13. | Jednorazowe prowadniki endoskopowe długość robocza 260, 450 cm, końcówka hydrofilna prosta lub zagięta o długośc 5 lub 9 cm Dwukolorowa powłoka dla lepszej wizualizacji w obrazie endoskopowym | szt. | 10
14. | Jednorazowa gąbka do mycia płaszcza endoskopu, dł. Gąbki 90mm, średnica gąbki 55mm, średnice otworów 10mm/4mm | szt. | 50
15. | Jednorazowe szczoteczki z trzema główkami czyszczącymi, do kanałów roboczych endoskopów, średnica osłonki 1.7mm, długość robocza 230cm, średnice szczoteczek 6/6/6mm lub 6/6/10mm | szt. | 100
16. | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5mm oraz 7/7mm(do wyboru przez Zamawiającego), dł. Robocza 230cm, średnica osloni 1.7mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów średnica włosia 5/11mm, dł. robocza 16cm | szt. | 50
17. | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z podejściem tlenowym z gumką silikonową | szt. | 100
18. | INSTRUGEL Poślizgowy żel medyczny do badań rektalnych oraz do badań z endoskopami. Wysoki efekt poślizgowy, nie zawiera tłuszczu i substancji farmaceutycznych, nieograniczone zastosowanie materiału, ropuzszcza się w wodzie, nie pozostawia śladów po umyciu, pojemność 200ml | szt. | 1
19. | Jednorazowe zaworki biopsyjne Olympus./Pentax/Fujinon, produkt sterylny | szt. | 50
20. | Jednorazowe zaworki woda-powietrze Olympus./Pentax/Fujinon, produkt sterylny | szt. | 10
21. | Jednorazowe zaworki ssące Olympus/Pentax/Fujinon | szt. | 10
22. | Kleszcze biopsyjne wielorazowego użytku, łyżeczki owalne, długośc robocza 160, 230 cm , średnica osłonki 2,3mm łyżeczki z igłą lub bez | szt. | 5
23. | Kosze do ekstrakcji złogów wielorazowego użytku, 4-ramienne, trapezowe oraz eliptyczne, długośc robocza 170, 210, 230 średnica osłonki 2,4 mm średnica otwartego kosza 20, 35 mm | szt. | 10
24. | Jednorazowa pułapka na polipy 4 lub 5-komorowa obrotowe wieczko z dwiema rurkami:jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do ssaka. | szt. | 10
25. | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 38, 40 gsm, kolor granat oraz zieleń do wyboru przez Zamawiającego, rozmiar uniwersalny. | szt. | 1200

## Część nr 7
Część nr 7 1 Końcówki do pipet typu Eppendorf, klasa superior, żółte, poj. 0 – 200 µl szt 30000 2 Końcówki do pipet typu Eppendorf, klasa superior, niebieskie, poj. 200-1000 µl szt 200 3 Końcówki do pipet typu Eppendorf, poj.1 – 5 ml szt 100 4 Probówki okrągłodenne o poj.4 ml z przejrzystego polistyrenu, ⌀ 12x75 mm szt 10000 5 Korki z kołnierzem do probówek o śr. zewn. 13 mm, pasujące do probówek poz.4 szt 5000 6 Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml z PP z zamknięciem typu safe lock z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie i polem do opisu, autoklawowalne szt 5000 7 Probówki z PPo poj. 10ml , stożkowe, ze znacznikiem 5, 10ml, ⌀ 16x105 mm, kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1ml osadu moczu z PP szt 2000 8 Probówki z PP do badania osadu moczu o poj.12ml, ⌀16x105 mm, z dnem soczewkowym na 1ml osadu moczu Szt 2000 9 Korki zewnętrzne do probówek o średnicy zewnętrznej 16 mm (pasujące do probówek poz.7,8) szt 200 10 Pipety transportowe typu Pasteura o poj.użytkowej 3 ml z podziałką co 0,5ml do 3ml szt 1500 11 Szkiełka mikroskopowe podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, bez pola do opisu szt 4000 12 Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte, bez pola do opisu szt 4000 13 Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o wym: 20x20 mm ze szkła borokrzemowego szt 8000 14 Naczynka o poj.0,7 ml do analizatorów Cobas szt 2000 15 Probówki o poj. 7 ml ⌀ 16x65 mm, stożkowe, ze znacznikiem i kołnierzem szt 5000 16 Naczynka z PS do koagulometrów Kuweta-chrom szt 2000 17 Kapilary do gazometrii z heparyną litową o objętości min. 200 µl szt 2000 18 Mieszadła do kapilar gazometrycznych (pasujące do kapilar poz.17) szt 2000 19 Zatyczki do kapilar gazometrycznych (pasujące do kapilar poz.17) szt 4000 20 Magnesiki do mieszadełek gazometrycznych szt 3 21 Probówki do barwienia retikulocytów na 100 - 250 µl krwi zawierające błękit brylantowo-krezolowy szt 50