## Pakiet nr 1
Znak sprawy: 45/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 1 Akcesoria endoskopowe | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Szczypczyki biopsyjne jednorazowe, miseczki owalne bez igły, pokrywane, śr.: 2,4 mm, dł.: 160 cm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętle do polipektomii, jednorazowe, owalne, dł. narzędzia: 230 mm, śr. narzędzia: 2,4 mm, śr. pętli: 10 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pętle do polipektomii, jednorazowe, owalne, dł. narzędzia: 230 mm, śr. narzędzia: 2,4 mm, śr. pętli: 20 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowe, sterylne igły do wstrzyknięć, posiadają mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr.: 2,4 mm, dł.: 230 cm, rozmiar igły: 25 G, dł. igły: 5 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
……………………………………… podpis osoby upoważnionej
………………….., dnia ……………..

## Pakiet nr 2
znak sprawy: 45/2022 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 Akcesoria endoskopowe Kod CPV: 33168000-5
Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający 1 montowany na kanale roboczym. Długośc robocza: 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 9,5 - 11 mm 11/6 a,t. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający 1 montowany na kanale roboczym. Długośc robocza: 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5 - 12 mm. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający 1 montowany na kanale roboczym. Długość robocza: 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5 -14 mm. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
znak sprawy: 45/2022
Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 - Sprzęt diagnostyczny
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowana naczyń, końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak, aby umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic, typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac TrunkVertebral, Straight, Pigtail, cewnik zbudowany z poliuretanu, cewnik zbrojony oplotem stalowym, marker na końcu cewnika – „świecąca” w RTG końcówka cewnika, pokrycie hydrofilne, dobra sterowalność 1:1, średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” i przepływie powyżej 16,7 ml/s, średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21 m/s, średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26 ml/s. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail”, długość cewnika 65 cm, 70 cm, 110 cm, średnica cewnika 5F, od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym, znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm, markery dobrze widoczne w obrazie RTG, lokalizowane co 1 cm na znakowanym odcinku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE, typu Amplaz, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,018” do 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Introduktor długi do badań naczyniowych, średnica F5, F6, F7, F8, F9 - dł. 55 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F6, F7, F8 - długość 90 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki. Duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Introduktory z markerem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F6,5 , F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F6,5 , F7, F7,5 , F8, F8,5 , F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F 6,5, F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Rozszerzacze naczyniowe, średnica od 4F do 9F, akceptujące prowadnik 0,035”, dł. 17 cm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Przedłużacze wysokociśnieniowe dł. 25 - 120 cm, giętkie, wykonane z przezroczystego poliuretanu, zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, końcówki typu Luer, odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, długości od 25 cm do 120 cm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, stało-czasowy, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, konstrukcja koszyczka filtru symetryczna, SDS (system wprowadzający) 6F, filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem, prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości, koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie RTG, możliwość wprowadzenia przez śluzę 7F, zestaw do usuwania. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,014”, 0,018” 0,035”, 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Prowadniki angioplastyczne sterowalne, hydrofobowe, średnica prowadnika 0,018” i 0,035”, długość prowadnika 180 cm i 300 cm, platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach RTG) o długości 5 cm, 8 cm, 14 cm, długość końcowych odcinków do kształtowania 4 cm, 8 cm oraz 14 cm. Prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty, miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard, pokrycie PTFE lub teflonem. Dobra manewrowalność, dobre kontrastowanie końcówki w obrazie RTG, dostępne prowadniki o zmiennej średnicy 0,022” - 0,035”- 0,022”. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Cewnik prowadzący z zastawką hemostatyczną typu contralateral, dł. 55 cm, z widocznym markerem na końcu. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Prowadnik obwodowy 0,014", końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,014”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Stent szyjny, stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach, długość systemu wprowadzającego 135 cm, średnica systemu wprowadzającego 6F, średnica kanału wewnętrznego 0,014”, system monorail, średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w RTG, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia, małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. | szt. | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
........................................................
| Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
Znak sprawy:45/2022 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Zestaw do stentowania naczyń mózgowych
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Nitilowy stent samorozprężalny do naczyń mózgowych, rozmiary: - 3,5 x 15 mm, 3,5 x 20 mm, 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, - 4,5 x 15 mm, 4,5 x 20 mm, 4,5 x 25 mm, 4,5 x 30 mm, 4,5 x 35 mm, - 6,5 x 20 mm, 6,5 x 25 mm, 6,5 x 30 mm, 6,5 x 35 mm. Dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1,5 do 6,0 mm, średnica stentu 4,5 mm dla naczyń o średnicy >3,0<4,0, laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce, posiadający trzy dystalne oraz trzy proksymalne złote markery, trzy markery na prowadniku ułatwiające pozycjonowanie stentu (dystalny, centralny oraz proksymalny), stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, wysoka elastyczność stentu dzięki budowie asymetrycznych komórek, dokładne pozycjonowanie z możliwością wycofania produktu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
........................................................
| Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej