|  | Adres: 48-250 Głogówek ul. Dworcowa 12a tel.: 669 155 907 e-mail: rkprojektpoczta@gmail.com |
| --- | --- |

KARTA TYTUŁOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

| INWESTOR | Urząd Miejski w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo: opolskie Powiat: opolski Gmina: Prószków ul. Korfantego 1 46- 060 Prószków Kategoria obiektu budowlanego: XIII |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 160910_4 Identyfikator działki: 160910_4.0110.AR_7.1099 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0110 Prószków Numery działek ewidencyjnych: 1099 k. m. 7 |
| SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY: | 1) Projekt zagospodarowania terenu 2) Projekt architektoniczno-budowlany |

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU:				145,59 m2

KUBATURA OBIEKTU:							698,18 m3

| Egz. nr | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

GŁOGÓWEK, 23 LISTOPADA 2022

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR |  | Urząd Miejski w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Województwo: opolskie Powiat: opolski Gmina: Prószków ul. Korfantego 1 46- 060 Prószków Kategoria obiektu budowlanego: XIII |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 160910_4 Identyfikator działki: 160910_4.0110.AR_7.1099 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0110 Prószków Numery działek ewidencyjnych: 1099 k. m. 7 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Magda Sławik | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 03/OPOKK/2012 | Architektura | 23.11.2022 |  |
| Projektant | mgr inż. Rafał Kałamarz | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień: OPL/1998/PBKb/21 | Konstrukcja | 23.11.2022 |  |

GŁOGÓWEK, 23 LISTOPADA 2022

Spis treści projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dołączone do projektu (str.        )

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego

- Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Część opisowa (str.       )

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

- Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.

- Zestawienie powierzchni.

- Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

III. Część rysunkowa

- Plan sytuacyjny

Głogówek, 23 listopada 2022

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM,

że projekt zagospodarowania terenu ( branża architektura, konstrukcja,) p.n.

Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lokalizacja:

Dz. Nr 1099 k.m.7, Prószków,  obręb 0110 Prószków

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. arch. Magda Sławik | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 03/OPOKK/2012 | Architektura | 23.11.2022 |  |
| Projektant | mgr inż. Rafał Kałamarz | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień: OPL/1998/PBKb/21 | Konstrukcja | 23.11.2022 |  |

GŁOGÓWEK, 23 LISTOPADA 2022

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dane Ewidencyjne

TEMAT:   	Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

LOKALIZACJA:     Dz. Nr 1099 k.m. 7, Prószków,  obręb 0110 Prószków

STADIUM:	      	Projekt budowlany

INWESTOR:		Urząd Miejski w Prószkowie

ul. Opolska 17,

46-060 Prószków

Podstawa opracowania

- Zalecenia inwestora;

- Uzgodnienia technologiczne i materiałowe z Inwestorem;

- Kopia mapy zasadniczej;

- Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego;

- Obowiązujące normy i normatywy dla budownictwa ogólnego:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Założenia programowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. „Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”

Opracowanie obejmuje remont dachu z wymiana pokrycia dachowego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami. Proponowane rozwiązania są zgodne                                                      z obowiązującymi przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaganiom Polskich Norm.

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących:

- demontaż pokrycia dachu,

- wymianę uszkodzonych lub skorodowanych elementów więźby dachowej,

- montaż izolacji dachu,

- montaż ołacenia dachu,

- montaż nowego pokrycia dachu,

- montaż obróbek oraz orynnowania dachu,

- prace wykończeniowe i porządkowe.

2.ISTNIEJĄCY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.

Lokalizacja

Teren będący przedmiotem opracowania usytuowany jest w Prószkowie przy ul. Korfantego 1, powiat opolski. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 1099 - działka na planie figury nieregularnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do rozbudowanej publicznej drogi gminnej (ul. Korfantego).

Zagospodarowanie terenu

Działka o powierzchni 2784 m2 zabudowana (budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy). Pod względem ukształtowania wysokościowego teren jest nierówny. Na terenie objętym inwestycją znajduje się niska zieleń w postaci traw i krzewów oraz kilka drzew.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.

Na podstawie przepisów prawnych tj.

- art. 47 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290);

- par. § 12,13,271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz 1422);

- art. 43, ust 1,2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm).

stwierdzono ,że oddziaływanie obiektu na etapie realizacji nie przekroczy granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU.

W związku z planowaną inwestycją nie wystąpią zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu.

Dostęp do drogi publicznej bez zmian.

Ukształtowanie terenu na działce nie ulegnie zmianie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia działki (dz. nr 1099)			            2784 m2 (0,2784 ha)

Remontowany budynek mieszkalny ( pow. zabudowy) 	133,26 m2

Nawierzchnie utwardzone		  		            104,17 m2

Powierzchnia biologicznie czynna				748,57 m2

5. INNE INFORMACJE I DANE.

5.1. Zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wszystkie parametry i wskaźniki techniczne budynku objętego opracowaniem zostały dostosowane do wymagań określonych w - UCHWAŁA NR XL/368/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE1 z dnia 3 lipca 2018 r.

7MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 1MW do 22MW, dla których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) na terenach oznaczonych symbolami 1MW, 3MW, 7MW, 8MW, od 13MW do17MW, od 19MW do 22MW: wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 m;

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6,

b) intensywność zabudowy: - minimalna: 0,4, - maksymalna: 2,4,

c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40%,

d) minimalną ilość miejsc postojowych (w przypadku realizacji na danym terenie dwóch różnych funkcji, liczbę minimalnej ilości miejsc postojowych należy zsumować): - 1,5 na 1 lokal mieszkalny, - 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług,

Warunki spełnione.

3. Na terenach oznaczonych symbolami 2MW, 7MW, 9MW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w § 7 ust 1.

2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1 obowiązują następujące ustalenia:

a) należy zachować lub odtworzyć bryłę obiektów, gabaryty obiektu, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż elewatorów windowych,

c) dopuszcza się adaptację z możliwością modernizacji, przebudowy i rozbudowy tylnych elewacji.

Warunki spełnione.

7. Na terenach oznaczonych symbolami: od 5MW do 7MW, 9MW obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji, o którym mowa w § 7 ust. 6.

6) Wyznacza się obszary ochrony ekspozycji (wskazane w ustaleniach szczegółowych oraz na rysunku zmiany planu), dla których obowiązuje zakaz lokalizacji dominant przestrzennych, konstrukcji wieżowych oraz obiektów przysłaniających widok lub stanowiących konkurencję przestrzenną dla wskazanych terenów.

Nie dotyczy.

9. Na terenach oznaczonych symbolami: od 2MW do 7MW, od 9MW do 13MW, 18MW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 1.

Nie dotyczy.

10. Na terenach oznaczonych symbolami: od 2MW do 7MW, od 9MW do 13MW, 18MW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2.

Warunki spełnione.

5.2. Dane informujące o ochronie konserwatorskiej

Budynek objęty opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek znajduje się w rejestrze obiektów zabytkowych województwa opolskiego – nr decyzji 807/66 z 15.10.1966.

5.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Omawiana działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego, a także nie jest objęta wpływem eksploatacji górniczej.

5.4. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników

W obiekcie budowlanym objętym opracowaniem jak również w jego otoczeniu nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Budynek ze względu na swoją funkcję i skalę nie oddziałuje negatywnie na otaczające środowisko . Inwestycja nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko zgodnie                      z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 z późn. zm.)

6.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ognioodpornym.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA OTOCZENIE.

### 7.1. Zagrożenie dla środowiska

Przedsięwzięcie zaprojektowano tak aby:

- ograniczyć ilość powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- zastosowane rozwiązania projektowe, techniczne i technologiczne były zgodne z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- odpady gromadzone będą w zamykanych pojemnikach w wyznaczonym miejscu,

- wytworzone odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,

- planowana inwestycja wymaga wycięcia drzew zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zagospodarowania terenu (wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew zostanie złożony przed rozpoczęciem prac).

### 7.2. Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich ze względu na poniższe zagadnienia:

- nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej,

- nie powoduje ponadnormatywnej uciążliwości powodowanej przez wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- nie zanieczyszcza ponadnormatywnie powietrza, wody i gleby (jw.),

- nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko (jw.),

- nie powoduje ograniczenia wskaźnika intensywności zabudowy lub ograniczeń w zakresie produkcji rolnej.,

- nie ogranicza zabudowy sąsiednich działek ze względu na usytuowanie miejsc parkingowych (§19 WT), studni (§31 WT), zbiorników bezodpływowych (36 WT), miejsc gromadzenia odpadów stałych (§23 WT)

- na sąsiednich działkach brak placów zabaw (nie obowiązuje §40 WT),

- nie wpływa na sąsiednie działki ze względu na ochronę pożarową, odległości budynków od granic działki przyjęto zgodnie z §271 WT),

- nie zmienia przesłaniania w istniejących budynkach na sąsiednich działkach w sposób powodujący niespełnienie wymaganego przepisem (§ 13 WT) naturalnego oświetlenia pomieszczeń.

Po analizie oddziaływania kubaturowego określa się, że obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice terenu objętego opracowaniem.

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następującą podstawę prawną:

| Lp. | Podstawa formalno – prawna |
| --- | --- |
| 1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021.2351 z późn. zm.) |
| 2 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1225) |
| 3 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021.1973 z późn. zm.) |
| 4 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U.2019.1839 z późn. zm.) |
| 5 | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U.2014.112). |
| 6 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) |
| 7 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840) |
| 8 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401 |

Opracowała:

mgr inż. arch. Magda Sławik

upr.nr 03/OPOKK/2012