## Arkusz1
Załącznik nr 2.2 - Wzór Formularza cenowego, część II
.....................................................................
(Pieczątka adresowa firmy wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY - część "II"
WZORCE ANALITYCZNE
Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego | Cena netto jednego opakowania | Wymagana ilość opakowań | Stawka VAT [%] | Wartość netto [zł] (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Azot azotanowy N-NO3 w roztworze 1000 mg/l,, włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódź | 40 ml | 10 ml
2. | Azot azotynowy N-NO2 w roztworze 1000 mg/l,, włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódź | 10 ml | 10 ml
3. | Azot amonowy N-NH4 w roztworze 1000 mg/l,, włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódź | 20 ml | 10 ml
4. | Chrom, włączony w zakres akredytacji ISO 17034, wzorzec zawartości jonów chromu Cr6+ w roztworze 1000 mg/l | OUM Łódź | 10 ml | 10 ml
5. | Mangan Mn 2+ w roztworze 1000 mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódź | 100 ml | 100 ml
6. | Mangan Fe 3+ w roztworze 1000 mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUMŁódz | 100 ml | 100 ml
7. | Fosforany, włączony w zakres akredytacji ISO 17034, wzorzec zawartości jonów fosforanowych PO4 w roztworze wodnym 1000 mg/l, | OUMŁódz | 40 ml | 10 ml
8. | Wzorzec twardości ogólnej Wody 10 mmol/l CaCO3 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUMŁódz | 100 ml | 100 ml
9. | Wzorzec NaCI Concentration: 2000 mg/l MatriX: H3O CRM włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 1000 ml
10. | Wzorzec konduktometryczny 1413 pS/cm dla 25°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
11. | Wzorzec konduktometryczny 5 p.S/cm dla 25°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
12. | Wzorzec konduktometryczny 5000 pS/cm dla 25°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
13. | Wzorzec konduktometryczny 718 pS/cm dla 25°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
14. | TOC Standard Solution 50 mg/l as potassium hydrogen phthalate włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
15. | TOC Standard Solution 1000 mg/l as potassium hydrogen phthalate włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
16. | Roztwór buforowy pH=3w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
17. | Roztwór buforowy pH=4 w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
18. | Roztwór buforowy pH=7 w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
19. | Roztwór buforowy pH=9 w 20° włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta C | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
20. | Roztwór buforowy pH=10 w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
21. | Roztwór buforowy H-rzędowypH=7,413 w 25°C (pH=7,431 w 20°C) włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500 ml
22. | Ammonium 1000 mg/l [N (NH4+)] N (as NH4)[H2O] Water włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 200 ml | 100 ml
23. | Wapń, wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym 1000mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 100 ml | 100 ml
24. | Twardość ogólna 1000 mg/l CaCO3 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 200 ml | 100 ml
25. | Wzorzec mętności 1 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
26. | Wzorzec mętności 20 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
27. | Wzorzec mętności 200 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
28. | Wzorzec mętności 4000 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
29. | Wzorzec mętności 500 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml
30. | Ouality Control Standard of Minerał Oils (ISO 9377-2-Mod) 2 components; 10000mg/l each of Minerał Oil [CAS:N/A] ; Diesel Oil [CAS:N/A] in n-Hexane (F 109671) | CPA chem | 20 ml | 5 ml
31. | Mixture of Minerał Oils (A+B) (Diesel Fuel / Lubricating Oil): 1/1 (neat) (ISO 9377-2-Mod) 2 components; lpart each of Minerał Oil [CAS:N/A] ; Diesel Oil [CAS:N/A(F061945) | CPA chem | 20 ml | 5 ml
32. | Węglan wapnia, 50g włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 50 g | 50 g
33. | Mieszanina 16 WWA a włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta ccustanrdard 0,2 mg/ml w CHjCbiMeOH, włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 op. | 1 op.
34. | Mieszanina n-alkanów w heksanie 50 ug/ml EN ISO 09377-2- 2 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1 op. | 1 op.
35. | selen 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
36. | srebro 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
37. | Total Residual Chlorine Standard WC-TRC-10X-10ML włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 20 ml | 10 ml
38. | Wzorzec azotany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
39. | Wzorzec azotyny 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
40. | Wzorzec bromiany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200 ml | 100 ml
41. | Wzorzec bromki 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
42. | Wzorzec chlorany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200 ml | 100 ml
43. | wzorzec chlorki 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
44. | Wzorzec chloryny 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200 ml | 100 ml
45. | Wzorzec fluorki 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
46. | Wzorzec fosforany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
47. | Wzorzec siarczany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000 ml | 500 ml
48. | Wzorzec Krzemionki WC-SIO2-10X-l, krzemionka lOOOug/ml w wodzie | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
49. | antymon 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
50. | arsen 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
51. | bar 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
52. | bor 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
53. | Cynk, 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
54. | Chrom Cr3+,1000 pg/ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
55. | Chrom Cr6+,1000 pg/ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
56. | GlinlOOO pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
57. | Kadm 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
58. | Magnez 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
59. | Mangan 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
60. | Miedź 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
61. | Nikiel 1000 pg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml
62. | Gleba ERM CC 141 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | LGC | 20 g | 20 g
63. | Wzorzec redoks 605 mV ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | LabStand | 300 ml | 100 ml
64. | Drinking water Iow EP-L nr. kat.140-025-031 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 250 ml | 250 ml
65. | Matrix reference materiał EnviroMAT waste water, Iow (EU-L) nr. Kat. 140-025-037 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 250 ml | 250 ml
66. | Matrix reference materiał EnviroMAT waste water, high (EU-H) nr. Kat. 140-025-038 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 250 ml | 250 ml
67. | COD SOLUTION 10000 ppm 02 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 1000 ml | 500 ml
68. | COD SOLUTION 1000 ppm 02 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 1000 ml | 500 ml
69. | COD SOLUTION 100 ppm 02 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 1000 ml | 500 ml
70. | AGRO MAT Compost CP-1 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 100 g | 100 g
71. | GERMAN Standard, Ge, 1000 ug/ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 125 ml | 125 ml
72. | 2-Metyloisoborneol roztwór, 10mg/ml w metanolu, >98%; | MERCK | 1 ml | 1 ml
73. | Geosmin solution roztwór,100 pg/ml w metanolu, >98% ; CRM47522 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 1 ml | 1 ml
74. | Wzorzec Zasadowość CaCOs 1000 mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 500 ml | 500 ml
75. | Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard (Numer produktu MBAS100), włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 500 ml | 500 ml
76. | Wzorzec BOD 500mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 1500 ml | 500 ml
77. | RTC-TSS 1000-500 ml Total Suspended Solids 1000 mg/l Calibration Standard w odniesieniu do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | MERCK | 1500 ml | 500 ml
78. | Barwa 500 HAZ, 500ml (CLR500-500ML) włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 1500 ml | 500 ml
79. | Perylene-dl2 solution certified reference materiał, 2000 pg/mL in dichloromethane włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 2 ml | 1 ml
80. | Metals in Sewage Sludge - 30g CRM włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 30 g | 30 g
81. | Calibration Standard for Conductivity Cells 0,01mol/l KCL, E-SET Tracę | WTW | 100 ml | 50 ml
82. | Cleaning solution for Oxygen Sensors RL/g | WTW | 1 op. | 1 op.
83. | Electrolyte solution 3mol/l kcl, KCL-250, | WTW | 1 op. | 250 ml
84. | Electrolyte Solution for Oxygen Sensors ELY/G | WTW | 2 op. | 50 ml
|  |  |  | RAZEM |  |  |  | 0
STAWKA VAT
KWOTA VAT
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  | 0
PODPISY:
1. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ...................................................................
2. Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ................................................................
3. Miejscowość i data: ............................................................................
4. Pieczęć wykonawcy: