Załącznik nr 3 do zapytania Ofertowego
FZP.II-241/20/21/ZO
Zadanie 1:
 a) kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne
Warunki konieczne.
- wszystkie testy są testami kasetkowymi.
- Rota/Adeno-wirusy: 
  1. czułość minimum 98%, swoistość minimum 99%
  2. możliwość przechowania kału w temp. + 4ºC do 48 h, do chwili wykonania badania
  3. oznaczenie na jednej płytce
- Norowirusy: 
   1. czułość i swoistość minimum 99%
   2. możliwość przechowania kału w temp. + 4ºC do 48 h, do chwili wykonania badania  
   3. możliwość oznaczenia genomu: I,II na jednej płytce
- Campylobacter: czułość minimum 99%, swoistość minimum 98%
- Helicobacter pyroli: czułość i swoistość minimum 99%
- test na grypę: czułość minimum dla szczepów wirusa: A - 84,4%, B – 84,4; swoistość minimum:   szczep:   A - 94,7%,   B – 95,5%
- RSV: czułość minimum 86%, swoistość minimum 94% 
- Chlamydia trachomatis: czułość i specyficzność w odniesieniu do próbek od kobiet: czułość minimum    88,5%, specyficzność minimum 93,7%
- Neisseria gonorrhoeae czułość minimum 92,7%, specyficzność minimum 96,7%
- Trichomonas vaginalis: czułość minimum 91%, specyficzność minimum 97% w porównaniu 
  do tradycyjnych metod mikrobiologicznych
- Streptococcus pyogenes: czułość i swoistość minimum 97%
- Streptococcus agalactiae: czułość i swoistość: 97%
- Legionella pneumophila: czułość i swoistość minimum 99%
- test ciążowy: czułość 10mlU/ml
- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta
- termin ważności: minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne
- świadectwo wiarygodności dystrybutora (nr KRS, NIP)
- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących rozkładu substancji    czynnych
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim
- instrukcje wykonania testów w j.polskim
- w przypadku dostawy o krótszych terminach ważności, opakowań uszkodzonych lub    niezgodnych z   zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego 

Uwaga:
	1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
	2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 10 dni bieżących od otrzymania zamówienia
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na   stronach   internetowych, należy podać adres/
 - możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT, 
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

b)kasetkowe testy immunoenzymatyczne
Warunki konieczne:
- test jednostudzienkowy do równoczesnego oznaczania antygenu: dehydrogenazy    glutaminowej i toksyny A i B w próbce kału
- czułość testu nie mniejsza niż dla: antygenu 0,8 ng/ml; toksyny A 0,7 ng/ml; 
                                                              toksyny B 0,2 ng/ml 
- termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne
- świadectwo wiarygodności dystrybutora (nr KRS, NIP)
- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących rozkładu substancji    czynnych
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w  j.polskim
- instrukcje wykonania testów w j.polskim
- w przypadku dostawy o krótszych terminach ważności, opakowań uszkodzonych lub    niezgodnych z zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony   reklamującego

Uwaga:
	1. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 10 dni bieżących od otrzymania zamówienia
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na   stronach internetowych, należy podać adres/
 - możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT, 
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb