## część II
Formularz cenowy dot. części II
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz model referencyjny | Wymagana specyfikacja produktu równoważnego | ilość sztuk | ilość miesięcy najmu | czynsz najmu za miesiąc | Cena jednostkowa netto za sztukę[PLN] | VAT [%] | Cena brutto za szt. [PLN] | Wartość netto [PLN] | watość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Całkowita wartość księgowa aparatury lub wyposażenia na dzień wystawienia oferty brutto [PLN]
1 | Skaner laserowy do obrazowania ilościowego GE Healthcare, Typhoon FLA 9500 | Skaner z funkcją dokonywania pomiarów w zakresie fluorescencji, chemiluminescencji oraz fosfoobrazowania, urządzenie musi być wyposażone w sensor obrazu pracujący w temperaturze 15-30C, urządzenie musi być wyposażone w źródła światła wykorzystywane do wzbudzenia o długościach fali: 473nm, 532, nm, 635nm, zakres pracy nie węższy niż 5 rzędów wielkości, dopuszczalny rozmiar mierzonych preparatów 400 x 460 mm, możliwy odczyt w 16- bitowej skali szarości, dostępne wybieralne wielkości punktów pomiarowych: 10,25,50,100,200 i 1000µm | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera Molecular Imager Bio-Rad GelDoc XR+ with Image Lab Software | Urządzenie do skanowania materiału biologicznego immobilizowanego w żelach elektroforetycznych, urządzenie musi być wyposażone w kamerę klasy CCD o rozdzielczości minimalnej 4 MPix, urządzenie musi być wyposażone w sensor obrazu pracujący w temperaturze 10-28C, minimum jedno źródło światła wykorzystywane do wzbudzenia o długościach fali 302 nm, zakres pracy nie węższy niż 3 rzędy wielkości, dopuszczalny rozmiar mierzonych preparatów 280 x 360 mm lub większy, obszar skanowania 194 x 260 mm lub większy, urządzenie musi umożliwiać odczyt w 4096 punktowej skali szarości | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wirówka preparatywna Sorvall Lynx 6000 | Ultrawirówka osiągająca prędkości w rpm 29 000 obr./min lub wyższą, przyspieszenie 100.605 x g lub wyższe, dopuszczalna pojemność wirowania. 6 X 1000 ml lub większa, możliwość wyboru profili przyspieszania i hamowania, możliwość tworzenia własnych programów użytkownika oraz możliwość zapisania minimum 99 programów, dostępna funkcja całki wirowniczej, zakres osiąganych temperatur ; -20 do +40oC lub szerszy, urządzenie musi posiadać funkcję chłodzenia wstępnego, zakres kontroli obrotów: 500 – 29 000 rpm lub szerszy, automatyczne przeliczanie prędkości obrotowej na przyspieszenie, możliwość ustawiania czasu pracy w zakresie 0-99 godzin lub praca ciągła, sterowanie za pomocą panelu dotykowego, nierdzewna komora wirownicza i uszczelniony wał silnika. | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Czytnik mikropłytkowy wielodetekcyjny Synergy H1 Biotek | możliwość pomiarów płytek od 6-dołkowych do 384-dołkowych, funkcja mieszania w trzech trybach: ruchem posuwistym, ruchem kołowym, ruchem po ósemce z możliwością programowania długości wytrząsania, pomiar punktowy (endpoint), pomiar kinetyki reakcji, pomiar spektrum, skanowanie obszaru pojedynczego dołka na płytce 96-dołkowej z rozdzielczością min 99x99 punktów na dołek, źródło światła - fala monochromatyczna, zakres długości fali nie mniejszy niż 230 - 999nm z dokładnością +/- 1nm, możliwość odczytu przy gęstości próbki nie mniejszej niż 4.0 OD, tryby pomiarów: absorbancja, fluorescencja, luminescjencja, możliwość inkubacji próbek w temperaturze nie niższej niż 45C z zabezpieczeniem przed kondensacją | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sterylizatory parowe poziome i pionowe z systemem uzdatniania wody oraz zmywarka laboratoryjna z agregatem suszącym | Wymagany dostęp do minimum dwóch urządzeń sterylizujących: Sterylizator poziomy o minimalnej objętości przestrzeni sterylizującej - 450l Sterylizator pionowy o minimalnej objętości przestrzeni sterylizującej - 85l wbudowany system uzdatniania wody predefiniowane programy sterylizacji dedykowane m.in. do sterylizacji narzędzi w opakowaniach i bez; program do sterylizacji produtków szklanych, plastikowych oraz gumowych; program z intenstywnym suszeniem Zmywarka laboratoryjna – wymagane dwa poziomy zmywania, oba podłączone do systemu podającego wodę, dozwanie chemii myjącej z podłączonych pojemników o minimalnej objętości 5l, chemia pobierana za pomocą pomp dozujących urządzenia, płukanie z wykorzystaniem wody demineralizowanej, urządzenie wyposażone w pochłaniacz pary zabezpieczający przez wydostawaniem się pary na zewnątrz urządzenia, urządzenie wyposażone w dodatkowy system suszenia | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Urządzenia do produkcji wody ultraczystej typu I oraz typu II | minimalna wydajność produkcji wody typu II - 3l/h, minimalna wydajność produkcji wody typu I z wody typu II - 2l/min, wymagane ramiona dozujące wodę Typu I oraz Typu II, połączone ze stacją oczyszczania wody za pomocą elastycznych połączeń umożliwiających swobodne operowanie końcówkami dozującymi, urządzenie musi zapewniać wymuszoną recyrkulację wody Typu I oraz Typu II pomiędzy poborami, możliwość zadania ilości wody do pobrania na ramionach dozujących, urządzenie musi być wyposażone w wyświetlacz przedstawiający bieżące parametry wody. wymagane parametry wody Typu II: • Przewodność < 0,2 uS/cm w 25oC (oporność > 5 MΩ*cm w 25oC) • Poziom TOC < 30 ppb • Liczba bakterii < 0,1cfu/ml • Liczba cząstek stałych>0,22um = 0 (przy zastosowaniu dodatkowego filtra na ramieniu dozującym) Wymagane parametry wody Typu I: • Przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25oC (oporność 18,2 MΩ*cm w 25oC) • Poziom TOC < 5 ppb • *Liczba bakterii < 0,01cfu/ml • *Liczba cząstek stałych>0,22um = 0 • *Pyrogeny <0,001 EU/ml • *RNazy < 1pg/ml • *DNazy <5 pg/ml * wyniki osiągane przy zastosowaniu dodatkowych filtrów na ramionach dozujących | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw aparatury do pomieszczenia typu ciemnia | wynajem aparatury do wywoływania klisz naświetlonych materiałem chemiluminescencyjnym. Aparat musi być umieszczony w dedykowanym pomieszczeniu typu ciemnia, wyposażonym w lampę ciemniową. | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw aparatury do pomieszczenia typu chłodnia | wynajem aparatury i wyposażenia, niezbędnych do przeprowadzania analiz typu blotting, rozdziałów elektroforetycznych oraz przechowywania próbek i materiałów do badań w pomieszczeniu o stałej temperaturze w zakresie 2-8C. W skład zestawu do blottingu musi wchodzić co najmniej kołyska oraz rotator. W skład zestawu do rozdziału elektroforetycznego musi wchodzić co najmniej vortex oraz dwa zasilacze do przeprowadzania elektroforezy, przystosowane do pracy w warunkach chłodniczych oraz posiadających wbudowany timer. W skład wyposażenia muszą wchodzić regały o minimalnej przestrzeni pomiędzy półkami wynoszącej 30cm i całkowitej dostępnej powierzchni nie mniejszej niż 3m2. | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw aparatury do pomieszczenia izotopowego | zestaw aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań z użyciem związków znakowanych radioaktywnym izotopem siarki oraz fosforu. W skład zestawu musi wchodzić co najmniej termomikser, zasilacz do elektroforezy w warunkach denaturujących, pompa próżniowa z płytą grzejną, inkubator do hodowli komórek ssaczych z butlą CO2, wytrząsarka z możliwością regulacji temperatury, wirówka nablatowa z chłodzeniem osiągająca prędkość obrotową min. 20 000xg, pojemniki na stałe i ciekłe odpady, wyciąg chemiczny, szafa mroźnicza osiągająca temperaturę -80C. Aparatura i wyposażenie musi zostać umieszczone w pomieszczeniu posiadającym stosowne pozwolenia jako pracownia izotopowa klasy III. | 1 | 15 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania
Załącznik 3a do Zaproszenia