 Gminy w Rokietnicy



**Gmina Rokietnica**

Urząd Gminy Rokietnica  
62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

tel.: +48 61 89 60 600

fax: +48 61 89 60 620

e-mail: urzad@rokietnica.pl

www.rokietnica.pl

NIP 777-283-48-84

Poznański Bank Spółdzielczy

w Poznaniu o/Rokietnica

69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Nr RI.271.10.2023 | Rokietnica, dn. 22.09.2023 r. | |

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kukułczej (etap 1) i Spokojnej w Krzyszkowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia”.

Do Zamawiającego skierowano wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.11291 ze zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 z dnia 21.09.2023r.

1. W specyfikacji dot. opraw oświetleniowych przy ul. Spokojnej zapisano wymogi m. in.:

- zasilacz programowalny wyposażony w interfejs DALI

- trwałość paneli LED 100.000h przy utrzymaniu strumienia w czasie na poziomie min. 95% - parametr L95B10.

W zapisach dot. ul. Kukułczej nie ma tych wymogów. W związku z tym wnosimy o ujednolicenie poprzez wykreślenie tych zapisów albo o wyjaśnienie, czy zapisy te wynikają z realnej potrzeby Zamawiającego, czy może są jedynie opisaniem wprost oprawy PHILIPS BGP281 w dokumentacji dot. ul. Spokojnej. Tym bardziej, że Zamawiający nie dokonał podziału na części, a wymagania postawione oprawom oświetleniowym odbiegają od siebie znacząco.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw bez zasilacza programowalnego wyposażonego w interfejs DALI.

Zamawiający nie wymaga zastosowania opraw konkretnego producenta wskazanego w pytaniu. Oprawy powinny posiadać równoważne parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji.

Sprawę prowadzi:

Halina Wroniecka   
Starszy Inspektor ds. zamówienia publiczne  
 telefon: (61)8960-604

Z poważaniem,  
 Z up. Wójta  
 Arkadiusz Klapiński  
 ZASTĘPCA WÓJTA