Dopiewo, dnia 07.04.2021r.

**ROA.271.3.2021**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Skórzewo – budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna oraz budowa połączenia ul. Wiosennej do Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem”.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp, przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęło do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących regulacji lamp. Jakiego rodzaju są to lampy, ich wysokość, ilość opraw na słupie, czy są stalowe czy aluminiowe, czy są na fundamencie czy wkopywane bez.

**Odpowiedź:**  Zamawiający informuje, że słupy są wykonane z aluminium, o wysokości 7 m z jedną oprawą i fundamentem.