## Pakiet 1
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 1 - Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny, polipropylen bez dodatku glikolu polietylenowego - szwy naczyniowe
1. | 4/0 | 75cm | 1/2 koła | 20-22 mm | okrągła | 12 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 6/0 | 45cm | 3/8 koła | 13mm | okrągła | 12 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 7/0 | 60cm | 1/2 koła | 10mm | okrągła | 12 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 2
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 2 - Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny – monofilament poliamid – szwy skórne
1. | 2/0 | 75cm | 3/8 koła | 39mm | odwrotnie tnąca | 516 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 3/0 | 45cm | 3/8 koła | 35mm | odwrotnie tnąca | 348 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 3/0 | 75cm | 3/8 koła | 35mm | odwrotnie tnąca | 648 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 4/0 | 45cm | 3/8 koła | 19mm | odwrotnie tnąca | 216 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | 5/0 | 45cm | 3/8 koła | 16-19 mm | odwrotnie tnąca | 96 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 5 | 150 cm | 3/8 koła | 90 mm | odwrotnie tnąca | 96 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 3
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 3 - Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, niewchłanialny.
1. | 4/0 | 75cm | 1/2 koła | 25-26mm | okrągła | 12 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła | 26mm | okrągła | 24 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła | 25 mm | okrągła | 24 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła | 30mm | okrągła | 132 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | 0 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 72 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 0 | 75 cm | 1/2 koła | 30 mm | okrągła | 36 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | 1 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 24 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | 1 | 75 cm | 1/2 koła | 48-50 mm | okrągła, stożkowa | 36 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | 1 | 75 cm | haczyk mocna | 30 mm | okrągła z tnącym końcem | 84 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | 0 | 75 cm | 1/2 koła | 26-28 mm | trójkątna, pogrubiona | 60 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | 2 | 75 cm | 1/2 koła | 40 mm | okrągła, stożkowa, pogrubiona | 192 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | 3/0 | 150cm | bez igły na szpulce |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | 2/0 | 150 cm | bez igły na szpulce |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 4
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 4 - Monofilament syntetyczny szybkowchłanialny, czas podtrzymywania tkankowego ok. 10 dni, czas wchłaniania ok. 56 dni.
1. | 3/0 | 75-90cm | 1/2 koła | 20-25mm | trójkątna | 216 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 5
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 5 - Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny. Wymagany czas wchłaniania 180-210 dni, okres podtrzymywania do ok. 6 tygodni
1. | 1 | 150cm, pętla | 1/2 koła | 40mm | okrągła | 72 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 6
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 6 - Szew syntetyczny, pleciony, powlekany kaprolaktonem lub polikaprolaktonem i starynianem, barwiony, czas podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, czas wchłaniania 60 - 90 dni
1. | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła | 20mm | okrągła | 36 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła | 26mm | okrągła | 192 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 412 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła | 30 mm | trójkątna | 48 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | 3/0 | 6* 45 cm | bez igły |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 84 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 216 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 240 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | 2/0 | 6*45cm | bez igły |  |  | 132 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | 0 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 251 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | 1 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 624 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | 1 | 75 cm | hakowa | 30 mm mocna | okrągła z tnącym końcem | 96 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | 1 | 75 cm | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 384 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | 2 | 75 cm | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 72 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | 2 | 75 cm | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 132 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | 2 | 90 cm | 1/2 koła | 60 mm | okrągła | 336 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 7
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Nazwa produktu |  | Wymiary w cm |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
Pakiet 7 a) - Siatki przepuklinowe, sterylne, obojętne
1. | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polipropylenowa |  | 6-8*11-15 |  |  | 50 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polipropylenowa |  | 22-25*30-35 |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr świadectwa /nazwa świadectwa | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 7 b) - Szew syntetyczny do podtrzymywania siatek, jednowłóknowy, niewchłanialny, polipropylen
1. | 2/0 | 120cm | 1/2 koła | 26mm | okrągła | 84 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 0 | 100cm | 1/2 koła | 37mm | okrągła | 36 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 2/0 | 100cm | 1/2 koła | 37mm | okrągła | 48 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 8
[5 empty] | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
| Opis nici |  | Opis Igły |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
| Grubość | Długość | Kształt | Długość | Rodzaj
Pakiet 8 - Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny w czasie 90 - 120 dni
1. | 1 | 90cm | 1/2 koła | 48mm | okrągła | 12 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 2 | 90cm | 1/2 koła | 48mm | okrągła | 24 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

## Pakiet 9
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w zł | Cena jedn. /1 szt./ brutto w zł | Cena netto w zł łącznie | Stawka VAT | Cena brutto /z VAT/ w zł łącznie | Numer i data ważn. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego*
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I = H x K + H | J = C x H | K | L = J x K + J | Ł | M
[5 empty] | *** | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | ***
Pakiet 9 - STAPLERY
1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, podgięty, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1-2,5 mm, z blokadą spustu, rozmiar: 21mm, 25 mm, 28 mm, 29 mm |  | 4 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Stapler liniowy jednorazowego użytku, zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem, stanowiącym część ładunku z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki cienkiej lub grubej, rozmiar 60mmm, 80mmm, 100mm (zamawiający określi rozmiar staplera i rodzaj tkanki podczas składania zamówienia) |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Ładunek do jednorazowego staplera, zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki cienkiej lub grubej, rozmiar 60mmm, 80mmm, 100mm (zamawiający określi rozmiarstaplera i rodzaj tkanki podczas składania zamówienia) |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Stapler liniowy jednorazowego użytku z manualną regulacją docisku, z podwójną linią tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej lub grubej, rozmiar 45mm, 60 mm (zamawiający określi rozmiarstaplera i rodzaj tkanki podczas składania zamówienia) |  | 15 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z manualną regulacją docisku, z podwójną linią tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki cienkiej lub grubej rozmiar 45mm, 60mm (zamawiający określi rozmiarstaplera i rodzaj tkanki podczas składania zamówienia) |  | 15 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Stapler skórny jednorazowy, jałowy, do wykorzystania u jednego pacjenta, ze zszywkami ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zamykania skóry rany chirurgicznej. 35 zszywek o szerokości 5,9 mm i wysokości 3,8 mm, średnica zszywki 0,5 mm |  | 30 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Jednorazowy ekstraktor do usuwania zszywek do skóry metalowy z plastikową rączką, sterylny. |  | 30 | szt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
*** - Nie uzupełnienie kolumny spowoduje niedopuszczenie oferty do jej badania i oceny.
Oferowany materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, która nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nitki, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/