Załącznik nr 16 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.15.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 15
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koreczków do kaniul , zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 15	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Koreczki do kaniul standardowe, sterylne zapewniające bezpieczne uszczelnianie końcówki typu Luer, pakowane pojedynczo w opakowanie folia – papier w sposób umożliwiający wyjęcie koreczka „na sterylne”, z trzpieniem poniżej krawędzi korka w opakowaniu 100 szt.	Op.	2 700
		RAZEM: