|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 08-04-2021 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/ 13/21

Dotyczy postępowania  w trybie podstawowym pt: Zakup sprzętu medycznego ZP/01/03/2021

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej

nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Załącznik nr 4 – wzór umowy§ 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 7 projektu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy  „Opróżnienie w realizacji umowy z powodu COVID 19- nie podlega naliczaniu kar umownych. Wykonawca winien udokumentować że podjął wszelkie kroki zmierzające do terminowej realizacji umowy”.

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 2 ust. 1 projektu umowy.

ODP. Termin realizacji  umowy może ulec zmianie w  konsekwencji panującej pandemii COVID-19, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, oraz po udokumentowaniu przyczyn wpływających na zmianę terminu realizacji umowy.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy / załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycjach przewidzianych na kwoty  netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

Odp. Tak, należy dopisać wiersze do tabeli uwzględniające różne wartości i stawki VAT

Załącznik nr 4 – wzór umowy§ 6 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „bezpłatnego” z poniższego zapisu:

2.Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 do bezpłatnego świadczenia usługi serwisowej przez okres gwarancyjny w terminie 48 godzin po zgłoszeniu usterki.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Załącznik nr 4 – wzór umowy § 7ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do poziomu spotykanego w podobnego typu umowach dotyczących dostaw wyrobów medycznych, tj. do wysokości 1% wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odp. Tak, zamawiający obniża  wartość kary umownej z 5 na 3 %

Załącznik nr 4 – wzór umowy § 7ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła pomyłka w treści tego punktu. Z brzmienie wynika, że Wykonawca zapłaci karę w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których stanowi art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 6 poniżej.

Odp. Zapis jest prawidłowy.

Załącznik nr 4 – wzór umowy § 7ust. 4

W związku z faktem, iż łączna wysokość kar umownych na poziomie 80% jest rażąco wysoka oraz znacznie przekracza poziom kar umownych spotykany w podobnego typu umowach dotyczących dostawy wyrobów medycznych prosimy o jej obniżenie do 50%.

Odp. Tak , wyrażamy zgodę na obniżenie wartości kary umownej z 80 na 50%

PAKIET 1 /Załącznik nr 2

Pytanie

| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2019 | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficznyrenomowanego producenta, lidera rynku echokardiograficznego na świecie, który został wprowadzony na rynek w 2014? Oprogramowanie oferowanej wersji aparatu zostało wprowadzone do produkcji i eksploatacji w czrewcu 2020.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 30 000 obrazów |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiąjący dopuści aparat klasy Premium, wyposażony w pamięć dynamiczną obrazu tzw. CineLoop równą 2200 obrazów?  Z praktycznego punktu widzenia taka liczba obrazów jest wystarczająca do przeprowadzenia pełnego i efektywnego badania ultrasonograficznego.  Pragniemy zauważyć, iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znacząco ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 360 s |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopusci aparat klasy Premium z pamięcią CINE dla M-mode równą 64 sekundy? Taka długość pamięci CINE dla trybu M-mode jest w zupełności wystarczająca i pozwala swobodnie przeprowadzić badanie echokardiograficzne.Taka liczba klatek pamięci CINE daje użytkownikowi swobodny i wystarczający  wybór odpowiedniej klatki,  tak aby przerpowadzić w pełni efektywne badanie. Powszechnie w trakcie badania echokardiograficznego wykorzystuje 2-10 sekund (1-5 uderzeń serca) pamięci dynamicznej, tak więc oferowane przez nas wartość wydaje się być zdecydowanie wystarczająca.Pragniemy zauważyć, iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znacząco ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium,  renomowanego producenta, wyposażony w podstawę jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch z nich oraz blokadą kierunku jazdy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

| 23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |
| --- | --- | --- |

CzyZamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficznyrenomowanego producenta,  lidera rynku echokardiograficznego na świecie, którego frame rate dla trybu B + kolor ( CD ) wynosi maksymalnie 220 obrazów / sekundę ? Powszechnie w trakcie badania echokardiograficznego pracuje się na częstotliwościach odświeżania mniejszych o jeden rząd wielkości, tak więc oferowane przez nas rozwiązanie wydaje się być zdecydowanie wystarczająca.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, lidera rynku echokardiograficznego na świecie, którego zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD ) wynosi maksymalnie 3.08 m/s? Do przebadania większych wartości przepływów wykorzystywane są inne narzędzia pomiarowe dostępne w aparacie (PW max 10 m/s oraz CW max 28m/s), tak więc tak więc oferowane przez nas rozwiązanie wydaje się być zdecydowanie wystarczająca.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 37 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny , który posiada nie posiada Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich? Obecnie tylko jeden dostawca ( Hitachi-Aloca ) może spełnić ww. zapis, co jest nie zgodne z PZP. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna np. możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na 12” ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 43 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, który posiada na głowicach liniowych obrazowanie trapezowe ? Obrazowanie rąbowe technologicznie jest starszym i gorszym trybem obrazowania, oraz daje mniejszy komfort w trakcie badania. Tak więc oferowane przez nas rozwiązanie przewyższa wymogi Zmawiającego.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 45 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, który posiada możliwość wyboru 8 map koloru w Color Dopplerze? Wysokiej klasy Doppler w oferowanym przez nas systemie nie wymaga zmiany mapy koloru, ponieważ system sam w sobie jest tak dobrze zoptymalizowany, że użytkownik nie ma potrzeby zmiany mapy aby polepszyć wizualizację lub czułość Dopplera.Pragniemy zauważyć, iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znacząco ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 49 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, który pozwala na zapis obrazów  w formatach DICOM, JPG, AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne noścniki typu; PenDrive lub płyty CD/DVD ? Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia archiwizację danych w powszechnie przyjętych standardach medycznych i jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na całym świecie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

| 50 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta, który pozwala na jednoczesny zapis obrazu na wewnętrznym dysku aparatu oraz wydruk obrazu na printerze. Obie akcje dostępne po nacisnięciu jednego przycisku? Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie wpływa na wartość diagnostyczną oraz w minimalnym stopniu wpływa na ergonomię pracy. Oferowany przez nas system zapewnia intuicyjną obsługę dostosowaną do badań echokardiograficznych i posiada wiele udogodnień gwarantujących szybsze i dokładne przeprowadzenie badania echokardiograficznego. Obecnie tylko jeden dostawca ( Hitachi-Aloca ) może spełnić ww zapis, co jest nie zgodne z PZP. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna np.funkcję AutoDoppler

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x18 |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrsonograficzny wyposażony 16-krotne, bezstratne powiększenie obrazu na żywo?Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x18 |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrsonograficzny wyposażony 16-krotne, bezstratne powiększenie obrazu zamrożonego? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 58 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta, który pozwala na dokonanie do 8 pomiarów na jednym obrazie? Powszechnie w trakcie wykonywania badania echokardiograficznego wykorzystuje się maksymalnie 6-8 pomiarów, oferowany przez nas system zapewnia generowanie raportów pomiarowych i przeprowadzenie dodatkowych pomiarów na innej akwizycji obrazowej nie ma więć większego wpływu na ergonomię pracy z systemem.Pragniemy zauważyć, iż podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znacząco ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

| 59 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta, który pozwalna na przełączanie głowic na panelu dotykowym za pomocą dużych ikon z symbolami głowic ? Mamy dodatkowo możliwość przypisania konkretnych presetów do odpowiednich głowic. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie wpływa na wartość diagnostyczną oraz w minimalnym stopniu wpływa na ergonomię pracy. Oferowany przez nas system zapewnia intuicyjną obsługę dostosowaną do badań echokardiograficznych i posiada wiele udogodnień gwarantujących szybsze i dokładne przeprowadzenie badania echokardiograficznego. Obecnie tylko jeden dostawce firma Hitachi-Aloca może spełnić ww zapis, co jest nie zgodne z PZP. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna np. możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem? Oferowane przez nas dodatkowe rozwiązanie zapewnia ochronę danych pacjentów przed osobami nieuprawnionymi do ich dostępu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

| 66 | Liczba elementów | Min. 600 |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium,  renomowanego producenta, wyposażony w głowice typu convex zbudowaną z 320 elementów akustycznych PureWave ( odpowiednik  technologii Single Crystal ) o zakresie częstotliwości pracy przetwornika do 1 do 5 MHz., kącie skanowania 111 stopni ?

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 68 | Obrazowanie harmoniczne | min. 10 pasm częstotliwości |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium,  renomowanego producenta, wyposażony w głowice typu convex zbudowaną z 320 elementów akustycznych PureWave ( odpowiednik  technologii Single Crystal ) o zakresie częstotliwości pracy przetwornika do 1 do 5 MHz., posiadającej 9 pasm częstotliwości harmonicznych?

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 71 | Liczba elementów | Min. 128 |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowice sektorową, zbudowaną z 80 lementów akustycznych wykonaną w technologii PureWave, która jest odpowiednikiem wymaganej przez Zamawiającego technologii „Single Crystal”? Kryształy PureWave z których zbudowana jest głowica chrakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii wykorzystywanych do budowy głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania. Zakres częstotliwości głowicy od 1,0 do 5,0 MHz, kąt obrazowania 90 stopni.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 74 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 15,0 MHz, szerokość skanu max.15 mm, liczba elementów min. 190 | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego producenta oraz lidera rynku echokardiograficznego na świecie, który nie daje możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną o zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 15,0 MHz, szerokość skanu max.15 mm, liczba elementów min. 190

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 75 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu „hockey”, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 15,0 MHz, szerokość skanu max.25mm, liczba elementów min. 190 | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrsonograficzny, który pozwala na rozbudowę  systemu o głowicę liniową typu hockey o zakresie częstotliwości od 7 do 15 MHz., szerokości czoła głowicy 23 mm., zbudowaną z 256 elementów akustycznych ? Jest to rozwiązanie co najmniej równoważne.

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie

| 76 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową naczyniową, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 13,0 MHz, szerokość skanu max.40 mm, liczba elementów min. 600 | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium,  renomowanego producenta, wyposażony w głowice liniową do badań dopplerowskich, zbudowaną z 320 elementów akustycznych o zakresie częstotliwości pracy przetwornika do 3 do 12 MHz długości czoła głowicy ( FOV ) 38mm.?

Odp. Zapisy SWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik