RZp.271.1.22.2022

Gniewkowo, dnia 14.12.2022

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: Budowa kompleksu lekkoatletycznego, wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00460031/01 z dnia 2022-11-25  zostało opublikowane 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00486783 z dnia 2022-12-09 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: (Zamawiający zachowuje oryginalną pisownie zadawanych pytań).

Pytanie 1:

Proszę odpowiedzieć czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie odwodnienia linowego bieżni? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie projektu branży sanitarnej uwzględniającej sposób zagospodarowania wody z tego elementu.

Odpowiedź:

Do zakresu zamówienia nie wchodzi wykonanie odwodnienia liniowego bieżni, odprowadzenie wody powierzchniowo na teren zielony wokół bieżni.

Pytanie 2:

Czy woda z drenaży ma być odprowadzona do kanalizy deszczowej? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie projektu.

Odpowiedź:

Woda z drenażu ma być odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykorzystano istniejące przyłącze wraz z studnią , które stanowi odwodnienie istniejącego boiska przeznaczonego do rozbiórki -  rys. 1 i 5.

Pytanie 3: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Pytanie 4: Nie dotyczy aktualnego postępowania