Gniezno, dn. 19.07.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.25.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR IV**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.25.2023 – Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografu*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA, pkt 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o przekątnej 24’’, rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, spełniającego wymogi dopasowania do krzywej DICOM dla monitorów przeglądowych?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Ad. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o powyższych parametrach.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a