## 1c - opis budynków i budowli Gliwice
Lp. | Rodzaj / przeznaczenie budynku | adres lokalizacji | rok budowy | powierzchnia w m2 | wartość ubezpieczeniowa | suma ubezpieczenia [zł] | materiał konstrukcyjny ścian | materiał konstrukcyjny stropu | pokrycie | Rodzaj zabezpieczeń ppoż | Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
1 | Budynek administracyjny | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1933 | 3424 | księgowa brutto | 1590734.27 | cegła | płyty nośne żelbetonowe | więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną | Gaśnice 14 szt, 2 wyciągi oddymiające klatki schodowe, 6 szt hydrantów wewnętrznych, 2 szt hydrantów zewnętrznych | Instytut Nowych Syntez Chemicznych Zakład Chemii Nieorganicznej w Gliwicach na terenie zakładu funkcjonuje zewnętrzny monitoring wizyjny na hali technologicznej (cztery kamery), na budynku głównym (4 kamery), który został zmodernizowany w 2017r. (rozbudowany od 26 kamer). Dane przechowywane są na serwerze zlokalizowanym w pokoju Kierownika Zakładu Wsparcia Technicznego. Całodobowy zapis monitoringu przeglądany jest na bieżąco w godzinach pracy Oddziału. W 2016r. została zainstalowana instalacja kontroli dostępu, która pozwala na ograniczenie wstępu na teren Oddziału osobom nieupoważnionym. W 2017r. zainstalowano system sygnalizacji włamania i napadu. Obecnie Zakład korzysta z usług grupy interwencyjnej ANG Ochrona w zakresie ochrony mienia. Budynki znajdują się na terenach przemysłowych.
2 | Budynek hali technologicznej (stara hala) | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1964 | 680 | księgowa brutto | 345072.13 | cegła | wewnętrzna konstrukcja słupy, podesty schody i antresola stalowa | żelbet, papa bitumiczna | Gaśnica 4 szt.
3 | Budynek – portiernia | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 23 | księgowa brutto | 42075.48 | bloczki gazobetonowe | żelbeton | żelbet, papa bitumiczna | Gaśnica 1 szt.
4 | Hala produkcyjna (nowa hala) | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 870 | księgowa brutto | 3127512.41 | stal, szkło, żelbeton | stal, płyty styropianowe, aluminium | żelbet, papa bitumiczna | Gaśnica 3 szt.
5 | Zadaszenie magazynowe | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1964 | 68 | księgowa brutto | 5172.19 | murowany z osiatkowaniem | płyta żelbetonowa | papa | Gaśnica 1 szt.
6 | Wiata garażowa | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 108 | księgowa brutto | 6218.15 | blacha | stal, blacha | blacha | Gaśnica 2 szt.
7 | Pomieszczenie magazynowe (pralnia) | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1974 | 100 | księgowa brutto | 57917.3 | pustak | drewno | papa | Gaśnica 1 szt.
8 | Budynek magazynowy | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1981 | 39 | księgowa brutto | 15706.55 | bloczki gazobetonowe | drewno | blacha falista | Gaśnica 1 szt.
9 | Budynek magazynowy – laboratorium mikronizacji | 44-121 Gliwice ul. Sowińskiego 11 | 1988 | 100 | księgowa brutto | 61759.36 | gazobeton, ławy fundamentowe, ściągi żelbetowe | ściągi żelbetonowe | żelbet, papa termiczna | Gaśnica 1 szt.
5252167.84

## 1d - opis budynków i budowli Goczałków+Udanin
Lp. | Rodzaj / przeznaczenie budynku | adres lokalizacji | rok budowy | powierzchnia w m2 | wartość ubezpieczeniowa | suma ubezpieczenia [zł] | materiał konstrukcyjny ścian | materiał konstrukcyjny stropu | pokrycie | Rodzaj zabezpieczeń ppoż | Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych | UWAGI
1 | Budynek przemysłowy/warsztat nr inwentarzowy 1800048 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | lata 70 | 318 | księgowa brutto | 44556.17 | pustak | płyty nośne żelbetonowe | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
2 | Budynek magazynowy, nr inwentarzowy 1300047 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | lata 70 | 740.5 | księgowa brutto | 79656.02 | płyta metalowa | płyta metalowa | blacha | Gaśnica | Zamknięte ogrodzeniem | -
3 | Handlowo-usługowy (biuro), nr inwentarzowy 1800046 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | 1990 | 231.08 | księgowa brutto | 68263.15 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
4 | Budynek Stacji pomp nr inwentarzowy 1040049 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | 1990 | 85.1 | księgowa brutto | 31531.57 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
5 | Budynek przy wadze, nr inwentarzowy 1950050 | 55-340 Udanin Łagiewniki Średzkie 12 | 1980 | 19.68 | księgowa brutto | 21612.77 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
6 | Magazyn części zamiennych nr inwentarzowy 1360013 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 20 | 365 | księgowa brutto | 26475 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | wyłączony z eksploatacji
7 | Warsztat mechaniczny nr inwentarzowy 1810453 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | 1960 | 115.2 | księgowa brutto | 12111 | cegła | konstrukcja metalowa | eternit | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
8 | Magazyny z garażami, nr inwentarzowy 1810018 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 277 | księgowa brutto | 42881 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
9 | Hydrofornia, nr inwentarzowy 1810019 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 47.7 | księgowa brutto | 6769 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
10 | Garaż, nr inwentarzowy 1800014 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 277 | księgowa brutto | 43961.89 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
11 | Budynek mieszkalny, nr inwentarzowy 1659009 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 327 | księgowa brutto | 120286.61 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięte na zamek | wyłączony z eksploatacji
12 | Magazyn, kuźnia, nr inwentarzowy 1800015 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 60 | 48.8 | księgowa brutto | 4406 | łupek | konstrukcja metalowa | eternit | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
13 | Wiata na maszyny rolnicze, nr inwentarzowy 1800004 | 58-152 Strzegom Goczałków Górny 8 | lata 80 | 328.6 | księgowa brutto | 7776 | pustak | konstrukcja metalowa | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
14 | Mieszalnia pasz, nr inwentarzowy 1800011 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | lata 20 | 825 | księgowa brutto | 186411.73 | łupek | konstrukcja metalowa | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
15 | Budynek stajni z częścią mieszkalną, nr inwentarzowy 1650005 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 264 | księgowa brutto | 63884.06 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
16 | Magazyn zbożowy, nr inwentarzowy 1800001 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 513 | księgowa brutto | 225908.9 | łupek | drewno | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
17 | Jałownik, nr inwentarzowy 1830022 (pustostan) | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | Lata 70 | 575 | księgowa brutto | 107118.36 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | przewidziany do likwidacji
18 | Pałac, przeznaczenie – biura, nr inwentarzowy 1650002, pod nadzorem konserwatorskim | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | 1889 | 1180 | księgowa brutto | 885442.75 | łupek | drewno | blacha | Gaśnica | Zamknięte na zamek | Pod nadzorem konserwatorskim
19 | Magazyn paliw, nr inwentarzowy 1820416 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | 1965 | 202 | księgowa brutto | 27064 | pustak | żelbet | żelbet | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
20 | Budynek mieszkalny nr 11, nr inwentarzowy 1650003 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 174 | księgowa brutto | 96791.56 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięte na zamek | -
21 | Obora ze zlewnią mleka, nr inwentarzowy 1830021, (pustostan) | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 1177 | księgowa brutto | 334058.44 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
22 | Magazyn środków ochrony roślin, nr inwentarzowy 1800016 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 24 | odtworzeniowa* | 76800 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | przewidziany do likwidacji
23 | Wiata dla bydła, nr inwentarzowy 1080053 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | 2012 | 625.14 | księgowa brutto | 498319.39 | pustak | drewno | blacha | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | -
24 | Silos na kiszonkę, nr inwentarzowy 1800005 + Zbiornik Swimer Water Tank r. prod 2020 nr inwentarzowy 1040056 + Silos nr inwentarzowy 2020351 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | lata 80 | 1200 | księgowa brutto | 85270 | beton | Brak | brak | Brak | Zamknięte ogrodzeniem | -
25 | Budynek gospodarczy, nr inwentarzowy 1810020 | 58-152 Strzegom, Goczałków Górny 8 | XIX Wiek | 30 | księgowa brutto | 3228 | łupek | drewno | dachówka | Gaśnica | Zamknięty na kłódkę | wyłączony z eksploatacji
3100583.37
UWAGI:Teren ogrodzony, okamerowany, oświetlony w porze nocnej i dozorowany przez stróża.

## 1e - opis budynków i budowli Puławy
Lp. | Rodzaj / przeznaczenie budynku | adres lokalizacji | rok budowy | powierzchnia w m2 | wartość ubezpieczeniowa | suma ubezpieczenia [zł] | materiał konstrukcyjny ścian | materiał konstrukcyjny stropu | pokrycie dachu | Rodzaj zabezpieczeń ppoż | Rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
1 | E-40, budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym, nr inwentarzowy 1730005 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 3561.9 | księgowa brutto | 6339723.4 | Ściany zewnętrzne wykonane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, | Strop żelbetonowy | Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa, | Pomiędzy strefami pożarowymi zastosowano drzwi o klasie odporności ogniowej El 60, w budynku zainstalowano 2 ręczne ostrzegacze pożarowe umiejscowione przy wejściach do budynku, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy, budynek jest wyposażony w gaśnice, budynek wyposażony jest w trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach zlokalizowany jest na terenie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A. Teren Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. jest ogrodzony i oświetlony, wejście na teren zakładu ZA jak również na teren INSCH za okazaniem przepustki po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie danej osoby na teren zakładu. Wszystkie budynki Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Nowych syntez Chemicznych w Puławach podłączone są do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Zakłady Azotowe Puławy S.A. za pomocą sygnalizacji ROP (ręczne ostrzegacze pożaru), ponadto budynek H-80B wyposażony jest w Centralny System Sygnalizacji Pożaru POLAN. Zakład posiada system ochrony wizyjnej monitorowany i wyposażony w 6 kamer przemysłowych umieszczonych w budynkach G-31, G-29, H-80, H-80B. Dane z zapisu przechowywane są na urządzeniu masowym (podgląd udostępniony jest kierownikowi zarządzającemu danym budynkiem oraz dyrektorowi ds. technicznych), okres zapisu przechowywany jest przez okres 1 m-ca. W budynkach E-40, H-80, H-80B na wydziałach BA (Zakład Analityczny całe II piętro E-40 wejście tylko za pomocą kodu dostępu), oraz wydział TP (Zakład Doświadczalny Procesów Wysokociśnieniowych – wydzielona część produkcyjna) hala H-80 oraz magazyn surowców roślinnych oraz budynek H-80B dostęp za pomocą kodów dostępu tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach. Dodatkowo pracownicy ochrony co 4 godziny dokonują obchodu obiektów INSCH i potwierdzają swój pobyt w punktach kontroli.
2 | E-40/1, budynek o przeznaczeniu laboratoryjno-biurowym, nr inwentarzowy 1730006 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 602.1 | księgowa brutto | 1201222.09 | Ściany zewnętrzne wykonane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, | Strop żelbetonowy | Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa, | Pomiędzy strefami pożarowymi zastosowano drzwi o klasie odporności ogniowej El 60, w budynku zainstalowano 2 ręczne ostrzegacze pożarowe umiejscowione przy wejściach do budynku, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy, budynek jest wyposażony w gaśnice, budynek wyposażony jest w trzy hydranty wewnętrzne z wężem O52, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
3 | G-39, budynek G-39 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i laboratoryjnym, nr inwentarzowy 1730018 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 394 | księgowa brutto | 2085752.65 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane | Strop żelbetonowy, liczba kondygnacji 1 | Dach o konstrukcji lekkiej, częściowo przeszklony | Budynek G-39 stanowi jedną strefę pożarową, budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, budynek jest wyposażony w gaśnice, budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu, piorunochronną i uziemiającą, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
4 | G-31, budynek G-31 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, nr inwentarzowy 1070054, 1731019 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 3556 | księgowa brutto | 5140491.5 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej, stężone pilastrami ceglanymi oraz belką żelbetową wiatrową w kierunku podłużnym, liczba kondygnacji 4 | Strop z płyty żerańskiej, schody żelbetowe | Dach z płyt żelbetowych panwiowych wspartych na wiązarach stalowych lub dźwigarach kablobetonowych, pokryty papą termozgrzewalną. | Budynek G-31 budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz 4 sztuki hydrantów wewnętrznych z wężem O52, budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację piorunochronną i uziemiającą.
5 | G-31A, budynek G-31A jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi, nr inwentarzowy 1731019 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2014 | 511.68 | księgowa brutto | 3242244.66 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, fundamenty żelbetowe, zbrojone, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, w części nadziemnej cegła klinkierowa, ściany konstrukcyjne części socjalno-biurowej z gazobetonu, w części badawczej konstrukcja stalowa pokrycie ścian wykonane z płyty warstwowej, ocieplenie ze styropianu, schody żelbetowe, w części badawczej wykonana została konstrukcja stalowa (etażerka) z dwoma poziomami obsługowymi pokrytymi ażurową kratą pomostową, liczba kondygnacji 3. | Strop żelbetonowy | Pokrycie dachu podwójna warstwa papy termozgrzewalnej, na warstwie spadkowej z wełny | Budynek G-31A budynek posiada pięć wyjść ewakuacyjnych, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz hydranty wewnętrzne z wężem O 52, do zewnętrznej ochrony p.poż. służy hydrant zewnętrzny DN100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 i G-39, budynek wyposażony jest w instalację odgromową, wyłącznik przeciwpożarowy, w budynku zainstalowano 7 ręcznych ostrzegaczy pożaru podłączonych do systemy TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. ,,Puławy” S.A.
6 | E-40/2, jest budynkiem administracyjno-biurowym | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 1346.98 | księgowa brutto | 2985324.36 | Budynek E-40/2 jest wolnostojącym budynkiem, liczba kondygnacji 4 plus podpiwniczenie, budynek stanowi odrębną strefę pożarową, w budynku nie występują zagrożenia wybuchem, w jego przestrzeni nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem, budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, podłoże ścian zewnętrznych wykonane z prefabrykatów POF po termomodernizacji, szczytowe ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej po termomodernizacji, ściany ocieplone metodą lekko mokrą z tynkiem silikatowym, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, okładziny ceramiczne, izolacja pionowa powłoka bitumiczna, pomiędzy strefami pożarowymi drzwi o klasie odporności ogniowej El 60. | stropy gęsto żebrowe DZ-3 | Dach pokrycie papa termozgrzewalna, konstrukcja szkieletowa żelbetowa | Budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz cztery hydranty wewnętrzne z wężem O52, budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalację piorunochronną i uziemiającą.
7 | G-29, budynek G-29 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, nr inwentarzowy 1000036 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 1420.05 | księgowa brutto | 551086.88 | Budynek G-29 jest wolnostojącym budynkiem, który stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni 1420,05 m2, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, konstrukcja ramowa w postaci kratownic stalowych, liczba kondygnacji 1, budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, | brak stropu | blacha trapezowa | Budynek G-29 budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz hydrant DN100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 oraz E-40/1 i E-24, budynek posiada instalację piorunochronną i uziemiającą.
8 | E-24, budynek jest budynkiem produkcyjnym, w którym odbywa się produkcja katalizatorów, nr inwentarzowy 1010037 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 1307.9 | księgowa brutto | 3550942.71 | Budynek G-24 jest połączony bezpośrednio z budynkiem E-40/1 a ten z E-40, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, podłoże ścian zewnętrznych wykonane z prefabrykatów POF po termomodernizacji, szczytowe ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej, ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne, konstrukcja ramowa w postaci kratownic stalowych. | Stropy żelbetonowe, | Dach pokryty papą termozgrzewalną, konstrukcja szkieletowa żelbetonowa, | Budynek G-24 stanowi jedną strefę pożarową, budynek posiada jedno wyjścia ewakuacyjne, budynek jest wyposażony w gaśnice oraz dwa hydranty wewnętrzne z wężem O52, hydranty znajdują się na każdej kondygnacji obok klatki schodowej, budynek wyposażony jest w instalację odgromową.
9 | G-27, w budynku zlokalizowany jest węzeł redukcji metanu średnio-ciśnieniowego. nr inwentarzowy 1040038 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 15.9 | księgowa brutto | 21683.9 | Budynek G-27 stanowi jedną strefę pożarową, budynek jednokondygnacyjny, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane w części przeszklone. | stropodach | Dach w konstrukcji lekkiej | W budynku G-27 znajduje się węzeł redukcyjny metanu, odpowietrzanie odprowadzone jest do atmosfery a jego wylot znajduje się na dachu budynku.
10 | E-26, jest budynkiem produkcyjno-magazynowym, nr inwentarzowy 1300033 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 303.5 | księgowa brutto | 77485.87 | Budynek E-26 jest to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedną strefę pożarową, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany zewnętrzne z cegły białej silikatowej, częściowo przeszklone. | Stropodach, liczba kondygnacji 1 | Dach kryty blachą trapezową na konstrukcji stalowej. | Budynek E-26 budynek jednokondygnacyjny, posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne, wyposażony jest w instalację odgromową, wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic, do zewnętrznej ochrony p.poż. Służy hydrant DN 100 usytuowany pomiędzy budynkami E-40 oraz E-40/1 i E-24.
11 | G-26, jest obiektem magazynowym z częścią socjalną i biurową. nr inwentarzowy 1320034 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 962.73 | księgowa brutto | 373941.82 | Budynek G-26 jest to budynek jednokondygnacyjny, stanowi jedną strefę pożarową, wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany murowane, | stropodach wewntylowany | Dach o konstrukcji lekkiej pokryty materiałami NRO. | Budynek G-26 budynek jednokondygnacyjny, posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, budynek wyposażony jest w instalację piorunochronną i uziemiającą, budynek wyposażony jest hydrant wewnętrzny O52, w budynku zainstalowano dwa ręczne ostrzegacze pożaru na zewnątrz budynku. Oba są częścią instalacji sygnalizacji pożaru podłączonej do systemu TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Z.A .
12 | H-80B, budynek H-80B jest budynkiem produkcyjno-magazynowym. nr inwentarzowy 1040052 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2011 | 483.5 | księgowa brutto | 1408308.44 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, konstrukcja nośna stalowa, słupy konstrukcyjne stalowe, ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych wypełnienie wełna mineralna. | ściany i strop z płyty warstwowej wypełnioną wełną mineralną | Dach o konstrukcji stalowej (dźwigary), pokryty blachą trapezową. | Budynek H-80B stanowi jedną strefą pożarową, budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne ponadto w instalację odgromową, budynek wyposażony jest w dwa hydranty wewnętrzne O 52 oraz dwa hydranty zewnętrzne DN100 usytuowane wzdłuż drogi.
13 | H-80, budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi i laboratoryjnymi. nr inwentarzowy 1730039 i 1731039 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 5217.7 | odtworzeniowa | 20870800 | Budynek wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły pełnej, ściana północna o konstrukcji lekkiej, częściowo przeszklona obudowana blachą fałdowaną, w części socjalnej ściany z cegły, schody żelbetowe. | strop żerański oraz stropodach wentylowany | Dach o konstrukcji lekkiej, pokryty blachą fałdowaną. | Hala H-80 podzielona jest na trzy strefy pożarowe: I strefa pożarowa obejmuje część socjalną, II strefa pożarowa obejmuje pozostałą część hali, III strefa pożarowa obejmuje zaplecze higieniczno-sanitarne. Pomiędzy strefami pożarowymi zamontowano drzwi o klasie odporności ogniowej EL 60. Budynek posiada osiem wyjść ewakuacyjnych, wyposażony jest w następujące instalacje zabezpieczające: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, piorunochronną i uziemiającą, system sygnalizacji pożaru, który jest podłączony do systemu TELSAP, sygnał przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Z.A. Puławy S.A. Do zewnętrznej ochrony p.poż. obiektu H-80 służą dwa hydranty DN100 usytuowane wzdłuż drogi, natomiast do wewnętrznej ochrony służą hydranty wewnętrzne z wężem O 52.
14 | H-80A, nr inwentarzowy 1010051, 1011051 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2011 | 78 | księgowa brutto | 607266.95 | płyta warstwowa | ściany i strop z płyty warstwowej wypełnioną wełną mineralną | płyta stropowa warstwowa | obiekt kontenerowy
15 | H-82 budynek pomocniczy dla H-80 nr inwentarzowy 1730040 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 178 | księgowa brutto | 220349.23 | ściany murowane z cegły licowej elewacyjnej | stropodach wentylowany | papa bitumiczna | H-82 budynek pomocniczy dla H-80
16 | G-35 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną oraz z pomieszczeniami biurowymi., nr inwentarzowy 1013501, 1013502 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 2522 | księgowa brutto | 3642104.45 | Budynek G-35 jest połączony bezpośrednio z budynkiem G-31, stanowią jedną strefę pożarową, budynek wykonany jest z materiałów nierozprzestrzeniających ogień, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej, stężone pilastrami cegłowymi oraz belką żelbetową wiatrową w kierunku podłużnym, słupy żelbetowe, stężone profilami stalowymi, w części socjalnej ściany z cegły. | Stropy z płyt żerańskich | Dach nad halą wykonany z konstrukcji lekkiej | Budynek G-35 wyposażony jest w następujące instalacje p.poż. System sygnalizacji pożaru, piorunochronną i uziemiającą, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek wyposażony jest w trzynaście hydrantów wewnętrznych z wężem O52, w budynku G-35 zainstalowano ręczny ostrzegacz pożaru, jest on częścią instalacji sygnalizacji pożaru podłączonej do systemu TELSAP. Sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.
17 | G-33 Wiata na sprzęt i urządzenia laboratoryjne | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 2015 | 145.64 | księgowa brutto | 112124.5 | ściany z cegły silikatowej białej | wiązar kratowy stalowy | blacha trapezowa | Wiata na sprzęt i urządzenia laboratoryjne
18 | Budynek rozdzielni GRR-IN, nr inwentarzowy 1050027 | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 85 | księgowa brutto | 44034.8 | ściany murowane z cegły | stropodach wentylowny | papa bitumiczna | Budynek rozdzielni GRR-IN
19 | Garaż samochodowy nr 1, nr inwentarzowy 1150041 | ul. Sieroszewskiego, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 18 | księgowa brutto | 22109.32 | ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm | strop żelbetowy wylewany 15,00 cm | 2 x papa asfaltowa na lepiku | Boks samochodowy 1 stanowiskowy
20 | Garaż samochodowy nr 3, nr inwentarzowy 1150044 | ul. Sienkiewicza, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 18 | księgowa brutto | 6821.72 | ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm | strop żelbetowy wylewany 15,00 cm | 2 x papa asfaltowa na lepiku | Boks samochodowy 1 stanowiskowy
21 | Garaż samochodowy nr 8, nr inwentarzowy 1150045 | ul. Sienkiewicza, 24-100 PUŁAWY | 1969 | 18 | księgowa brutto | 6821.72 | ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24, 00cm | strop żelbetowy wylewany 15,00 cm | 2 x papa asfaltowa na lepiku | Boks samochodowy 1 stanowiskowy
22 | Budynek mieszkalny, nr inwentarzowy 1600021 | Al. Królewska 9, 24-100 PUŁAWY | 1969 |  | księgowa brutto | 47262 | ściany murowane oraz prefabrykowane | strop żerański | papa bitumiczna
52557902.97