Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne - ŚRUBY DO BEZPOŚREDNIEGO ZESPOLENIA ZĘBA OBROTNIKA.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ŚRUBY DO BEZPOŚREDNIEGO ZESPOLENIA ZĘBA OBROTNIKA |
| 1.. | Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika. Zestaw 1 śruba. -Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzena 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowywiercające. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Śruby o średnicy gwintu fi 3,5 mm, średnicy rdzenia fi 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Długość śrub 38-45 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach | Tak, opisać | (*) | Długość śrub 36-50 mm – 20 pkt Nie- 0 pkt |
| 5.. | W zestawie specjalna penceta do podawania śrub. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby. | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | W zestawie druty Kirschner’a średnicy fi 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). | Tak/ Nie | (*) | Tak- W zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG – 10 pkt Nie – 0 pkt. |
| 10. | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NISKOPROFILOWE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NISKOPROFILOWE |
| 1.. | płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | płytka szyjna: materiał – tytan, | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | długość płytki 20-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, | Tak, opisać | (*) | Maksymalna długość od 20-110 mm – 30 pkt |
| 4.. | śruby samogwintujące i samonawiercające się (nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w min. dwóch średnicach, automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki, długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm, wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady, blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowi ustawienie wobec płytki, możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) Komplet: 1 płyta + 4 śruby | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne - PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ZWYKŁE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ZWYKŁE |
| 1.. | Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe : Zestaw 1 sztuka | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | materiał: tytan | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | długość stopniowana od 25 mm do 70 mm | Tak, opisać | (*) | długość stopniowana od 25 mm do 80 mm: 10 pkt długość stopniowana od 25 mm do 90 mm: 30 pkt |
| 4.. | śruby samogwintujące, do kości gąbczastej | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 4 -  Parametry techniczne - Proteza trzonów odcinka szyjnego, materiał tytan komórkowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Proteza trzonu odcinka szyjnego, materiał tytan komórkowy |
| 1.. | Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Protezy wykonane ze stopu tytanu | Tak | (*) | technologia wykonania druk 3D – 15 pkt klasyczna technologia - 0 pkt |
| 3.. | Wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego | Tak | (*) | w zakresie od 65-70% przestrzeni implantu – 15 pkt < 65% - 0 pkt |
| 4. | dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 5 -  Parametry techniczne - IMPLANTY DO ZESPOLEŃ TYLNYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO i CZASZKOWO-KRĘGOSŁUPOWYCH  METODĄ KLASYCZNĄ I Z NAWIGACJĄ O-ARM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – IMPLANTY DO ZESPOLEŃ TYLNYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO i CZASZKOWO-KRĘGOSŁUPOWYCH METODĄ KLASYCZNĄ I Z NAWIGACJĄ O-ARM |
| 1.. | Implant do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego potyliczno-kręgosłupowych zakotwiczanych w : masywach bocznych, nasadach i za łuki wraz z kością potyliczną.(materiał tytan) | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Proponowany zestaw: 4 śruby potyliczne, 4 elementy zaczepowe za kręgosłup (śruby, haki laminarne lub kombinacja haków i śrub), 2 pręty potyliczno | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Elementy systemu muszą spełniać następujące warunki: a) haki laminarne: minimum 3 wielkości haki odsadzone w prawo i lewo krótkie i długie tulipanowe b) śruby wieloosiowe (+/- 50 º ) tulipanowe samogwintujące wkręcane w masywy boczne mocowanie pręta do śruby jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny) w średnicach 3,5mm; 4,0mm i 4,5mm, długościach 8-50 mm c) śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przez staw C1/C2): dostępne w wersji z gwintem do kości korowej W zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm. d) Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5 mm; 4,5mm lub 5,0mm, oraz długościach 4-18 mm. e) Pręty potyliczno-szyjne: niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. f) w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone. g) W zestawie dostępne również łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset). h) W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do śrub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych “in situ“, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50 mm (stopniowanie co 2 mm), miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. W zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych. i) Implanty posiadające oznaczenia. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | Tak/ Nie Tak | (*) | mocowanie haka do pręta jednym elementem blokującycm – 30 pkt Nie – 0pkt Bez oceny |
| 4.. | wszystkie implanty kompatybilne i współpracujące z O-arm i neuronawigacją | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | specjalistyczne narzędzia do implantacji współpracujące z O-arm i neuronawigacją | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów taka metoda klasyczna jak i pełnego zestawu narzędzi z ramkami referencyjnymi współpracujących z nawigacja O-arm w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 6 -  Parametry techniczne - RUCHOMA PROTEZA SZYJNEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – RUCHOMA PROTEZA SZYJNEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO |
| 1.. | ruchoma we wszystkich kierunkach | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | budowa modularna trójelementowa: płytki graniczne (CoCr) utwardzona polietylenowa wkładka (UHMWPE) | Tak | (*) | górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonów – 30 pkt Nie -0 pkt |
| 3.. | zewnętrzne powierzchnie protezy napylone tytanem i pokryte hydroksyapatytem w celu zwiększenia osteointegracji | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | implanty dostępne w szerokościach 15mm; 17mm; 19mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | implanty dostępne w głębokościach 13mm; 15mm; 17mm; 19mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia, sterylne. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 7 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO PRZESKÓRNEJ IMPLANTACJI CEMENTU KOSTNEGO DO TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO Z IGŁA BIOPSYJNĄ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO PRZESKÓRNEJ IMPLANTACJI CEMENTU KOSTNEGO DO TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO Z IGŁA BIOPSYJNĄ |
| 1.. | Zestaw do przezskórnej implantacji cementu kostnego do trzonów kręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego składający się z: 1 cement kostny z mieszalnikiem, 1 x strzykawki do podania cementu 2 igły/kaniule do podawania cementu, 1 x igła biopsyjna | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 25 minut w temperaturze pokojowej. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie igły kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. | Tak | (*) | Igły bocznie otwarte – 15 pkt Bez otwarcia bocznego 0 pkt |
| 7.. | Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. | Tak | (*) | Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek – 15 pkt Bez adaptera 0 pkt |
| 8.. | Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner’a (prowadnik skalowany). | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 8 -  Parametry techniczne - STABLIZACJA TRANSPEDIKULARNA ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABLIZACJA TRANSPEDIKULARNA ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO |
| 1.. | Podstawowy komplet składa się z 8 śrub/haków piersiowo-lędźwiowych, 2 śrub krzyżowo-biodrowych, 10 blokerów, 2 prętów, 1 poprzeczki, 1 łącznika | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | śruby transpedikularne jednoosiowe i wieloosiowe tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. średnice śrub od 5,5 mm do 7 mm 25mm do 100mm ze skokiem co 5mm | Tak, opisać | (*) | średnice śrub od 4.35 mm do 7.5 mm – 20 pkt |
| 3.. | pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-60mm, łącznik poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 80 mm. | Tak, opisać | (*) | długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm – 10 pkt |
| 4.. | wysokość głowy śruby nie może przekraczać 14 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 3.99mm powyżej pręta, | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Pręt: - materiał wykonania tytan, - średnica pręta 5,5mm, - pręty dostępne w długościach od 30mm do 600mm z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru, - dostępne pręty kobaltowo-chromowe w długościach : 120mm, 300mm, 480, 600mm. - pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym, - dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 9 -  Parametry techniczne - STABLIZATOR DO REDUKCJI I STABILIZACJI KRĘGOZMYKU LĘDŹWIOWEGO.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABLIZATOR DO REDUKCJI I STABILIZACJI KRĘGOZMYKU LĘDŹWIOWEGO |
| 1.. | Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego. Zestaw: 4 śrub + 2 pręty + 4 klemy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | materiał: tytan | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | śruby stożkowe z gwintem samotnącym (fi 5,6,7mm i dłg. 35-65mm); | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | zestaw narzędzi i elementów montowanych na implantach, umożliwiający przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów z poza pola operacyjnego (dystrakcja, kompresja, redukcja, lordotyzacja, nieurazowe i precyzyjne podciągnięcie kręgozmyku – każda z nich również po łuku, a nie tylko w jednej osi); | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | możliwość zastosowania elementu zespalającego pręt i śrubę różnej wielkości oraz w różnych położeniach (wąski i szerokie) - zależnie od wielkości pola operacyjnego, wymaganej siły zespolenia, stabilizacji na końcu lub jako trakcja itp. (można łączyć w pionie lub poziomie oraz odchylać do 150 na boki); | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | system powinien umożliwiać wielosegmentową stabilizację odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | pręty o dłg. 40-200mm o gwintowanej powierzchni; | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | -poręczność i ergonomiczność zestawu narzędzi (chodzi o to, żeby nie było narzędzi zakładanych jeden w drugi, a trzecie dochodzi jeszcze np. z boku); | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | możliwość dociągnięcia nakrętki przy pomocy klucza dynamometrycznego | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | redukcja i stabilizacja w oparciu o maksimum 6 śruby nasadowe | Tak, opisać | (*) | redukcja i stabilizacja w oparciu o maksimum 4 śruby nasadowe – 30 pkt |
| 11. | instrumentarium do redukcji kręgozmyku musi umożliwiać kontrolowaną redukcją ześlizgu | Tak, |  | Bez oceny |
| 12. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 10 -  Wszczepy typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Wszczepy typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa |
| 1.. | Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych, | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Klatki szyjne do przywracania wysokości przestrzeni międzytrzonowej wykonane ze stopu tytanu typu „Cellurar Titanium” (tytan komórkowy) | Tak/ Nie | (*) | Klatki o strukturze wysokoporowatej >65% - 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 3.. | Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min. 60%, zbliżonej do okładu beleczek kostnych, o wielkości szczelin 650µm, osteokonduktywne- zapewniające spondylodezę międzytrzonową, | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki o kształcie prostopadłościennym o wys. min. Od 7 do 9 mm (stopniowane co 1 mm) | Tak, opisać | (*) | Klatki o kształcie prostopadłościennym o wysokości od 6 do 10 mm (stopniowane co 1 mm) – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.. | Klatki w min. 8 rozmiarach, o min. 2 wymiarach 12x16 mm i 14x18 mm, | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 11 -  Parametry techniczne - TYTANOWY SYSTEM DO JEDNO- I WIELOSEGMENTOWEJ STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – TYTANOWY SYSTEM DO JEDNO- I WIELOSEGMENTOWEJ STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA |
| 1.. | Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem, sterylne. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych srednicy 5mm, 24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm. Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej. Pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr. 5,5mm, dł. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Elementy blokujące śrubę do pręta | Tak/Nie | (*) | Jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący – 30 pkt Brak – 0 pkt |
| 4. | Poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm. Poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | 1.Łączniki pręta 5,5 mm : •Osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm •Zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm •Zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 2.Łączniki offsetowe : •Zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm, 50mm •Otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm, 50mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach, zamykanych pojemnikach do sterylizacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne . | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych. | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane dostępne w rozmiarach: fi4,5mm i fi5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; fi6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm fi7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm 10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane dostępne w rozmiarach: fi4,5mm i fi5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; fi6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm fi7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm fi8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm fi9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm fi10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 13 | Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne dostępne w rozmiarach: fi5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; fi6,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm fi7,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi8,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 12 -  Parametry techniczne -  Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – - Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości |
| 1.. | Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości Zestaw: Jedna proteza | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Co najmniej dwie różne średnice (18 i 22 mm) implantu | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Możliwość płynnej, powtarzalnej regulacji wysokości koszyka od 20,5 do 90,5 mm | Tak | (*) | Możliwość płynnej, powtarzalnej regulacji wysokości koszyka od 20,5 do 110 mm – 30 pkt Nie – 0pkt |
| 4.. | Materiał: tytan | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Co najmniej 3 stopnie skosu wszczepów w celu odtworzenia prawidłowej krzywizny kręgosłupa ( 0º,3º, 8º) | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | W skład zestawu wchodzą: - 1 koszyk - 2 kątowe zakończenia (górne i dolne) | Tak, Nie, opisać |  | Bez oceny |
| 7.. | jedno narzędzie do chwytania, przenoszenia i jednoczesnej dystrakcji protezy | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 13 -  Parametry techniczne -  System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego z przygotowaniem i wyprofilowaniem prętów metodą komputerowego planowania 3D przed operacją

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego z przygotowaniem i wyprofilowaniem prętów metodą komputerowego planowania 3D przed operacją |
| 1.. | Zaplanowanie przed operacją korekcji deformacji i kształtu pręta za pomocą oprogramowania komputerowego | Tak, Nie | (*) | Samodzielny dostęp online chirurga do platformy planowania 3D - 30 pkt Brak dostępu chirurga do platformy – 0 pkt |
| 2.. | Śruby Srednica 4,5 mm z długością: • 30 mm • 35 mm • 40 mm Srednica 5,5 mm z długością • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm Srednica 6,5 mm z długością • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm Srednica 7,5 mm z długością • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Łaczniki offsetowe do łączenia pręta ze śrubą i prętów między sobą | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Pręty dogięte przed operacją w oparciu o planowanie 3D długości: 35 mm, 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm 135 mm 285 mm 505 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Pręty 5,5 mm dogięte o dużym kącie krzywizny • 40° L50-200 mm • 40° L150-150 mm • 65° L50-200 mm • 65° L150-150 mm • 90° L50-200 mm • 90° L150-150 mm | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 14 -  Parametry techniczne -  WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (cage) Z DOJŚCIA TYLNEGO (PLIF).

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (cage) Z DOJŚCIA TYLNEGO (PLIF). |
| 1.. | Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego (PLIF). Zestaw: 1 para wszczepów (2 sztuki) | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Tytanowe implanty do odcinka lędźwiowego. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Konstrukcja implantów umożliwiająca wszczepienie techniką PLIF. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Wszczepy o specjalnej kratowej siatkowej (trabekularnej) strukturze zapewniające doskonałe warunki do przerostu kostnego. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Typoszereg rozmiarowy w zakresie długości 22mm, 25mm, 28mm, wysokości od 6 do 11mm stopniowane minimum co 2 mm | Tak, opisać | (*) | Stopniowane wysokości co 1 mm – 10pkt Nie – 0 pkt |
| 7.. | Powierzchnia dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej | Tak, opisać/Nie | (*) | Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 15 -  Parametry techniczne -  WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE  DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO ALIF z możliowścią implantacji tak bez śrub jak i ze śrubami mocującymi kejdz do sąsiednich trzonow

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO ALIF z mozliowścią implantacji tak bez śrub jak i ze śrubami mocującymi kejdz do sąsiednich trzonow |
| 1.. | Wszczep międzytrzonowy (tzw klatka albo “cage”) do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego (ALIF) Zestaw podstawowy: | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | -1 wszczep na poziom | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | wszczepy o kształcie prostopadłościennym do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego z dostępu przedniego, sterylne. wykonane z tytanu | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | odtwarzające lordozę lędźwiową (kąt 10° i 12°). | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | dostępne w różnych wysokościach 12-19mm i rozmiarach: 24mm/30mm oraz 28mm/38mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | -narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Można je aplikować w przestrzeń międzykręgową jednym narzędziem | Tak, opisać | (*) | Można je aplikować w przestrzeń międzykręgową bocznie lub przodem (narzadzie powinno chwytać wszczep tak z boku jak i przodu) – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 13. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 16 -  Parametry techniczne -  SZTUCZNY SUBSTYTUT PRZESZCZEPU KOŚCI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – SZTUCZNY SUBSTYTUT PRZESZCZEPU KOŚCI |
| 1.. | Sztuczny substytut przeszczepu kości dostarczany razem ze strzykawką oraz pojemnikiem do perfuzji biomateriału krwią lub szpikiem kostnym pacjenta. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | granulat 2,8-5,6 mm op. 20 ml | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | granulat 2,8-5,6 mm op. 10 ml | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | granulat 2,8-5,6 mm op. 5 ml | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Cylinder 9mm/20mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Bloczek 20/20/10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Klin 25/20/10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Substytut dostępny dodatkowo w innych formach niż bloczek | Tak, opisać/Nie | (*) | Substytut dostępny dodatkowo w formie bloczka – 30 pkt Nie – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 17 -  Parametry techniczne -  WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE (typu cage) DO ODCINKA szyjnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE (typu cage) DO ODCINKA szyjnego |
| 1.. | Wszczepy międzytrzonowe (typu cage - klatka) do odcinka szyjnego kręgosłupa Zestaw : Sztuka (1 wszczep) | Tak / Nie | (*) | Wszczepy wypełnione fabrycznie i sterylnie biomateriałem (substytutem kości) – 30 pkt Nie wypełnione – 0 pkt |
| 2.. | Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Klatki odtwarzające lordozę szyjną | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Klatki o wysokości 7-10mm, (stopniowane co 1mm). | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | W zestawie dystraktory typu Caspar (z regulacją ustawienia kątowego i regulacją kąta lodrozy) ułatwiające wykonanie gniazda pod implant i osadzenie klatki w przestrzeni międzytrzonowej (mocowane szpilami do sąsiednich trzonów). | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Uwagi i

Załącznik 1B Zakres nr 18 -  Parametry techniczne -  STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA |
| 1.. | STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Komplet: 4 śruby z blokadą 2 pręty | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń), | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe, | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Haki pedikularne i laminarne tulipanowe multiaxialne, | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne) blokowane jednym identycznym elementem blokującym, | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Śruby długości 30 do 50 mm | Tak, opisać | (*) | Śruby długości 25 do 55 mm – 30 pkt Śruby długości od 30 do 50 mm – 0 pkt |
| 9.. | Średnice śrub od 4 do 8 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Belki różnej długości od 40 do 500 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka, | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych i laminarnych różnych typów. | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Materiał: tytan. | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Haki z długim gwintem (“z długimi ramionami”) | Tak, opisać/Nie | (**) | Bez oceny |
| 14. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 19 -  Parametry techniczne - STABILIZACJA PRZEZNASADOWA DO STOSOWANIA OTWARTEGO I PRZESKÓRNEGO ORAZ Z UZYCIEM NAWIGACJI O-ARM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABILIZACJA PRZEZNASADOWA DO STOSOWANIA OTWARTEGO I PRZESKÓRNEGO ORAZ Z UZYCIEM NAWIGACJI O-ARM |
| 1.. | Stabilizacja przeznasadowa do odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa metodą otwartą z możliwością aplikacji/zamiany na przezskórną ZESTAW 4 śruby i 2 pręty | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe -walcowy kształt gwintu. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm i długość 30-55 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | system musi zawierać śruby kaniulowane wraz z instrumentarium od przezskórnych stabilizacji możliwością rozwoju do więcej niż dwusegmentowej aplikacji przezskórnej | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | system musi zawierać haki laminarne i pedikularne | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | pręty proste różnej długości | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak/Nie | (*) | Narzędzia w instrumentarium współpracujące z ramieniem O i nawigacją S7 – 30 pkt Nie – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 20 -  Parametry techniczne - Kyphoplastyka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POZ. 1. – Kyphoplastyka |
| 1.. | W zestawie na jeden poziom (wszystkie elementy sterylne): 2x manometr sprężynowy, 1x komplet igieł trepanacyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), 2x cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie: 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm, 1x cement kostny z mieszalnikiem, 1x rozdzielacz z kompletem strzykawek, |  | Tak, opisać/Nie | (*) | Igły pozwalające na biopsję trzonu – 30 pkt Nie – 0pkt |
| 2 | Igły bocznie otwarte o średnicy 8G, dł. 134mm. |  | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. |  | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Komplet igieł zawierający między innymi druty Kirschner’a, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytworzenia przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu). |  | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Cement kostny o podwyższonej biokompatybilości, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej |  | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. |  | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 21 -  Parametry techniczne - Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych |
| 1.. | 1. Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych 2. Wsuwana klatka międzytrzonowa do stabilizacji kręgosłupa szyjnego 3. ze stopu tytanu (proszek tytanu) 4. Implant o kratowej, przestrzennej strukturze (3D) stwarzającej optymalne warunki do przerostu kostnego (proteza posiadająca do 65% pustej przestrzeni). 5. Klatka dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne 6. stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej 7. Wypukłe płaszczyzny pozwalające na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. 8. Klatki w co najmniej 3 typach kształtowych (płaskie, jednostronnie wypukłe, klinowe) 9. obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm (skok co 1mm). 10. do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak poz. 1-9 Tak | (*) | Bez oceny proteza posiadająca powyżej 65% pustej przestrzeni – 30 pkt (*) Nie 0 pkt. Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 22-  Parametry techniczne - Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego |
| 1.. | Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego. 1 wszczep | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Materiał tytan | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Specjalny kształt implantu ułatwiający jego implantację pomiędzy trzonami kręgów. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Implant dostępny w wysokościach 10-16 mm ze skokiem co 2 mm. | Tak, opisać | (*) | Implant dostępny w wysokościach 9-17mm ze skokiem co 2 mm – 20 pkt Implant dostępny w wysokościach 10-16 mm ze skokiem co 2 mm. – 0 pkt |
| 7.. | Długość implantu od 40 mm do 55 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu bocznego minimalnie inwazyjnego wyposażone w małoinwazyjny dystraktor montowany do ramy stołu z możliwością dodatkowego zakotwiczenia w trzonie kręgu lub w przestrzeni międzytrzonowej | Tak | (*) | Mozliwość monitorowania elementów splotu ledzwiowo-krzyzowego – 10 pkt Brak możliwości – 0 pkt |
| 10. | W zestawie implanty próbne oraz narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne (np. łyżeczki proste, wygięte, raspatory, wycinaki do dysków). | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 23 -  Parametry techniczne - Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego  z dostępu tylnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego |
| 1.. | Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Pręt o średnicy 5,4mm | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Śruby kręgowe w wersji sztywnej (jednoosiowej) oraz ruchomej (wieloosiowej) w średnicach 4mm, 5mm, 6mm, 7mm oraz długościach od 30mm do 50mm, stopniowane co 5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Śruby wyciągowe o średnicy 6mm w długościach 35, 40, 45 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Śruby ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Śruby ruchome z minimum 40 stopniowym zakresem ruchomości | Tak, opisać | (*) | Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 7.. | Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 350mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | Niski profil systemu: całkowita łba wysokoś śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta | Tak |  | Bez oceny |
| 11.. | Średnica łba śruby 14mm | Tak |  | Bez oceny |
| 12.. | Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Kompaktowy zestaw narzędzi zawarty w jednym kontenerze | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Śruby nieruchome tylko w jedna stronę (do derotacji kręgu na pręcie) | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 24 -  Parametry techniczne - - Stymulator rdzeniowy ze stymulacją toniczną oraz typu burst – dla pacjentów nie odpowiadających na stymulację toniczną

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Stymulator rdzeniowy ze stymulacją toniczną oraz typu burst – dla pacjentów nie odpowiadających na stymulację toniczną |
| 1.. | Stymulator rdzeniowy ze stymulacją toniczną oraz typu burst – dla pacjentów nie odpowiadających na stymulację toniczną | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Możliwość zastosowania stymulacji tonicznej lub stymulacji burst (impulsy uwalniane w interwałach znoszące uczucie zmrowienia) W JEDNYM URZĄDZENIU. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Stymulacja burst o częstotliwości 40Hz składająca się ze stałej sekwencji impulsów o częstości 500 Hz w stałych interwałach (z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Generatory o stałym natężeniu prądu, który gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Elektrody wybierane w zależności od lokalizacji bólu, obszaru bólu, miejsca i sposobu impedancji Ilość kolumn w elektrodzie: 20 kontaktowe (5 kolumn, 4 rzędy z wykorzystaniem technologii mikroteksturingu) 16 kontaktowe, trójkolumnowe o anatomicznym kształcie elektrody Długośc łaczników do wyboru: minimum 30 cm | Tak | (*) | Bez oceny Bez oceny Bez oceny Długość łączników do wyboru: 0d 31-60 cm – 30 pkt Nie- 0 pkt |
| 6.. | Możliwość przeprowadzenia międzyoperacyjnej stymulacji próbnej za pomocą elektrody chirurgicznej docelowej (nie wymaga wymiany elektrody próbnej na docelową przy wszczepieniu stymulatora na stałe | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | System do stymulacji próbnej bezprzewodowy | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Programator pacjenta umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Możliwość wyboru przez Zamawiającego poszczególnych elementów stymulatora | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Wykonawca zapewnia pomoc techniczną podczas implantacji systemu oraz pomoc podczas programowania, edukację pacjentów. | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Stymulator MRI-kompatybilny (możliwość wykonania badania MRI przy określonych ustawieniach) | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 25 -  Parametry techniczne - Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy |
| 1.. | Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | źródło zasilania 6,3 amperogodziny, hybrydowe ogniwo kombinowane SVO (wykorzystujące tlenek srebrowo-wanadowy) | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | wysokość 65 milimetrów, | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | szerokość 49 milimetrów | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | amplituda od 0 do 10,5 V (przyrost 0,05 V lub 0,1 V dla wartości do 10 V, przyrost 0,1 V dla wartości 10,0 V do 10,5 V), | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | czas trwania impulsu od 60 do 450 μs (przyrost 10 μs), | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 7.. | częstotliwość od 2 do 130 Hz (przyrost 1 Hz dla wartości do 10 Hz, przyrost 5 Hz dla wartości od 10 Hz do 130 Hz), | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | możliwość ustawienia do minimum 20 programów | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | długość przewodu elektrod do wyboru: 30 do minimum 50 cm centymetrów | Tak, opisać | (*) | długość przewodu elektrod do wyboru: 0d 31 do minimum 75 centymetrów – 15 pkt długość przewodu elektrod do wyboru: 30 do minimum 50 cm centymetrów- 0 pkt |
| 10. | długość łączników do wyboru: 20 do minimum 50 centymetrów | Tak, opisać | (*) | długość łączników do wyboru: 20 do minimum 60 centymetrów – 15 pkt długość łączników do wyboru: 20 do minimum 50 centymetrów - 0pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 26 - Parametry techniczne - CZASOWA STYMULACJA RDZENIA PULSAYJNYMI FALAMI RF

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - CZASOWA STYMULACJA RDZENIA PULSAYJNYMI FALAMI RF |
| 1.. | Wielofunkcyjne elektrody do pulsacyjnej, czasowej, nadtwardówkowej stymulacji rdzenia falami RF | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | cechy elektrody: elektrody dwukontaktowe do czasowej stymulacji rdzenia, wielkość kontaktu elektrody: 3 mm, odstępu między kontaktami 4 mm. Średnica max 0,38 mm. Długośc kabla minimum 30 cm | Tak, Nie - opisać | (*) | długości kabla elektrody od 31-60 cm – 15 pkt długości kabla elektrody poniżej 30 cm – 0 pkt |
| 3.. | elektroda multifunkcyjna, sterowalna – umożliwiająca stymulację toniczną, pulsacyjnymi falami RF, | Tak, Nie | (*) | możliwość użycia elektrody jako cewnika wewąntrzkanałowego – 15 pkt brak w/w możliwości - 0 pkt |
| 4.. | elektrody wyposażone w czujnik temperatury w dystalnej części, port w kształcie litery Y, który umożliwia podanie leków oraz płynów obniżających temperaturę w trakcie zabiegu bez konieczności wyjmowania prowadnika z elektrody; | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do przestrzeni nadtwardówkowej: igla Touhy wraz z caniulą – 5 sztuk w opakowaniu | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Wykonawca musi za kążdym razem dotarczyć w użyczenie aparat do stymulacji czasowej rdzenia pulsacyjnymi falami RF, wyposażony w program z automatycznym doborem parametrów do stymulacji elektrodami wielofunkcyjnymi. Program ten, poza automatycznym doborem parametrów stymulacji posiada automatyczną kontrolę teperatury, która uniemożliwia dokonanie zniszczeń termicznych. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 27 -  Parametry techniczne - ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATÓW KOSTNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATÓW KOSTNYCH |
| 1.. | Zaciski do płata kostnego o średnicy 11mm, wykonane ze stopu tytanu pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Zaciski do płata kostnego o średnicy 16mm, wykonane ze stopu tytanu pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Zaciski do płata kostnego o średnicy 20mm, wykonane ze stopu tytanu, pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów tj: -aplikator nierozbieralny z automatycznym dociąganiem szt. 1. -kleszczyki podtrzymujace szt. 1. -kleszczyki do zdejmowania szt. 1. -kleszczyki do zdejmowania zacisków szt. 1. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o nateżeniu do 3 Tesli | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 6.. | Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Zaciski z otworem na drenażu, | Tak, opisać/Nie | (*) | Zaciski z otworem na drenaz, pakowane pojedynczo – 15 pkt Nie – 0pkt |
| 9.. | Zaciski sterylnie | Tak, opisać/Nie | (*) | Zaciski pakowane sterylnie pojedynczo – 15 pkt Nie – 0pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 28 -  Parametry techniczne - KLIPSY NACZYNIOWE DO TĘTNIAKÓW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – KLIPSY NACZYNIOWE DO TĘTNIAKÓW |
| 1.. | Klipsy stałe (tzw permanent) typu Yasargil (materiał tytan) | Tak | (*) | Wykonawca zapewnia zamawiającemu śródoperacyjny wybór i dostęp do całej gamy kształtów i rozmiarów wyspecyfikowanych klipsów co oznacza że : a). wszystkie klipsy o kształtach i rozmiarach jak w załączniku będą zdeponowane w postaci banku klipsów na Bloku operacyjnym oddziału Neurochirurgii szpitala wojewódzkiego w Tarnowie tak aby w czasie operacji można było dobrać adekwatne klipsy b). Klipsy zdeponowane w banku klipsów będą rozpakowane, wysterylizowane i gotowe do użycia tak aby można było swobodnie dobrać rozmiar i kształt klipsa w czasie każdej operacji, w której możne być użyty klips – 30 pkt Nie - 0 pkt |
| 2.. | Klipsy nie muszą być pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich klipsów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 29 -  Parametry techniczne - MIKROPLYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI CZASZKI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – MIKROPLYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI CZASZKI |
| 1.. | Płytka typu Y 5 otworowa, dł. całkowita 17mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Płytka prosta 16 otworowa, dł. całkowita 63mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Podwójna płytka typu Y 6 otworowa, dł. całkowita 15mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Podwójna płytka typu Y 6 otworowa, dł. całkowita 17mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Płytka do otworu trepacyjnego o średnicy 16mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Płytka w kształcie siatki o wymiarach 65mmx90mm, grubość 0,6mm, pakowane pojedynczo | Tak | (*) | w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby – 30 pkt Nie – 0pkt |
| 7.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich klipsów w celu realizacji umowy - uchwyt śrubokręta z wymiennymi ostrzami, dostępne co najmniej dwa rodzaje ostrzy, w zestawie ostrze krzyżakowe -kleszcze do cięcia płytek, pozłacana rękojeść -kleszcze do zaginania płytek -pęseta do pobierania płytek -moduł do przechowywania płytek, co najmniej 11 miejsc na różnego rodzaju płytki -Moduł do przechowywania magazynków śrub, co najmniej 8 miejsc na równego rodzaju magazynki -Moduł do przechowywania siatek, mozliwośc umieszczenia siatki o wymiarach 65x90mm -Taca do przechowywania i strylizacji instrumentarium do zakladania plytek, zacików do czepca i zacisków tytanowych do płytek czaszki, taca składajaca się z trzech elementów i pokryw | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 30 -  Parametry techniczne - CAGE TLIF SAMOŻŁOBIĄCY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CAGE TLIF SAMOŻŁOBIĄCY |
| 1.. | Konstrukcja wszczepu umożliwiająca implantację z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF, TLIF, ALIF). | Tak, opisać | (*) | Możliwość umieszczenia w przestrzeni dwóch wszczepów obok siebie metodą TLIF – 15 pkt. Nie-0pkt |
| 2.. | Tytanowe wszczepy o kratowej siatkowej (trabekularnej) strukturze zapewniające optymalne warunki do przerostu kostnego. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Powierzchnie górna i dolna implantu wyposażone w odpowiednio wyprofilowane prowadnice-płozy, umożliwiające samo-prowadzenie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 9 do 14 mm, co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35mm dopasowany do lordozy lędźwiowej. Komplet: 1 czop | Tak, opisać | (*) | typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17mm co 1mm – 15 pkt Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 9 do 14 mm- 0 pkt |
| 7.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 31 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO DRENAZU LĘDŹWIOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO DRENAZU LĘDŹWIOWEGO |
| 1.. | Zestaw do drenażu lędźwiowego EDM z komorą 120 ml z podziałką. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Zestaw drenażowy EDM o długości 150 cm, Cewnik lędźwiowy, impregnowany barem, długość minimum 80 cm, średnica wew. 0,7mm, średnica zewn. maksimu 1,5mm, Igła Touhy o rozmiarze 14, długości 9 cm (3-1/2”) z końcówką Hubera, drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem. | Tak | (*) | Obecność zaworu jednokierunkowego (antyrefleksyjnego) - 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 3.. | Element odprężający. Wystepy mocujące (2 sztuki) łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem. Tepo zakończona igła o rozmiarze 20. Torebka drenażowa 700ml, Linka pleciona. Skala taśmowa ciśnienia z podziałką. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 32 -  Parametry techniczne PROGRAMOWALNA POMPA BAKLOFENOWA WSZCZEPIALNA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROGRAMOWALNA POMPA BAKLOFENOWA WSZCZEPIALNA |
| 1.. | Wszczepialna pompa baklofenowa o programowalnym przepływie i objętość zbiornika 20 ml lub 40 ml | Tak, Nie | (*) | MRI kompatybilna – 30 pkt Niekompatybilna – 0 pkt |
| 2.. | Stabilność baklofenu w pompie 180 dni | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 33 -  Parametry techniczne – PERSONALIZOWANY SYSTEM STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PERSONALIZOWANY SYSTEM STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI |
| 1.. | Personalizowany system stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | - System wieloosiowy - zarówno śruby, płytki, jak i haki są poliaksjalne. - System wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa. - umozliwiający korekcję 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R). | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 3.. | System składający się z: - śrub transpedikularnych, - nakrętek, - prętów, - łączników | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | -mozliwość konturowania prętów fabrycznie (u producenta) przed operacją pod założony plan operacyjny (korekcja krzywizn) i indywidualną anatomię pacjenta (tzw personalizowany implant) w cenie implantu - na ukształtowanych przedoperacyjnie prętach zaznaczane położenie skrajnych srub | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Śruby transpedikularne znakowane kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym. Średnica śrub od 4,5 do 7,5 mm, ze skokiem co 1 mm; | Tak | (*) | Możliwość użycia offsetowych śrub transpedikularnych celem blokowania możliwego przesunięcia (np. kręgozmyk) podczas wyrównywania pręta na głowie śruby. Łeb śruby jest podniesiony o dodatkowe 5 mm. Średnica śrub offsetowych 5,5 lub 6,5 mm, długość od 30 do 50 mm, ze skokiem co 5 mm - 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 6 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 30mm - 100 mm (ze skokiem co 10mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 120mm - 180 mm (ze skokiem co 20mm) z możliwością zamówienia pręta wygiętego pod danego pacjenta (spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 200mm - 280 mm (ze skokiem co 20mm) z możliwością zamówienia pręta wygiętego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 280mm - 380 mm (ze skokiem co 20mm) z możliwością zamówienia pręta wygiętego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 380mm - 400 mm (ze skokiem co 20mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 450 mm z możliwościa zamówienia pręta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 500 mm z możliwoscia zamówienia pręta wygiętego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 260 mm z możliwością zamówienia pręta dogiętego zgodnie z Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 500 mm z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Łącznik standardowy -Zapewnia wieloosiowe połączenie pręta; przydatny przy prostym mocowaniu. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik wyrównujący -Umożliwia modyfikację śruby wieloosiowej na jednoosiową poprzez połączenie z łbem śruby. Po ostatecznym dokręceniu, śruba wieloosiowa zostanie umieszczona prostopadle do pręta (jak w przypadku standardowej śruby jednoosiowej). Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik skośny -Używany na szczycie konstrukcji do ochrony poziomów sąsiednich przed naruszeniem. Możliwość użycia także przy stromym skosie L5/S1 u dołu konstrukcji. Łącznik redukuje wymaganą długość pręta o 5 mm. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik derotacyjny -Wykorzystywany do przeprowadzenia derotacji osiowej kręgów wzdłuż wierzchołka krzywizny -Łącznik offsetowy -Łącznik zwiększający odległość boczną pomiędzy prętem a śrubą o 5 mm. Przydatny przy utrzymywaniu wyrównania pręta przy różnym anatomicznym umieszczeniu śrub. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik pourazowy -Umożliwia modyfikację śruby wieloosiowej na jednoosiową, z niezależnym blokowaniem na pręcie, poprzez jednoczesne wykonanie kompresji/dystrakcji przy pomocy śrub dociskowych. Ułatwia wyrównanie kręgów w płaszczyźnie strzałkowej w przypadkach poważnego kręgozmyku, złamań wybuchowych czy złamań kompresyjnych. -Łącznik otwarty -Łącznik używany przy zabiegach rewizyjnych oraz w mocowaniach biodrowych. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. -Przedłużka śruby do rewizji -Płytki krzyżowe - dostępne dwa specjalne wzory płytek krzyżowych: • Laserowe oznaczenie “L” wskazujące stronę lewą • Laserowe oznaczenie “R” wskazujące stronę prawą -Śruby krzyżowe o średnicach 6,5 i 7,2 mm, dostępne w długościach od 30 mm do 55 mm (co 5 mm). -Nasadka blokująca na płytkę -Haki wieloosiowe -Haki wieloosiowe (szczęki) -Dostępnych wiele konfiguracji modułów hak/szczęki w różnych rozmiarach dla najlepszego dopasowania do budowy anatomicznej pacjenta. Możliwość łączenia wybranego haka pedikularnego z przeciwhakiem poprzecznym lub laminarnym, w celu utworzenia samostabilnego mocowania na jednym kręgu piersiowym (tzw. szczęka). -Pasmo pojedyncze (Pasma plecione, wykonane z politereftalanu etylenu (PET). Giętkie końcówki pasm wykonane z czystego tytanu (T40), bez lateksu, bez DEHP. Okres trwałości: min. 5 lat. Pasmo pojedyncze o długości 970 mm. Łącznik dostosowany do niskoprofilowego mocowania sublaminarnego) -Pasmo podwójne (Pasma plecione, wykonane z politereftalanu etylenu (PET). Giętkie końcówki pasm wykonane z czystego tytanu (T40), bez lateksu, bez DEHP. Okres trwałości: min. 5 lat. Pasmo pojedyncze o długości 970 mm. Łącznik dostosowany do niskoprofilowego mocowania sublaminarnego) -Łącznik do pasma standardowy/niskoprog]filowy/otwarty -Łącznik biodrowy (Łączniki biodrowe dostępne w trzech wzorach: lewy, prawy, neutralny; wszystkie wzory dostępne w wersji krótkiej (20 mm) oraz w wersji standard (40 mm). Łączniki biodrowe kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm.) -Śruba biodrowa (Wieloosiowe śruby biodrowe o średnicy 7,5 i 8,5mm, długości od 70 do 100 mm (co 10 mm). Oznaczenie średnicy kolorem oraz laserowo na tule) -Domino - Systemy kompatybilne z pretami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające wydłużenie wstępnie zmontowanej konstrukcji. -Dostępne dwa typy łączeń typu domino w formie zamkniętej i otwartej/zamkniętej: • Równoległe domino: 1 domino do połączenia 2 prętów i końca konstrukcji. • Pojedyncze domino: 2 domina do połączenia 2 prętów - 1 górnego i 1 dolnego z ostatnią śrubą pomiędzy prętami. -Poprzeczka łącząca pręty - Systemy kompatybilne z pretami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do preta. Dostępne w rozmiarach: 22-34 mm, 34-48mm oraz 48-62 mm -KONSTRUKCJA PŁYTKA –PRĘT -Płytka do prętów stosowana ze standardowymi śrubami wieloosiowymi, offsetowymi śrubami wieloosiowymi i płytkami krzyżowymi. Dostarczana w formie wstępnie zagiętej. Dostępna w czterech wersjach: - 1 poziom, mały, 42 mm - 2 poziomy, mały, 66 mm -KONSTRUKCJA PŁYTKA –PRĘT -Płytka do prętów stosowana ze standardowymi śrubami wieloosiowymi, offsetowymi śrubami wieloosiowymi i płytkami krzyżowymi. Dostarczana w formie wstępnie zagiętej. Dostępna w czterech wersjach: - 1 poziom, duży, 50 mm - 2 poziomy, duży, 74 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 34 -  Parametry techniczne –ŚRUBY KORTYKALNE DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA Z DOSTEPU PRZYŚRODKOWEGO.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ŚRUBY KORTYKALNE DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA Z DOSTEPU PRZYŚRODKOWEGO |
| 1.. | Małoinwazyjne śruby krotykalne do stabilizacji tylnej kręgosłupa wykorzystująca dostęp przyśrodkowy poprzez odsłonięcie bocznej części wyrostka stawowego. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Śruby kortykalne | Tak/Nie | (*) | Kaniulowane – 30 pkt Niekaniulowane – 0pkt |
| 3.. | Śruby podwójnie gwintowane, posiadające dodatkowy 18mm gwint kortykalny, który umożliwi prawidłowe umocowanie śruby w nasadzi. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Śruby w średnicach 4,35mm-8mm pracujące na pręcie 5.5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Śruby samogwintujące i samocentrujące. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie implant typu TLIF wykonany z materiału PEEK w kształcie nerki, umożliwiający przywrócenie naturalnej wysokości dysku dostępny w rozmiarach 10x28mm oraz 12x31mm, oraz wysokościach 7-17mm i kącie lordozy wynoszącym 5 stop. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie system przeziernych retraktorów oraz napęd szybkoobrotowy | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 35 -  Parametry techniczne – Uniwersalny system śrub do stabilizacji tylnej przeznasadowej i bocznej metoda otwartą i przezskórną

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES. Uniwersalny system śrub do stabilizacji tylnej przeznasadowej i bocznej metoda otwartą i przezskórną |
| 1. | 1. ŚRUBA POLIAKSJALNA i POLIAKSJALNA REDUKCYJNA Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 40° śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej wynosi 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, śruby dostępne w 7 rozmiarach średnicowych (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub poliaksjalnych ze skokiem co 5 mm w zakresach: dla średnic od 4,0mm do 4,5mm - długości od 25mm do 45mm, dla średnicy 5,0mm - długości od 25mm do 50mm, dla średnicy 5,5mm - długości od 25mm do 55mm, dla średnic od 6,0mm do 6,5mm - długości od 25mm do 65mm, śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta. śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu; śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających, materiał wykonania: stop tytanu. | Tak Opisać | (*) | Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości MINIMUM 40° -0 PKT POWYŻEJ 40° - 20 PKT Bez oceny |
| 2 | 2. ŚRUBA UNIPLANARNA i UNIPLANARNA REDUKCYJNA Śruba uniplanarna, które łączy w sobie cechy sztywności przyśrodkowo-bocznej śrub monoaksjalnych z ruchomością śrub poliaksjalnych w kierunku głowowo-ogonowym; ruchomość śruby zawiera się w trójkącie o rozpiętości minimum 25°, śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), wysokość profilu głowy dla śruby uniplanarnej wynosi 18mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, śruby dostępne w 7 rozmiarach średnicowych (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub uniplanarnych ze skokiem co 5 mm w zakresach: dla średnic od 4,0mm do 4,5mm - długości od 25mm do 45mm, dla średnicy 5,0mm - długości od 25mm do 50mm, dla średnicy 5,5mm - długości od 25mm do 55mm, dla średnic od 6,0mm do 6,5mm - długości od 25mm do 65mm, dla średnicy 7,5mm - długości od 25mm do 90mm, śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta. śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających. materiał wykonania: stop tytanu | Tak Tak,Opisać | (*) | Bez oceny ruchomość śruby zawiera się w trójkącie o rozpiętości 25° - 0 PKT >25° - 10 PKT Bez oceny |
| 3 | 3. ŚRUBA POLIAKSJALNA DO MIEDNICY Śruby poliaksjalne do miednicy umożliwiają mocowanie w talerzu kości biodrowej. Śruba oferuje zwiększony, niesymetryczny zakres ruchu w jednej z płaszczyzn, ułatwiając mocowanie śruby do pręta. ruchomość śruby zawiera się w całkowitym zakresie kątowym 65° ( od -20° do +45°), śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej do miednicy wynosi 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, śruby dostępne w 2 rozmiarach średnicowych (6,5mm i 7,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub poliaksjalnych do miednicy ze skokiem co 5 mm w zakresie od 25mm do 90mm, śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta, materiał wykonania: stop tytanu | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | 4. WKRĘT BLOKUJĄCY wkręt blokujący jest wspólny dla śrub monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych, śrub do miednicy oraz haków. wkręt blokujący posiada specjalny, podcięty (ujemny) zarys gwintu, zapobiegający rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszający ryzyko przekoszenia gwintu; mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych, dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm) oraz daje możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (co również umożliwia powtórzenie redukcji kręgozmyku i repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu), posiada gniazdo pod wkrętak typu TORX o rozmiarze T30, wkręt blokujący posiada zabezpieczenie zapobiegające odwrotnemu wkręceniu w łeb śruby (możliwość połączenia z wkrętakiem tylko z jednej strony, oznaczonej kolorem), materiał wykonania: stop tytanu | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | 5. PRĘTY pręty proste, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty odgięte, o śrdnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°, pręty po stronie dłuższej posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | 6. PRĘTY pręty proste, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty odgięte, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°, pręty po stronie dłuższej posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; materiał wykonania: stop tytanu. pręty proste, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty odgięte, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°, pręty po stronie dłuższej posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | ŁĄCZNIKI PRĘTA ŁĄCZNIK WSPÓŁOSIOWY umożliwia połączenie dwóch prętów w jednej osi, dostępny w konfiguracjach umożliwiających łączenie prętów o różnych średnicach (5mm i 6mm), wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, materiał wykonania: stop tytanu ŁĄCZNIK RÓWNOLEGŁY („domino”) łącznik równoległy ( tzw. domino) umożliwia równolegle połączenie dwóch prętów obok siebie, dostępny w konfiguracjach umożliwiających łączenie prętów o różnych średnicach (5mm i 6mm), wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, materiał wykonania: stop tytanu. © ŁĄCZNIK RÓWNOLEGŁY umożliwia równolegle połączenie dwóch prętów o rozstawie osi 12mm, co pozwala na zamocowanie drugiego pręta omijającego śruby zamocowane na pręcie pierwszym, wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, materiał wykonania: stop tytanu. ŁĄCZNIKI BOCZNE I KĄTOWE ŁĄCZNIK KĄTOWY umożliwia równoległe lub skośne (0°, 10° i 30°) łączenie prętów, rozszerzając możliwości systemu np. przy stabilizacjach wymagających silnego mocowania łączonych prętów, np. kość krzyżowa – miednica, współpracuje z tym samym wkrętem blokującym, który stosowany jest w śrubach przeznasadowych, materiał wykonania: stop tytanu. ŁĄCZNIK BOCZNY łącznik boczny (ang. offset connector) umożliwia mocowanie śruby bocznie (ofsetowo) w stosunku do osi pręta, umożliwia połączenie stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej ze śrubą wprowadzoną do miednicy bez konieczności dodatkowego profilowania pręta, dostępny w trzech odmianach kątowych 75°, 90° i 105° i długościach trzonka od 15 do 35 mm (ze skokiem 5mm), współpracuje z tym samym wkrętem blokującym, który stosowany jest w śrubach przeznasadowych, materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | KLAMRY KLAMRA JEDNOOTWOROWA klamra jednootworowa jest przeznaczona przy stabilizacjach jednoprętowych z dostępu przednio-bocznego, pozwala uzyskać bardziej równomierny rozkład nacisków na powierzchni trzonów kręgowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich rozszczepienia w trakcie manipulacji korekcyjnych, materiał wykonania: stop tytanu. Cztery ostro zakończone kolce na obwodzie. Średnica zewnętrzna pierścienia 14mm. KLAMRA DWUOTWOROWA klamra dwuotworowa jest przeznaczona przy stabilizacjach dwuprętowych z dostępu przednio-bocznego, pozwala uzyskać bardziej równomierny rozkład nacisków na powierzchni trzonów kręgowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich rozszczepienia w trakcie manipulacji korekcyjnych, klamra wyprofilowana łukowo zarówno w przekroju wzdłużnym jak i poprzecznym w celu jak najlepszego dopasowania do kształtu powierzchni bocznej trzonu kręgowego, występuje w dwóch odmianach: górnej, osadzanej dogłowowo (ang. rostral) oraz dolnej, osadzanej ogonowo (ang. caudal), klamry dostępne w 5 szerokościach of 19mm do 27mm ze skokiem co 2mm, materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | INSTRUMENTARIUM DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, klucze do śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) zapewniające sztywne, gwintowe mocowanie śrub w chwytaku i posiadające mechanizm zapadkowy zapobiegający przypadkowemu poluzowaniu śruby w chwytaku podczas implantacji, klucze do śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) posiadające możliwość demontażu grota podczas mycia, opcjonalnie dostępne również klucze do śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) w wersji skróconej, w zestawie 2 rodzaje rękojeści z szybkozłączem do montażu z gwintownikami oraz 2 kluczami do śrub – rękojeść typu T oraz rękojeść owalna, wyposażone w sprzęgła zapadkowe „ratchet” przyspieszające i ułatwiające procedurę gwintowania lub wkręcania śrub, dostępne 3 długości kluczy do srub. w zestawie szczypce dystrakcyjne i kompresyjne o konstrukcji zapewniającej równoległy przesuw szczęk roboczych, w zestawie specjalne narzędzie oparte na mechanizmie śrubowym, pozwalające na płynne dociąganie śrub do pręta „in situ”, opcjonalnie dostępne również narzędzie dociągające śruby do pręta „in situ” wyposażone w mechanizm dźwigniowo-zapadkowy z silikonowym chwytem pistoletowym, przystosowane do użycia z wykorzystaniem tylko jednej ręki, w zestawie wyginak rolkowy do pręta z możliwością 3-stopniowej regulacji głębokości wygięcia oraz wygodne, wyposażone w silikonowe uchwyty wyginaki do doginania pręta „in situ” (prawy i lewy), w zestawie przyrząd do ofdłamywania ramion śrub redukcyjnych, wyposażony w specjalny chwytak z wyrzutnikiem, umożliwiający bezpieczne wyniesienie odłamanego fragmentu śruby poza pole operacyjne i szybkie, z użyciem jednej ręki wypchnięcie tego fragmentu z chwytaka, w zestawie 2 rękojeści dynamometryczne z szybkozłączem do montażu grotów wkrętaków: rękojeść z momentem 12Nm do blokowania śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) oraz rękojeść z momentem 3,5Nm do blokowania łączników poprzecznych, w zestawie trokary do preparacji nasad łuków kręgowych, dostępne w konfiguracji prostej, wygiętej do kręgów lędźwiowych oraz w wersji do kręgów piersiowych, z wygodną silikonową rękojeścią przezierną dla promieni RTG, w zestawie narzędzia do wprowadzania i dobijania klamerek kostnych, w zestawie uniwersalny chwytak do różnych rodzajów łączników poprzecznych, opcjonalnie dostępne odkształcalne, silikonowe przymiary pręta, używane są do wstępnej, zgrubnej oceny rozmiaru i kształtu wygięcia pręta, opcjonalnie dostępne nożyce gilotynowe z 3 gniazdami umożliwiającymi cięcie prętów o średnicach 6mm, 5mm oraz 3,5mm, opcjonalnie dostępna sonda pedikularna dwustronna (wyposażona w dwie końcówki o różnej sztywności), opcjonalnie dostępne wyginaki rurowe do doginania pręta do kąta ostrego, zwłaszcza przy stabilizacji na poziomie kość krzyżowa – talerz biodrowy, opcjonalnie dostępny zestaw do preparacji kręgosłupa lędźwiowego z dostępu tylnego, zawierający przynajmniej 9 rodzajów odgryzaczy prostych i odgiętych w górę, o szerokościach ostrzy 2mm, 4mm i 6mm, przynajmniej 10 rodzajów skrobaczek, pilniki, podważki do nerwów, hak do nerwów, osteotom oraz duży odgryzacz typu Sypert. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 36 -  Parametry techniczne – Implant TLIF do przestrzeni międzykręgowej z tytanu komórkowego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implant TLIF do przestrzeni międzykręgowej z tytanu komórkowego |
| 1.. | Implanty do miedzytrzonowej, tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie wygiętych bloków z wypukłym noskiem oraz z kanałem do wypełniania materiałem kostnym lub zastępczym. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych dzięki porowatej strukturze. | Tak, |  | Bez oceny |
| 3. | Materiał klatki – Structan wykonany przy użyciu metody SLM – druk 3D, charakteryzujący się 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55% | Tak, opisać | (*) | Regularna wielkość porów – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | W celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty pochylone pod kątem 5 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Implanty o wysokościach od 8 mm do 14mm w rozmiarach podstawy 11,5x26mm lub 11,5x30mm oraz w wysokościach od 8mm do 15mm w rozmiarach podstawy 11,5x34mm lub 11,5x38mm. | Tak | (*) | Implanty o wysokościach od 7 mm do 15mm – 15 pkt |
| 6. | Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Każdy implant osobno, sterylnie pakowany | Tak |  | Bez oceny |
| 7. | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 37 -  Parametry techniczne – Implant PLIF do spondylodezy międzykręgowej z tytanu komórkowego.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implant PLIF do spondylodezy międzykręgowej z tytanu komórkowego |
| 1.. | Implanty do miedzytrzonowej, tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie graniastosłupa czworokątnego z piramidkowym czołem, przelotowym wertykalnym kanałem do wypełniania materiałem kostnym lub zastępczym. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych dzięki porowatej strukturze. | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 3. | Materiał klatki – Structan wykonany przy użyciu metody SLM – druk 3D, charakteryzujący się wielkością porów 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55% | Tak, opisać | (*) | Regularna wielkość porów – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Implanty w rozmiarach: -pochylenie 0st., dł. 22 mm i 26mm, wys. 7 - 10mm, szer. 8,5mm -pochylenie 0 st., dł. 22mm i 26 mm wys. 8- 13mm, szer. 10,5mm -pochylenie 5 st., dł. 22 mm i 26 mm wys. 8-10mm, szer.8,5 mm -pochylenie 5 st., dł. 22mm i 26 mm wys.8-13mm, szer. 10,5 mm | Tak | (*) | pochylenie 10 st.-15 pkt Nie – 0 pkt |
| 5. | Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Każdy implant osobno, sterylnie pakowany | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 7. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Użyczenie na czas trwania umowy zestawu czterołopatkowego rozwieracza do mini-inwazyjnego dostępu PLIF i TLIF przy zabiegach mikrodisektomii, składający się z wziernika i rozwieracza równoległego. Wziernik dwuramienny o różnych głębokościach czernionych, okienkowanych łopatek zakończonych ząbkowaniem. Wziernik dostępny w głębokości:, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm oraz 85mm. | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 38 -  Parametry techniczne – implanty do międzykręgowej, przedniej  spondylodezy odcinka szyjnego z możliwością wypełnienia substytutem kostnym.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| implanty do międzykręgowej, przedniej spondylodezy odcinka szyjnego z możliwością wypełnienia substytutem kostnym |
| 1.. | Wykonane z PEEK napylone czystym tytanem przezierne, dla lepszej wizualizacji pozbawionej artefaktów, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków. | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępne w rozmiarach o wys. 4-8mm o rozmiarach podstawy 14x11,5mm (pochylenie 0 lub 5 st), 16x11,5mm (0 stopni) oraz 16x13,5mm (5 stopni) | Tak | (*) | Klinowaty kształt kejdzy (5 stopni) w ofercie – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 3.. | Implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu, umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. | tak | (*) | Otwór wewnątrz implantu umożliwiajacy umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 4.. | Dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | W zestawie instrumentarium dostępne rozwieracze dotrzonowe typu Caspar lewy i prawy z pinami do trzonów o długościach 12mm,14mm,16mm i 18mm oraz zestaw rozwieraczy szyjnych przeziernych dla promieni RTG złożony z: - rozwieracza o ramionach równoległych z motylkowym regulatorem, - rozwieracza automatycznego z zapatką, - rozwieracza do wielopoziomowej stabilizacji - łopatki peek o szerokość 19mm w rozmiarach 30-70mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 39 -  Parametry techniczne – Sztuczny substytut kostny (nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy) w formie sterylnego żelu w strzykawce o pojemnościach 0,5ml oraz 1ml.

.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – implanty do międzykręgowej, przedniej spondylodezy odcinka szyjnego z możliwością wypełnienia substytutem kostnym. |
| 1.. | Sztuczny substytut kostny (nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy) w formie sterylnego żelu w strzykawce o pojemnościach 1ml. | Tak | (*) | Dawki w strzykawce z pojemności 0,5 ml – 30 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 40 -  Parametry techniczne -  Parametry techniczne – Implanty do stabilizacji odcinka szyjnego dla chorych onkologicznych, nie zaburzające radioterapii.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Proteza trzonu szyjnego wykonana z materiału carbon-peek dla pacjentów onkologicznych z zamiarem radioterapii |
| 1 | Implant posiada 9 znaczników radiologicznych umożliwiających wizualizację w promieniach RTG. | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Rdzeń protezy o lordotycznym kształcie i przekroju 13 x 13 mm, pokryty w części przedniej cienką porowatą warstwą tytanu, tylna ściana gładka, bez pokrycia. | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Wysokość rdzenia 20-54 mm ze skokiem co 2 mm (z uwzględnieniem wysokości płytek granicznych). | Tak | (*) | Szerszy wybór wysokości od 16-66 mm - 15 pkt |
| 4 | Dostępne trzy rozmiary o wymiarach: 14x13 mm, 16x13mm, 18x14mm, w trzech wariantach kątowych: 0, 3 i 6 stopni. | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Śruba mocująca M6 x 7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Proteza szyjna wykonana z materiału carbon-peek | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Podstawa + Śruba, 0°, 3° oraz 6° / 14 x 13 mm, 16 x 13 mm, 18 x 14 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.Płytki szyjne i śruby wykonane z kompozytu węglowo-peekowego dla pacjentów onkologicznych z zamiarem radioterapii |
| 1 | Płyta szyjna umożliwiająca optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego. | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Płytki lordotycznie wygięte z markerami radiologicznymi w zakresie długości 24-88 mm z określonymi zakresami długości przypisanymi do ilości segmentów- 1-4 segmentowe. | Tak | (*) | Większy wybór długości od 21-94 mm – 15 pkt |
| 3 | Skok długości w obrębie płytek dedykowanych dla 1,2,3 segmentów wynosi maksymalnie 3 mm, dla płyt 4 segmentowych maksymalnie 4 mm, pomiędzy zakresami określonymi ilością segmentów skok wynosi maksymalnie 10mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Śruby samogwintujące z markerem radiologicznym wykonane w całości z kompozytu węglowo-peekowego | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Samogwintujące śruby o średnicy 4 mm i długościach 13 i 15 mm, rewizyjne samogwintujące śruby o średnicy 4,25 mm i długościach 13 i 15 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 41 -  Parametry techniczne – Implanty do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego dla chorych onkologicznych, nie zaburzające radioterapii.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Piersiowo-lędźwiowa modularna proteza trzonu. Rozszerzalny implant trzonu (Th1-L5) dla pacjentów onkologicznych z zamiarem radioterapii |
| 1 | Możliwość implantacji protezy z 12 dostępów operacyjnych dzięki wariantowi montażu płytek granicznych do rdzenia protezy co każde 30 stopni. | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Implant przeznaczony do zastosowania z suplementarną stabilizacją tylną lub przednioboczną. | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Wysokość implantu w zakresie 25mm-85 mm. | Tak | (*) | Wysokości od 19mm-96 mm - 15 pkt |
| 4 | Implanty o wysokościach w zakresach: 19-23 mm i 22-29mm z fabrycznie zintegrowanymi płytkami granicznymi, nie wymagające śródoperacyjnego montażu. | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Implanty o wysokościach „body” w zakresach mm: 28-32, 31-38, 35-45, 41-57 do śródoperacyjnego dopasowania z płytkami granicznymi o trzech możliwościach kątowych: 0, 4, 8 stopni i dwóch geometriach- anatomiczne i prostokątne do zastosowania w zależności od zastosowanej techniki operacyjnej. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Podstawa, owalna/kwadratowa w rozmiarach S.M,L,XL i śruba w rozmiarach od 0 stopni x 26 do 8 stopni x 52 mm , Extension, S & Śruba, Ø 19 mm x 20 mm; M & Śruba, Ø 19 mm x 35 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Proteza trzonu (adaptowalna) S,M,L,XL od 19mm x 20-24mm do 19 mm x33-49 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.Zestaw śrub transpedikularnych do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego z dostępu tylnego dla pacjentów onkologicznych w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych |
| 1 | Implanty: pręty i trzpienie śrub wykonane z kompozytu węglowo- peekowego, w części korowej pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu dla optymalnej osteointegracji. | Tak |  |  |
| 2 | Samotnące poliaksjalne śruby transpedukularne o średnicach 5.5, 6.5 i 7.5 mm i długościach odpowiednio dla rozmiaru od 25 do 60 mm. | Tak | (*) | W zestawie dostępna kaniula do podawania cementu kostnego przez śruby (augmentacja śrub) – 15 pkt |
| 3 | Pręty proste o średnicy 5.5 - 6,0 mm i długościach odpowiednio od 40 do 150 mm, ze skokiem co 10 mm. Pręty wygięte o średnicy 5.5 - 6,0 mm, kącie wygięcia r120 i długościach 30 do 100 mm ze skokiem 10 mm. Pręty wygięte o średnicy 5.5 - 6,0 mm, kącie wygięcia r450 i długościach 100 do 160 mm ze skokiem 20 mm. Pręty przejściowe o średnicy 5.5 - 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinaka prostego 50 lub 60 mm przy długości całego pręta 100 mm. Pręty przejściowe o średnicy 5.5 - 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinaka prostego 60 mm przy długości całego pręta 70 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Tytanowe łączniki poprzeczne o min. 4 długościach w zakresie 30 do 70 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Opcjonalnie dostępne pręty tytanowe, proste o średnicy 5.7 -6,0 mm i długościach od 100 do 500 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Możliwość użycia zestawu do biopsji kostnej | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Śruby, nakrętki oraz pręty dostarczane w formie sterylnej. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Wymagane paszporty do implantów dla pacjenta. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | do każdego typu implantu oferent ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 42 -  Parametry techniczne

Kejdze szyjne tytanowe o przestrzennej budowie kratowej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatka szyjna tytanowa ACIF 3d |
| 1.. | Klatka szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego. Implanty wykonane ze stopu tytanu o budowie przestrzennej kratowej 3D do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa. Konstrukcja przestrzenna sprzyjająca przerostowi kostnemu. Skład kompletu: 1 tytanowa klatka międzytrzonowa typu 3D. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Dwa rodzaje klatek: kątowe oraz wypukłe (anatomiczne). Trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Dwie wersje implantów implanty bez wystających kolców oraz dodatkowo implanty wyposażone 2 kolce na górnej i 2 kolce na dolnej powierzchni, zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. | Tak | (*) | Dostępność 2 wersji wykonania „z kolcami” i „bez kolców” TAK – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.. | Implanty dostarczane w wersji sterylnej. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 43  Parametry techniczne – KLATKA MIĘDZYTRZONOWA SZYJNA 3D BLOKOWANA WKRĘTAMI, PEEK-TYTAN

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF 3D blokowana wkrętami, Peek-tytan |
| 1.. | Klatka międzytrzonowa, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego wraz z 2 wkrętami szyjnymi wkręcanymi przez klatkę pod kątem do sąsiadujących trzonów. Komplet: 1 klatka, 2 wkręty szyjne. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Dwie wersje klatek : konstrukcja hybrydowa wykonane ze stopu tytanu w części przedniej i z PEEK (Polieteroeteroketon) w części tylnej implantu, oraz klatka wykonana w całości z tytanu. | Tak |  |  |
| 3.. | Dwa rodzaje klatek: kątowe oraz wypukłe (anatomiczne). Dwie odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 6 rozmiarach wysokości w zakresie od 5 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | implanty wyposażone w 2 wkręty szyjne, zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. | Tak | (*) | Dostępność 2 wersji wykonania „z kolcami” i „bez kolców” TAK – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.. | Dostępność 2 rodzajów wkrętów szyjnych samowiercące i samogwintujące w 2 zakresach średnic 3,5mm i 4,0mm w zakresie długości 10-16mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości oraz nakładki celujące, trokary i wiertła (stałe i przegubowe) umożliwiające jednoznaczne przygotowanie miejsca pod osadzenie wkrętów szyjnych. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 44  Parametry techniczne – KLATKA MIĘDZYTRZONOWA LĘDŹWIOWA TYTANOWA OBRACANA, TYPU PLIF 3D ROTOWANY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatka międzytrzonowa lędźwiowa tytanowa obracana 90 stopni, typu PLIF 3D rotowany |
| 1.. | Klatki międzytrzonowe, wsuwane „płasko” i obracane o 90 stopni z dostępu tylnego techniką PLIF. Kształt ułatwiający wprowadzenie i obrót implantu w przestrzeni. Komplet: 2 klatki PLIF 3d rotowany | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Implanty wykonane ze stopu tytanu o budowie przestrzennej kratowej 3D sprzyjające przerostowi kostnemu do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z blaszkami trzonów kręgowych. Zaokrąglony, atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych | Tak | (*) | dwa zakresy lordozy – 30 pkt jeden zakres lordozy – 0 pkt |
| 5.. | Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Klatka o długości 25mm. Wysokości implantów w zakresie 10-16mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Gwintowany otwór w części tylnej implantu oraz klinowo wyprofilowane kanałki na jego bokach, pozwalające na bardzo stabilne połączenie implantu z narzędziem do wprowadzania -aplikatorem, | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Implanty trwale oznakowane, dostarczane w wersji sterylnej. | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Aplikator wyposażony w gwintowany trzpień mocujący implant oraz dodatkowe złącze klinowo-widełkowe umożliwiające mocowanie powierzchni bocznych implantu w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości i stabilności połączenia podczas implantacji. Anatomiczny kształt rozszerzaczy (dystraktorów) celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. Dostępne narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej min. skrobaczki kostne, odgryzacze kerrison, statyw roboczy dla ułatwienia wypełnienia implantu przeszczepem kostnym. | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 45 -  Parametry techniczne - Zestaw do przezskórnej stabilizacji w odcinku piersiowo lędźwiowym , wspomagany robotem pozwającym na planowanie przedoperacyjne (  fuzja CT i fluoroskopia) włączajac w to odcinek piersiowy górny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PRZEZSKÓRNA STABILIZACJA PRZEZNASADOWA W ODCINKU PIERSIOWO – LĘDŹWIOWYM WSPOMANGANA ROBOBETM POZWALAJĄCYM NA PLANOWANIE PRZEDOPERACYJNE (FUZJA CT I FLUOROSKOPIA) WŁĄCZAJĄC W TO ODCINEK PIERSIOWY |
| 1.. | Stabilizacja przeznasadowa wielopoziomowa do odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa metodą przezskórną ZESTAW 4 śruby i 2 pręty | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z wydłużonymi kielichami, umożiwiającymi redukcję pręta w zakresie do 16,5 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | śruby o średnicach od 4,5mm do 7,5mm stopniowane co 1mm śruby o długościach od 35mm do 55mm stopniowane co 5mm pręty mini-open o średnicy 5,5mm i długościach od 30mm do 80mm ze skokiem co 5mm pręty przezskórne o średnicy 5,5mm i długościach od 30mm do 90mm ze skokiem co 5mm i od 100mm do 200mm co 10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | system umożliwiający wprowadzenie pręta bez dodatkowego cięcia | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | system wyposażony w odłączane ekstendery umożliwiające przezskórną implantację i łatwiejsze wprowadzanie pręta, służące jednocześnie do bezpiecznego usunięcia wydłużonych kielichów | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | dostępne śruby z ostrym, stożkowym końcem, przyspieszające implantację poprzez możliwe pominięcie etapu perforowania i gwintowania części korowej nasady oraz wprowadzenie bez użycia drutu prowadzącego | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | system wyposażony w dwa rodzaje prętów, umożliwiające ich implantację w technice przezskórnej i mini-open | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | kielichy śrub o konstrukcji umożliwiającej zastosowanie prętów o średnicach 5,5mm i 6,0mm | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak/Nie | (*) | Narzędzia i instrumentarium współpracujące z robotem pozwajacym na planowanie przedopracyjne ( fuzja CT i fluoroskopia) włączajac w to odcinek piersiowy gorny Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 46 -  Parametry techniczne - Zestaw do przeznasadowej korekcji deformacji kregosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym, wspomagany robotem pozwającym na planowanie przedoperacyjne (  fuzja CT i fluoroskopia) włącząjac w to odcinek piersiowy górny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABILIZACJA PRZEZNASADOWA DO KOREKCJI DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO – LĘDZWIOWEGO WSPOMAGANA ROBOTEM POZWALAJĄCYM NA PLANOWANIE PRZEDOPERACYJNE (FUZJA CT I FLUOROSKOPIA) WŁĄCZAJĄC W TO ODCINEK PIERSIOWY GÓRNY |
| 1.. | Stabilizacja przeznasadowa do odcinka lędźwiowego i piersiowego w kręgosłupa metodą otwartą ZESTAW 12 śrub, 2 pręty, | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, kielichy śrub wieloosiowych wykonane ze stopu kobaltowo chromowego, podwójna linia gwintu | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | średnice śrub wieloosiowych od 4,5mm do 9,5mm stopniowane co 1mm, długości śrub w zależności od rodzaju śruby od 20mm do 60mm stopniowane co 5mm i od 70mm do 100mm stopniowane co 10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | śruby tulipanowe kompatybilne z prętem 5.5mm i 6.0mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | pręty wstępnie dogięte o średnicy 5.5mm i długościach od 30mm do 120mm stopniowane co 10mm, pręty proste dostępne w długości 500mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | implanty wyposażone w odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | możliwość stosowania pręta personalizowanego | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | dostępne śruby sztywne, śruby wieloosiowe, śruby sztywne z ruchomym siodłem pręta, śruby redukcyjne, śruby biodrowe z zamkniętym kielichem, śruby o podwójnym kielichu | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak/Nie | (*) | Narzędzia i instrumentarium współpracujące z robotem pozwajacym na planowanie przedopracyjne ( fuzja CT i fluoroskopia) włączajac w to odcinek piersiowy gorny Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 47 -  Parametry techniczne - Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w technice przezskórnej do wiecej niz 4 poziomów, implanty i narzędzia kombatybilne z ramieniem O i nawigacją

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABILIZACJA PRZEZNASADOWA KRĘGOSŁUPA DO STOSOWANIA PRZESKÓRNEGO I OTWARTEGO Z UZYCIEM RAMIENIA O I NAWIGACJI |
| 1.. | Stabilizacja przeznasadowa do odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa metodą przezskórną z możliwością aplikacji/zamiany na otwartą ZESTAW 12 śrub, 2 pręty | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, kielichy śrub wieloosiowych wykonane ze stopu kobaltowo chromowego, podwójna linia gwintu | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | średnice śrub od 4,5mm do 10,5mm długości śrub od 30mm do55m stopniowane co 5mm i od 60mm do 110mm stopniowane co 10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | pręty gładkie, proste w długościach od 70mm do 260mm stopniowane co 10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | system musi zawierać śruby kaniulowane wraz z instrumentarium od przezskórnych stabilizacji możliwością rozwoju do więcej niż czterosegmentowej aplikacji przezskórnej | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | śruby tulipanowe kompatybilne z prętem 5.5mm i 6.0mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | system umożliwiający redukcję pręta względem kielichów śrub na wielu segmentach jednocześnie | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | implanty wyposażone w odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak/Nie | (*) | Narzędzia w instrumentarium współpracujące z ramieniem O i nawigacją S7 – 30 pkt Nie – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 48 -  Parametry techniczne – Igła biopsyjna do kręgosłupa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Igła biopsyjna do kręgosłupa |
| 1.. | Igła pozwalająca na wykonanie biopsji kręgu kręgosłupa poprzez wycięcie bioptatu | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Igła biopsyjna pozwalająca na wykonanie dwóch pełnych obrotów o 360 stopni. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Igła umożliwiająca dostęp do miejsca biopsji przy użyciu kaniuli z trokarem do momentu przejścia przez pedicle | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Rozmiar 8G średnica 4mm długość 15cm | Tak | (*) | Igły dostępne także w mniejszym wymiarze (średnica) - 30 pkt Tylko w wymiarze 8G i średnicy 4 mm – 0 pkt |
| 5.. | Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do użycia zapewniający uniknięcie jakichkolwiek zakażeń podczas wykonywania zabiegu biopsji | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 49 -  Parametry techniczne -    Kompleksowa wielopoziomowa przednia stabilizacja międzytrzonowa szyjna

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Kompleksowa wielopoziomowa przednia stabilizacja międzytrzonowa szyjna |
| 1.. | Implanty do wielosegmentowych kompleksowych stabilizacji kręgosłupa szyjnego składające się z płytki (poz 2), śrub mocujących płytkę (poz 3) oraz kejdży (poz 4) z możliwością kupowania wybranych elementów zestawu | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | Płytki standardowo dostępne w rozmiarach do 109 mm stopniowane co 4mm Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. w instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). | TAK |  | Bez oceny |
| 3.. | Śruby mocujące płytkę dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami) Opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące dwukorowe stopniowane co 1mm w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych) samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowane pierścienie w otwory płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania (pierścienie sferyczne) śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). w instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | TAK | (*) | Tak- 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 4.. | Klatki międzytrzonowe Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych. Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700µm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. Opcjonalnie dostępne klatki z otworem centralnym | TAK | (*) | Tak- 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | TAK |  | Bez oceny |

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 50 -  Parametry techniczne - IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY (KEJDŻ) DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOJŚCIA BOCZNEGO MINIMALNIE INWAZYJNEGO

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY (KEJDŻ) DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOJŚCIA BOCZNEGO MINIMALNIE INWAZYJNEGO |
| 1.. | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego implantowane z dojścia bocznego minimalnie inwazyjnego | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia | TAK/NIE | (*) | TAK – 15 pkt Nie -0 pkt |
| 3.. | Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting). | TAK |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. | TAK |  | Bez oceny |
| 5. | Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. | TAK |  | Bez oceny |
| 6.. | Szorstka powierzchnia blaszek granicznych implantu pozwala na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu. | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Wymiary dostępnych implantów: - szerokość 18mm,22mm,26mm; - długość 40-60mm stopniowane co 5mm | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | - wysokość 8-16mm stopniowane co 2mm w zależności od szerokości implantu i jego lordotycznego kąta | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Klatki dostępne w trzech kątach lordozy: 0° oraz lordotycznym 8° i 16°. | TAK/NIE |  | Kąt lordozy 20 stopni i więcej 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 10.. | Instumentarium pozwalające na implantację przymiaru jak i już docelowego implantu pod trzema różnymi kątami ( 0°,12°,24°) w zależności od stosowanego dostępu operacyjnego. | TAK |  | Bez oceny |
| 11.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | TAK |  | Bez oceny |

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 51 -  Parametry techniczne -    Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia przedniego lub przednio-bocznego

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia przedniego lub przednio-bocznego |
| 1.. | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego. | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia | TAK/NIE | (*) | TAK – 15 pkt Nie -0 pkt |
| 3.. | Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury | TAK |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. | TAK |  | Bez oceny |
| 5. | Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module Younga zgodnym z kością gabczastą | TAK |  | Bez oceny |
| 6.. | Szorstka powierzchnia blaszek granicznych implantu pozwalająca na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Implanty wprowadzane z dojścia przedniego lub jeżeli zaistnieje taka konieczność z dojścia przednio-bocznego. | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Wymiary dostępnych implantów: Klatki dostępne w 6 wysokościach ze wzrostem o 2 mm , 8-18 mm w zależności od lordotycznego kąta implantu. Płaszczyzny podstawy : - 34x25mm ( S ) - 37 x 27mm ( M) - 40 X 29 mm ( L ) | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Dostępne kąty lordozy implantów 5, 10 ,15 i 20 stopni w zależnosci od wysokości i płaszczyzny podstawy implantu. | TAK/NIE |  | Kąt lordozy więcej niż 20 stopni 15 pkt |
| 10 | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | TAK |  | Bez oceny |

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 52 -  Parametry techniczne - Syntetyczna, biaoktywna, osteokondukcyjna, osteostymulacyjna pasta przeznaczona do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Syntetyczna, biaoktywna, osteokondukcyjna, osteostymulacyjna pasta przeznaczona do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych |
| 1.. | pasta wykonana ze szkła bioaktywnego | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | w składzie występują m.in. nadtlenek sodu, tlenek wapnia, glicerol i glikol polietylenowy. | TAK |  | Bez oceny |
| 3.. | zastosowanie w chirurgii urazowej, łagodnych guzach kości, chirurgii kręgosłupa | TAK |  | Bez oceny |
| 4.. | umieszczona fabrycznie w aplikatorze i dozowana za jego pomocą | TAK | (*) | Aplikatory w kilku rozmiarach pomiędzy 1cc a 10cc aby ekonomicznie zużywać pastę 30 pkt |

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................