## Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ
43/ZP/2023
Formularz asortymentowo-cenowy - modyfikacja z dn. 04.10.2023
Lp. | Charakterystyka produktu | Przykładowy produkt spełniajacy wymagania |  | Oferowany podukt |  | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto [PLN] za szt./op. | Wartość netto [PLN] (kol. 8 x kol. 9) | Stawka VAT [%] | Wartość podatku VAT [PLN] (kol. 10 x kol. 11) | Wartość brutto [PLN] (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta / dystrybutora | Numer katalogowy | Nazwa producenta / dystrybutora
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | Biureta 10 ml do Titratora DL58, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 51107501 | Mettler |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zintegrowana Elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, trzonem PEEK i stałym kablem: złącze typu BNC/RCA(CINCH), zakres temp. 0oC-100oC, zakres Ph 0-14 | 51343101 | Mettler |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroda pH do zestawu DG 111-S.C., będącego w posiadaniu Zamawiającego | 89596 | Mettler |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 1 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Active Inlet valve, bez kardridża pracujący z pompą G1311A, będącą w posiadaniu Zamawiającego | G1312-60025 | Agilent Technologies |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do autosaplera G1313A HPLC, będącą w posiadaniu Zamawiającego | G1313-87201 | Agilent Technologies |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Uszczelka do pompki perystaltycznej do pompy poczwórnej HPLC Agilent 1100/1200 będącej w posiadaniu Zamawiającego, w opcji przemywania, wykonana z teflonu | 0905-1175 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zakrętki do wężyków PEEK, o rozmiarach 1/16" x 10-32, typ żeński, do HPLC, do chromatografu cieczowego 1200 series, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 0100-1516 | Agilent Technologies |  |  | (2 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Gold Seal Cap Assembly uszczelka typu seal cap assembly do pompy poczwórnej HPLC Agilent 1100/1200 | 5067-4728 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 2 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Elektroda referencyjna do modelu Orion VERSA STAR. Elektroda odniesienia pH Orion 900200 Sure-Flow - epoksydowa obudowa - złącze Pin - tip-zakr. pH 0-15-zakr. temp 0-100°C - wym. 12x110 mm | 900200 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Moduł elektrody jonoselektywnej azotanowej Orion do modelu Orion Versa Star, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 930702 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stożek (Ni Sample Cone Part. Termo Scientific Serial No Ni 13967) do aparatu XSeries2 ICP-M,S, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 3600812 | Termo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Stożek niklowy 18mm PS8R(50/30) do aparatu XSeries2 ICP-MS, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 3600811 | Termo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kwarcowa rurka Centralna (Centre Tube 2.0) do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 842312051971 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nebulizer (element szklany) pasujący do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. | p/n 842312051331 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 3 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Szklane tygle filtracyjne o porowatości 2, poj. 50 ml, do aparatu Foss Fibertec 102 3, będącego w posiadaniu Zamawiającego, 6 szt/op. | 10001172 | Foss |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Plastikowe kolby inkubacyjne, poj.600 do aparatu Foss Fibertec 102, będącego w posiadaniu Zamawiająceg, 6szt/op. | 10002081 | Foss |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 4 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Czujnik ECF-1t, (elektroda EC) st. K ok. 0,4 | bez numeru | Elmetron |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bufor pH-4 do pomiaru pH wód, gleby i pożywek do pH-metru Elmetron, będącego w posiadaniu Zamawiającego | bez numeru | Elmetron |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bufor pH-7 do pomiaru pH wód, gleby i pożywek do pH-metru Elmetron, będącego w posiadaniu Zamawiającego | bez numeru | Elmetron |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 5 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Elektroda pH-metryczna A 162 2m DIN ID do miareczkowania kwas-zasada w środowisku wodnym, z czytnikiem temperatury Pt1000, szklana, zakres temp.: od -5 do +100 st.C, kompatybilna z titratorem serii TitroLine 7000 Xylem Analitycs | 285130275 | SI Analytics a xylem brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 6 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 7
1 | Kolumna analityczna SUPELCOSIL LC-18-T 5 µm 25 cm x 4.6 mm do oznaczeń zawartości kwasów organicznych i kwasu L-askorbinowego do chromatografu cieczowego | 58971 | Supelco |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 7 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 8
1 | Securityguard Hplc Guard Cartridge System, do kolumny Synergi 4µm Fusion -RP 80A | KJ0-4282 | Phenomenex |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 8 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Tuba katalityczna, amalgamator łącznik amalgamatora - kpl. do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-000-260, 874-000-260 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Uchwyt łódki - boat holder do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-021-700, 874-021-700 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Spirala amalgamatora do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-000-332 874-000-332 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Amalgamator do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-000-521, 874-000-521 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 9 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 10
1 | Filtr oddechowy do zbiornika do zestawu do oczyszczania wody Millipore ELIX 3 o nr seryjnym ZLXS5003Y, będącego w posiadaniu Zamawiającego | TANKMPK01 | Millipore |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Tabletki chlorowe do Systemu oczyszczania wody MILLIPORE ELIX 3, będącego w posiadaniu Zamawiającego, 45 szt/opak | ZWCL01F50 | Millipore |  |  | op. (45 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtr Progard TS2 do systemu oczyszczania wody Millipore Elix Advantage 3 Synergy, będącego w posiadaniu Zamawiającego, (45 szt. w op.) | PR0G0T0S2 | Millipore |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 10 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 11
1 | Elektroda do pH metru z membraną kulistą (uniwersalna) do pomiarów roztworów wodnych i słabo obciążonych ścieków | ESAgP-301W | Eurosensor |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda referencyjna do modelu Orion VERSA STAR. Elektroda odniesienia pH Orion 900200 Sure-Flow - epoksydowa obudowa - złącze Pin - tip-zakr. pH 0-15-zakr. temp 0-100°C - wym. 12x110 mm | 900200 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Moduł elektrody jonoselektywnej azotanowej Orion do modelu Orion Versa Star, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 930702 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 11 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 12
1 | Biureta cyfrowa typu BRAND Titrette® 50 ml 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760161. Biureta musi posiadać wyświetlacz cyfrowy, oddzielne przyciski wyłączania i włączania, zawór zwrotny odpowietrzający typu SafetyPrimeTM, funkję ustawiania wylewki zarówno w pionie jak i w poziomie. Biureta może być uzytkowana w zakresie temperatur od +15 oC do + 40 oC. | K-1294 | BRAND |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 12 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.