## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1 - Stymulatory przeciwbólowe stałonatężeniowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy, stałonatężeniowy: Stymulator impulsów nieładowalny do stymulacji rdzenia kręgowego w zestawie z bezprzewodowym pilotem pacjenta w technologii Bluetooth; -Stymulator 16 kontaktowy; -Stałe natężenie prądu; -Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC) -Ilumina 3D; -Amplituda od 0 do 25.5 mA; -Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz -Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 μs -Możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych -Objętość: 34,9cc; -Rozmiar: 70.9mm x 49.5mm x 11.6 mm -Głębokości implantacji stymulatora max 2,5cm -Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST -Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika -Pojemność Baterii 7Ahr -Kompatybilny z 1.5T MRI -Bluetooth |  |  | szt. | 30
2 | Elektroda przeskórna, 8 kontaktowa, jednorazowa, sterylna, długość kontaktów 3mm, odstępy pomiędzy kontaktami 4mm w zestawie z kotwicą mechaniczną; Depozyt 4 sztuki |  | 4 | szt. | 45
3 | Elektroda chirurgiczna, 16 kontaktowa, jednorazowa, sterylna; Depozyt 2 sztuki |  | 2 | szt. | 10
4 | Przymiar elektrody, jednorazowy, sterylny; Depozyt 2 sztuki |  | 2 | szt. | 10
5 | Łącznik elektrody ze stymulatorem 55cm; Depozyt 4 sztuki |  | 4 | szt. | 45
6 | Kabel do testowania śródoperacyjnego 16 kontaktowy; Depozyt 4 sztuki |  | 4 | szt. | 30
7 | Akcesoria pacjenta (testowanie zewnętrzne); Depozyt 4 sztuki |  | 4 | szt. | 30
8 | Adapter; Łącznik elektrody zapewniający kompatybilność z elektrodą firmy Medtronic, jednorazowy, sterylny; Depozyt 4 sztuki |  | 4 | szt. | 15
9 | Adapter; Łącznik elektrody zapewniający kompatybilność z elektrodą firmy St. Jude , jednorazowy, sterylny; Depozyt 2 sztuki |  | 2 | szt. | 15
10 | Oddanie w używanie pilota pacjenta |  |  | szt. | 3
11 | Oddanie w używanie zewnętrznego stymulatora umożliwiającego niezależną kontrolę każdego z kontaktów (min. 30 kontaktów; Serwis przedmiotu oddanego w używanie w okresie oddania do użytkowania |  |  | szt. | 3
12 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia.; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów |  |  | szt. | 1
13 | Oddanie w używanie programatora zewnętrznego ; Serwis przedmiotu oddanego w używanie w okresie oddania do użytkowania |  |  | szt. | 1
RAZEM
Grupa 2 - Materiały jednorazowe do nawigacji Stealth Station S8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu |  | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Markery pasywne; Elementy jednorazowe, pakowane sterylnie po 4 sztuk w blistrze. Opakowanie 12 szt. blistrów; Walidowane i testowane przez producenta nawigacji – potwierdzone dokumentem. Kompatybilne z systemem S8 oprogramowaniem Cranial. |  |  | op. | 5
2 | Markery pasywne; Elementy jednorazowe, pakowane sterylnie po 1 sztuce w blistrze. Opakowanie 12 szt. blistrów Walidowane i testowane przez producenta nawigacji – potwierdzone dokumentem. Kompatybilne z systemem S8 oprogramowaniem Cranial. |  |  | op. | 45
RAZEM
Grupa 3 - Osprzęt jednorazowy do aspiratora ultradźwiękowego SONOCA 300 firmy Soring
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu |  | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Zestaw drenów do irygacji i odsysania do aspiratora ultradźwiękowego SONOCA300 firmy Soring, długość 5m. Dren do irygacji przezroczysty zakończony igłą do wkłucia się do zbiornika z płynem. |  |  | szt. | 300
2 | Jednorazowa osłonka końcówki roboczej głowic typu "micropen" będących w posiadaniu Zamawiającego |  |  | szt. | 100
RAZEM
Grupa 4 - Proteza sklepienia kości czaszki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Proteza kości sklepienia czaszki; Wykonana techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej. Charakteryzująca się niską masą właściwą, brakiem chłonności wody, sterylna o wymiarach 134x110x19mm; DEPOZYT - 2szt. |  | 2 | szt. | 15
2 | Indywidualna proteza kości czaszki; proteza ubytku kości czaszki o pow. do 50 cm² ; Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. |  |  | szt. | 3
3 | Indywidualna proteza kości czaszki; proteza ubytku kości czaszki o pow. 50-120 cm² na indywidualne zamówienie. Indywidualna proteza kości czaszki. Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Proteza wykonywana na indywidualne zamówienie, do zaopatrzenia ubytku u konkretnego pacjenta na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (zdjęcie CT). Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem. Czas realizacji zamówienia do 6 tyg. od momentu przekazania zdjęcia CT. |  |  | szt. | 4
4 | Indywidualna proteza kości czaszki; proteza ubytku kości czaszki o pow. Powyżej 120 cm² na indywidualne zamówienie. Indywidualna proteza kości czaszki. Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Proteza wykonywana na indywidualne zamówienie, do zaopatrzenia ubytku u konkretnego pacjenta na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (zdjęcie CT). Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem; Czas realizacji zamówienia do 6 tyg. od momentu przekazania zdjęcia CT. |  |  | szt. | 4
RAZEM
Wszystkie implanty, zarówno sterylne jak i niesterylne dostarczane w fabrycznych opakowaniach wyposażonych w niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod kreskowy).
Numer serii nadrukowany na implancie oraz jego rozmiar i numer katalogowy musi być zgodny z niepowtarzalnym kodem Identyfikacyjnym (kodem kreskowym) nadrukowanym na opakowaniu
Grupa 5 - Implanty do stabilizacji międzytrzonowej w odcinku lędźwiowym typu plif
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | CZOPY LĘDŹWIOWE PLIF; Implanty wsuwane o stopniu skosu 0°, dostępne w zakresie wysokości od 8 do 16 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 22, 25, 28, 32, 34, 36 mm oraz o stopniu skosu 5° w zakresie wysokości od 9 do 14 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 25 i 28 mm. Implanty proste posiadające powierzchnie wyposażone w specjalne – profilowane zęby ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową oraz zabezpieczające przed wysunięciem/wycofaniem się implantu wstecznie. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową. Powierzchnie boczne stanowiące ramę, gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Wszczepy o specjalnej kratownicowej (siatkowej) strukturze stwarzającej warunki do przyspieszonego obrostu/przerostu kostnego. Protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu w wysokiej próżni). W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do utworzenia depozytu zawierającego instrumentarium oraz implanty obejmujące pełen zakres rozmiarów. Uzupełnienie zużytych implantów w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania DEPOZYT - po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 sztuki dla każdego rozmiaru | szt. | 60
Grupa 6 - Implanty do stabilizacji międzytrzonowej w odcinku szyjnym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją. Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe na powierzchni górnej i 4 kolce na powierzchni dolnej implantu, pełniące jednocześnie rolę znaczników radiologicznych zapewniające dodatkowe zakotwiczenie pomiędzy trzonami. Protezy w trzech rodzajach wykonania: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Każdy z rodzajów wykonania dostępny w co najmniej dwóch wielkościach (szerokość i głębokość implantu). Wszystkie implanty w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10mm co 1mm. Implant umożliwiający połączenie z płytką szyjną za pomocą szybkozłącza śrubowego. W komplecie wypełnienie klatki szyjnej. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do utworzenia depozytu zawierającego instrumentarium oraz implanty obejmujące pełen zakres rozmiarów. Uzupełnienie zużytych implantów w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania DEPOZYT - po 3 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 3 sztuki dla każdego rozmiaru | szt. | 320
Wszystkie implanty, zarówno sterylne jak i niesterylne dostarczane w fabrycznych opakowaniach wyposażonych w niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod kreskowy).
Numer serii nadrukowany na implancie oraz jego rozmiar i numer katalogowy musi być zgodny z niepowtarzalnym kodem Identyfikacyjnym (kodem kreskowym) nadrukowanym na opakowaniu
Grupa 7 - Osprzęt jednorazowy do Generatora Cosman G4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu |  | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Jednorazowa kaniula do termolezji - prosta; Kaniula do termolezji, prosta, ostra, długość 10cm, długość końcówki 10mm, średnica 20G, dedykowana do elektrod wielorazowych CSK-TC10 Firmy Cosman posiadanych przez zamawiającego. |  |  | szt. | 420
2 | Jednorazowa kaniula do termolezji - zakrzywiona; Kaniula do termolezji, zakrzywiona, ostra, długość 10cm, długość końcówki 5mm, średnica 20G, dedykowana do elektrod wielorazowych CSK-TC10 Firmy Cosman posiadanych przez zamawiającego |  |  | szt. | 120
3 | Jednorazowa elektroda uziemiająca; Jednorazowa elektroda uziemiająca, zintegrowana z kablem, kompatybilna z aparatem Firmy Cosman G4 posiadanym przez zamawiającego. |  |  | szt. | 540
RAZEM
Grupa 8 - Stabilizacja mędzy wyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowym (Stabilizatory międzykolczyste)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu |  | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | 1. Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych 2. stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych 3. stabilizator dostępny w 5-ciu rozmiarach od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm 4. Implant wykonany ze stopu tytanu. 5. możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach 6. możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF |  |  | szt. | 100
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym