Zadanie 1

**WYMAGANIA SPRZĘTOWE**

**„Baterie alkaliczne 9 V”**

*/nazwa przedmiotu/*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** |
|  | Baterie alkaiczne przewidziane do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temperatur  od - 20ºC do + 55ºC.  *(dokonać opisu urządzenia z opisem jego przeznaczenia)* |
|  | **Wymagane parametry techniczne:**   * + typ baterii - alkaliczna;   + oznaczenie baterii – 6LR61;   + rozmiar PP3;   + wymiary baterii:   - wysokość 47,5 mm ± 1 mm;  - szerokość dłuższa krawędź 25,5 mm ± 1 mm;  - szerokość krótsza krawędź 16,5 mm ± 1 mm;  - waga min. 45 g ± 1 g.   * + skład chemiczny – cynk/dwutlenek manganu;   + napięcie znamionowe – 9 V;   + typ złącza – standardowe;   + żywotność baterii min. 5 lat;   + zawartość rtęci – brak;   *(dokonać opisu zasadniczych wymaganych parametrów technicznych)* |
|  | **Inne wymagania:** |

* produkt musi być nowy, wyprodukowany w 2024 r;
* gwarancja na min. 24 miesiące licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *(zamówienie w dziedzinach OiB poniżej 431 tys.E)*  **oświadczam, że**  **oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.   |  |  | | --- | --- | | **nazwa** | **pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta** | |  |  | |  |  | |
|  |

Zadanie 2

**WYMAGANIA SPRZĘTOWE**

**„Baterie alkaliczne 1,5 V”**

*/nazwa przedmiotu/*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** |
|  | Baterie alkaiczne przewidziane do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temperatur  od - 18ºC do + 55ºC, charakteryzujące się wysoka odpornością na wylewanie.  *(dokonać opisu urządzenia z opisem jego przeznaczenia)* |
|  | **Wymagane parametry techniczne:**   * + typ baterii - alkaliczna;   + rozmiar baterii - cylindryczny;   + oznaczenie baterii – LR6/AA;   + wymiary baterii:   - wysokość 50 mm ± 0,5 mm;  - średnica 14 mm ± 0,5 mm;  - waga min. 23 g ± 0,5 g.   * + skład chemiczny – cynk/dwutlenek manganu;   + napięcie znamionowe – 1,5 V;   + typ złącza - płaskie;   + żywotność baterii min. 10 lat;   + zawartość rtęci – brak;   *(dokonać opisu zasadniczych wymaganych parametrów technicznych)* |
|  | **Inne wymagania:** |

* produkt musi być nowy, wyprodukowany w 2024 r;
* gwarancja na min. 24 miesiące licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *(zamówienie w dziedzinach OiB poniżej 431 tys.E)*  **oświadczam, że**  **oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.   |  |  | | --- | --- | | **nazwa** | **pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta** | |  |  | |  |  | |
|  |

Zadanie 3

**WYMAGANIA SPRZĘTOWE**

**„Baterie alkaliczne 1,5 V LR20”**

*/nazwa przedmiotu/*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** |
|  | Baterie alkaiczne przewidziane do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temperatur  od - 20ºC do + 55ºC, charakteryzujące się wysoka odpornością na wylewanie.  *(dokonać opisu urządzenia z opisem jego przeznaczenia)* |
|  | **Wymagane parametry techniczne:**   * + typ baterii - alkaliczna;   + oznaczenie baterii – LR20   + wymiary baterii:   - wysokość 60,5 mm ± 1 mm;  - średnica 33 mm ± 1,5 mm;  - waga min. 138 g ± 1 g.   * + skład chemiczny – cynk/dwutlenek manganu;   + napięcie znamionowe – 1,5 V;   + typ złącza – płaskie/standardowe;   + żywotność baterii min. 10 lat;   + zawartość rtęci – brak;   *(dokonać opisu zasadniczych wymaganych parametrów technicznych)* |
|  | **Inne wymagania:** |

* produkt musi być nowy, wyprodukowany w 2024 r;
* gwarancja na min. 24 miesiące licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *(zamówienie w dziedzinach OiB poniżej 431 tys.E)*  **oświadczam, że**  **oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.   |  |  | | --- | --- | | **nazwa** | **pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta** | |  |  | |  |  | |
|  |