#### Załącznik nr 1

……………………………………

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego destylatora z parą wodną do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Badania Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.120.2024.JK |
| --- | --- |

| PRZEDMIOT PRZETARGU | Dostawa fabrycznie nowego destylatora z parą wodną do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – L Laboratorium Badania Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr: 1 A. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl |  |
| WYKONAWCA | Nazwa Firmy:………………………………………………………………………………………………….………...…. Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………..………...… Adres (siedziba): Regon:……………………………………..…..…………NIP……….…………………….………….………… Telefon, tele/fax: adres e-mail: …………………………………………………………….…………………………..……..…… |  |
| CENA OFERTOWA W ZŁ. |  | NETTO |  |
|  | BRUTTO |  |
|  | Słownie netto:………………………………………………………………………………………………….……..… |
|  | Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………… |
| TERMIN DOSTAWY | Dostawa nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. |

……………….., dnia …………………………. r.	Podpisy uprawnionych osób …………….……………

………………………………	        ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego destylatora z parą wodną do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Badania Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.120.2024.JK |
| --- | --- |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni.

- oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | od | do |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….dnia……………………………..r.	Podpis i pieczęć Wykonawcy……………………………

Formularz cenowy – szczegółowy . 					      Załącznik nr 1 A

ZAMAWIAJĄCY:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35

87 – 100 Toruń

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego destylatora z parą wodną do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Badania Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.120.2024.JK |
| --- | --- |

Opis oferowanego destylatora z parą wodną.

Ja, niżej podpisany:………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam/oświadczamy, że zaoferowane urządzenie produkcji ………… model ………………. Typ posiada następujące parametry:

Specyfikacja destylatora z parą wodną
Półautomatyczny aparat do destylacji z parą wodną:

-bezobsługowy generator pary wodnej

-chłodnice wykonane z tytanu

- głowica destylacyjna wykonana z polimeru

- Możliwość programowania czasu destylacji do 99:59 (min:sek)

- Możliwość programowania czasu reakcji (pauzy pomiędzy dodaniem odczynników do probówki destylacyjnej, a rozpoczęciem destylacji) od 00:00 do 99:59 (min:sek)

- Możliwość programowania potrzebnej do destylacji ilości NaOH oraz H2O

- Możliwość programowania wydajności generatora pary (natężenia destylacji w zakresie od 10 do 100% jego pełnej wydajności)

- Automatyczne dozowanie roztworu NaOH do alkalizacji próbek

- Automatyczne dozowanie H2O do rozcieńczeń

- Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji

- Zasilanie wodą demineralizowaną

- Automatyczne zakończenie destylacji sygnalizowane dźwiękowo

- Sygnalizacja braku odczynników w kanistrach/butlach (węże z sensorami stanu odczynników)

- Stopień odzysku >99,5% (przy zawartości azotu 1 – 200 mg)

- Dolna granica oznaczalności > 0.015 mg azotu

- Rejestracja wyników w pamięci urządzenia

- Kolorowy wyświetlacz dotykowy z możliwością zaprogramowania do kilku metod - Zabezpieczenia dla ochrony Użytkownika uniemożliwiające uruchomienie cyklu destylacji lub jego przerwanie oraz ostrzeżenie dźwiękiem i komunikatem na ekranie w przypadku: braku lub złego ustawienia probówki destylacyjnej, nie zamknięcia przezroczystej osłony probówki destylacyjnej oraz niewłaściwego położenia (opuszczenia) dźwigni zwalniającej probówkę destylacyjną

- Możliwość podłączenia drukarki w celu drukowania danych z pamięci urządzenia lub wyników każdej analizy po jej zakończeniu

- Możliwość podłączenia pamięci USB w celu eksportu danych z archiwum pamięci urządzenia lub uaktualnienia oprogramowania

- Możliwość podłączenia destylatora do komputera za pośrednictwem sieci LAN, umożliwiające zdalny dostęp do danych w jego pamięci oraz przeglądanie lub pobieranie plików zawierających wyniki analiz.

- W cenie urządzenia: 1 x probówka 250 ml, Ø 42x300 mm, odbieralnik (kolba stożkowa) 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Gwarancja 2 lata

- Dostępność części zamiennych przez okres 10-ciu lat,

- Uruchomienie wraz ze szkoleniem personelu w zakresie obsługi w ramach ceny urządzenia.

..............................., dn. ...............................	r.	                         ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych