Numer sprawy: ZP 05/20                                                                    Grajewo, dnia 05.08.2020 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawę odczynników oraz dzierżawa aparatury do Laboratorium Analitycznego”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pakiet 3, analizator podstawowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z automatycznym podajnikiem na 50 próbek zamiast 60?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Pakiet 3, analizator podstawowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora, który posiada możliwość wykonania badań w trybie otwartym lub zamkniętym, ale w pracy z podajnikiem możliwe jest podanie tylko próbki zamkniętej w trybie automatycznym (przebijanie korka)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Pakiet 3, analizator back-up

Czy zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego, czy dopuszcza analizator używany nie dłużej niż 2 lata?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 3, analizator back-up

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym minimalna objętość próbki we krwi pełnej wynosi 80ul, natomiast w trybie predylucji 20ul?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Pytania do wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 7

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?”

Uzasadnienie:

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 8

Pytania do wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 2 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający doda proponowany zapis.

Pytanie 9

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej  wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy  dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie niższym niż 70% ilości podanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 10

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający przewidział taką sytuację w § 7 ust. 4 pkt. 1 wzoru umowy.

Pytanie 11

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 14

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź:

Tylko w przypadkach określonych w umowie (§ 7 ust. 1 pkt. 1).

Pytanie 15

- Pytania do wzoru umowy:

- Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z

- dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj.

- zagrożenie Koronawirusem -  możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji

- umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach

- jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z

- przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest

- wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/

- Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze

- oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie

- zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji

- umowy.

- Uzasadnienie:

- Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu

- diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz

- niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii

- produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności

- surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 17

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty certyfikatów potwierdzających równoważność  zaoferowanych produktów tylko w języku angielskim?

Uzasadnienie:

Informacje zawarte na certyfikatach to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez względu na język, w którym zostały przygotowane np. zawartość poszczególnych kontroli, dla których podane są jednocześnie symbole.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 18

Pakiet 10

Prosimy o doprecyzowanie, czy liczba wykonywanych kontroli jest wliczona w ogólną ilość testów 48 000 w ciągu 36 miesięcy?  Jeśli nie prosimy o informacje, jak często i  na ilu poziomach kontrola będzie wykonywana?

Odpowiedź:

Tak, liczba kontroli wliczona jest w ogólną ilość testów. Kontrola wykonywana jest raz dziennie na jednym poziomie.

Pytanie 19

Czy laboratorium pracuje 7 dni w tygodniu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Dotyczy Zał. nr 2 Pakiet 3 Wymagania graniczne analizatora głównego - pkt 18 wymagań
Czy Zamawiający dopuści aparat równoważny diagnostycznie do specyfikowanego, gdzie automatyczny podajnik próbek ma pojemność 50 szt. wobec żądanych 60 szt.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21

Dotyczy Zał. nr 2 Pakiet 3 Wymagania graniczne analizatora BACK-UP - pkt 5. Czy Zamawiający dopuści aparat równoważny diagnostycznie do specyfikowanego, gdzie objętość analizowanej próbki jest nie większa niż 80 mikrolitrów wobec żądanej 20 mikrolitrów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Dot. Pakiet 4 - Odczynniki  do  pracowni serologii grup  krwi.

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z brzmieniem pkt 3 wymagań granicznych: „Dostawa wg harmonogramu na dany rok. Zamawiający w zakresie pakietu 4 oczekuje sukcesywnych dostaw zgodnie z załączonym do oferty/ dostarczanym raz w roku – harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym cykl produkcyjny oferowanych wyrobów, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw w trybie pilnym „na cito” w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia. Na żądanie Zamawiającego należy przedstawić próbę tj. 1 kartę celem weryfikacji profilu.” w opisie parametru nie wkradł się błąd i parametr winien brzmieć: „Dostawa wg harmonogramu na dany rok. Zamawiający w zakresie pakietu 4 oczekuje sukcesywnych dostaw zgodnie z załączonym do oferty/ dostarczanym raz w roku – harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym cykl produkcyjny oferowanych wyrobów, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw w trybie pilnym „na cito” w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia”.

Odpowiedź:

Tak. Zostały naniesione modyfikacje w Pakiecie 4 udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 23

Dot. Pakiet 4 - Odczynniki  do  pracowni serologii grup  krwi.

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku wymogu: „Termin ważności  krwinek firmowych - minimum 4 tygodnie, po otwarciu, mikrokarty PTA/BTA - minimum 9 miesięcy”,  Zamawiający dopuści potwierdzenie w formie oświadczenia Wykonawcy złożone wraz z dokumentami na wezwanie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24

Dot. Pakiet 4 - Odczynniki  do  pracowni serologii grup  krwi.

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku, gdy oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25

- Dot. Pakiet 4 - Odczynniki  do  pracowni serologii grup  krwi.

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie tabel 1 i 2 celem zwiększenia czytelności i transparentności formularza oraz możliwości weryfikacji wymogów SIWZ, w kolumnie „Numer katalogowy” należy również podać „Nazwę producenta”?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26

- Dot. Pakiet 4 - Odczynniki  do  pracowni serologii grup  krwi.

Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „Odczynniki zgodne z instrukcjami obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed ID System ( w myśl art. 90 ust.1 ustawy o wyrobach medycznych )”, Zamawiający ma na myśli, że oferowane odczynniki/karty winny być przewidziane w instrukcji użycia posiadanej wirówki ID-Centrifuge produkcji DiaMed, tj. w szczególności:

- rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:

„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”

- rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:

„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:

• ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);

• ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa);

• ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27

- Dot. Pakiet 4 - Odczynniki  do  pracowni serologii grup  krwi.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ dla oferowania produktów, które nie zostały sklasyfikowane jako wyrób medyczny Zamawiający nie wymaga znaku zgodności CE tj. w szczególności dla końcówek do pipet, zestawów do zewnętrznej międzynarodowej kontroli?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28

- Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 3 (Tabela 1i 1); pkt 18 wymagań:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu równoważnego diagnostycznie względem specyfikowanego, gdzie automatyczny podajnik próbek ma pojemność 50 próbek wobec żądanych minimum 60 próbek?

  - Uzasadnienie:
Mając na względzie wyspecyfikowaną przez Zamawiającego ilość oznaczeń, wykonywanych na analizatorze głównym w okresie 36 miesięcy, można oszacować średnią dzienną ilość wykonywanych oznaczeń na ~ 90. Oznacza to, że w zarówno w przypadku podajnika o pojemności 60 próbek jak i podajnika o pojemności 50 próbek wystąpi konieczność jego ponownego załadowania w trakcie doby. W tej sytuacji określenie jego minimalnej pojemności na minimum 60 próbek nie wydaje się mieć kluczowego znaczenia. Zaznaczamy, iż analizator który Wykonawca zamierza zaoferować cechuje się wysoką wydajnością 110 oznaczeń na godzinę, co pokrywa średnie dzienne zapotrzebowanie na wykonywane próbki w czasie krótszym niż 1 godzina. Poza powyższymi argumentami dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy dodatkowo konkurencyjność postępowania

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 29

- Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 3(Tabela 1i 1); Aparat zapasowy ; pkt 5 wymagań:

- Czy Zamawiający dopuści aparat równoważny diagnostycznie do specyfikowanego, gdzie objętość

- analizowanej próbki jest nie większa niż 80 mikrolitrów wobec żądanej 20 mikrolitrów?

- Uzasadnienie:

- Zwracamy uwagę, iż ilość krwi pobierana do badania stanowi niewielki od 3% do 10% objętości

- próbki, niezbędnej do prawidłowego działania aparatu, z reguły między 0,5 ml a 1 ml, a tej

- wielkości Zamawiający nie specyfikuje. Pobór nawet 80 mikrolitrów pozwala nie tylko wykonać

- badanie podstawowe ale również powtórzyć je z tej samej próbki w przypadku takowej

- konieczności.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

- Pytanie nr 3 – dotyczy Rozdziału V SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy

- wykluczenia, punkt 2c – potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej dla

- przedmiotu zamówienia opisanego w ramach Pakietu nr 3:

- Prosimy o dopuszczenie możliwości udokumentowania posiadania zdolności technicznej lub

- zawodowej poprzez wykazanie, że Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed

- upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

- okresie, co najmniej 1 umowę dostawy odczynników i/albo dostawy odczynników wraz z dzierżawą

- aparatury diagnostycznej, o wartości wykazanej zgodnie z przedstawioną tabelą.

- Posiłkując się aktualną linią orzeczniczą, pragniemy przywołać Wyrok KIO 1356/17 z dnia

- 19.07.2017 r: Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy P.z.p., zamawiający określa warunki udziału w

- postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do

- przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

- zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Z brzmienia

- przepisu wynika zatem, iż warunek ma być proporcjonalny i określony na minimalnym poziomie

- zdolności. Zamawiający nie są zatem obowiązani ani uprawnieni do ustanawiania warunków

- identycznych z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, wymogi stawiane wykonawcom są tak skonstruowane, aby umożliwić im składanie ofert na wydzielone w formie pakietów części zamówienia.

Pytanie 31

- PAKIET 10

- Paski do oznaczania moczu do analizatora LAB-U - READER PLUS 2 będącego własnością

- Zamawiającego wraz z dzierżawą półautomatycznego czytnika testów paskowych jako analizatora

- podstawowego pracującego w oparciu o te same testy paskowe co analizator LAB-U-READER

- PLUS 2

- Czy zamawiający wymaga, aby płynna kontrola do parametrów fizykochemicznych na dwóch

- poziomach pochodziła od tego samego producenta co testy paskowe dedykowane do analizatora

- Labureader PLUS 2?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

- PAKIET 10

- Paski do oznaczania moczu do analizatora LAB-U - READER PLUS 2 będącego własnością

- Zamawiającego wraz z dzierżawą półautomatycznego czytnika testów paskowych jako analizatora

- podstawowego pracującego w oparciu o te same testy paskowe co analizator LAB-U-READER

- PLUS 2

- Czy Zamawiający wymaga, aby testy paskowe dedykowane do aparatu LABUREADER PLUS 2

- były zabezpieczone przez minimum dwa pola, które chronią przed wpływem kwasu

- askorbinowego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

- PAKIET 10

- Paski do oznaczania moczu do analizatora LAB-U - READER PLUS 2 będącego własnością

- Zamawiającego wraz z dzierżawą półautomatycznego czytnika testów paskowych jako analizatora

- podstawowego pracującego w oparciu o te same testy paskowe co analizator LAB-U-READER

- PLUS 2

- Czy zamawiający wymaga dzierżawy półautomatycznego analizatora pracującego w oparciu o te

- same testy paskowe co LABUREADER PLUS 2 oraz dodatkowo posiadającego możliwość

- oznaczania mikroalbuminy/kreatyniny na analizatorze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dzierżawy półautomatycznego analizatora pracującego w oparciu o te same testy paskowe co LABUREADER PLUS 2 nie wymaga, ale dopuszcza aparat posiadający możliwość oznaczania mikroalbuminy/kreanityniny na analizatorze.

Pytanie 34

- Zadanie nr 3, Warunki graniczne dla odczynników pkt. 4

- Czy wymienione w pkt. 4 karty charakterystyk dla oferowanych odczynników w języku polskim w pliku PDF Wykonawca będzie musiał dostarczyć na wezwanie Zamawiającego wraz dokumentami wymienionymi w rozdziale VI pkt. 4 SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 35

- Zadanie nr 3, Wymagane warunki i parametry głównego analizatora hematologicznego pkt. 13

- Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego głównego, w którym zakres liniowości dla WBC wynosi od 0 – 120 tys/ul a w trybie z automatycznym rozcieńczeniem do 360tys/ul oraz dla PLT od 0 do 1900 tys/ul a w trybie z automatycznym rozcieńczeniem do 3 800 tys/ul?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 36

- Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca pozostawił w formularzu ofertowym tylko te pakiety, na które składa ofertę? Pozostałe pakiety zostałyby usunięte.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37

- Podpisanie umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

- Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 38

- Dotyczy Pakietu nr 2

- Dotyczy pkt. 9 Formularza oferty, zał. nr 1 do SIWZ oraz pkt. 3 i 4 par. 1 projektu umowy, zał. nr 5

- Do SIWZ

- Prosimy o zmianę sformułowania na: „Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot

- zamówienia został wpisany/ zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych, jest

- dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez

- przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, certyfikaty, itp. oraz spełnia

- wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm

- bezpieczeństwa obsługi, oraz że dokumenty te dostarczymy na każde żądanie

- Zamawiającego (z wyłączeniem tych wyrobów, które nie zostały sklasyfikowane

- jako wyrób medyczny, nie jest objęty deklaracjami zgodności, nie podlega

- wpisowy do rejestru, a więc nie posiada znaku CE)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 39

- Dotyczy pkt. 5 projektu umowy, zał. nr 5 Do SIWZ

- Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Odpowiedź:

70%

Pytanie 40

- Dotyczy pkt. 3 par. 5 projektu umowy, zał. nr 5 do SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgody na zmianę zapisu na: „W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu odsetek z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 403 z późn. zm.)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 41

- Dotyczy pkt. 3 par. 7 projektu umowy, zał. nr 5 do SIWZ

- Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis w punkcie 3 paragrafu 7 nie będzie stanowił podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem, gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podał w SIWZ jedynie szacunkowe ilości elementów przedmiotu umowy, a zatem, nawet bez potwierdzenia o które wnosi pytający nie powinno być żadnych wątpliwości, że nie oczekuje żadnych darowizn. Niemniej jednak Zamawiający potwierdza, że zapis w par. 7 ust. 1 pkt. 3 nie będzie stanowił podstawy, do żądania od wybranego Wykonawcy nieodpłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników,  oraz że w sytuacji gdy złoży zamówienie ponad ponad górny zakres szacunkowej ilości przewidzianej w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wybrany wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty.

Pytanie 42

- Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis

- o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- - numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- - przedmiotowym/ produkt zamienny

- - sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- - liczby opakowań

- - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do

- sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym

- dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być

- niekorzystne dla Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości

- opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny

- objętej umową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 43

- Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 2, A. Formularz asortymentowo-cenowy. Czy w przypadku, jeśli Dostawca

- do dnia składania oferty nie będzie mógł zaoferować parametru z tabeli asortymentowo-cenowej COVID-19

- przeciwciała IgM,  Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczanie tego parametru w zewnętrznym laboratorium?

- Dostawca wprowadzi do swojej oferty badania SARS-CoV-2 IgM w sierpniu 2020. W związku z wybuchem

- pandemii wirusa SARS-CoV-2 na początku tego roku Dostawca w trybie nadzwyczajnym rozpoczął

- przygotowywanie testów serologicznych przeciwciał SARS-CoV-2 i wprowadził w pierwszej kolejności test

- oznaczający przeciwciała klasy IgG. Wdrożenie kolejnego testu wykrywającego przeciwciała klasy IgM jest

- zapowiadane w sierpniu 2020. Tak więc najprawdopodobniej nie będzie konieczności wykonywania tego

- badania w zewnętrznym laboratorium, jednak Dostawca pragnie zabezpieczyć Zamawiającego na wypadek

- wystąpienia takiego ryzyka.

- Dostawca pokryje różnice między kosztem odczynnika podanym w formularzu ofertowym a kosztem

- badania wykonanego w laboratorium zewnętrznym tak, że Zamawiający nie będzie z tego powodu

- obciążony finansowo.

Odpowiedź:

Tak, jeśli Wykonawca pokryje Zamawiającemu fakturę na koszt zakupu odczynnika do stosowanej w laboratorium obecnie metody wykonania oznaczenia COVID-19 IgM w ilości wykonanych testów tylko w okresie, gdy wykonawca nie dostarczy wymienionego odczynnika.

Pytanie 44

- Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 2, A. Formularz asortymentowo-cenowy. Czy zamawiający zgodzi się na

- modyfikację tabeli tak aby zawierała ilość opakowań oferowaną przez Oferenta dla każdej pozycji

- asortymentowej?

Odpowiedź:

Tak, po uwzględnieniu ilości oznaczeń w każdym opakowaniu.

Pytanie 45

- Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 2, A. Formularz asortymentowo-cenowy. Czy Zamawiający zgodzi się na

- usunięcie kolumny „Cena 1 szt. kuwety, jeżeli nie jest uwzględniona w kosztach odczynnika”, jednocześnie

- wymagając umieszczenia kosztów kuwet jednorazowych w materiałach zużywalnych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 46

- Dotyczy Pakietu nr 2, B.   Jakość – kryterium do oceny ofert. Czy zamawiający w punkcie 4. oceni

- równoważnie system mycia zapewniający eliminację efektu przenoszenia „carry – over” do poziomu

- nieistotnego klinicznie ≤ 0,1 ppm dla testów WZW i HIV?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 47

- Dotyczy Pakietu nr 2, B.   Jakość – kryterium do oceny ofert. Czy w punkcie 5. Zamawiający przyzna

- maksymalną liczbę punktów gdy analizator ma możliwość dostawiania odczynników, bez wyjmowania w

- czasie pracy analizatora – wykonywanie testów, kalibracji, kontroli?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 48

- Dotyczy Pakietu nr 2, Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu zawartego w ulotkach

- odczynnikowych dostarczania dedykowanych materiałów kontrolnych  w przypadku zaoferowania kontroli

- multiparametrowej, umożliwiających przeprowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zaoferowanych

- parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu zawartego w ulotkach odczynnikowych dostarczania dedykowanych materiałów kontrolnych w przypadku zaoferowania kontroli multiparametrowej, umożliwiających przeprowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zaoferowanych parametrów.

Pytanie 49

- Dotyczy Pakietu nr 2, Czy zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu ulotkowego dla odczynników, w

- których wymaga się innego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań takich jak pipety i końcówki

- jednorazowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu ulotkowego dla odczynników, w których wymaga się innego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań takich jak pipety i końcówki jednorazowe.

Pytanie 50

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tabeli nr 2 z pakietu nr 4 i

- utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie tabeli składanie ofert częściowych.

Pytanie 51

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tabeli nr 2 poz. 3 - 8 odczynników

- monoklonalnych o pojemności 10 ml w ilości 8 buteleczek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tabeli nr 2 poz. 3-8 odczynników monoklonalnych o pojemności 10 ml w ilości 38 buteleczek.

Pytanie 52

- Czy Zamawiający poda dla nowo utworzonego pakietu wymagania graniczne i parametry do

- kryterium oceny ofert – Jakość?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 53

- Prosimy o wyłączenie pozycji 3 z pakietu 7 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis

- przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym

- asortymentem wymienionym w pakiecie 7 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom

- posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym

- pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez

- Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów

- zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za

- naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie

- przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie

- zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający

- narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

- 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

- 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

- 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

- Dotyczy Pakietu nr 8.

- ad pkt. 3. Parametrów granicznych

- Czy Zamawiający zaakceptuje analizator o wydajności 110 ozn PT/h i 110 ozn

- APTT/h?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 55

- Dotyczy Pakietu nr 8.

- ad pkt 4. Parametrów granicznych

- Czy Zamawiający zaakceptuje analizator optyczny z metodą wykrzepialną opartą na

- zasadzie immunoturbidymetrii? Jest to podobnie jak nefelometria metoda optyczna.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 56

- Dotyczy Pakietu nr 8.

- ad pkt. 11 Parametrów granicznych

- Czy Zamawiający zaakceptuje analizator z próbkami badanymi wkładanymi do

- statywów, a nie do karuzeli próbek?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 57

- Dotyczy Pakietu nr 8.

- ad pkt 1. Parametrów jakościowych

- Czy stabilność materiałów kontrolnych 24 h ma dotyczyć warunków ich przebywania

- na pokładzie analizatora?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 58

- Zadanie nr 3, Termin dostawy analizatora

- Czy Zamawiający dopuści aby termin dostawy analizatora dla Zadania nr 3 wynosił 28 dni?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 59

- Zadanie nr 3, Dotyczy Zał. nr 5a do SIWZ – wzór umowy dzierżawy.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 4 pkt 7 takiej treści:

- „W razie konieczności naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny, Wydzierżawiający

- zobowiązuje się ponieść koszty zlecenia badań przez Zamawiającego podmiotom

- trzecim lub dostarczyć Dzierżawcy i zainstalować bezpłatnie aparat zastępczy o

- takich samych lub nie gorszych parametrach”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający doda zapis.

Pytanie 60

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, analizator główny pkt 13 i analizator back-up pkt 4:

- Czy Zamawiający podając górne zakresy liniowości ma na myśli ich minimalne wartości jakie powinien spełniać analizator oraz czy wymaga, aby określone zakresy liniowości były otrzymywane dla pierwszego oznaczenia z próbki pierwotnej, jako jedno oznaczenie ze względów ekonomicznych, żeby nie podrażać kosztów morfologii ?

- Rozcieńczenie próbki ma również wpływ na zmniejszenie wiarygodności wyniku.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 61

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, analizator główny pkt 14:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, które dokonują rozcieńczenia próbki poprzez automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości odczynnika natomiast użytkownik musi sam dodać odpowiednią ilość krwi ? (analizator poda wartości parametrów automatycznie przeliczając rozcieńczenie). Analizator posiada bardzo wysokie liniowości parametrów (np. WBC do 440 tys/ul, PLT do 5000 tys/ul) dzięki czemu wykonywanie rozcieńczenia jest procesem (z doświadczenia Użytkowników) bardzo sporadycznym.

Odpowiedź:

Tak, jeśli liniowość parametrów bez automatycznego rozcieńczania będzie wynosić dla WBC do 360 tysięcy /ul, PLT do 3800 tysięcy/ul.

Pytanie 62

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3,analizator główny pkt 18:

- Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym podajnik jest na 20 pozycji z możliwością dostawiania raków z próbkami ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 63

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych – analizator główny i back-up:

- Czy Zamawiający wymaga, aby oba oferowane analizatory pracowały na tych samych odczynnikach, które mogą być stosowane wymiennie między analizatorami, co pozwala na optymalizację zarządzania odczynnikami, np. poprzez uniknięcie przeterminowania odczynników w przypadku jeżeli analizator back-up nie będzie wykonywał ostatecznie dużej ilości badań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 64

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych – analizator główny i back-up:

- Czy Zamawiający wymaga, aby oba analizatory miały możliwość rozszerzenia panelu możliwości diagnostycznych poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji (umożliwiających raportowanie dodatkowych parametrów, np. retikulocytarnych) bez konieczności wymiany analizatora w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby analizatory miały możliwość rozszerzenia panelu możliwości diagnostycznych poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji.

Pytanie 65

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych, analizator główny i back-up:

- Czy Zamawiający wymaga, aby oba analizatory posiadały moduł serwisowy, który daje możliwość podłączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy, co znacznie ułatwi nadzór nad parametrami pracy analizatora i przyspieszy samą interwencję Inżyniera serwisu jak również wsparcie merytoryczne w zakresie interpretacji wyników badań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 66

- Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet 3 Formularz asortymentowo-cenowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego z terminem ważności na opakowaniu, ponieważ oferowany materiał kontrolny zachowuje ważność parametrów i dzięki temu takie rozwiązanie jest bardziej uzasadnione ekonomicznie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby termin ważności materiału kontrolnego zawarty był na opakowaniu lub ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Pytanie 67

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, analizator back-up pkt 5:

- Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym objętość analizowanej próbki wynosi 25 μl ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 68

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, analizator główny pkt 29 i analizator back-up pkt 20:

- Czy Zamawiający wymaga, aby zewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań oparty był na materiale do kontroli codziennej i wyniki kontroli były wysyłane w czasie rzeczywistym, on-line, automatycznie i bezpośrednio po wykonaniu kontroli na analizatorze oraz aby program ten umożliwiał otrzymywanie miesięcznych raportów oceny jakości i posiadał akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań oparty był na materiale do codziennej kontroli, a wyniki były wysyłane po zatwierdzeniu przez diagnostę oraz aby program ten umożliwiał otrzymywanie miesięcznych raportów oceny jakości i posiadał akredytację  organizatorów badań biegłości ISO 17043.

Pytanie 69

- Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych

- wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest

- zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 70

- Dotyczy zapisów SIWZ, Rozdział IV, pkt 5 (Pakiet 3)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 21 dni roboczych

- ze względu na okres urlopowy ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 71

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, Formularz asortymentowo-cenowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego w probówkach systemu

- próżniowego o pojemności 3,0 ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 72

- Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Pakiet 3, analizator główny pkt 25

- Czy Zamawiający wymaga, aby Instrukcja użytkowania była wbudowana w oprogramowanie

- analizatora, z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlenia działań

- naprawczych i opisu błędu, wygenerowanego aktualnie przez analizator.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 73

- Dotyczy Formularza ofertowego – zał. nr 1 do SIWZ:

- W celu większej przejrzystości, formularza, czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie tych

- pakietów, na które Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 74

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 2 ust. 2

- Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy

- jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone

- wyłącznie przez tą osobę mają być realizowane?

- Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji

- (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i

- podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź:

Tak. Doprecyzowanie co do wskazania osób do składania zamówień zostanie zawarte w podpisywanej umowie.

Pytanie 75

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 2 ust. 8

- Czy Zamawiający dopuści aby dokument dostawy nie zawierał ceny ale potwierdzał ilość oraz

- rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 76

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 2 ust. 13

- Prosimy o usuniecie ww. postanowienia. Jeżeli Wykonawca nie jest producentem to ceny producenta stanowią tajemnicę handlową oraz cenę zakupu przez Wykonawcę. Ewentualnie prosimy o zmianę z „producentów” na „wykonawców” tak aby dopuścić do udziału w postępowaniu również inne podmioty niż producenta.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 77

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 5 ust. 1 pkt 4

- Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

- „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 78

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 5 ust. 3

- Prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:

- „zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy

- dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 79

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 5

- Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

- „Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

- W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 80

- Dotyczy Wzór – umowa dostawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5 do SIWZ:

- § 6 ust. 3 pkt 1-4

- Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

- „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

- Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu

- Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 81

- Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5a do SIWZ:

- § 3 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

- „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 82

- Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5a do SIWZ:

- § 4 ust. 5

- Prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:

- „o ile danej usterki nie da się usunąć zdalnie”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapis zostanie wprowadzony do wzoru umowy.

Pytanie 83

- Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5a do SIWZ:

- § 5 ust. 1a i 1c

- Prosimy o modyfikację zapisu z „wartości aparatu” na „wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 84

- Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5a do SIWZ:

- § 5 ust. 1b

- Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

- „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

- Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 85

- Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5a do SIWZ:

- § 6 ust. 2 pkt 1-3

- Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

- „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

- Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 86

- Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy nr ZP/05/20/.... – Zał. nr 5a do SIWZ:

- Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, taka umowa zostanie podpisana z wybranym wykonawcą.

Pytanie 87

- Pakiet 7 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu paskowego 12-parametrowego,

- wykrywającego, oprócz narkotyków wymienionych w SIWZ, również buprenorfinę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 88

- Pakiet 7 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści test pakowany w opakowaniach x 25 szt. – po

- przeliczeniu całkowitej liczby testów na odpowiednią liczbę opakowań i

- zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 89

- Pakiet 7 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na panelu testowym znajdowały się

- symbole lub opisy identyfikujące, wskazujące który pasek wykrywa który

- narkotyk?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 90

- Pakiet 7 poz. 4 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu 5-parametrowego wykrywającego LSD

- zamiast ABP?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

- Do pakietu 2, punkt 27, 28 formularza asortymentowo cenowego: Czy Zamawiający dopuści odczynnik umożliwiający jednoczesne oznaczanie przeciwciał IgG oraz IgM Covid-19?

- Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Przy połączeniu tych dwóch klas przeciwciał Zamawiający nie będzie miał możliwości oceny na jakim etapie jest infekcja.

Pytanie 92

- Do pakietu 2, punkt 5 warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator o rzeczywistej wydajności 85 testów/h, który przy deklarowanej ilości badań w pełni zapewni płynną pracę w laboratorium?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 93

- Do pakietu 2, punkt 14 warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający

- 18 pozycji odczynnikowych na rotorze?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zmawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ posiada zbyt złożony panel badań wymagający co najmniej 22 pozycji odczynnikowych.

Pytanie 94

- Do pakietu 2, punkt 16 warunków granicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby objętość

- martwa próbki w naczynku pediatrycznym wynosiła 100 ul? Analizator zużywa na jedno

- oznaczenie b. niewielką ilość materiału od 10 - 50 ul próbki, w zależności od parametru.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza. Objętość martwa próbki jest szczególnie ważna dla próbek pediatrycznych, gdzie ilości pobranego materiału często są bardzo małe.

Pytanie 95

- Do pakietu 2, punkt 19 warunków granicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- materiałów kontrolnych pochodzących w całości od producenta odczynników, co zapewnia

- najlepszą spójność pomiarową z oferowanymi kalibratorami, odczynnikami i analizatorem? Oferent

- zapewni możliwość udziału w międzynarodowym programie porównania badań

- międzylaboratoryjnych opartych na kontroli wewnętrznej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wcześniejsze doświadczenia Zamawiającego, że lepiej sprawdzają się kontrole od niezależnego producenta.

Pytanie 96

- Do pakietu 2, punkt 21 warunków granicznych: Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników zgodnie z trwałością po otwarciu opisaną przez Producenta w ulotce metodycznej. Oferowany analizator oraz specyfika odczynników nie wymagaja ich ciągłego przebywania na pokładzie, a dla testów wykonywanych rzadziej i w niewielkiej ilości możliwe jest przechowywaniem odczynników zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się ale tylko pod warunkiem, że oferent spełni warunek ważność odczynników minimum 3 miesiące od daty pierwszego użycia zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotkach metodycznych.

Pytanie 97

- Do pakietu 2, punkt 22 warunków granicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego gdzie możliwość dostawiania odczynników odbywa się trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Każde zatrzymanie pracy analizatora podczas rutynowej pracy znacznie utrudnia pracę i czas wydania wyniku, zwłaszcza gdy w danym czasie są wykonywane inne oznaczenia.

Pytanie 98

- Do pakietu 2, punkt 22 warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści do postępowania analizator wyposażony w monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99

- Do pakietu 2, punkt 36 warunków granicznych: Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby trwałość krzywej kalibracyjnej zachowana jest przez cały okres stosowania odczynnika o tym samym numerze serii, a odnowienie kalibracji sugerowane jest albo po 1 miesiącu (28 dniach), albo jeśli jest to konieczne, np. wyniki kontroli jakości wykraczają poza ustalone zakresy? Oprogramowanie aparatu nie wymusza częstotliwości kalibracji i pozostawia do decyzji operatora decyzję o jej ew. odnowieniu, na podstawie wyników bieżącej kontroli jakości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Stabilność kalibracji zgodnie z pkt. 36 powinna być min. 3 tygodnie. Odnowienie kalibracji jest tą samą czynnością co sama kalibracja. Oprogramowanie aparatu pozostawia decyzję o odnowieniu operatorowi, natomiast dla prawidłowego wykonywania oznaczeń sugerowanie ponownej kalibracji wiąże się z koniecznością jej wykonania. Sugerowane częstotliwości kalibracji w ulotce producenta są dla Zmawiającego wiążące.

Pytanie 100

- Do pakietu 2, punkt 37 warunków granicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby część kalibratorów i kontroli dostarczanych była w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji? Proces przygotowania nie jest czasochłonny - jednorazowo wystarczy rekonstytuować zawartość fiolki przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę), i tak przygotowana kontrola/kalibrator są już w formie płynnej i gotowej do użycia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 101

- Do pakietu 2, punkt 1 kryteriów ocenianych: Czy Zamawiający wymaga, aby informacja dotycząca trwałości odczynników po otwarciu znajdowała się w oficjalnych ulotkach metodycznych oferowanych testów?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

- Do pakietu 2, punkt 2 kryteriów ocenianych: Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie 5 pktów w sytuacji, której dla jednego z oferowanych parametrów immunochemicznych (anty-TPO) kalibracja wykonywana była dla każdego opakowania odczynnika, zgodnie z rekomendacją Producenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103

- Do pakietu 2, punkt 3 kryteriów ocenianych: Czy w związku z faktem, że parametr ten jest również parametrem wymaganym, Zamawiający zrezygnuje z punktacji tego parametru lub przyzna alternatywnie 5 punktów za rozwiązanie, w którym część kalibratorów i kontroli dostarczanych jest w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

- Do pakietu 2, punkt 5 kryteriów ocenianych: Czy w związku z faktem, że parametr ten jest również

- parametrem wymaganym, Zamawiający zrezygnuje z punktacji tego parametru lub przyzna

- alternatywnie 5 punktów za zaoferowanie analizatora immunochemicznego gdzie możliwość

- dostawiania odczynników odbywa się trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu

- pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tego parametru ocenianego. Nie przyznaje 5 punktów.

Pytanie 105

- Do pakietu 2, punkt 7 kryteriów ocenianych: Czy Zamawiający dopuści testy do oznaczania HbsAg

- / a-HCV / HIV, gdzie interpretacja wyników odbywa się w jednoznaczny sposób w oparciu o

- podaną wartość poziomu cutoff, a Producent ze względu na zapewnienia maksymalnego

- bezpieczeństwa wydawanych wyników (uniknięcie wydania wyników fałszywie ujemnych)

- wprowadził pojęcie wartości granicznych? Testy te są stosowane powszechnie w szpitalach

- zakaźnych i stacjach krwiodawstwa w Polsce i na świecie i posiadają certyfikat jednostki

- notyfikowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106

- Do pakietu 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu głównego, wyprodukowanego w roku 2014?

- Do pakietu 1, punkt 36 odczynniki do aparatu głównego: Czy Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia hemoglobiny glikowanej w analizatorze z krwi pełnej, bez uprzedniego manualnego przygotowania próbki do badania?

- Do pakietu 1, punkt 8 warunków granicznych analizatora podstawowego: Czy Zamawiający wymaga możliwości umieszczenia min. 75 próbek jednocześnie, przy czym wszystkie próbówki powinny być oklejone kodem kreskowym, możliwym do odczytania przez analizator?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie trzy pytania.

Pytanie 107

- Dotyczy wzoru umowy

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu

- kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd

- Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą

- środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny

- równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1)

- kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem

- własnoręcznym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 108

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza

- zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień

- zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest

- okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły

- przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak

- zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia

- międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze

- tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub

- nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży

- wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich

- produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować

- Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem

- zamówionych przez niego produktów.

- Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz

- dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w

- tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i

- niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne

- do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę –

- środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego

- transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki

- nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące

- okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie

- zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od

- zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego

- niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych

- przez niego produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 109

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może

- przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu ale może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie niższym niż 70% ilości podanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 110

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty

- wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 111

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający

- może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 112

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Par. 5 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej

- na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

- Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli

- wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny nieleżące po stronie

- Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 113

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Par. 5 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Nie, ale dodano zapis „opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Pytanie 114

- Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowa dostawy

- Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy

- przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania

- umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 115

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia: Poza zmianami

- umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej

- umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których

- działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty

- terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na

- lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły

- wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich

- trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Ponadto mając na

- uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia

- zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma

- wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące

- okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania

- pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji

- epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w

- szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do

- przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla

- pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy

- Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może

- ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie. Uzasadnienie: Z uwagi na

- wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się

- okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną

- dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia

- zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz

- podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze,

- takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na

- lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i

- dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw.

- siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą

- zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich

- trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 116

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty

- podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 117

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty

- wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 118

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach

- czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 119

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godziny" na "godziny w dni

- robocze"?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 120

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 5 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od

- wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 121

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 5 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru

- umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia

- brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy dzierżawy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 122

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy

- przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania

- umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 123

- Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy

- Par. 7 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na

- aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją

- obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do

- sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca,

- wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa

- powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem

- wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Tak, taka umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą.

Wyjaśnienia treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy
w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego