Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP 855-00-24-412, REGON 810 561 303.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na:

„Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”.

ZATWIERDZAM:

Świnoujście, listopad 2023 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Załączniki do SIWZ:

- załącznik nr 1 – wykaz elementów systemów automatyki:

Tabela nr 1 – studnie na ujęciu wody Wydrzany

Tabela nr 2 - stacja uzdatniania wody Wydrzany

- załącznik nr 2 – wykaz elementów systemów automatyki:

Tabela nr 1 – stacja uzdatniania wody Granica

Tabela nr 2 – studnie stacji uzdatniania wody Granica

- załącznik nr 3 – wykaz elementów systemów automatyki:

Tabela nr 1 - stacja uzdatniania wody Odra

Tabela nr 2 – studnie stacji uzdatniania wody Odra

- załącznik nr 4 – opis systemu automatyki wraz z zakresem czynności serwisowych

- załącznik nr 4.1. – Lokalne przepompownie podłączone do systemu zarządzania i monitoringu firmy HYDRO-PARTNER oraz Ecol-Unicon.

- załącznik nr 4.2. – Lokalne przepompownie firmy Metalchem i Hydro-vacuum

- załącznik nr 4.3. – mapa rozmieszczenia przepompowni

Załączniki do oferty:

- załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 2 - projekt umowy,

- załącznik nr 3 - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami z wykształceniem minimum średnim technicznym o specjalności automatyka lub elektronika wykonującymi w ciągu ostatnich 3 lat zadania zgodne z opisem SIWZ przez okres minimum 12 miesięcy,

- załącznik nr 4 - wykaz osób, które ze strony Wykonawcy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

- załącznik nr 5 - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje bazą warsztatową wyposażoną w urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zapewniający pełną samodzielność,

- załącznik nr 6 - oświadczenie, że Wykonawca przed złożeniem oferty bezpośrednio na miejscu zapoznał się z:

- topografią obiektów oraz rozmieszczeniem elementów automatyki,

- możliwymi sposobami sterowania i ich kontroli,

- dokumentacją techniczno-eksploatacyjną stacji uzdatniania,

- załącznik nr 7 - oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie w zakresie zgodnym z SIWZ Wykonawca wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na ciągłej, kompleksowej, minimum 12-miesięcznej obsłudze urządzeń automatyki na łączną kwotę minimum:

- dla części I:  70.000 złotych netto

- dla części II: 50.000 złotych netto

- załącznik nr 8 - wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami,

- załącznik nr 9 - oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł oraz że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości

- załącznik nr 10 - oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został  prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- załącznik nr 11 - oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- załącznik nr 12 - oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- załącznik nr 13 – oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1479),

- załącznik nr 14 - oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

- Zamawiający

Zamawiającym jest Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi

- Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Zamawiający pracuje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

  - Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w zakładce „Postępowania” w części dotyczącej niniejszego postępowania.

  - w przypadku pytań merytorycznych związanych z postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy przycisku: "Wyślij wiadomość".

Przycisk “Wyślij wiadomość” służy również do odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofert, przesłania odwołania /inne.

  - w przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

  - w sytuacjach awaryjnych - w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl .

  - Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. z późn. zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Część I

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu. Wykaz elementów systemu automatyki przedstawiają załącznik od nr 1 do nr 3 do SIWZ.

Prace konserwacyjne przeprowadzane będą zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń wyszczególnionych w załącznikach od nr 1 do nr 3 do SIWZ. Powyższa dokumentacja dostępna jest po wcześniejszym uzgodnieniu z  Kierownikiem Wydziału Produkcji Wody Panem Dariuszem Szczerskim e-mail: dszczerski@zwik.fn.pl , na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody oraz w biurze Kierownika Wydziału Produkcji Wody znajdującym się w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 38.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- nadzór, diagnozowanie, prace konserwacyjne, naprawcze i remontowe elementów systemu automatyki stacji uzdatniania wody i ujęć wody,

- analiza, sporządzanie zestawień wyników i parametrów pracy stacji w zakresie uzgadnianym z Zamawiającym,

- sygnalizowanie Zamawiającemu o konieczności rozbudowy czy modernizacji elementów systemu automatyki stacji uzdatniania wody, eliminujących błędy w działaniu  i zwiększających niezawodność urządzeń, przeprowadzanie prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,

- całodobowa dyspozycyjność we wszystkie dni tygodnia,

- w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych ścisła koordynacja czynności z dozorem technicznym Zamawiającego,

- w przypadku wystąpienia awarii podjęcie prac przez wykwalifikowany personel w miejscu awarii najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzeń lub istotnych części, rozbudowy systemu automatyki, Zamawiający zapewni w/w urządzenia ( części ) we własnym zakresie lub zleci Wykonawcy dostawę urządzeń za dodatkowym wynagrodzeniem.

Część II

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków w Świnoujściu. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ - istotne szczegóły warunków zamówienia. Wykaz przepompowni zawierają załączniki nr 4.1,4.2. do SIWZ. Mapę rozmieszczenia pompowni przedstawia załącznik nr 4.3. do SIWZ.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się w przepompowniach ścieków w Świnoujściu przy użyciu materiałów i części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę

- w przypadku wystąpienia awarii podjęcie prac przez wykwalifikowany personel w miejscu awarii najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego,

- merytoryczne i organizacyjne włączanie się w system pozyskiwania nieodnawialnych części do napraw i eksploatacji,

- koordynowanie z dozorem technicznym oczyszczalni i przepompowni czynności przy usuwaniu awarii i napraw,

- opracowywanie planów i metod realizacji przeglądów profilaktycznych głównych urządzeń w oparciu o dokumentację techniczną,

- w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych zapewnienie całodobowej dyspozycyjności,

- w oparciu o obserwację i dobrą praktykę inżynierską inspirowanie zmian eliminujących błędy w działaniu i zwiększające niezawodność pracy urządzeń.

Dotyczy części I oraz części II

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dysponowania bazą warsztatową wyposażoną w urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy,

- dysponowania zespołem specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dysponowania personelem o wykształceniu minimum średnim technicznym o specjalności elektronika lub specjalności automatyka, zdolnych do podjęcia prac na miejscu w ciągu 2 godzin w przypadku awarii i w ciągu 4 godzin w pozostałych przypadkach,

- w zakresie Stacji Uzdatniania dysponowania personelem posiadającym umiejętność obsługi i programowania sterowników S7 Siemens, zdolnych do podjęcia prac na miejscu w limicie czasu jak w punkcie powyżej,

- zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami,

- przestrzegania przepisów bhp, w tym  obowiązujących na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody.

Uwaga:

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z:

- topografią obiektów oraz rozmieszczeniem elementów automatyki przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody,

- możliwymi sposobami sterowania i kontroli,

- dokumentacją techniczno-eksploatacyjną przepompowni i stacji uzdatniania wody

- Oferty częściowe

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę złożoną w zakresie jednej z dwóch części opisanych w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.12.2025 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dysponują bazą warsztatową wyposażoną w urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zapewniający pełną samodzielność.

Wykonawcy spełnią ten warunek, jeżeli wykażą, że:

- dla części I:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, że w tym okresie w zakresie zgodnym z SIWZ wykonali przynajmniej jedno zadanie polegające na ciągłej, kompleksowej, minimum 12-miesięcznej, nieprzerwanej i objętej umową obsłudze urządzeń automatyki na ujęciach i stacjach uzdatniania wody na łączną kwotę minimum 70.000 złotych netto,

dla części II:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, że w tym okresie w zakresie zgodnym z SIWZ wykonali przynajmniej jedno zadanie polegające na ciągłej, kompleksowej, minimum 12-miesięcznej, nieprzerwanej i objętej umową  obsłudze urządzeń automatyki na systemie przepompowni na łączną kwotę minimum 50.000 złotych netto

i usługę tę wykonali w sposób należyty. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do oferty oraz dokumenty potwierdzające realizację usług wyszczególnionych w w/w załączniku.

W dokumentach powinny znaleźć się zapisy określające:

- pozytywną opinię Zamawiającego o Wykonawcy z informacją czy usługa wykonywana była prawidłowo i w terminie umownym,

- wartość umowy.

- dysponują co najmniej dwoma osobami z wykształceniem minimum średnim technicznym o specjalności automatyka lub elektronika wykonującymi w ciągu ostatnich 3 lat zadania zgodne z opisem SIWZ przez okres minimum 12 miesięcy.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do oferty oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 4 do oferty

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w  tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia (w przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden dokument). Suma ubezpieczenia nie może być skonsumowana przez inne roszczenia i musi stanowić zabezpieczenie w pełnej wysokości. Okres trwania ubezpieczenia winien być nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do oferty

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - Załącznik nr 10 do oferty,

- oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – Załącznik nr 11 do oferty,

- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Załącznik nr 12 do oferty,

- oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 129 z późn. zm.) – załącznik nr 13 do oferty

- spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

7.2. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 8 SIWZ oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7.3. Podstawy wykluczenia

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

2) Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.2)

4)  W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 7.3.2), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5)  Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

6)  Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.3.2), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.

7)  Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7.3.6), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 PLN.

8) W zakresie nieuregulowanym w pkt 7.3.6) i 7.3.7) do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

9) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w pkt. 5, stanowią dochód budżetu państwa.

UWAGA!!!: Zamawiający dokonuje weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. za pomocą:

1) ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

2) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014;

4) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.4.   Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem,

- jej treść nie odpowiada treści siwz,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – elektronicznie, a następnie dla najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej:

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do SIWZ) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik              nr 1 do oferty,

  - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

  - pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,

  - w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i podpisania umowy,

  - zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 2 do oferty,

  - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami z wykształceniem minimum średnim technicznym o specjalności automatyka lub elektronika wykonującymi w ciągu ostatnich 3 lat zadania zgodne z opisem SIWZ przez okres minimum 12 miesięcy. - załącznik nr 3 do oferty,

  - wykaz osób, które ze strony Wykonawcy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do oferty,

  - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje bazą warsztatową wyposażoną w urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zapewniający pełną samodzielność – załącznik nr 5 do oferty,

  - oświadczenie, że Wykonawca przed złożeniem oferty bezpośrednio na miejscu zapoznał się z:

- topografią obiektów oraz rozmieszczeniem elementów automatyki,

- możliwymi sposobami sterowania i ich kontroli,

- dokumentacją techniczno-eksploatacyjną stacji uzdatniania

- załącznik nr 6 do oferty,

  - Oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w zakresie zgodnym z SIWZ wykonali przynajmniej jedno zadanie polegające na ciągłej, kompleksowej, minimum 12-miesięcznej obsłudze urządzeń automatyki na łączną kwotę minimum:

- dla części I:  70.000 złotych netto

b) dla części II: 50.000 złotych netto

- załącznik nr 7 do oferty,

  - dokumenty potwierdzające realizację usług wyszczególnionych w załączniku nr 7 do oferty,

  - wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 8 do oferty,

  - oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (Polisa do wglądu przed podpisaniem umowy) oraz że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości – załącznik nr 9 do oferty,

  - oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został  prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - załącznik nr 10 do oferty,

  - oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 11 do oferty

  - oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - załącznik nr 12 do oferty,

  - oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 129 z późn. zm.) – załącznik nr 13 do oferty,

  - oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. - załącznik nr 14 do oferty.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1., 8.2., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18.)

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

9.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

9.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.

9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

9.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera.

9.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

10. Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w załączniku nr 3 do oferty tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus i formularza Wyślij wiadomość.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej Open Nexus dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.   Opis sposobu przygotowania ofert:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi, dostępnej również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi pod adresem: http://zwik.swi.pl/przetargi.html oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi. Korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Na stronie platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje znajduje się instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

- Wszyscy Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia zeskanowanego formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami wyszczególnionymi w pkt 8 siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W przypadku prawidłowego złożenia dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, nie stosuje się zapisów pkt. 12.4. SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście z dopiskiem na kopercie: Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu – Dział Inwestycji.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego umowy zobowiązany jest do jej podpisania i odesłania do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. Podpisaną w formie elektronicznej umowę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy ofert podpisanych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

- Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 poz. 1233, z późn. zm.) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty na stronie platformy zakupowej Open Nexus.

- Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert.

- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postepowaniu.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.  Obliczenie ceny oferty

13.1. Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę cenę brutto przedstawioną w Formularzu oferty. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo                         i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

13.2. Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

13.3. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.

13.4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

13.5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

13.6. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

13.7. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia o ile nie zajdą przesłanki uwzględnione w pkt. 18.5 oraz 18.7. SIWZ.

14. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie

- cena  brutto – 100 % - przedstawiona w Formularzu oferty,

W związku z faktem,  że Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, każda z części, o których mowa w pkt 4 SIWZ,  będzie oceniana odrębnie.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty przez podmiot zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT Zamawiający, aby zapobiec nierównemu traktowaniu Wykonawców, doliczy do ceny takiej oferty kwotę wynikającą z obowiązującej stawki podatku VAT. Tak ustalona cena służyć będzie jedynie do oceny ofert. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę zwolnionego z obowiązku płacenia podatku VAT, umowa zawarta zostanie na kwotę faktycznie wynikającą ze złożonej oferty.

Sposób wyliczenia punktacji, którą Zamawiający przyjmie do oceny:

Cena brutto

P1= (Cn/Cof.b). x 100 pkt  = ilość punktów, gdzie:

Cn         –  najniższa cena,

Cof.b.     – cena oferty badanej.

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

15. Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi  w terminie do dnia ………..2023r., do godziny 12:30.

15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu …………….2023r. o godzinie 13:00.

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej.

15.4. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej  w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus:

- ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej,

- nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą platformy zakupowej.

16. Termin związania ofertą

16.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

16.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# 17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Udzielenie zamówienia

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

18.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty                                w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.

18.4. W przypadku nie złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu w formie pisemnej, w terminie określonym w pkt. 12.4. siwz, przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku złożenia w/w dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

18.5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej  50 % wartości zamówienia podstawowego:

a) objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości,

b) objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy oraz nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

lub

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W przypadku udzielenia zamówienia, o których mowa w lit. a) do określenia ich wartości Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe wynikające z oferty.

Do określenia wynagrodzenia za zamówienia, o których mowa w lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

- w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmian w zespole pracowników wskazanych w załączniku nr 5 do umowy (załączniku nr 3 do oferty),  pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ,

- jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,

- jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,

- jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- jeżeli na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,

- jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

- w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

- jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz
z uzasadnieniem). Z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian do umowy może wystąpić każda ze stron.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość  zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

19.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany dostarczyć:

1) do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający, że osoby realizujące zamówienie posiadają wykształcenie techniczne o specjalności elektronika lub  specjalności automatyka

2) aktualną i opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC), obejmującą odpowiedzialność cywilną związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania.

19.2. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.

# Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części SIWZ RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;

pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;

dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;

w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24

pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

pocztą elektroniczną: na adres e-mail a; iod@zwik.fn.pl

osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Część I

Załącznik nr 1

do SIWZ

Tabela nr 1

| Lp. | STUDNIE NA UJĘCIU WODY „WYDRZANY” ( aktualna ilość czynnych studni - 22 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepływomierze elektromagnetyczne DN50: - PULSMAG V LS - Promag 10 - MAG 5000 | ENDRESS+HAUSER ENDRESS+HAUSER SIEMENS | 4szt 6szt 13szt |
| 2. | Hydrostatyczny czujnik poziomu - SG25 | APLISENS | 23szt |
| 3. | SPS SIMATIC S7-1200 - CPU 1214C - CPU 1212C - Cyfrowe wejścia SM 1221 - Wejścia analogowe SM 1231 - Wejścia analogowe SB 1231 - Modemy RS485 CM1241 | SIEMENS | 1szt 18szt 1szt 1szt 18szt 19szt |
| 4. | Zasilacze: - ZS 30 - MDR-20-24 - SCP-50-24 - DRC-60B | APLISENS MEAN-WELL MEAN-WELL MEAN-WELL | 25szt 4szt 10szt 8szt |
| 5. | Modemy: - ADA-4020 - ADA-4020A | CEL-MAR CEL-MAR | 18szt 18szt |
| 6. | Bariery prądowe 4-20mA - 7 NG 4142 | SIEMENS | 5szt |
| 7. | Komputer PC - VOSTRO-3900 | DELL | 1szt |
| 8. | Monitor - 24MP47 | LG | 1szt |
| 9. | Przetwornik ciśnienia - SPC27 | SIMEX | 1szt |
| 10. | Oprogramowanie - ASIX wersja 5 | ASKOM | 1szt |
| 11. | UPS - 9120 700W - Bateria 9120 | EATON | 1szt 1szt |

W okresie obowiązywania umowy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji 9 studni oraz oddać do użytkowania 4 nowe studnie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyłączeniu studni z eksploatacji oraz o włączeniu do użytkowania nowych.   Nowe studnie należy objąć czynnościami serwisowymi. Wyłączenie z eksploatacji studni oraz włączenie do użytkowania nowych studni nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie.
Tabela nr 2

| Lp. | STACJA UZDATNIANIA WODY „WYDRZANY” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPS S7-300 - CPU -313C - Karta LAN CP 343-1 - Cyfrowe wejścia SM 321 - Cyfrowe wyjścia SM 322 - Moduł interfejsu do racka IM 360/361 - ZASILACZ PS 307 - Moduł interfejsu IM151-3PN - Zasilacz PM-E DC24V - Analogowe wejścia ET200-134 - Cyfrowe wejścia ET200-131 | SIEMENS | 1szt 1szt 4szt 16szt 3szt 1szt 1szt 1szt 2szt 8szt |
| 2. | Pomiary fizyko-chemiczne: - Pomiar pH CPM220-20-AA 02 - Pomiar Cl2 CCM 121-32 A00 | ENDRESS+HAUSER | 4szt 1szt |
| 3. | Wskaźniki poziomu - FDRe-24/ac 4-20mA | JUMO | 3szt |
| 4. | Wskaźniki ciśnienia: - 71P1 4-20mA - SRP-7310-1 4-20mA | JUMO SIMEX | 1szt 1szt |
| 5. | Regulacja i wskaźnik przepływu SRM-48 H/50-053 | JUMO | 10szt |
| 6. | Rejestrator - SRD 99 | SIMEX | 1szt |
| 7. | Stacja alarmowa - AM 8 24VDC | MAGG | 6szt |
| 8. | Przekaźniki wartości granicznych - GW 2.00 G 220 VAC | SCHUHMANN MESSTECHNIK | 12szt |
| 9. | Elementy szaf sterowniczych: - Przekaźniki czasowe - Przekaźniki - Styczniki - Przekaźniki podnapięciowe - Przełączniki tablicowe - Elementy sygnalizacyjne - Wskaźniki prądu i napięcia | DOLD K&M K&M DOLD LUMITAS RAFI CELSA |  |
| 10. | Przepływomierze elektromagnetyczne - IFC 080 | KROHNE | 12szt |
| 11. | Zasuwy pneumatyczne: - P-2000 - 796-006 - 796-012 S - 796-024 - 796-140 - 796-003 - 4E0A0 - 1D0A0 - FD 3050070 K | KEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL | 4szt 24szt 6szt 6szt 6szt 3szt 2szt 1szt 1szt |
| 12. | Wyspy zaworowe - VIMP1-01MVH-1/8-8 | FESTO | 13szt |
| 13. | Zawory pneumatyczne - MVH-5-1/8 | FESTO | 104szt |
| 14. | Zbiornik powietrza a zabezpieczeniami - MB 030492-1/500 | MASCHINEN UND BEHALTERBAU | 1kpl |
| 15. | Manometry różne | AB | 18szt |
| 16. | Stanowisko uzdatniania powietrza dla układów pneumatyki | FESTO | 1kpl |
| 17. | Elektrozawory - MSXG-24 | FESTO | 1kpl |
| 18. | Zawory bezpieczeństwa: - DHV-720/01 - DHV-720 - DHV-S DN20 - DHV-S DN10 | ASV STUBE ASV STUBE PROMINENT PROMINENT | 3szt 3szt 3szt 3szt |
| 19. | Pompy dozujące: - META HM12-130 PP - GAMMA4 - GAMMA5 - VARIO VAMB05075PVT | PROMINENT PROMINENT PROMINENT PROMINENT | 3szt 1szt 3szt 3szt |
| 20. | Stacje dozujące: - VA-52434.100 - 41-E-4471 | WALLACE&TIERNAN WALLACE&TIERNAN | 1kpl 1kpl |
| 21. | Regulatory przepływu - GR ½ | FESTO | 6szt |
| 22. | Czujniki kontaktronowe - SGK | KF | 10szt |
| 23. | Przetworniki ciśnienia - DNS 10-201 - SG25 | FEMA APLISENS | 6szt 1szt |
| 24. | Bariera prądowa - LXA-X1X | SSA | 1szt |
| 25. | Falownik - VLT 6000 HVAC | DANFOSS | 1szt |

Część I

Załącznik nr 2

do SIWZ

Tabela nr 1

| Lp. | STACJA UZDATNIANIA WODY „GRANICA” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa sterownicza | InstalCompakt | 3 szt. |
| 2. | Sterownik CPU S7-1200 1215C | Siemens | 2 szt. |
| 3. | Moduł DIO SM 1223 | Siemens | 2 szt. |
| 4. | Moduł AI SM 1231 | Siemens | 3 szt. |
| 5. | Moduł DO SM 1222 | Siemens | 1 szt. |
| 6. | Moduł RS485 CM 1241 | Siemens | 4 szt. |
| 7. | Interface ET200S IM 151 | Siemens | 3 szt. |
| 8. | Moduł DI 131 | Siemens | 18 szt. |
| 9. | Moduł DO 132 | Siemens | 18 szt. |
| 10. | Sterownik CPU S7-200 224 | Siemens | 1 szt. |
| 11. | Moduł DIO EM 223 | Siemens | 1 szt. |
| 12. | Moduł AI EM 231 | Siemens | 1 szt. |
| 13. | UPS Online 9120 700W | EATON | 1 szt. |
| 14. | Przepływomierz Sitrans MAG 6000 -DN 125 -DN 150 | Siemens Siemens | 6 szt. 3 szt. |
| 15. | Rotametry +zawory regulacyjne |  | 6 szt. |
| 16. | Przetworniki pomiaru ciśnienia: |  | 7 szt. |
| 17. | Elektryczna przepustnica regulacyjna: DN 125 |  | 7 szt. |
| 18. | Panel operatorski eMT 3150A | Weintek | 1 szt. |
| 19. | Panel operatorski eMT 8070IH | Weintek | 1 szt. |
| 20. | Switch przemysłowy Scalance x008 | Siemens | 1 szt. |
| 21. | Przekaźnik termistora EMT6 | EATON | 4 szt. |
| 22. | Falownik VLT AQUA FC-202P18 | Danfoss | 1 szt. |
| 23. | Softstart SMC-3 | Allen-Bradley | 2 szt. |
| 24. | Zasilacze:- ZS 30 - LOGO! -AD155B | Aplisens Siemens MeanWell | 5 szt. 2 szt. 3 szt. |
| 25. | Regulator PID - SR93 | SHIMADEN | 1 szt. |
| 26. | Wskaźniki - SRP-7310 - SD20 - MINITROL | SIMEX SHIMADEN KEP | 2 szt. 2 szt. 1 szt. |
| 27. | Rejestrator SRD99 | SIMEX | 1 szt. |

Tabela nr 2

| Lp. | STUDNIE STACJI UZDATNIANIA WODY „GRANICA” (aktualna ilość czynnych studni - 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa sterownicza | InstalCompakt | 10 szt. |
| 2. | Sterownik LRD12RD024 | Lokato Kinco | 10 szt. |
| 3. | Moduł Modbus-RTU LRE P00 | Lokato Kinco | 10 szt. |
| 4. | Zasilacz buforowy AD155B 24V/5A z akumulatorem 1,2Ah | MeanWell | 10 szt. |
| 5. | Modem ADA-4044H | Cel-Mar | 8 szt. |
| 6. | Sitrans MAG 6000 | SIEMENS | 12 szt. |
| 7. | Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25 | APLISENS | 12 szt. |

Część I

Załącznik nr 3

do SIWZ

| Lp. | STACJA UZDATNIANIA WODY „ODRA” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdzielnica RS z falownikami. Falowniki: SV 110iP5A,SV055iP5A | Automation | 1 szt. |
| 2. | Szafa sterownika GS. Sterownik Siemens S7-300 DI-6,DO-3,AI-7,AO-1 | Automation | 1 szt. |
| 3. | Szafka sterowania lokalnego-filtry zamknięte | Automation | 5 szt. |
| 4. | Szafka sterowania lokalnego-filtry otwarte | Automation | 3 szt. |
| 5. | Szafka sterowania lokalnego-pompy płukania | Automation | 1 szt. |
| 6. | Szafka sterowania lokalnego-dmuchaw płukania | Automation | 1 szt. |
| 7. | Szafka sterowania lokalnego-pomp międzyoperacyjnych | Automation | 1 szt. |
| 8. | Szafka sterowania lokalnego-pomp przewałowych | Automation | 1 szt. |
| 9. | Szafka sterowania lokalnego-pomp wody popłucznej | Automation | 1 szt. |
| 10. | Komputer PC Windows XP, ASIX 5 | Optimus | 1 szt. |
| 11. | Monitor LCD 21” | Samsung | 2 szt. |
| 12. | Drukarka laserowa color | HP | 1 szt. |
| 13. | UPS ONLINE | EATON | 1 szt. |
| 14. | Przepływomierz: -E+H DN 100 -E+H DN 150 -E+H DN 250 -ENKO DN-150 | E+H E+H E+H ENKO | 5 szt. 3 szt. 1 szt. 3 szt. |
| 15. | Rotametry +zawory regulacyjne |  | 2 szt. |
| 16. | Przetworniki pomiaru ciśnienia: 0-0,1 MPa 0-0,6 MPa 0-1 MPa | Wika Limbar Limbar | 3 szt. 11 szt. 2 szt. |
| 17. | Elektryczna przepustnica regulacyjna: | EuroTorque Keystone | 5 szt. 3 szt. |
| 18. | Ultradźwiękowy przetwornik pomiarowy FMU41 | E+H | 3 szt. |
| 19. | Tlenomierz z sensorem OXYMAX WCOS41 | E+H | 2 szt. |
| 20. | Hydrostatyczna sonda poziomu 0-10m | Keller | 4 szt. |
| 21. | Pomiar barwy AF 16 z panelem serii 4000 | OPTEK | 1 szt. |
| 22. | Stacja hydroforowa- szafa sterownicza ze sterownikiem Siemens S7-200 | Automation | 1 szt. |
| 23. | Sygnalizatory poziomu maksymalnego |  | 6 szt. |
| 24. | Zestaw hydroforowy (Karsibór) | Instalcompact 2218ZH | 1 szt. |
| 25. | Szafa sterownicza (Karsibór) | Siemens | 1 szt. |

Tabela nr 2

| Lp. | STUDNIE STACJI UZDATNIANIA WODY „ODRA” (aktualna ilość czynnych studni – 8 szt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa sterownicza | Schneider | 8 szt. |
| 2. | Sterownik SIMATIC S7-200 CPU 224 | Siemens | 8 szt. |
| 3. | Moduł wejść analogowych /CPU.AI/ EM 231 | Siemens | 8 szt. |
| 4. | Zasilacz buforowy 24V/1,5A z akumulatorem | Siemens | 8 szt. |
| 5. | Fastrack Supreme z anteną FS 20-408 | Acte | 8 szt. |
| 6. | Przepływomierz DN-50 Promag 10 W | E+H | 8 szt. |
| 7. | Hydrostatyczna sonda głębokości VLT-10 | Vigotor | 8 szt. |

W okresie obowiązywania umowy Zamawiający planuje oddać do użytkowania 2 nowe studnie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o włączeniu do użytkowania nowych studni.   Nowe studnie należy objąć czynnościami serwisowymi. Włączenie do użytkowania nowych studni nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie.

Część II

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zadanie: Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków w Świnoujściu.

- Opis systemu automatyki:

- Lokalne przepompownie podłączone do systemu zarządzania i monitoringu firmy HYDRO-PARTNER oraz Ecol-Unicon.

Wykaz przepompowni zamieszczono w załączniku nr 4.1. do SIWZ

1.1.Centrum Dyspozytorskie – stacja monitorująca.

Na Oczyszczalni Ścieków jest zainstalowana stacja monitorująca wyposażona w moduł telemetryczny, komputer PC wraz z systemem operacyjnym Windows 10 Pro i licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie kolejnych obiektów.

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Z poziomu stacji istnieje możliwość zarządzania pracą napędów oraz dokonywania zmian w poziomach załączania/ wyłączania pomp.

1.2 Przepompownie.

W bezpośrednim sąsiedztwie każdej studni znajduje się szafka rozdzielnicy zasilająco – sterującej. Została ona wyposażona w przyciski i przełączniki umożliwiające pracę obiektu w trybie AUTO/RĘKA, moduł telemetryczny MT-101 lub Bluster,  które pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacją monitorującą. Na każdej przepompowni pracę dwóch  pomp o rozruchu bezpośrednim kontroluje hydrostatyczna sonda poziomu oraz dwa pływakowe sygnalizatory poziomu. Obiekty zostały dodatkowo wyposażone w sygnalizatory optyczno-akustyczne informujące lokalnie o stanach awaryjnych.

- Lokalne przepompownie firmy Metalchem i Hydro-vacuum.

Wykaz przepompowni zamieszczono w załączniku nr 4.2 do SIWZ

2.1 Przepompownie.

Obiekty te w chwili obecnej nie są podłączone do zdalnego centrum monitoringu. Pracą jednego z obiektów (P Zalewowa 20A) zarządzają pływaki natomiast drugiego (P20) sonda hydrostatyczna i pływaki.

- Lokalne przepompownie – planowane.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu systematyczne wdraża do eksploatacji kolejne przepompownie. W ofercie należy uwzględnić kilka dodatkowych, standardowych obiektów, które zostaną oddane do eksploatacji w przeciągu 3 lat i również objąć je czynnościami serwisowymi.

- Zakres czynności serwisowych.

- Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków w Świnoujściu przy użyciu materiałów i części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów stacji monitorującej znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu,

- Co najmniej raz na dobę, na stanowisku operatorskim stacji monitorującej przeprowadzenie przeglądu zdarzeń historycznych na przepompowniach i podjęcie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektów,

- W przypadku wystąpienia awarii wykwalifikowany personel Wykonawcy podejmie prace naprawcze  najpóźniej w przeciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii.

- Merytoryczne i organizacyjne włączanie się w system pozyskiwania nieodnawialnych części do napraw i eksploatacji.

- Koordynowanie z dozorem technicznym oczyszczalni i przepompowni czynności przy usuwaniu awarii i napraw.

- We współpracy  ze specjalistami Wykonawcy opracowywanie planów i metod realizacji przeglądów profilaktycznych głównych urządzeń w oparciu o dokumentację techniczną.

- W sytuacjach awaryjnych i kryzysowych zapewnienie całodobowej dyspozycyjności.

- W oparciu o obserwację i dobrą praktykę inżynierską inspirowanie zmian eliminujących błędy w działaniu i zwiększające niezawodność pracy urządzeń.

Załączniki:

Załącznik nr 4.1. do SIWZ - Lokalne przepompownie podłączone do systemu zarządzania i monitoringu firmy HYDRO-PARTNER oraz Ecol-Unicon.

Załącznik nr  4.2. do SIWZ - Lokalne przepompownie firmy Metalchem i Hydro-vacuum.

Załącznik nr  4.3. do SIWZ - Mapa rozmieszczenia pompowni

Część II

Załącznik nr 4.1. do SIWZ

Lokalne przepompownie podłączone do systemu zarządzania i monitoringu firmy HYDRO-PARTNER oraz Ecol-Unicon.

1. Przepompownia główna Ognica – POg

2. Przepompownia Przytór – PPrz

3. Przepompownia ścieków – P1

4. Przepompownia ścieków – P2

5. Przepompownia ścieków – P3

6. Przepompownia ścieków – P4

7. Przepompownia ścieków – PP

8. Przepompownia ścieków – P7

9. Przepompownia ścieków – P8

10. Przepompownia ścieków – PS1

11. Przepompownia ścieków – PS2

12. Przepompownia ścieków – PS3

13. Przepompownia ścieków – PS3a

14. Przepompownia ścieków – PS4

15. Przepompownia ścieków – PS4a

16. Przepompownia ścieków – PSkładowisko

17. Przepompownia ścieków – Zamkowa

18. Przepompownia ścieków – Basztowa

19. Przepompownia ścieków – Schronisko dla zwierząt

20. Przepompownia ścieków – ul. Chełmońskiego

21. Przepompownia ścieków + komora rozdrabniacza - ul. Portowa 87

22. Przepompownia ścieków + Stacja Przyjęcia Fekaliów – ul. Ludzi Morza

23. Przepompownia ścieków – „ODRA”

24. Przepompownia ścieków – ul. Okólna

25. Przepompownia ścieków – ul. Sztormowa 2

26. Przepompownia ścieków – ul. Krzywa

27. Przepompownia ścieków + Stacja Przyjęcia Fekaliów - Karsibór

28. Przepompownia ścieków – PS2a

29. Przepompownia ścieków – PS2b

30. Przepompownia ścieków – PS2c

31. Przepompownia ścieków – PS5

32. Przepompownia ścieków – PS5a

33. Przepompownia ścieków – PS5b

34. Przepompownia ścieków – PS5c

35. Przepompownia ścieków – PS5d

36. Przepompownia ścieków – PS5e

37. Przepompownia ścieków – Uzdrowiskowa (E.U.)

38. Przepompownia ścieków – Jachtowa (nie monitorowana)

39. Przepompownia ścieków – PH2 Modrzejewskiej

40. Przepompownia ścieków – PS3c Świnoujście

41. Przepompownia ścieków – PS3b Świnoujście

42. Przepompownia ścieków – Komunikacja Autobusowa

43. PS2-Mulnik

44. Dworcowa

Część II

Załącznik nr 4.2 do SIWZ

Lokalne przepompownie firmy Metalchem i Hydro-vacuum.

45. Przepompownia ścieków – P20 (M.)

46. Przepompownia ścieków – P Zalewowa 20A (H.V.)

Rozdział II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu              w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania publicznego pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Dotyczy Wykonawców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – właściwy Sąd Rejestrowy:

………………………………………………………………………………………………………….

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) w zakresie części I - za cenę brutto.................................................... za jeden miesiąc

(słownie:....................................................................................................za jeden miesiąc)

podatek VAT......... %

w tym:

a) stacja uzdatniania wody Wydrzany- za cenę brutto.................................................... za jeden miesiąc

(słownie:............................................................................................................................ za jeden miesiąc)

podatek VAT......... %

b) stacja uzdatniania wody Granica- za cenę brutto.................................................... za jeden miesiąc

(słownie: …………......................................................................................................... za jeden miesiąc)

podatek VAT......... %

c) stacja uzdatniania wody Odra - za cenę brutto.................................................... za jeden miesiąc

(słownie: ........................................................................................................................ za jeden miesiąc)

podatek VAT......... %

2) w zakresie części II - za cenę brutto.................................................... za jeden miesiąc

(słownie: ............................................................................................................................ za jeden miesiąc)

podatek VAT......... %

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Cena  obejmować będzie całkowity koszt usługi opisanej w SIWZ wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1     termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,

- zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,

- wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,

- nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić),

(nazwa lidera)

- potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,

- jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................ (niepotrzebne skreślić),

- informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,

- złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień,

e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

do oferty

UMOWA Nr ....../2023

z dnia .....................2023r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP: 855-00-24-412, REGON:  810 561 303 reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Małgorzatę Bogdał

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd .........................................

.................................................................... pod numerem ..........................................,

wpisaną do ewidencji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod reprezentowanym przez:

1) ..............................................................................................................

2) ..............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”, przeprowadzonego w oparciu o Regulamin Wewnętrzny ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09. 2019r.  z póżn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

# Przedmiot umowy

§ 1

            - Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na:

a)* wykonywaniu czynności serwisowych w zakresie nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemów automatyki znajdujących się na ujęciach i w stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu. Wykaz elementów automatyki przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 3 do umowy (załączniki od nr 1 do nr 3 do SIWZ). Prace konserwacyjne przeprowadzane będą zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń wyszczególnionych w załącznikach od nr 1 do nr 3 do umowy (załączniki od nr 1 do nr 3 do SIWZ).

b)* czynnościach serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków w Świnoujściu. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz przepompowni zawierają załączniki nr 4.1,4.2,4.3. do umowy (załącznik nr 4.1., 4.2., 4.3. do SIWZ). Mapę rozmieszczenia pompowni zawiera załącznik nr 4.4. do umowy ( załącznik nr 4.4. do SIWZ)

/* w przypadku podpisania umowy tylko na jedną część opisaną w SIWZ wykreśleniu ulegnie odpowiednio pkt. 1 litera a bądź pkt. 1 litera b .W przypadku zawarcia umowy tylko na część opisaną w § 1 pkt. 1b ulegnie zmianie numeracja załączników do umowy.

Obowiązki Stron

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 litera a umowy:

a) nadzór, diagnozowanie, prace konserwacyjne, naprawcze i remontowe elementów systemów automatyki,

b) przygotowanie  miesięcznych protokołów potwierdzających realizację przedmiotu umowy, stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT/ rachunku.

c) sygnalizowanie Zamawiającemu konieczność rozbudowy czy modernizacji elementów systemów automatyki stacji uzdatniania wody, eliminujących błędy w działaniu i zwiększających niezawodność urządzeń, przeprowadzenie prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym

d) całodobowa dyspozycyjność we wszystkie dni tygodnia,

e) w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych ścisła koordynacja czynności z dozorem technicznym Zamawiającego,

f) w przypadku wystąpienia awarii podjęcie prac przez wykwalifikowany personel w miejscu awarii najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego

g) W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzeń lub istotnych części, rozbudowy systemów automatyki, Zamawiający zapewni w/w urządzenia ( części ) we własnym zakresie lub zleci Wykonawcy dostawę urządzeń za dodatkowym wynagrodzeniem.

2) w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 litera b umowy,:

a) prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się w przepompowniach ścieków w Świnoujściu przy użyciu materiałów i części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę.

b) przygotowanie  miesięcznych protokołów potwierdzających realizację przedmiotu umowy, stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku.

c) w przypadku wystąpienia awarii podjęcie prac przez wykwalifikowany personel w miejscu awarii najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego

d) merytoryczne i organizacyjne włączanie się w system pozyskiwania nieodnawialnych części do napraw i eksploatacji.

e) koordynowanie z dozorem technicznym oczyszczalni i przepompowni czynności przy usuwaniu awarii i napraw.

f) opracowywanie planów i metod realizacji przeglądów profilaktycznych głównych urządzeń w oparciu o dokumentację techniczną.

g) w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych zapewnienie całodobowej dyspozycyjności.

h) w oparciu o obserwację i dobrą praktykę inżynierską inspirowanie zmian eliminujących błędy w działaniu i zwiększające niezawodność pracy urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dysponowania bazą warsztatową wyposażoną w urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy,

b) dysponowania zespołem specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dysponowania personelem o wykształceniu technicznym o specjalności elektronika lub specjalności automatyka, zdolnych do podjęcia prac na miejscu w ciągu 2 godzin w przypadku awarii i w ciągu 4 godzin w pozostałych przypadkach,

c) w zakresie Stacji Uzdatniania dysponowania personelem posiadającym umiejętność obsługi i programowania sterowników S7 Siemens, zdolnych do podjęcia prac na miejscu w limicie czasu jak w punkcie powyżej,

d) zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami,

e) przestrzegania przepisów bhp, w tym  obowiązujących na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody.

4. Do obowiązków Zamawiajacego należy:

1) udostępnienie Wykonawcy obiektów, w których znajdują się elementy systemu automatyki,

2) podpisanie protokołu potwierdzającego terminowość i prawidłowość przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności stanowiących przedmiot umowy,

3) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

4) informowanie Wykonawcy o wyłączeniu z eksploatacji studni oraz o włączeniu do użytkowania nowych studni.

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:

- w zakresie opisanym w § 1 pkt. 1 litera a niniejszej umowy, Kierownik Wydziału Produkcji Wody Dariusz Szczerski, telefon kontaktowy 665 120 154, e-mail: dszczerski@zwik.fn.pl.

- w zakresie opisanym w § 1 pkt. 1 litera b niniejszej umowy, St. Mistrz Wydziału Sieci Robert Agatowski, telefon kontaktowy 665 127 232, e-mail: ragatowski@zwik.fn.pl.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………………………………………………………………………

3. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 litera d) i e) oraz w § 2 ust. 2 litera b) i f) , Zamawiający powiadomi osobę wskazaną przez Wykonawcę  tj………………. .………………………………………………………………………

nr kontaktowy……………………./

4.Wykaz osób przewidzianych dla realizacji zamówienia określa załącznik nr 5 do umowy (załącznik nr 4 do oferty.)

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie:

- ………………………………….. zł brutto, w tym podatek VAT  …. % tj. ……..zł.               - w zakresie części opisanej w § 1 pkt. 1 litera a umowy - stacja uzdatniania wody Wydrzany

- ………………………………….. zł brutto, w tym podatek VAT  …. % tj. ……..zł.               - w zakresie części opisanej w § 1 pkt. 1 litera a umowy - stacja uzdatniania wody Granica

- ………………………………….. zł brutto, w tym podatek VAT  …. % tj. ……..zł.               - w zakresie części opisanej w § 1 pkt. 1 litera a umowy - stacja uzdatniania wody Odra

- ………………………………….. zł brutto, w tym podatek VAT  …. % tj. ……..zł. -                  w zakresie części opisanej w § 1 pkt. 1 litera b umowy

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Warunki płatności

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało co miesiąc z dołu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT / rachunku. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie protokół potwierdzający terminową i prawidłową realizację przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

- Strony ustalają, że płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę          w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT / rachunku.

- W przypadku, gdy zapłata dotyczy usług wykonanych przez Podwykonawcę, do faktury VAT należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5 umowy, tj. fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 855-00-24-412

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: …………………

Zamówienia dodatkowe

§ 6

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego:

a) objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości,

b) objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy oraz nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia

lub z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Do określenia wynagrodzenia:

- Za zamówienia o których mowa w ust. 1 lit. a), Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe wynikające z oferty.

- za zamówienia, o których mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.

# 3. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych wymagany jest protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

Podwykonawcy

§ 7

      - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcom wykonanie części zamówienia pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu prac, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę wypłaty od Wykonawcy na rzecz  zapłaty przez Zamawiającego dla Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę,

- sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

      - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy bądź wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.

# Kary umowne

§ 8

1. Strony postanawiają, że WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto ogółem za całość świadczonych przez Wykonawcę usług.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek 1 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci 1 % kary z wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

Termin obowiązywania umowy

§ 8

1. Umowa obowiązywać będzie do 31.12.2025r.

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez oświadczenie  złożone Wykonawcy na piśmie.

## Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

a) w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmian w zespole pracowników wskazanych w załączniku nr 5 do umowy (załączniku nr 4 do oferty),  pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ,

b) jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,

c) jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,

d) jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

e) jeżeli na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,

f) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

g) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

h) jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z późn. zm.).

4. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:

a) umowa,

b) SIWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami,

c) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,

5. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej (lub formie elektronicznej), pod rygorem nieważności.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

- Wykaz elementów systemów automatyki na ujęciach i w stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 do umowy (załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ).

- Wykaz elementów systemów automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków w Świnoujściu przedstawia załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ),

- Wykaz przepompowni zawierają załączniki nr 4.1,4.2. do umowy (załącznik nr 4.1., 4.2. do SIWZ),

- Mapa rozmieszczenia pompowni zawiera załącznik nr 4.3. do umowy (załącznik nr 4.3. do SIWZ),

- Wykaz osób przewidzianych dla realizacji zamówienia określa załącznik nr 5 do umowy (załącznik nr 3 do oferty).

Załącznik nr 3

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pod nazwą: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej dwoma osobami z wykształceniem minimum średnim technicznym o specjalności automatyka lub elektronika wykonującymi w ciągu ostatnich 3 lat zadania zgodne z opisem SIWZ przez okres minimum 12 miesięcy.

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*/ - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pod nazwą: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Oświadczam(y), że zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| IMIE I NAZWISKO | WYKSZTAŁCENIE / POSIADANE UPRAWNIENIA | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- | --- |

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pod nazwą: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że dysponujemy własną bazą warsztatową wyposażoną w urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zapewniający pełną samodzielność

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 6

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pod nazwą: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

  - dotyczy części I

Oświadczamy, że przed złożeniem oferty bezpośrednio na miejscu zapoznaliśmy się z:

- topografią obiektów oraz rozmieszczeniem elementów automatyki,

- możliwymi sposobami sterowania i ich kontroli,

- dokumentacją techniczno-eksploatacyjną stacji uzdatniania

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

b) dotyczy części II

Oświadczamy, że przed złożeniem oferty bezpośrednio na miejscu zapoznaliśmy się z:

- topografią obiektów oraz rozmieszczeniem elementów automatyki,

- możliwymi sposobami sterowania i ich kontroli,

- dokumentacją techniczno-eksploatacyjną

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra ,w Świnoujściu” i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

Dla części I:

- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie zgodnym z SIWZ wykonaliśmy przynajmniej jedno zadanie polegające na ciągłej, kompleksowej, minimum 12-miesięcznej, nieprzerwanej i objętej umową obsłudze urządzeń automatyki na ujęciach i stacjach uzdatniania wody na łączną kwotę minimum 70.000 złotych netto.

Dla części II:

- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie zgodnym z SIWZ wykonaliśmy przynajmniej jedno zadanie polegające na ciągłej, kompleksowej, minimum 12-miesięcznej, nieprzerwanej i objętej umową  obsłudze urządzeń automatyki na systemie przepompowni na łączną kwotę minimum 50.000 złotych netto.

...............................................			          ..................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 8

do oferty

Wykaz części zamówienia, 
jakie będą powierzone podwykonawcom

przy realizacji zamówienia: pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra ,w Świnoujściu”,

a) oświadczamy, że część robót objętych niniejszym zamówieniem, zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (*)

| Roboty, które będą zlecone podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy | Procentowy udział wartości robót zlecanych podwykonawcom |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………….. ……………………………….. | ……………………………………. …………………………………… | ………………….. |  |
| ……………………………….. ……………………………….. | ……………………………………. …………………………………… | ………………….. |  |
| % robót, przewidywanych do zlecenia podwykonawcom |  |  |

b) oświadczamy, że roboty objęte niniejszym zamówieniem, zamierzamy wykonać własnymi siłami (*)

..................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do SIWZ

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pod nazwą:  „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach    i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych oraz że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości.

...............................................			          .........................................................

(miejsce i data)                           (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 10

do oferty

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 11

do oferty

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”,

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 poz. 659 z późn. zm.).

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 12

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”,

i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

- nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /*

- posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /*,

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

*/ Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 13

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica i Odra w Świnoujściu”, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z póżn. zm.).

...............................................			          ..................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 14

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................			          ..................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).