**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ……………… | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna** | | | |
|  | Autoidentyfikacja rotora | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Co najmniej 5  stopni rozpędzania/hamowania wirówki | TAK/podać |  | ≥10 – 10 pkt  <10 – 0 pkt |
|  | Możliwość ustawienia co najmniej 90 programów pracy | TAK/podać |  | ≥95 – 10 pkt  <90 – 0 pkt |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Silnik indukcyjny | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |