**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ……………… | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Termomikser** | | | |
|  | Możliwość doposażenia w blok grzejny umożliwiający:   1. mieszanie i termostatowanie jednocześnie co najmniej 4 probówki stożkowe o pojemności 50 ml | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. mieszanie i termostatowanie jednocześnie co najmniej 24 probówek o pojemności 0,5 ml | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Wymiana bloku grzejnego bez potrzeby użycia narzędzi | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Przyciski szybkiego wyboru wcześniej zdefiniowanych programów | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |