**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia ………………………………………………….  Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ……………… | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna** | | | |
|  | Regulacja głośności sygnału dźwiękowego informującego o zakończeniu cyklu wirowania | TAK / NIE |  | TAK - 5 pkt  NIE - 0 pkt |
|  | Tryb uśpienia | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt  NIE - 0 pkt |
|  | Opcja wyłączenia automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu cyklu pracy | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt  NIE - 0 pkt |
|  | Poziom hałasu podczas pracy nie wyższy niż 60 dB(A) | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE - 0 pkt |
|  | Funkcja odliczania czasu po zakończeniu wirowania | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt  NIE - 0 pkt |