**Zapytanie ofertowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wybudowaniem projektowanych obiektów.

Rodzaj zamówienia:** zaprojektuj - wybuduj **Adres:** Gliwice ul. Portowa 14 **Zamawiający:** ZPUE S.A.
 ul. Jędrzejowska 79c
 29-100 Włoszczowa

**1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu: Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej o budynek kompresorowni wraz z wiatą zadaszoną nie obudowaną ścianami na dz. nr. ewid. 36 na terenie zakładu ZPUE Gliwice ul. Portowa 14 wraz z wybudowaniem projektowanych kompleksów.
 Wszystkie materiały muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH. Producent materiałów jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO lub inny równoważny system zarządzania jakością.

**2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia**
Zamówienie obejmuje:
a. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
b. budowa budynku kompresorowni
c. budowa zadaszenia na konstrukcji stalowej

Budynek kompresorowni:
- konstrukcja stalowa pomalowana na biało
- ściany z płyty warstwowej RAL 9006 gr. 12cm rdzeń PIR
- dach z płyty warstwowej RAL 9006 gr. 15cm rdzeń PIR
- posadzka przemysłowa
- brama rolowana o wymiarach 221x309cm RAL 9006
- drzwi 90/200 RAL 9006
- wysokość budynku 3,70m (do dołu okien elewacji hali produkcyjnej)

Zadaszenie:
- konstrukcja stalowa pomalowana na kolor RAL 9006
- dach blacha trapezowa kolor RAL 9006
- lokalizacja słupów konstrukcyjnych do ustalenia z Inwestorem
- wysokość taka sama jak budynku kompresorowni

**3. Oferta**
Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:

- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.);

- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. Program w których będzie sporządzona oferta jest dowolny (NORMA, EXCEL itp.) warunkiem jest wyszczególnienie kolejności prac oraz specyfikacji materiałowej.

**4. Gwarancja**
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do udzielenia na wykonane roboty budowlane 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

**5. Termin realizacji zmówienia**
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania czasu trwania realizacji inwestycji w ofercie liczący od dnia podpisania umowy.

**6. Warunki płatności**
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało comiesięcznie na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora protokołów rzeczowo – finansowych przesłanych przez Wykonawcę wynikających z zaawansowania prac. Strony ustalają, że faktury zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

**7. Podwykonawstwo**
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
- Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, elementów z oferty które będą realizowane przez podwykonawcę
- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia, jeżeli są już znani.
- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w podwykonawcach

**8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
 Przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniężnej;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

**9. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru ofert** Cena jest ceną kosztorysową wyliczoną na podstawie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych stanowiących załączniki do oferty.
 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty :
- zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy;
- doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii;
- koszty związane z opłatą za zrzut wody z odwodnienia wykopów;
- koszty obsługi archeologicznej;
- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót;
- koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów;
- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi;
- odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy

 Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu.

**10. Opis sposobu przygotowania oferty:**
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego
c. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego

 **W razie pytań od strony technicznej należy kontaktować się z Inżynierem budowy Kamila Struska** **kamila.struska@zpue,pl** **tel. 664-545-150**