**Zapytanie ofertowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wybudowaniem projektowanych obiektów.   
  
Rodzaj zamówienia:** zaprojektuj - wybuduj **Adres:** Gliwice ul. Portowa 14 **Zamawiający:** ZPUE S.A.  
 ul. Jędrzejowska 79c  
 29-100 Włoszczowa  
  
**1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**  
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu: Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej o budynek kompresorowni wraz z wiatą zadaszoną nie obudowaną ścianami na dz. nr. ewid. 36 na terenie zakładu ZPUE Gliwice ul. Portowa 14 wraz z wybudowaniem projektowanych kompleksów.   
 Wszystkie materiały muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH. Producent materiałów jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO lub inny równoważny system zarządzania jakością.   
  
**2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia**  
Zamówienie obejmuje:  
a. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego  
b. budowa budynku kompresorowni  
c. budowa zadaszenia na konstrukcji stalowej  
  
Budynek kompresorowni:  
- konstrukcja stalowa pomalowana na biało  
- ściany z płyty warstwowej RAL 9006 gr. 12cm rdzeń PIR  
- dach z płyty warstwowej RAL 9006 gr. 15cm rdzeń PIR  
- posadzka przemysłowa  
- brama rolowana o wymiarach 221x309cm RAL 9006  
- drzwi 90/200 RAL 9006  
- wysokość budynku 3,70m (do dołu okien elewacji hali produkcyjnej)  
  
Zadaszenie:   
- konstrukcja stalowa pomalowana na kolor RAL 9006  
- dach blacha trapezowa kolor RAL 9006  
- lokalizacja słupów konstrukcyjnych do ustalenia z Inwestorem  
- wysokość taka sama jak budynku kompresorowni

**3. Oferta**   
Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:

- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.);

- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. Program w których będzie sporządzona oferta jest dowolny (NORMA, EXCEL itp.) warunkiem jest wyszczególnienie kolejności prac oraz specyfikacji materiałowej.   
  
**4. Gwarancja**  
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do udzielenia na wykonane roboty budowlane 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  
  
**5. Termin realizacji zmówienia**  
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania czasu trwania realizacji inwestycji w ofercie liczący od dnia podpisania umowy.

**6. Warunki płatności**  
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało comiesięcznie na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora protokołów rzeczowo – finansowych przesłanych przez Wykonawcę wynikających z zaawansowania prac. Strony ustalają, że faktury zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

**7. Podwykonawstwo**  
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom  
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia  
- Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, elementów z oferty które będą realizowane przez podwykonawcę  
- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia, jeżeli są już znani.  
- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w podwykonawcach  
  
**8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**  
 Przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.  
 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
a) pieniężnej;  
b) poręczeniach bankowych;  
c) gwarancjach bankowych;   
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

**9. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru ofert** Cena jest ceną kosztorysową wyliczoną na podstawie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych stanowiących załączniki do oferty.  
 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty :  
- zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy;  
- doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii;  
- koszty związane z opłatą za zrzut wody z odwodnienia wykopów;  
- koszty obsługi archeologicznej;  
- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót;  
- koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów;  
- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi;  
- odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy

Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu.  
   
**10. Opis sposobu przygotowania oferty:**  
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  
b. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego  
c. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego  
  
 **W razie pytań od strony technicznej należy kontaktować się z Inżynierem budowy Kamila Struska** [**kamila.struska@zpue,pl**](mailto:kamila.struska@zpue,pl) **tel. 664-545-150**